APSTIPRINĀTS

LLU Iepirkumu komisijas

2012.gada 07.jūnija sēdē

Iepirkuma

,,Jelgavas Pils telpu Nr. 295, 296, 297, 298 remonts,,

ID Nr. LLU 2012/6/objekti

nolikums

Jelgavā, 2012.gads

Saturs

- Iepirkuma identifikācijas numurs...............................................................................3

- Pasūtītājs....................................................................................................................3

- Iepirkuma priekšmets un CPV kods..........................................................................3

- Līguma izpildes vieta.................................................................................................3

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība..................3

- Piedāvājuma derīguma termiņš..................................................................................3

- Piedāvājuma sastāvs un noformējums.......................................................................3

- Pretendentu līguma vietas apskate.............................................................................5

- Cita informācija.........................................................................................................5

- Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritērijs..........................................5

- Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana..............................................6

Nolikuma pielikumi......................................................................................7

1.pielikums............................................................................................... 8

2.pielikums............................................................................................... 9

3.pielikums...............................................................................................10

4.pielikums...............................................................................................12

5.pielikums...............................................................................................13

6.pielikums...............................................................................................14

7.pielikums...............................................................................................15

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Iepirkums tiek organizēts PIL 8.1 panta kārtībā.

- Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma identifikācijas Nr. LLU 2012/6/objekti

- Pasūtītājs

  - Pasūtītājs ir  Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā -Pasūtītājs).

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90000041898,  adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV – 3001.

  - Iepirkumu veic ar 2012.gada 16. maija LLU direktora rīkojumu Nr.5 izveidotā iepirkumu komisija.

  - Kontaktpersona: Indulis Stulpiņš, tālr. 29294476, e-pasts: direktors@llu.lv

- Līguma priekšmets un CPV kods

  - Iepirkuma priekšmets – ,,Jelgavas Pils telpu Nr. 295, 296, 297, 298 remonts

  - CPV kods ir _45000000-7

- Līguma izpildes vieta

Līguma izpildes vieta – Lielā  iela 2, Jelgava

Darbu izpildes termiņš 2012. gada 20.augusts.

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumus jāiesniedz līdz  2012.gada 26.jūnijam līdz  plkst. 9.00.

LLU Saimnieciskā dienesta 12. kabinetā Jelgavā, Lielā ielā 2,  personīgi.

  - Piedāvājumus, kuri saņemti pēc nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, atbildīgā persona reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”, un to neatvērtā veidā atdod atpakaļ pretendentam.

  - Iesniedzot piedāvājumus personīgi, pretendentu pārstāvji reģistrējas pretendentu piedāvājumu iesniedzēju reģistrā.

- Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājuma  derīguma termiņš ir  90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

- Piedāvājuma sastāvs un noformējums

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā iesaiņojumā, uz kura jānorāda:

pasūtītāja nosaukums un adrese;

pretendenta nosaukums un adrese;

atzīme :

Piedāvājums iepirkumam

,,Jelgavas Pils telpu Nr. 295, 296, 297, 298 remonts,,

________________________________

ID Nr. LLU 2012/6/objekti

norāde „Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei”.

  - Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

    - Titullapa ar nosaukumu

Piedāvājums iepirkumam

,,Jelgavas Pils telpu Nr. 295, 296, 297, 298 remonts,,

ID Nr. LLU 2012/6/objekti

    - Satura rādītājs ar lapu numerāciju.

    - Pretendenta atlases dokumenti:

      - Pretendenta apliecinājums (nolikuma pielikums Nr.1). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās atbilstoši 9.6. apakšpunkta prasībām.

      - Komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. Uzrādīto apakšuzņēmēju reģistrācijas apliecību apliecinātas kopijas. Visu grupas dalībnieku reģistrācijas apliecību apliecinātas kopijas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa.

      - Dokuments, tā apliecināta kopija vai Uzņēmuma reģistra izziņa, kura izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkuma līgumu. Ja piedāvājumu un iepirkuma līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

      - Pretendenta un uzrādīto apakšuzņēmēju Būvkomersantu reģistra apliecības vai citas normatīvajos aktos paredzētas licences apliecinātas kopijas. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai cita dokumenta apliecināta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

      - Aizpildīts nolikuma 3.pielikums „Kvalifikācija”

.Norādīto darbu vadītāju Darba veikšanai atbilstošu sertifikātu apliecinātas kopijas. Būvdarbu vadītājiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus Latvijas, jāiesniedz Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas

      - Aizpildīts nolikuma 4.pielikums „Apliecinājums”, ja līguma izpildi veic personu apvienība vai līguma izpildē iesaistās apakšuzņēmēji.

      - Pretendenta apliecinājums, ka veicot iepirkumā paredzētos darbus pretendents ievēros to, ka būvdarbu veikšanas laikā ievēros visas darba aizsardzības prasības, kas izriet no Darba aizsardzības likuma, MK 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem.

      - Aizpildīts nolikuma 5.pielikums „Objekta apmeklējums” .

    - Tehniskais piedāvājums :

      - Darbu izpildes grafiks nedēļās un dienās tabulas veidā, norādot katra darbu veida uzsākšanas un izpildes laiku.

      - Piedāvājumā iekļauto galveno materiālu raksturojums (nolikuma 6.pielikums).

    - Finanšu piedāvājums

      - Aizpildīts nolikuma 2.pielikums

      - Tāmes sagatavotas atbilstoši MK  noteikumiem Nr.1014 par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”,  pēc dotajiem darbu apjomiem (nolikuma 7.pielikums).  Pretendents, sastādot tāmes saskaņā ar  nolikuma 7.pielikuma darbu apjomiem, nedrīkst patvaļīgi veikt grozījumus tāmēs: izlaist atsevišķus darbu nosaukumus, papildināt ar jauniem darbu nosaukumiem, grozīt darbu nosaukumu vai mērvienību.

  - Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un iesniegt atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu, apstiprinātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem,  latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām izdarīti labojumi, tie jāparaksta.

  - Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls .

  - Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

- Pretendentu līguma izpildes vietas apskate

Objekta apskate  notiks

2012. gada 19.jūnijā, plkst. 10.00 Kontaktpersona: Indulis Stulpiņš –Tālr. Nr. 29294476

- Cita informācija

Komunikācija ar pasūtītāju saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi – latviešu valodā.

  - Ar nolikumu un darba uzdevumu  ieinteresētie pretendenti var iepazīties Latvijas Lauksaimniecības universitātes Saimnieciskā dienesta  12.kab., Lielajā ielā 2, Jelgavā, darba dienās no plkst. 08:30 līdz 16:30.

  - Pretendents var iepazīties ar konkursa nolikumu un darba uzdevumu Pasūtītāja mājas lapā www.llu.lv sadaļā Valsts iepirkumi. Uzskatāms, ka pretendents ir saņēmis informāciju ar tās ievietošanas brīdi Pasūtītāja mājas lapā www.llu.lv .

  - Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Indulis Stulpiņš, tālr.29294476

  - Jautājumu (-s) par nolikumu pretendents nosūta pa faksu 63005619 vai elektroniski uz e-pastu direktors@llu.lv. Atbildes tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā www.llu.lv.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

  - Piedāvājumu drīkst iesniegt personu grupa (turpmāk – Pretendents), nolikuma 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums” norādot visus grupas dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs personu grupas dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka veicamo darbu daļa (procentos). Ja ar Pretendentu, kas ir personu grupa, tiks slēgts iepirkuma līgums, grupai jāizveido pilnsabiedrība, to reģistrējot LR Uzņēmumu reģistrā.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Pretendents drīkst nodot apakšuzņēmējam līdz 70% darbu veikšanu. Piedāvājumā (nolikuma 3.pielikumā „Kvalifikācija”) jāuzrāda visi apakšuzņēmēji un viņu apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē un par kādu daļu no līguma būs noslēgti līgumi ar apakšuzņēmēju.

  - Pasūtītājam ir tiesības samazināt izpildāmo darbu apjomu gadījumā, ja pretendenta finanšu piedāvājums pārsniedz pasūtītāja plānoto summu.

## Piedāvājumu  vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs

  - Piedāvājumu vērtēšana notiek šādā secībā:

    - Atlases dokumentu pārbaude,

Atlases dokumentu pārbaudes laikā komisija pārbauda vai ir iesniegti atbilstoši dokumenti.

    - Tehniskā piedāvājuma pārbaude,

Tehniskā piedāvājuma pārbaudes laikā komisija pārbauda vai ir iesniegta visa prasītā informācija un vai tā atbilst Pasūtītāja prasībām.

    - Finanšu piedāvājuma pārbaude

      - Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā un tāmēs ir iekļautas visas prasītās izmaksas, vai nav aritmētisko kļūdu piedāvājuma tāmēs, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvājumu cenas.

      - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

      - Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

      - Komisija, vērtējot Finanšu piedāvājumus, ņem vērā pretendentu piedāvāto kopējo cenu bez Pievienotās vērtības nodokļa.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena no piedāvājumiem, kuri atbilst Nolikuma prasībām.

## Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

  - Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

  - Ja Pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst nolikumam pievienotajam  Darba uzdevumam vai citām nolikuma prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības piedāvājumu izvērtēšanā.

  - Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija pieprasa 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt:

    - kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendents vai apakšuzņēmējs nav pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodas likvidācijas stadijā vai to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

    - izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents vai apakšuzņēmējs reģistrēti (atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta), un kura apliecina, ka pretendentam vai apakšuzņēmējam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

  - Ja izziņas netiek iesniegtas norādītajā termiņā, komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, kuram ir pienācīga kvalifikācija, kura Tehniskais piedāvājums atbilst Darba uzdevuma un nolikuma nosacījumiem, piedāvājums ir ar  viszemāko cenu un  iesniegtas nolikuma 11.3.punktā norādītās izziņas.

  - Komisija triju darbdienu laikā informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu.

  - Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.

  - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju 11.7.punktā norādītajā termiņā, Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo atbilstošo piedāvājumu ar pretendentu, kuram ir  piedāvājums ar nākamo zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

# NOLIKUMA PIELIKUMI

### 1.pielikums

Apliecinājums iepirkuma

„______________________________”

ID Nr. LLU 2012/___

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisijai

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

- ____________(pretendenta nosaukums) piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem, tai skaitā darbu apjomiem, un garantē nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu.

- Pretendentam un norādītajiem apakšuzņēmējiem nav konstatēti būtiski konkurences, darba tiesību,  vides normatīvo aktu,  pretendenta un norādīto apakšuzņēmēju profesionālās darbības pārkāpumi un fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējo 12 mēnešu laikā, kā arī nav konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas – 18 mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

- Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.

- Pretendentam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

- Pilnībā piekrīt līgumprojekta nosacījumiem.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

- Šis piedāvājums ir spēkā līdz_______________ (datums).

- _______________ (pretendenta nosaukums) apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes, ievērojot Latvijas Lauksaimniecības universitātes kvalitātes un vides politiku.

- ____________(pretendenta nosaukums) ir pietiekami finanšu resursi Darbu veikšanai.

- Gadījumā, ja līguma izpildē paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir iekļautas tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________

(kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:		Biroja adrese:			Bankas rekvizīti:

Telefons:			 Fakss:					E-pasta adrese:

Datums

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs

2. pielikums

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkuma

„__________________________”

ID Nr. LLU 2012/___

Kam                                                           		Latvijas Lauksaimniecības universitātei

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Datums |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons, elektroniskais pasts) |  |

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem, un piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar darbu apjomiem, iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo summu

_________Ls(vārdiem) bez PVN .

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā darbu apjomiem, atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

Darbu izpildes termiņš ir___________(vārdiem) nedēļas.

Būvdarbu  garantijas laiks____________no pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas brīža.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

- Paraksts

___________________________________________ ___________________________

- Vārds, uzvārds

_________________________________________ ______________________________

- Amats, pilnvarojums

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2012.gada “___”.____________

Z.V.

(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona.)

### 3.pielikums

### KVALIFIKĀCIJA

Kvalifikācijas prasības iepirkumam

„___________________________”

ID Nr. LLU 2012/__

- Pretendenta pieredze

Lai apliecinātu pieredzi līdzvērtīgu darbu veikšanā, norādīt informāciju par objektiem tabulas veidā , kurā norādīts, būvdarbu objekts, veikto būvdarbu raksturojums, veikto būvdarbu vērtība pasūtītājs, kontakttālrunis un informācija par to, vai būvdarbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti vai paredzamo pabeigšanas termiņu, kā arī pievienot atsauksmes par vismaz 3 (trīs) norādīto līgumu izpildi. Ja darbi veikti apakšuzņēmēja statusā, tad to atzīmēt, bet obligāti norādīt darbu pasūtītāju, nevis ģenerāluzņēmēju. Arī atsauksmēm jābūt no pasūtītāja.

- Personāla pieredze

Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas un attiecīgās personas pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu) par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā.

  - Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam

- Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt sertificētam būvdarbu vadīšanā.

Iesniedzamā informācija par  atbildīgo būvdarbu vadītāju:

| Nr.p.k. | Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- | --- |

      - Iepriekšējo 3 (2009.-2011.) gadu laikā būvdarbu vadītāja pieredzei vismaz 2 (divos) objektos, kuros veikti vispārējie celtniecības darbi  un objekta būvdarbu vērtība ir ne mazāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu šajā iepirkumā.

Lai apliecinātu pieredzi tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:

| Nr. P.k. | Objekta nosaukums, adrese | Amata pienākumu apraksts | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Objekta raksturojums, veiktie būvdarbi, veiktie energoefektivitātes pasākumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

      - Līguma izpildē iesaistītā  atbildīgā būvdarbu vadītāja  apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā

Ar šo es apņemos

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

  - Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam darba aizsardzības speciālistam

    - Iesniedzamā informācija par darba aizsardzības speciālistu:

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

    - Darba aizsardzības speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā

Ar šo es apņemos

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

  - Apakšuzņēmēju saraksts

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese | Veicamo Darbu daļa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darbu daļas nosaukums saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām | % no piedāvājuma cenas |
|  |  | Kopā (%) |  |

## Ja apakšuzņēmēji nav paredzēti, tad apliecinājums, ka līguma izpildes nodrošināšanai apakšuzņēmēji netiks piesaistīti.

## 4.pielikums

## Pretendenta personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja

## apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds>) apņemas

strādāt pie iepirkuma līguma „_________________”

ID Nr. LLU 2012/__

izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> personu apvienības dalībnieks / vai / apakšuzņēmējs/ vai/ darba grupas dalībnieks <atstāt vajadzīgo>, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds> (<atstāt vajadzīgo>)) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

| Personu apvienībā ietilpstošā uzņēmuma/apakšuzņēmēja nosaukums/personas vārds, uzvārds (<atstāt vajadzīgo>) |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pretendenta, apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts

_________________________________________________________

| Datums |  |
| --- | --- |

5.pielikums

Objekta apmeklējums un apliecinājums

Iepirkuma „_____________________”

ID Nr. LLU 2012/___

būvdarbu veikšanas vietas apskatē piedalījās:

| Nr.p.k. | Pretendenta nosaukums | Juridiskā adrese, tālrunis, fakss, e-pasts | Pārstāvja vārds, uzvārds, amats | Paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LLU pārstāvja paraksts____________________________________/____________________/

/amats, vārds, uzvārds

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar  tehnisko dokumentāciju kopumā.

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar  objektu, tā faktisko un tehnisko stāvokli un atrašanās vietu dabā. Pretendents objekta apskates laikā ir guvis vispusīgu un pilnīgu priekšstatu par objektu saistībā ar minētā iepirkuma priekšmetu un veicamajiem pienākumiem.

Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju un ar viņu tiks slēgts iepirkuma līgums, Pretendents necels nekāda veida pretenzijas pret Pasūtītāju par objekta apskates laikā iegūtās informācijas apjomu un vispusību.

Pretendenta, apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts

_________________________________________________________

| Datums |  |
| --- | --- |

6.pielikums

Galveno būvmateriālu raksturojums

Piedāvājam veikt būvdarbus ar šādiem  augstas kvalitātes materiāliem un inženiertehnisko aprīkojumu:

| Piedāvātā materiāla nosaukums | Piedāvātā materiāla raksturojums | Piedāvātā materiāla izgatavotājvalsts |
| --- | --- | --- |

| Sastādīja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |

Pielikums Nr.7

- Darbu apjomi

| Pilī telpas remonts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta adrese: Lielā iela 2, Telpa Nr. 295 |  |  |  |  |

1.Vispārējie būvdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Demontāžas darbi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontēt sienas paneli pa kabineta perimetru.(16.2m X 1.7 m) | m2 | 27.54 |
| 2. | Demontēt grīdas linoleja un dēlu grīdas segumu. | m2 | 15.60 |
| 3. | Demontēt slīpo grīdu priekštelpā | m2 | 0.8 |
| 4. | Demontēt durvju blokus no priekštelpas uz kabinetu un starp kabinetiem. | gab. | 2 |
| 5. | Nokalt veco flīžu segumu aiz sienas paneļa | m2 | 27.54 |
| 6. | Demontēt aizkaru stangu | gab. | 1 |
| 7. | Kabineta atbrīvošana no mēbelēm | kpl. | 1 |
| 8. | Demontēt lustras | gab. | 2 |
| 9. | Būvgružu savākšana un izvešana | m3 | 1.5 |
|  | Grīdas |  |  |
|  | G-1 |  |  |
| 10. | Apstrādāt grīdas flīzes ar ,,Betonkontakta ,,šķīdumu. | m2 | 16.50 |
| 11. | Izlīdzināt grīdu ar pašizlīdzinošo masu ,,Vetonit 3000 ,, vai 5000 | m2 | 16.50 |
| 12. | Lamināta ieklāšana (Lamināta materiāls, Lock zelta ozols 7 mm 23 kl. vai analogs) ar apakšklāju. | m2 | 16.50 |
| 13. | Montēt grīdlīstes no krāsota masīvkoka .h=170 mm. Krāsas tonis analogs esošajiem. | m | 22 |
|  | Logi ,durvis |  |  |
| 14. | Logu vērtņu demontāža. | gab. | 8 |
| 15. | Augšējo logu atjaunošana(Krāsas noņemšana, virsmas sagatavošana, krāsošana, blīvgumijas iestrāde, vajadzības gadījumā pārstiklošana furnitūras nomaiņa) | gab. | 4 |
| 16. | Jaunu apakšējo logu vērtņu izgatavošana pēc esošās loga kārbas izmēriem ar blīvgumijām iekšējām vērtnēm. un jaunu furnitūru,(Krāsa uz ūdens bāzes. Krāsas tonis analogs kā esošajiem pils logiem Furnitūru saskaņot ar pasūtītāju. Jānodrošina blīva logu vērtņu aizvēršana.) | gab. | 4 |
| 17. | Loga kārbai vecās krāsas noņemšana., slīpēšana ,gruntēšana ,krāsošana.(Krāsa analoga esošai krāsai pils logiem) | Kompl. | 1 |
| 18. | Palodzes atjaunošana | gab. | 1 |
|  | Apdares darbi |  |  |
| 19. | Demontēto durvju ailēm izveidot apmetuma segumu. Augšējā daļa ar rādiusu,( Analogu ieejas durvīm uz foajē.) | vietas | 2 |
| 20. | Griestu mazgāšana, gruntēšana, izlīdzināšana, iestrādājot stiklšķiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu trīs reizes pielietojot ,,Sadolin,, vai analogu krāsu. | m2 | 16.50 |
| 21. | Sienas izlīdzināšana vietā zem vecajām flīzēm | m2 | 27,54 |
| 22. | Sienu un durvju aiļu mazgāšana ,gruntēšana, izlīdzināšana, iestrādājot stiklškiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana trīs reizes, ar ūdens emulsijas krāsu ,,Sadolin,, vai analogu. | m2 | 95 |
| 23. | Loga ailes mazgāšana, gruntēšana, izlīdzināšana iestrādājot stiklšiedras sietu,slīpēšana, gruntēšana un krāsošana, trīs reizes ar ūdens emulsijas krāsu ,,Sadolin,, vai analogu. | m2 | 3.55 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 24. | Sastatņu noma ,montāža ,demontāža | m2 | 10 |

2.Apkure

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apkures radiatoram un cauruļvadiem vecās krāsas noņemšana ,krāsošana. | Kompl.. | 1 |

5.Elektrotīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošās elektroinstalācijas demontāža | Kompl. | 1 |
| 2. | Jaunu elektrokīklu montāža ieguldot sienā: | Kompl. | 1 |
| 3. | Slēdzis (Priekštelpā) | gab. | 1 |
| 4. | Kontakti 1x4 | gab. | 1 |
| 5. | Kontakti 1X2 | gab. | 4 |
| 6. | Demontēto lustru montāža | gab. | 2 |

6.Maģistrālie elektrotīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spēka kabeļa iegremdēšana sienā | m | 8 |

7.Datortīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nodrošināt esošo interneta pieslēgumu. saglabāšanu. Kabeļu montāža sienā | tīkls | 1 |
| 2. | Pie kontaktiem 1X4 blakus 1X2 datorligzda | Vieta | 1 |

Izpildītājam jānodrošina, lai netiktu bojāts parketa grīdas segums foajē remontdarbu izpildes laikā.

- Darbu apjomi

| Pilī telpas remonts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta adrese: Lielā iela 2, Telpa Nr. 296 |  |  |  |  |

1.Vispārējie būvdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Demontāžas darbi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontēt sienas paneli pa kabineta perimetru.(17.8m X 1.7 m) | m2 | 30.26 |
| 2. | Demontēt grīdas linoleja un dēlu grīdas segumu. | m2 | 17.00 |
| 3. | Demontēt iebūvēto skapi | gab. | 1 |
| 4. | Demontēt stāvvada kārbu un cauruļvadu | kpl. | 1 |
| 5. | Nokalt veco flīžu segumu aiz sienas paneļa | m2 | 30.26 |
| 6. | Demontēt lustras | gab. | 2 |
| 7. | Būvgružu savākšana un izvešana | m3 | 1.5 |
| 8. | Aizkaru stangas demontāža | gab. | 1 |
|  | Grīdas |  |  |
|  | G-1 |  |  |
| 9. | Apstrādāt grīdas flīzes ar ,,Betonkontakta,, šķīdumu. | m2 | 17.00 |
| 10. | Izlīdzināt grīdu ar pašizlīdzinošo masu ,,Vetonit 3000 ,, vai 5000 | m2 | 17.00 |
| 11. | Lamināta ieklāšana (Lamināta materiāls, Lock zelta ozols 7 mm 23 kl. vai analogs) ar apakšklāju. | m2 | 17.00 |
| 12. | Montēt grīdlīstes no krāsota masīvkoka h=170 mm. Krāsas tonis analogs esošajiem. | m | 18 |
|  | Logi ,durvis |  |  |
| 13. | Logu vērtņu demontāža. | gab. | 8 |
| 14. | Augšējo logu atjaunošana(Krāsas noņemšana, virsmas sagatavošana, krāsošana, blīvgumijas iestrāde, vajadzības gadījumā pārstiklošana furnitūras nomaiņa) | gab. | 4 |
| 15. | Jaunu apakšējo logu vērtņu izgatavošana pēc esošās loga kārbas izmēriem ar blīvgumijām iekšējām vērtnēm. un jaunu furnitūru, (Krāsa uz ūdens bāzes. Krāsas tonis analogs kā esošajiem pils logiem Furnitūru saskaņot ar pasūtītāju. Jānodrošina blīva logu vērtņu aizvēršana.) | gab. | 4 |
| 16. | Loga kārbai vecās krāsas noņemšana. slīpēšana, gruntēšana, krāsošana. (Krāsa analoga esošai krāsai pils logiem) | Kompl. | 1 |
| 17. | Palodzes atjaunošana | gab. | 1 |
|  | Apdares darbi |  |  |
| 18. | Griestu mazgāšana, gruntēšana, izlīdzināšana, iestrādājot stiklšķiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu trīs reizes pielietojot ,,Sadolin,, vai analogu krāsu. | m2 | 17.00 |
| 19. | Sienas izlīdzināšana vietā zem vecajām flīzēm | m2 | 30.26 |
| 20. | Sienu un mazgāšana, gruntēšana, izlīdzināšana, iestrādājot stiklškiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana trīs reizes, ar ūdens emulsijas krāsu ,,Sadolin,, vai analogu. | m2 | 95.00 |
| 21. | Loga ailes mazgāšana, gruntēšana, izlīdzināšana iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana, trīs reizes ar ūdens emulsijas krāsu ,,Sadolin,, vai analogu. | m2 | 3.55 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 22. | Sastatņu noma, montāža, demontāža | m2 | 10 |
| 23. | Kabineta atbrīvošana no dokumentiem un mēbelēm. | Kpl. | 1 |
| 24. | Aizkaru stangas montāža | gab. | 1 |
| 25. | Mēbeļu novietošana kabinetā | kpl. | 1 |

2.Apkure

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apkures radiatoram un cauruļvadiem vecās krāsas noņemšana ,krāsošana. | Kompl.. | 1 |

5.Elektrotīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošās elektroinstalācijas demontāža | Kompl. | 1 |
| 2. | Jaunu elektrotīklu montāža ieguldot sienā: | Kompl. | 1 |
| 3. | Slēdzis | gab. | 1 |
| 4. | Kontakti 1x4 | gab. | 2 |
| 5. | Kontakti 1X2 | gab. | 4 |
| 6. | Demontēto lustru montāža | gab. | 2 |

6.Maģistrālie elektrotīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spēka kabeļa iegremdēšana sienā | m | 8 |

7.Datortīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nodrošināt esošo interneta pieslēgumu. saglabāšanu. Kabeļu montāža sienā | tīkls | 1 |
| 2. | Pie kontaktiem 1X4 blakus 1X2 datorligzda | Vieta | 1 |

Izpildītājam jānodrošina, lai netiktu bojāts parketa grīdas segums foajē remontdarbu izpildes laikā.

- Darbu apjomi

| Pilī telpas remonts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta adrese: Lielā iela 2, Telpa Nr. 297 |  |  |  |  |

1.Vispārējie būvdarbi

|  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Demontāžas darbi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontēt sienas paneli | m2 | 30.60 |
| 2. | Demontēt grīdlīstes. | m | 18 |
| 3. | Demontēt aizkaru stangu. | gab. | 1 |
| 4. | Demontēt durvju blokus no priekštelpas uz kabinetu. | gab. | 1 |
| 5. | Nokalt veco flīžu segumu aiz sienas paneļa | m2 | 30.60 |
| 7. | Kabineta atbrīvošana no mēbelēm | kpl. | 1 |
| 8. | Demontēt lustras | gab. | 2 |
| 9. | Būvgružu savākšana un izvešana | m3 | 1.5 |
|  | Grīdas |  |  |
|  | G-1 |  |  |
| 10. | Jaunas grīdas nobeiguma daļas, pie sienas, pa telpas perimetru montāža no parketa dēlīšiem ar pamatnes izbūvi | m2 | 2.5 |
| 11. | Slīpās parketa grīdas izbūve priekštelpā | m2 | 1.8 |
| 11. | Parketa grīdas slīpēšana, lakošana | m2 | 16.00 |
| 12. | Montēt grīdlīstes no ozola vai oša koka, lakotas, H=170 mm | m | 20.00 |
|  | Logi ,durvis |  |  |
| 13. | Logu vērtņu demontāža. | gab. | 8 |
| 14. | Augšējo logu atjaunošana (Krāsas noņemšana, krāsošana, blīvgumijas iestrāde, vajadzības gadījumā pārstiklošana) | gab. | 4 |
| 15. | Jaunu apakšējo logu vērtņu izgatavošana pēc esošās loga kārbas izmēriem ar blīvgumijām iekšējām vērtnēm. un jaunu furnitūru,(Krāsa uz ūdens bāzes. Krāsas tonis analogs kā esošajiem pils logiem Furnitūru saskaņot ar pasūtītāju. Jānodrošina blīva logu vērtņu aizvēršana.) | gab. | 4 |
| 16. | Loga kārbai vecās krāsas noņemšana. slīpēšana ,gruntēšana ,krāsošana.(Krāsa analoga esošai krāsai pils logiem) | Kompl. | 1 |
| 17. | Palodzes atjaunošana | gab. | 1 |
|  | Apdares darbi |  |  |
| 18. | Griestu mazgāšana, gruntēšana, izlīdzināšana, iestrādājot stiklšķiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu trīs reizes pielietojot ,,Sadolin,, vai analogu krāsu. | m2 | 16.00 |
| 19. | Sienas izlīdzināšana vietā zem vecajām flīzēm | m2 | 30.60 |
| 20. | Sienu mazgāšana, gruntēšana, izlīdzināšana, iestrādājot stiklškiedras sietu,slīpēšana, gruntēšana un krāsošana trīs reizes, ar ūdens emulsijas krāsu ,,Sadolin,, vai analogu. | m2 | 95.00 |
| 21. | Loga ailes mazgāšana, gruntēšana ,izlīdzināšana iestrādājot stiklšiedras sietu,slīpēšana, gruntēšana un krāsošana trīs reizes ar ūdens emulsijas krāsu ,,Sadolin,, vai analogu. | m2 | 3.55 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 22. | Sastatņu noma , montāža ,demontāža | m2 | 10 |

2.Apkure

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apkures radiatoram un cauruļvadiem vecās krāsas noņemšana ,krāsošana. | Kompl.. | 1 |

5.Elektrotīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošās elektroinstalācijas demontāža | Kompl. | 1 |
| 2. | Jaunu elektrotīklu montāža ieguldot sienā: | Kompl. | 1 |
| 3. | Slēdzis | gab. | 1 |
| 4. | Kontakti 1x4 | gab. | 1 |
| 5. | Kontakti 1X2 | gab. | 4 |
| 6. | Demontēto lustru montāža | gab. | 2 |

6.Maģistrālie elektrotīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spēka kabeļa iegremdēšana sienā | m | 8 |

7.Datortīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nodrošināt esošo interneta pieslēgumu. saglabāšanu. Kabeļu montāža sienā | tīkls | 1 |
| 2. | Pie kontaktiem 1X4 blakus 1X2 datorligzda | Vieta | 1 |

Izpildītājam jānodrošina, lai netiktu bojāts parketa grīdas segums foajē remontdarbu izpildes laikā.

- Darbu apjomi

| Pilī telpas remonts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta adrese: Lielā iela 2, Telpa Nr. 298 |  |  |  |  |

1.Vispārējie būvdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Demontāžas darbi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontēt sienas paneli | m2 | 32.50 |
| 2. | Demontēt grīdlīstes | m | 19 |
| 3. | Demontēt aizkaru stangu | gab. | 1 |
| 4. | Demontēt stāvvadu kārbas ar cauruļvadiem | gab. | 2 |
| 5. | Nokalt veco flīžu segumu aiz sienas paneļa | m2 | 32.50 |
| 7. | Kabineta atbrīvošana no mēbelēm | kpl. | 1 |
| 8. | Demontēt lustras | gab. | 2 |
| 9. | Būvgružu savākšana un izvešana | m3 | 1.5 |
|  | Grīdas |  |  |
|  | G-1 |  |  |
| 10. | Jaunas grīdas nobeiguma daļas, pie sienas, pa telpas perimetru montāža no parketa dēlīšiem ar pamatnes izbūvi. | m2 | 2.9 |
| 11. | Parketa grīdas slīpēšana, lakošana | m2 | 19.00 |
| 12. | Montēt grīdlīstes no ozola vai oša koka, lakotas, H=170 mm | m | 19 |
|  | Logi ,durvis |  |  |
| 13. | Logu vērtņu demontāža. | gab. | 8 |
| 14. | Augšējo logu atjaunošana (Krāsas noņemšana, virsmas sagatavošana, krāsošana, blīvgumijas iestrāde, vajadzības gadījumā pārstiklošana, furnitūras nomaiņa) | gab. | 4 |
| 15. | Jaunu apakšējo logu vērtņu izgatavošana pēc esošās loga kārbas izmēriem ar blīvgumijām iekšējām vērtnēm un jaunu furnitūru,(Krāsa uz ūdens bāzes. Krāsas tonis analogs kā esošajiem pils logiem. Furnitūru saskaņot ar pasūtītāju. Jānodrošina blīva logu vērtņu aizvēršana.) | gab. | 4 |
| 16. | Loga kārbai vecās krāsas noņemšana. slīpēšana, gruntēšana, krāsošana. (Krāsa analoga esošai krāsai pils logiem) | kompl. | 1 |
| 17. | Palodzes atjaunošana | gab. | 1 |
|  | Apdares darbi |  |  |
| 18. | Griestu mazgāšana, gruntēšana, izlīdzināšana, iestrādājot stiklšķiedras sietu,slīpēšana, gruntēšana un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu trīs reizes pielietojot ,,Sadolin,, vai analogu krāsu. | m2 | 19.00 |
| 19. | Sienas izlīdzināšana vietā zem vecajām flīzēm | m2 | 32.50 |
| 20. | Sienu mazgāšana ,gruntēšana, izlīdzināšana, iestrādājot stiklškiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana trīs reizes, ar ūdens emulsijas krāsu ,,Sadolin,, vai analogu. | m2 | 95.00 |
| 21. | Loga ailes mazgāšana, gruntēšana, izlīdzināšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana trīs reizes ar ūdens emulsijas krāsu ,,Sadolin,, vai analogu. | m2 | 3.55 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 22. | Sastatņu noma ,montāža ,demontāža | m2 | 10 |

2.Apkure

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apkures radiatoram un cauruļvadiem vecās krāsas noņemšana, krāsošana. | Kompl.. | 1 |

5.Elektrotīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošās elektroinstalācijas demontāža | Kompl. | 1 |
| 2. | Jaunu elektrotīklu montāža ieguldot sienā: | Kompl. | 1 |
| 3. | Slēdzis | gab. | 1 |
| 4. | Kontakti 1x4 | gab. | 1 |
| 5. | Kontakti 1X2 | gab. | 4 |
| 6. | Demontēto lustru montāža | gab. | 2 |

6.Maģistrālie elektrotīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spēka kabeļa iegremdēšana sienā | m | 8 |

7.Datortīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nodrošināt esošo interneta pieslēgumu saglabāšanu. Kabeļu montāža sienā | tīkls | 1 |
| 2. | Pie kontaktiem 1X4 blakus 1X2 datorligzda | Vieta | 1 |

Izpildītājam jānodrošina, lai netiktu bojāts parketa grīdas segums foajē remontdarbu izpildes laikā.