APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2012.gada 25.jūnija sēdē

Protokols Nr. 273

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2012/50/ERAF/ak

Galvenais CPV kods: 38000000-5

Papildus CPV kods: 31000000-6

NOLIKUMS

Jelgava, 2012

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2012/50/ERAF/ak

  - Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Kontaktpersona:

Inese Sprukta, Lidija Rube

Tālrunis 63005674

Fakss 63005618

e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 25.jūlijam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2012.gada 25.jūlijā plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.3.9. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no atklāta konkursa (id.Nr. LLU/2012/50/ERAF/ak) izsludināšanas brīža.

1.3.10. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa pastu, faksu vai elektroniski. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts datums, kad vēstule saņemta pa pastu, faksu vai elektroniski. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.3.11. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.3.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.3.13. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

## 1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no atklāta konkursa nolikumā (turpmāk – nolikums) 1.3.5. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumus jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros”,

id.Nr. LLU/2012/50/ERAF/ak,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2012.gada 25.jūlijam plkst. 11.00”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.6.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

1.6.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 38000000-5

Papildus CPV kods: 31000000-6

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4_(četrās) daļās:

1.daļa: Laboratorijas aprīkojums (CPV kods: 38000000-5)

2.daļa: Paraugu maisīšanas iekārtas (CPV kods: 31000000-6)

3.daļa: Paraugu frakcionēšanas komplekts (CPV kods: 38000000-5)

4.daļa: Elektromehāniska materiālu pārbaudes iekārta (CPV kods: 38000000-5)

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskās specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Lauku inženieru fakultāte, Būvmateriālu laboratorija, Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001

  - Līguma izpildes laiks: ir norādīts konkursa nolikuma attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā

  - Finansēšanas avots: Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansēts projekts „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos”.

- PRASĪBAS PRTENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas posmā, ja:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”.

4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā.

### 4.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā piedāvājuma paraugam un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā:

- 1., 2. un 3.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo 1 vienības cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 4.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par 1 vienību latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos par katru daļu atsevišķi, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 4.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija attiecīgajā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldība Latvijā, kura apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents, Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienu laikā, neiesniedz uz pretendentu attiecināmās nolikuma 5.9.1. – 5.9.3.punktos norādītās izziņas, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta 5.daļā minētajiem nosacījumiem, pasūtītājs nepieprasa no iespējamā uzvarētāja dokumentus, ja attiecīgo informāciju var iegūt publiskajās datu bāzēs.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.3).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumu komisija izveidota ar 2012.gada 26.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-6 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

7.2. Iepirkuma komisijas locekļi darbojas balstoties uz Publisko iepirkumu likumu.

## 7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus.

## 7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

## 7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumu.

## 7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

## 7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus.

8.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo konkursu.

## 8.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam termiņā.

## 8.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

## 8.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

## 8.6. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

8.7. Gadījumos, ja pasūtītāja publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

## 8.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

9. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/50/ERAF/ak

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros

id.Nr. LLU/2012/50/ERAF/ak

1.daļa: Laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | - Nosaukums, tehniskās prasības | - Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniskie svari, Modelis Nr.1 | /jānorāda ražotāju, modeli un konkrētu produkta kodu/ |
| 1.1. | - Svēršanas diapazons: vismaz līdz - 60 kg, - Nolasīšanas precizitāte (izšķirtspēja), max - 20 g, - Svēršanas precizitāte, max - ± 60 g, - Atbildes (stabilizēšanās) laiks, max - 2,5 s - Temperatūras jūtība, max °C - 66*10^-6, - Mazākais sveramais paraugs - 40 g, - Darba vides temperatūra - +5°C - +35°C - Darba vides mitrums maksimāli - 95%, - Automātiska izslēgšanās funkcija, - Ekrāns – šķidro kristālu (LCD) ar rezultātu izgaismojumu, - Ekrāns atsevišķi no korpusa (savienots ar 0,7m garu kabeli), - Rezultāta rādījuma vienības augstums ekrānā – vismaz 2,5 cm, - Mērvienības - kg, g, lb, oz - Svaru korpuss un svēršanas platforma no nerūsējošā tērauda - Svēršanas platformas izmēri, minimālie - 522x406x125 mm - Iekārtas svars nedrīkst pārsniegt 16 kg (16000 grami). Uzrādītajā svarā neietilpst: elektrības pārveidotājs, ja tas ir fiziski atdalāms no svaru platformas, baterijas un pults (ja ir). Taras funkcija (trauka nosvēršana) - IP65 putekļu un ūdens šļakatu aizsardzība, - RS 232 pieslēgvieta datu pārvadei, - Barošana – elektrotīkls 230 V - Garantijas laiks vismaz 12 mēneši | ### /jānorāda piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. | Elektroniskie svari, Modelis Nr.2 | /jānorāda ražotāju, modeli un konkrētu produkta kodu/ |
| 2.1. | - Svēršanas diapazons vismaz 6,2 kg (6200 grami), bet ne vairāk kā 6,3 kg (6300 grami), jāsaglabā prasītā nolasīšanas precizitāte - Nolasīšanas precizitāte (izšķirtspēja), max – 0,1 g, - Svēršanas precizitāte, max - ± 0,3 g, - Atbildes (stabilizēšanās) laiks, max - 3,0 s - Temperatūras jūtība, max °C - 66*10^-6, - Mazākais sveramais paraugs - 200 mg, - Darba vides temperatūra - +5°C - +35°C - Darba vides mitrums maksimāli - 80%, - Automātiska izslēgšanās funkcija, - Ekrāns – šķidro kristālu (LCD) ar rezultātu izgaismojumu, - Rezultāta rādījuma vienības augstums ekrānā – vismaz 1,5 cm, - Mērvienības - kg, g, lb, oz - Svēršanas platforma no nerūsējošā tērauda, Svēršanas platformas izmēri minimālie - 150x170 mm, - Iekārtas svars nedrīkst pārsniegt 3,5 kg (3500 grami). Uzrādītajā svarā neietilpst: elektrības pārveidotājs, ja tas ir fiziski atdalāms no svaru platformas, baterijas (ja ir). Taras funkcija (trauka nosvēršana) - RS 232 pieslēgvieta datu pārvadei, - Barošana – elektrotīkls 230 V - Garantijas laiks vismaz 12 mēneši | ### /jānorāda piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3. | Hronometrs | /jānorāda ražotāju, modeli un konkrētu produkta kodu/ |
|  | - Triecienizturīgs hronometrs ar paaugstinātu putekļu un mitruma aizsardzību. - Divu rādītāju hronometrs ar fiksējošo rādītāju Laiks, min.15, Iedaļas vērtība, sek.1/10, - Ietvara diametrs ne mazāk kā 55 mm, - Dārgakmeņi (mehānismā) - 7, - Mehānisms – svira; - Garantijas laiks vismaz 12 mēneši | ### /jānorāda piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4. | Papildus prasības: |  |
| 4.1. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | ### Pretendenta piedāvātais ### piegādes laiks |
| 4.2. | Pretendents nodrošina preces piegādi. Piegādes vieta: LLU LIF, Būvmateriālu laboratorija, Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001. Preču piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros

id.Nr. LLU/2012/50/ERAF/ak

1.daļa: Laboratorijas aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | # Nosaukums | Skaits | 1 vienības cena # Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniskie svari, Modelis Nr.1 | 1 gab. |  |
| 2. | Elektroniskie svari, Modelis Nr.2 | 1 gab. |  |
| 3. | Hronometrs | 1 gab. |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros

id.Nr. LLU/2012/50/ERAF/ak

2.daļa: Paraugu maisīšanas iekārtas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | - Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikseris smagajam betonam | /jānorāda ražotāju, modeli un konkrētu produkta kodu/ |
| 1.1. | - Trokšņa līmenis, max – 72 dBA, - Gatavās javas ražotspēja – 400 kg stundā, - Iejaukšanas daudzums vienā reizē, min – 20 kg, - Iekārtas svars, max – 30 kg, - Tvertne/ trauks iejaukšanai 65 litru tilpums komplektā, - Maisīšanas ātrums – 50 līdz 60 apgriezieni minūtē, - Nominālā jauda – 1500W, - Spriegums – elektrotīkls 50Hz 230 V; - Garantijas laiks vismaz 12 mēneši | ### /jānorāda piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. | Trauks mikserim smagā betona maisīšanai | /jānorāda ražotāju, modeli un konkrētu produkta kodu/ |
| 2.1. | Trieciena izturīga plastmasa, 62cm diametrā, 35cm dziļa, tilpums 65 litri | ### /jānorāda piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3. | Mikseris putu ģipsim | /jānorāda ražotāju, modeli un konkrētu produkta kodu/ |
| 3.1. | - elektromotora jauda 1700 W, - divi ātrumi 800/1570 apgriezieni minūtē, - maisītāja (uzliktņa) stiprinājuma vītne M14, - Iekārtas svars, max – 7 kg, - Sajaucamais tilpums – 20 līdz 200 litri, - Spriegums – elektrotīkls 50Hz 230 V, - Trokšņa līmenis, max - 75 dBA, - Vibrāciju līmenis – 1,8 m/s; - Garantijas laiks vismaz 12 mēneši | ### /jānorāda piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4. | Statīvs mikserim | /jānorāda ražotāju, modeli un konkrētu produkta kodu/ |
| 4.1. | - augstums 1600mm, - pamatnes platforma 500 x 700mm (virsma neslīdīga), - maināms miksera atrašanās augstums, - mikseris stingi nostiprināms statīvā, - mikserim iespējama pagriešanas kustība (3500), - miksera atrašanās vieta statīvā maināma bez papildus iekārtām (atslēgām), - statīvs no cinkota tērauda vai nerūsējošā tērauda, - aprīkots ar javas trauka fiksējošiem elementiem, - svars – tāds, kas ir stabils, ja tajā uzstāda un darbina 7kg elektromotoru, - statīvam jābūt pārvietojamam (nepieskrūvējamam), - Garantijas vismaz 12 mēneši | ### /jānorāda piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5. | Trauks putu ģipša mikserim | /jānorāda ražotāju, modeli un konkrētu produkta kodu/ |
| 5.1. | - Cieta un triecienu izturīga plastmasa, - Sārmu izturīga plastmasa, ar rokturiem, - diametrā 420mm, dziļums 450mm, tilpums 40 litri |  |
| 6. | Sajaukšanas uzliktņi (maisītāji) | /jānorāda ražotāju, modeli un konkrētu produkta kodu/ |
|  | a) stiprinājuma vītne M14, uzliktņi: 1) spirālveida maisītājs 6¼", diametrs 160mm, garums 600mm, materiāls - nerūsējošā tērauda; 2) liektu stiepļu maisītājs 3½", diametrs 90mm, garums 600mm, materiāls - cinkota tērauda; 3)divu līmeņu liektu stiepļu maisītājs 4¾", diametrs 120mm, garums 600mm, materiāls – cinkots tērauds; 4) divu līmeņu dzenskrūves (lāpstiņriteņa) tipa maisītājs 6", diam.150mm, garums 600mm, materiāls – cinkots tērauds; 5) viena līmeņa dzenskrūves (lāpstiņriteņa) tipa maisītājs 6¼", diametrs 160mm, garums 600mm, materiāls – cinkots tērauds. | ### /jānorāda piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 7. | Papildus prasības: |  |
| 7.1. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. | ### Pretendenta piedāvātais ### piegādes laiks |
| 7.2. | Pretendents nodrošina preces piegādi. Piegādes vieta: LLU LIF, Būvmateriālu laboratorija, Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001. Preču piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros

id.Nr. LLU/2012/50/ERAF/ak

2.daļa: Paraugu maisīšanas iekārtas

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | # Nosaukums | Skaits | 1 vienības cena # Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikseris smagajam betonam | 1 gab. |  |
| 2. | Trauks mikserim smagā betona maisīšanai | 1 gab. |  |
| 3. | Mikseris putu ģipsim | 1 gab. |  |
| 4. | Statīvs mikserim | 1 gab. |  |
| 5. | Trauks putu ģipša mikserim | 1 gab. |  |
| 6. | Sajaukšanas uzliktņi (maisītāji) | 1 gab. |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros

id.Nr. LLU/2012/50/ERAF/ak

3.daļa: Paraugu frakcionēšanas komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | - Nosaukums, tehniskās prasības | - Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniskais sietu kratāmais galds „Retsch AS 300 control” vai analogs | /jānorāda ražotāju, modeli un konkrētu produkta kodu/ |
|  | - Nodrošina sauso un slapjo sijāšanu, - atbilstošs ISO 9001 izvirzītajiem kritērijiem, - kalibrēšanas sertifikāts, - sietus var salikt vertikāli vienu virs otra vismaz 400 mm augstumā, - digitāla procesu parametru kontrole (laiks, intervāls, amplitūda), - datu pārraides pieslēgvieta RS232, - pielietojums – atdalīšanai, atšķirošanai, frakciju nošķiršana, daļiņu izmēru noteikšanai; - sijājamais materiāls – pulveri, suspensijas, beramie materiāli; - mērījumu diapazons - 20 µm - 40 mm; - iepildāmais materiāla daudzums vienā sijāšanas reizē sietā līdz 6 kg; - regulējams sijāšanas laiks no 10 līdz 99 sekundēm; - saderīgs ar sietiem diametros 100 mm / 150 mm / 200 mm / 203 mm (8") / 305 mm/ 315 mm; - aizsardzības kods IP 54 / IP 20; - elektrība - 100-240 V, 50/60 Hz, viena fāze, - garantijas laiks vismaz 12 mēneši. | ### /jānorāda piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. | Sietu komplekts | /jānorāda ražotāju, modeli un konkrētu produkta kodu/ |
|  | - sietiem jābūt saderīgiem ar 1.punktā piedāvāto kratāmo galdu, - sietu komplekti sastāv no vienāda diametra sietiem, neatkarīgi no to caurumu izmēra, tas ir, sieti ir savstarpēji savietojami, - sietu diametrs ne mazāks par 300 mm, bet ne lielāks par 315 mm, - sietu augstums ne mazāks par 40 mm, bet ne lielāks par 75 mm, - nerūsējošā tērauda stiepļu sieti (316), - gumijots blīvējums starp sietiem, - sietu komplekts sastāv no – apakšējais savācējtrauks gan sausai, gan slapjai sijāšanai, sieti ar caurumiem 20 µm, 100 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 3,15 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm, 40mm, nosedzošais vāks, - sieti atbilstoši standartam ISO 3310/1 vai ekvivalentam. | ### /jānorāda piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3. | Papildus prasības: |  |
| 3.1. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | ### Pretendenta piedāvātais ### piegādes laiks |
| 3.2. | Pretendents nodrošina preces piegādi. Piegādes vieta: LLU LIF, Būvmateriālu laboratorija, Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001. Preču piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros

id.Nr. LLU/2012/50/ERAF/ak

3.daļa: Paraugu frakcionēšanas komplekts

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | # Nosaukums | Skaits | 1 vienības cena Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniskais sietu kratāmais galds „Retsch AS 300 control” vai analogs | 1 gab. |  |
| 2. | Sietu komplekts | 1 gab. |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros

id.Nr. LLU/2012/50/ERAF/ak

4.daļa: Elektromehāniska materiālu pārbaudes iekārta

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | # Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektromehāniska materiālu pārbaudes iekārta ar Fmax 2,5 kN | /jānorāda ražotāju, modeli un ### konkrētu produkta kodu/ |
| 1.1. | Maksimālais spēks visā ātruma diapazonā – 2500N | ### /jānorāda piedāvātās preces ### tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Minimālais ātrums visā spēka diapazonā - 0,001 mm/min |  |
| 1.3. | Maksimālais ātrums visā spēka diapazonā - 1000 mm/min |  |
| 1.4. | Ātruma iestādīšanas precizitāte no iestādītā ātruma - 0,05 % |  |
| 1.5. | Traversas darba gājiens ne mazāks kā 800 mm |  |
| 1.6. | Mašīnas traversas pārvietojuma izšķiršanas spēja ne vairāk kā 0,1 mkm |  |
| 1.7. | Pozīcijas atkārtojuma tolerance ne vairāk kā 2 mkm |  |
| 1.8. | Spēka mērīšanas precizitāte: |  |
|  | - No 5 N - Klase 1 ISO 7500-1 |  |
|  | - No 25 N - Klase 05 ISO 7500-1 |  |
| 1.9. | Elektronikas izšķiršanas spēja vismaz 162000-912000 punktu |  |
| 1.10. | Iekšējā datu nolasīšanas frekvence - 320 kHz |  |
| 1.11. | Datu pārnešanas frekvence - 100 Hz |  |
| 1.12. | Tiešo deformāciju mērīšana, izmantojot esošo Clip-on ekstensometru. |  |
| 1.13. | Iespēja izmantot bezkontakta ekstensometru tiešo deformāciju mērīšanai (opcija) (norādīt iespējamo modeli) (finanšu piedāvājuma cenā neiekļaut) |  |
| 1.14. | Mašīnai jābūt saderīgai jau ar LLU rīcībā esošo firmas Zwick 2.5 TS līnijas materiālu pārbaudes mašīnu programmatūras un datu pārneses līmenī |  |
| 1.15. | Mašīnai jābūt saderīgai jau ar LLU rīcībā esošo firmas Zwick 2.5 TS līnijas materiālu pārbaudes mašīnu instrumentu līmenī - paraugu satvērējiem un palīgierīcēm jābūt saderīgam ar esošo mašīnu |  |
| 1.16. | Papildus iespēja iekļaut mašīnas programmā citu sistēmu daudzkanālu mēriekārtas - HBM vai NI iekārtas |  |
| 1.17. | Iespēja izmantot mašīnas programmā citu sistēmu daudzkanālu mēriekārtas - HBM vai NI iekārtas (opcija) (finanšu piedāvājuma cenā neiekļaut) |  |
| 1.18. | Piedāvājumā jāiekļauj transporta, uzstādīšanas un apmācības izmaksas. |  |
| 1.19. | Iekārtas garantijas laiks vismaz 12 mēneši |  |
| 2. | Papildus prasības: |  |
| 2.1. | Pretendenta apliecinājums par servisa nodrošinājumu LR | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |
| 2.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | ### Pretendenta piedāvātais ### piegādes laiks |
| 2.3. | Pretendents nodrošina preces piegādi. Piegādes vieta: LLU LIF, Būvmateriālu laboratorija, Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001. | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros

id.Nr. LLU/2012/50/ERAF/ak

4.daļa: Elektromehāniska materiālu pārbaudes iekārta

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | # Nosaukums | Skaits | Cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektromehāniska materiālu pārbaudes iekārta ar Fmax 2,5 kN | 1 gab. |  |
| Cena par 1 vienību Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |
| Cena par 1 vienību Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/50/ERAF/ak

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti Kontaktpersona Tālrunis Fakss

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/50/ERAF/ak) sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

- atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam [dienu skaits] kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

|  | Pielikums Nr.3 Atklāta konkursa Nr. LLU/2012/50/ERAF/ak Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

LĪGUMS Nr. ______________________

LLU LIF Būvmateriālu laboratorijas aprīkojuma iegāde projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros

__.daļa: ____________________________________

20__.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.__/01.1-26 pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā (Id.Nr. ____________) __.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem ___________________, turpmāk tekstā – Prece, kuras nosaukumi un cenas tiek noteiktas saskaņā ar LLU rīkotajam konkursam (id.Nr. _____________) iesniegto Piegādātāja piedāvājumu __.daļai.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). PVN __% Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu).

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Līgumā.

2.3. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.5. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 15% apmērā no pasūtījuma summas.

2.7. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr. LLIII – 160

2.9. Līguma finansēšana veikta no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansēta projekta „Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos”.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā pēc līguma parakstīšanas.

  - 3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – LLU Lauku inženieru fakultāte, Būvmateriālu laboratorija, Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu..

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4.Līguma darbības laiks un vieta

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

4.2. Ja 2.1.punktā minētā Līguma summa tiek izlietota pirms Līguma termiņa beigām, līgums tiek uzskatīts par izpildītu.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes veikšanas tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

5.5. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.6.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.3.1. ja Piegādātājs atkārtoti piegādā nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, par ko sastādīti attiecīgi Līdzēju parakstīti akti.

    - 6.3.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Citi noteikumi

9.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

9.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – __________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā.

9.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt Līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, Līgumā minēto termiņu ievērošanu.

9.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

9.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

9.8. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __(______) lapām 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |