## Sheet1
Specifikācija ventilācijai
Nosaukums | Izmērs | Skaits | Mērv.
Cinkota skārda gaisa vads | DN160 | 12 | m
Cinkota skārda gaisa vads | DN125 | 1.5 | m
Gaisa vada pretkondensāta izolācija | 25mm | 4.5 | m2 | Uz pieplūdi.
Cinkota skārda pāreja | DN160 > DN125 | 1 | gab
Cinkota skārda T-gabals | DN160 | 1 | gab
Cinkota skārda Līknis | DN160 | 1 | gab
Cinkota skārda sedls | DN160 | 6 | gab
Cinkota skārda gaisa vada noslēgs | DN160 | 1 | gab
Lokanais gaisa vads | DN160 | 6 | m
Pretvārsts | DN160 | 2 | gab | RSK160
Pieplūdes difuzors | DN160 | 3 | gab
Npsūces difuzors | DN160 | 5 | gab
Noslēdvārsts | DN125 | 1 | gab | Ziemas režīmā, aizvērts.
Gaisa izplūdes reste | DN160 | 1 | gab | VK-30
Gaisa ieņemšanas reste | DN125 | 1 | gab
Nosūces ventilators, 504m3/h | DN160 | 1 | gab
Palīgmateriāli |  | 1 | kompl.