Darbu apjomi, precizēti

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontēt logu blokus ar iekšējām un ārējām palodzēm | gab | 35 |
| 2 | Demontēt metāla logu aizsargrežģus | gab | 10 |
| 3 | Montēt jaunus daļēji veramus (verama vidējā ,apakšējā vērtne) PVC logu blokus(analogus esošajiem, no ārpuses brūnus, no iekšpuses baltus) 1.75x1.83m, ar logu ailas apdari no ārpuses(1.zīm) | gab | 22 |
| 4 | Montēt jaunus daļēji veramus (verama viena apakšējā vērtne) PVC logu blokus(analogus esošajiem, no ārpuses brūnus, no iekšpuses baltus) 1.35x1.83m, ar logu ailas apdari no ārpuses, divdaļīgi (2.zīm) | gab | 7 |
| 4a | Montēt jaunus daļēji veramus (verama vidējā ,apakšējā vērtne) PVC logu blokus(analogus esošajiem, no ārpuses brūnus, no iekšpuses baltus) 1.35x1.83m, ar logu ailas apdari no ārpuses, trīsdaļīgi (1.zīm) | gab | 4 |
| 5 | Montēt jaunus apaļus PVC logu blokus(analogus esošajiem, no ārpuses brūnus, no iekšpuses baltus) diametrs 0.7m, ar logu ailas apdari no ārpuses | gab | 2 |
| 6 | Montēt iekšējās palodzes b=42cm | m | 53,0 |
| 7 | Montēt ārējās skārda palodzes b=25cm | m | 53,0 |
| 8 | Apdarināt logu ailas no iekšpuses(ar kaļķa-cementa javas apmetumu) | m2 | 70,7 |
| 9 | Atjaunot sienas krāsojumu pēc loga montāžas | m2 | 70,7 |
| 10 | Būvgružu savākšana, izvešana | obj | 1 |

1.zīm

2.zīm.