APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2012.gada 24.augusta sēdē

Protokols Nr. 359

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2012/64/ERAF/AK

CPV kods: 33100000-1

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM 24.08.2012.

Jelgava, 2012

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2012/64/ERAF/AK

  - Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Kontaktpersona:

Inese Sprukta, Lidija Rube

Tālrunis 63005674

Fakss 63005618

e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv, Lidija.Rube@llu.lv

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 24.septembrim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2012.gada 24.septembrī plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.3.9. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no atklāta konkursa (id.Nr. LLU/2012/64/ERAF/AK) izsludināšanas brīža.

1.3.10. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa pastu, faksu vai elektroniski. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts datums, kad vēstule saņemta pa pastu, faksu vai elektroniski. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu. (ar 24.08.2012. grozījumiem)

1.3.11. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.3.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.3.13. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

## 1.4. Izslēgts ar 24.08.2012. grozījumiem

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumus jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”,

id.Nr. LLU/2012/64/ERAF/AK,

Neatvērt līdz 2012.gada 24.septembrim plkst. 11.00”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

1.6.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 33100000-1

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Iepirkuma priekšmeta piegādes vieta: Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004

  - Līguma izpildes laiks: 60 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

  - Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

- PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas posmā, ja:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus). (ar 24.08.2012. grozījumiem)

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. Nolikuma 3.1.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

- pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības;

- personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

- pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. (ar 24.08.2012. grozījumiem)

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.3) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.4). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu.

4.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.4. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. (ar 24.08.2012. grozījumiem)

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1)  noteiktajām prasībām.

### 4.2.2. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma pievienotajam Tehniskā piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

### 4.2.3. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks izgatavota, piegādāta un uzstādīta tehniskajai specifikācijai atbilstošā prece un kopējo cenu summu par norādīto skaitu.

### 4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda līguma summu ar PVN, ieskaitot PVN un PVN % likmi.

### 4.2.5. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma pievienotajam Finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.2).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 4.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana  	Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā; (ar 24.08.2012. grozījumiem)

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus; (ar 24.08.2012. grozījumiem)

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. (ar 24.08.2012. grozījumiem)

5.9.4. Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. (ar 24.08.2012. grozījumiem)

  - Ja pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienu laikā, neiesniedz nolikuma 5.9.1. – 5.9.3.punktos norādītās izziņas, pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta 51.daļā minētajiem nosacījumiem, pasūtītājs nepieprasa no iespējamā uzvarētāja 5.9.1. – 5.9.3.punktos minētos dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. (ar 24.08.2012. grozījumiem)

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīt par uzvarētāju. (ar 24.08.2012. grozījumiem)

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām. (ar 24.08.2012. grozījumiem)

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.5).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumu komisija izveidota ar 2012.gada 26.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-6 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

7.2. Iepirkuma komisijas locekļi darbojas balstoties uz Publisko iepirkumu likumu.

## 7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus.

## 7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

## 7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sniegt papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis sniegt minēto papildus informāciju. (ar 24.08.2012. grozījumiem)

## 7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

## 7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus.

8.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo konkursu.

## 8.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam termiņā.

## 8.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

## 8.5. Izslēgts ar 24.08.2012. grozījumiem.

## 8.6. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

8.7. Gadījumos, ja pasūtītāja publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

## 8.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

9. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Finanšu piedāvājuma paraugs

3.pielikums	Pieteikuma paraugs

4.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

5.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/64/ERAF/AK

Nolikumam

Tehniskā piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros

id.Nr. LLU/2012/64/ERAF/AK

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits, gab. | Atbilstība (jā/nē) | Atsauce ar atzīmi ražotāja informatīvajā materiālā, norādīt lpp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - AUTOMĀTISKA DIVDURVJU CAURPLŪSMAS ĶIRURĢISKO INSTRUMENTU SKALOŠANAS, MAZGĀŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS IEKĀRTA AR PALĪGAPRĪKOJUMU |  |  |  |  |
| - Automātiska divdurvju caurplūsmas ķirurģisko instrumentu skalošanas, mazgāšanas un žāvēšanas iekārta |  | 1 |  |  |
| 1.1. | Iekārtas raksturojums |  |  |  |
| 1.1.1. | Dezinfekcijas princips: termiskais; |  |  |  |
| 1.1.2. | Mazgāšanas kameras ietilpība: 6 instrumentu grozi DIN 48x25 cm, trijos līmeņos; |  |  |  |
| 1.1.3. | Iebūvēts žāvēšanas modulis; |  |  |  |
| 1.1.4. | Kameras tilpums: ne mazāks kā 140 litri; |  |  |  |
| 1.1.5. | Iekārtas izmēri: ne vairāk kā (garums x platums (dziļums) x augstums) 600x745x1750mm; |  |  |  |
| 1.1.6. | Iekārtas jauda: ne vairāk kā 10 kW, 16A; |  |  |  |
| 1.1.7. | Iekārtas skaņas līmenis: ne augstāks par 65dB. |  |  |  |
| 1.1.8. | Iekārtas programmatūra latviešu valodā |  |  |  |
| 1.1.9. | Stikla durvis |  |  |  |
| 1.1.10 | Iespēja pievienot vismaz 3 ūdens ieplūdes vietas (aukstais mīkstinātais, karstais un demineralizētais ūdens) |  |  |  |
| 1.1.11. | Atbilstība ES Direktīvai 93/42/EC, ES normām un CE markai; pievienot sertifikātu |  |  |  |
| 1.2. | Vadība |  |  |  |
| 1.2.1. | Mikroprocesoru vadība |  |  |  |
| 1.2.2. | Dubulta temperatūras kontrole |  |  |  |
| 1.2.3. | LCD displejs procesa fāžu un kļūdu attēlošanai |  |  |  |
| 1.2.4. | Indikators procesa gaitas vizuālai attēlošanai |  |  |  |
| 1.2.5. | Iespēja pieslēgt datoru, datu apstrādes sistēmu un ārējo printeri |  |  |  |
| 1.3. | Sūkņu sistēma |  |  |  |
| 1.3.1. | Programmējami augstražīgi sūkņi ar iespēju dozēt vismaz divu veidu ķimikālijas ar iespēju palielināt to skaitu līdz četrām; |  |  |  |
| 1.3.2. | Ūdens sūknis ar jaudu ne mazāk kā 360 l/min; |  |  |  |
| 1.4. | Vispārīgās konstruktīvās prasības |  |  |  |
| 1.4.1. | Trīs rotējošās sprauslas nodrošina instrumentu mazgāšanu no abām pusēm |  |  |  |
| 1.4.2. | Ātra un ērta aprīkojuma nomaiņa un kombinēšana |  |  |  |
| 1.4.3. | Iespēja pieslēgties kanalizācijas sistēmai gan grīdā, gan sienā |  |  |  |
| 1.4.4. | Slēgts nodalījums līdz četru 5 litru ķimikāliju kannu novietošanai |  |  |  |
| 1.4.5. | Ūdens patēriņš vienam ciklam ne vairāk kā 90 litri |  |  |  |
| 1.5. | Vispārējās drošības prasības |  |  |  |
| 1.5.1. | Drošības sistēma, kas izslēdz kontaminētā ūdens nonākšanu kopējā ūdens padeves sistēmā |  |  |  |
| 1.5.2. | Drošības sistēma, kas izslēdz iespēju izņemt no iekārtas pilnu mazgāšanas dezinfekcijas ciklu neizgājušus instrumentus un piederumus |  |  |  |
| 1.5.3. | Drošības sistēma, kas pasargā no roku un priekšmetu iespiešanas durvīs |  |  |  |
| 1.6. | Programmas |  |  |  |
| 1.6.1. | Vismaz četras fiksētas programmas |  |  |  |
| 1.6.2. | Iespēja modificēt programmas atbilstoši lietotāja vajadzībām |  |  |  |
| 1.6.3. | Ikdienas kvalitātes kontroles programma |  |  |  |
| 1.7. | Garantijas |  |  |  |
| 1.7.1. | Garantijas apkope un remonts ne mazāk kā 24 mēneši |  |  |  |
| 2. | PALĪGAPRĪKOJUMS |  |  |  |
| 2.1. | Ūdens mīkstināšanas iekārta | 1 |  |  |
| 2.1.1. | Iekārtas jauda ne mazāk kā 500 litri/st. |  |  |  |
| 2.1.2. | Jonapmaiņas kolonnas reģenerācijas cikls ne mazāks kā 3000 litri |  |  |  |
| 2.2 | Ūdens demineralizācijas iekārta | 1 |  |  |
| 2.2.1 | Ūdens vadītspēja 5-11mkS/cm |  |  |  |
| 2.2.2 | Ražība ne mazāk kā 10 l/st. |  |  |  |
| 2.2.3 | Izmēri ne lielāki kā (garums x platums (dziļums) x augstums) 500x200x520mm |  |  |  |
| 2.2.4 | Tvertnes tilpums ne mazāks kā 60 litri |  |  |  |
| 2.3. | Ultraskaņas vanna | 1 |  |  |
| 2.3.1 | Ultraskaņas avoti pievienoti vannas sānam un apakšai |  |  |  |
| 2.3.2 | Vannas izmēri – ne mazāk kā (garums x platums x augstums (vannas dziļums)) 600x400x200mm; |  |  |  |
| 2.3.3 | Tilpums ne mazāk kā 45 litri |  |  |  |
| 2.3.4 | Maksimālā jauda ne mazāka kā 2400W |  |  |  |
| 2.3.5 | Strāva ne vairāk kā 2,7A |  |  |  |
| 2.3.6 | Iestrādāta darba galdā ar atvilktnēm (specifikācijas 2.5.6.punkts) |  |  |  |
| 2.3.7 | Garantijas apkope un remonts ne mazāk kā 24 mēneši |  |  |  |
| 2.4. | Nerūsējošā tērauda galds ar 2 izlietnēm | 1 |  |  |
| 2.4.1 | Materiāls-nerūsošais tērauds AISI 304 vai analogs. Virsmas un plauktu materiāla biezums ne mazāks kā 1.25 mm. |  |  |  |
| 2.4.2 | Galda garums 2200mm, platums 600mm, augstums 900mm |  |  |  |
| 2.4.3 | Izlietnes izmērs: 70x40cm, dziļums 35 cm |  |  |  |
| 2.4.4 | Galds ir aprīkots ar vienu apakšējo plauktu |  |  |  |
| 2.4.5 | Galda virsma aizmugurējā puse (pie sienas) ir aprīkota ar 5 cm augstu apmali |  |  |  |
| 2.4.6 | Izlietne ir aprīkotas ar vāku no organiskā stikla |  |  |  |
| 2.4.7 | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |  |  |
| 2.4.8 | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |  |  |
| 2.4.9 | Kājas aprīkotas ar regulējamām pēdām. |  |  |  |
| 2.4.10 | Galds aprīkots ar augsto krānu-maisītāj un vienu dušu instrumentu ērtai skalošanai |  |  |  |
| 2.4.11 | Katra izlietne aprīkota ar sifonu |  |  |  |
| 2.5. | Darba galds ar atvilktnēm un iestrādātu ultraskaņas vannu | 1 |  |  |
| 2.5.1 | Materiāls-nerūsošais tērauds AISI 304 vai analogs. Virsmas un plauktu materiāla biezums ne mazāks kā 1.25 mm. |  |  |  |
| 2.5.2 | Galda garums 2000mm, platums 600mm, augstums 900mm |  |  |  |
| 2.5.3 | Galds ir aprīkots ar četrām atvilktnēm kreisajā pusē |  |  |  |
| 2.5.4 | Galds ir aprīkots ar vienu apakšējo plauktu |  |  |  |
| 2.5.5 | Galda virsma aizmugurējā puse (pie sienas) ir aprīkota ar 5 cm augstu apmali |  |  |  |
| 2.5.6 | Galda virsmas labajā pusē ir iestrādāta ultraskaņas vannas ievietošanas vieta (specifikācijas 2.3.punkts) |  |  |  |
| 2.5.7 | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |  |  |
| 2.5.8 | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |  |  |
| 2.5.9 | Kājas aprīkotas ar regulējamām pēdām. |  |  |  |
| 2.6. | Darba galds ar atvilktnēm un plauktu | 1 |  |  |
| 2.6.1 | Materiāls-nerūsošais tērauds AISI 304 vai analogs. Virsmas un plauktu materiāla biezums ne mazāks kā 1.25 mm. |  |  |  |
| 2.6.2 | Galda garums 2000mm, platums 600mm, augstums 900mm |  |  |  |
| 2.6.3 | Galds ir aprīkots ar četrām atvilktnēm kreisajā pusē |  |  |  |
| 2.6.4 | Galds ir aprīkots ar vienu apakšējo plauktu |  |  |  |
| 2.6.5 | Virs galda virsmas ir izvietots plaukts ar platumu platums 25cm. |  |  |  |
| 2.6.6 | Plaukta augstums virs galda virsmas 60 cm |  |  |  |
| 2.6.7 | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |  |  |
| 2.6.8 | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |  |  |
| 2.6.9 | Kājas aprīkotas ar regulējamām pēdām. |  |  |  |
| 2.7. | Gaisa/ūdens pistole | 2 |  |  |
| 2.7.1 | Pistole ir paredzēta cauruļu un dobto instrumenti mazgāšanai/žāvēšanai |  |  |  |
| 2.7.2 | Iespēja pievienot gan ūdenim, gan saspiestam gaisam. |  |  |  |
| - PILNA CIKLA DIVDURVJU CAURPLŪSMAS TVAIKA STERILIZĀCIJAS IEKĀRTA AR AUTOMĀTISKI MAINĀMIEM STERILIZĀCIJAS REŽĪMIEM AR PALĪGAPRĪKOJUMU |  |  |  |  |
| 3. | Pilna cikla divdurvju caurplūsmas tvaika sterilizācijas iekārta ar automātiski maināmiem sterilizācijas režīmiem | 1 |  |  |
| 3.1. | Tvaika sterilizatora nepieciešamā komplektācija |  |  |  |
| 3.1.1. | Pilnīgi automātisks tvaika ģenerators, ar automātisku ūdens līmeņu izmaiņu signalizatoru un drošību |  |  |  |
| 3.1.2. | Iekārta iebūvējama telpu starpsienā |  |  |  |
| 3.1.3. | Automātiskā spiediena padeves sistēma, tās darbības kontrole |  |  |  |
| 3.1.4. | Elektrodzinēja vakumsūknis ar pilnīgi automatizētu programmu |  |  |  |
| 3.1.5. | Mikroprocesoru vadība ar displeja palīdzību, kura atspoguļo uzstādītās programmas stāvokli, parāda kļūdas un bojājumus |  |  |  |
| 3.1.6. | Iebūvēts printeris dažādu darbības parametru reģistrēšanai |  |  |  |
| 3.1.7. | Vismaz divi izņemami plaukti un rāmis plauktu ievietošanai |  |  |  |
| 3.1.8. | Sterilizētu izstrādājumu žāvēšanas un dzesēšanas cikla nodrošinājums |  |  |  |
| 3.2. | Vispārīgās prasības |  |  |  |
| 3.2.1. | Kameras ietilpība – 2 STU (sterilizācijas vienības) |  |  |  |
| 3.2.2. | Kameras izmēri – ne mazāki kā (garums x platums (dziļums) x augstums) 350x700x670 mm |  |  |  |
| 3.2.3. | Kameras tilpums – ne mazāks kā 160 litri |  |  |  |
| 3.2.4. | Ārējie gabarīti (AxPxG) – ne lielāki kā (garums x platums (dziļums) x augstums) 690x1025x1720 mm |  |  |  |
| 3.2.5. | Iekārtas svars līdz 420 kg |  |  |  |
| 3.2.6. | Maksimālā jauda – līdz 17 kW, aizsardzība 32 A |  |  |  |
| 3.3. | Maksimālais resursu patēriņš vienā sterilizācijas ciklā |  |  |  |
| 3.3.1. | Mīkstinātais dzesēšanas ūdens – līdz 70 litriem |  |  |  |
| 3.3.2. | Demineralizētais ūdens – līdz 5 litriem |  |  |  |
| 3.3.3. | Elektroenerģijas patēriņš – līdz 5,0 kWh |  |  |  |
| 3.4. | Vadības un drošības sistēma |  |  |  |
| 3.4.1. | Divu neatkarīgu mikroprocesoru vadība, vai līdzvērtīga, |  |  |  |
| 3.4.2. | Kontakta tipa krāsainais vadības displejs iekārtas vadībai un procesa kontrolei ar iespēju izvēlēties valodu (tai skaitā latviešu) |  |  |  |
| 3.4.3. | Sterilizatora programmatūra latviešu valodā |  |  |  |
| 3.4.4. | Displejam jāatspoguļo temperatūru un spiedienu kamerā, kameras apvalkā un tvaika ģeneratorā, |  |  |  |
| 3.4.5. | Displeja izmērs (lai to labi saskatītu) pa diagonāli vismaz 20 cm, |  |  |  |
| 3.4.6. | Grafiskais un ciparu printeris sterilizācijas cikla protokola izdrukai, aprīkots ar pārtraukšanas un dublēšanas sistēmām, kā arī paštestēšanas sistēmām. |  |  |  |
| 3.4.7. | Sapāroti spiediena un temperatūras devēji neatkarīgai sterilizācijas procesa kontrolei, |  |  |  |
| 3.4.8. | Tvaika spiediena regulēšana ar no atmosfēras spiediena neatkarīgiem devējiem, |  |  |  |
| 3.4.9. | Iebūvēta autodiagnostikas sistēma ar rādījumu atainošanu uz displeja, trauksmes signāls, |  |  |  |
| 3.4.10. | Servisa programmu komplekts ar iespēju veikt izmaiņas programmās, mērinstrumentu kalibrēšanu un veikt pilnu iekārtas diagnostiku, |  |  |  |
| 3.4.11. | Iespēja kontrolēt atsevišķu komponentu (vārstu, sūkņu, slēdžu, dzinēju u.c.) darbību, izmantojot displeju, |  |  |  |
| 3.4.12. | Iespēja darbināt atsevišķus komponentus (vārstus, sūkņus, slēdžus, dzinējus u.c.), izmantojot displeju, |  |  |  |
| 3.4.13. | Iespēja iegūt papildus rādījumus no visiem indikatoriem iekārtas avārijas gadījumā, |  |  |  |
| 3.4.14. | Kamerā iebūvēts gaisa detektors, |  |  |  |
| 3.4.15. | Iespēja pievienot čipkaršu nolasīšanas iekārtu neierobežota skaita sterilizācijas programmu ievadīšanai, |  |  |  |
| 3.5. | Sterilizācijas kamera |  |  |  |
| 3.5.1. | Kamera atbilst Spiediena ierīču Direktīvai 97/23/EEC, sadaļa H, H1 vai G; |  |  |  |
| 3.5.2. | Kameras materiāls – nerūsējošais tērauds DIN 1.4404 (AISI 316L), |  |  |  |
| 3.5.3. | Sterilizācijas kameras divu slāņu tvaika apvalks, ar iespēju neatkarīgi mērīt spiedienu ārējā apvalkā, iekšējā kamerā un sterilizācijas kamerā, |  |  |  |
| 3.5.4. | Kameras apakšdaļa izveidota tā , lai tiktu nodrošinātu pilnīga kondensāta izvadīšana, |  |  |  |
| 3.5.5. | Kameras tvaika deflektors ir izveidots tādā profilā, kas nodrošina vienmērīgu tvaika sadali kamerā. |  |  |  |
| 3.5.6. | Vakuuma testa programma (lai pārbaudītu vai sterilizatorā nav sūces). |  |  |  |
| 3.5.7. | Vadules iekraušanas ratiņiem. |  |  |  |
| 3.6. | Kameras durvis |  |  |  |
| 3.6.1. | Mehāniski veramas durvis ar automātisko elektrisko slēdžu sistēmu, |  |  |  |
| 3.6.2. | Durvis izgatavotas no nerūsējošā tērauda DIN 1.4404 (AISI 316L); |  |  |  |
| 3.7. | Vakuumsistēma |  |  |  |
| 3.7.1. | Augstražīgs divu pakāpju cirkulārais ūdens vakuumsūknis, |  |  |  |
| 3.7.2. | Iebūvēta termostatiski kontrolēta ūdens ekonomijas sistēma max. patēriņs līdz 100 l/h, |  |  |  |
| 3.7.3. | Noplūdes vārsts un pretplūsmas siltummainis no vara vai ekvivalenta metāla |  |  |  |
| 3.7.4. | Slēgts dzesēšanas ūdens un kondensāta izvada kolektors, |  |  |  |
| 3.8. | Tvaika ģenerators |  |  |  |
| 3.8.1. | Iebūvēts tvaika ģenerators ar vadību no kopējās sterilizatora vadības sistēmas, |  |  |  |
| 3.8.2. | Ģenerators izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI 316 Ti, |  |  |  |
| 3.8.3. | Maksimālā jauda – līdz 17 kW, |  |  |  |
| 3.8.4. | Demineralizētā ūdens termiskās degazācijas sistēma, |  |  |  |
| 3.8.5. | Neatkarīgs ūdens līmeņa indikators, automātiskā atslēgšanās sistēmas nepietiekama ūdens līmeņa gadījumā, |  |  |  |
| 3.8.6. | Automātiska ģeneratora attīrīšanas sistēma, |  |  |  |
| 3.8.7. | Sildelementu aizsardzības sistēma, sildelementi no tērauda DIN 1.4404(AISI 316L), |  |  |  |
| 3.8.8. | Drošības sistēma virsspiediena novēršanai, |  |  |  |
| 3.9. | Vispārīgās konstruktīvās prasības |  |  |  |
| 3.9.1. | Regulējamas sterilizatora kājas, |  |  |  |
| 3.9.2. | Sterilizatora rāmis (ieskaitot durvju aizvēršanas mehānismu) no nerūsējošā tērauda, |  |  |  |
| 3.9.3. | Vārsti no sarkanās bronzas, |  |  |  |
| 3.9.4. | Visi cauruļvadi izolēti un atzīmēti – tvaika, karstā ūdens, kondensāta – sarkani, aukstie – zili, |  |  |  |
| 3.9.5. | Paneļi no nerūsējošā tērauda AISI 304; |  |  |  |
| 3.10. | Vispārējās drošības prasības |  |  |  |
| 3.10.1. | Drošības sistēma, kas izslēdz iespēju atvērt durvis gan pozitīva, gan negatīva kameras spiediena gadījumā |  |  |  |
| 3.10.2. | Virsspiediena drošības vārsti kamerai un ģeneratoram, |  |  |  |
| 3.10.3. | Elektronisko plašu, slēdžu un citu elektronisko un elektrisko komponentu mehāniska aizsardzība pret ūdeni, tvaiku, karstumu un putekļiem, |  |  |  |
| 3.10.4. | Programmas (atbilstoši EN 285, minimums ar 3 priekšvakuuma cikliem ar sekojošu tvaika fāzi līdz atmosfēras spiedienam, sterilizācijas fāzi, pēc vakuuma fāzi žāvēšanas nodrošināšanai); |  |  |  |
|  | - P1 – ātrā 134C, 4 minūtes sterilizācija neiepakoti instrumenti, |  |  |  |
|  | - P2 – universālā 134C, 7 minūtes sterilizācija iepakoti, instrumenti un materiāli, |  |  |  |
|  | - P3 – universālā 134C, 7 minūtes sterilizācija iepakoti instrumenti un materiāli konteineros, |  |  |  |
|  | - P4 – termoneizturīgi materiāli 121C, 20 minūtes sterilizācija, |  |  |  |
|  | - P5 – dezinfekcijas programma |  |  |  |
|  | - P6 – prionu sterilizācijas programma |  |  |  |
|  | - P7 – lapraskopu sterilizāciajs programma |  |  |  |
|  | - P8 – Bowie&Dick tests, lai pārbaudītu darbību, |  |  |  |
|  | - P9 – vakuumtests, |  |  |  |
|  | - Servisa programmas, darbības vadībai, kontrolei, |  |  |  |
| 3.10.5. | Maksimālais pieļaujamais materiālu svara pieaugums pēc sterilizācijas – 1%; |  |  |  |
| 3.11. | Komplektācija |  |  |  |
| 3.11.1. | Iekraušanas ratiņi atbilstoši sterilizatoram, izgatavoti no nerūsējošā tērauda (nesatur plastmasas detaļas), ar maināmu plauktu augstumu, | 1 |  |  |
| 3.11.2. | Transporta ratiņi – atbilstoši sterilizatoram un iekraušanas ratiņiem, no nerūsējošā tērauda; | 2 |  |  |
| 3.11.3. | Sterilizāciajs siets 1 STU ne mazāks kā 575x280x265 mm | 2 |  |  |
| 3.11.4. | Sterilizācijas konteiners ar vārsta sistēmu ne mazāks kā (garums x platums x augstums) 600x300x260 mm | 1 |  |  |
| 3.11.5. | Sterilizācijas konteiners ar vārsta sistēmu ne mazāks kā (garums x platums x augstums) 600x300x135 mm | 2 |  |  |
| 3.12. | Garantijas |  |  |  |
| 3.12.1. | Garantijas laiks ne mazāk kā 24 mēneši; |  |  |  |
| 3.12.2. | Atbilstība ES Direktīvai 93/42, CE marka; pievienot sertifikātu kopijas |  |  |  |
| 4. | PALĪGAPRĪKOJUMS |  |  |  |
| 4.1. | Plaukts ar pieciem plauktiem | 1 |  |  |
| 4.1.1 | Materiāls-nerūsošais tērauds AISI 304 vai analogs. Virsmas un plauktu materiāla biezums ne mazāks kā 1.25 mm. |  |  |  |
| 4.1.2 | Plaukta garums 1000mm, platums 600mm, augstums 1600mm |  |  |  |
| 4.1.3 | Plaukti izvietoti vienādos attālumos |  |  |  |
| 4.1.4 | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |  |  |
| 4.1.5 | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |  |  |
| 4.1.6 | Kājas aprīkotas ar regulējamām pēdām. |  |  |  |
| 4.2. | Plaukts ar pieciem plauktiem | 1 |  |  |
| 4.2.1 | Materiāls-nerūsošais tērauds AISI 304 vai analogs. Virsmas un plauktu materiāla biezums ne mazāks kā 1.25 mm. |  |  |  |
| 4.2.2 | Plaukta garums 2000mm, platums 600mm, augstums 2000mm |  |  |  |
| 4.2.3 | Plaukti izvietoti vienādos attālumos |  |  |  |
| 4.2.4 | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |  |  |
| 4.2.5 | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |  |  |
| 4.2.6 | Kājas aprīkotas ar regulējamām pēdām. |  |  |  |
| 4.3. | Ratiņi | 2 |  |  |
| 4.3.1 | Materiāls-nerūsošais tērauds AISI 304 vai analogs. Virsmas un plauktu materiāla biezums ne mazāks kā 1.25 mm. |  |  |  |
| 4.3.2 | Ratiņu garums 1000mm, platums 600mm, augstums 900mm |  |  |  |
| 4.3.3 | Ratiņi aprīkoti ar diviem papildus plauktiem, kas atrodas vienādā attālumā (kopā 3 plaukti) |  |  |  |
| 4.3.4 | Ratiņi aprīkoti ar četriem gumijotiem riteņiem, divi no tiem ar fiksācijas bremzi un aizsargbamperiem. Riteņu diametrs 75 līdz 100 mm. |  |  |  |
| 4.3.5 | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |  |  |
| 4.3.6 | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |  |  |
| 4.4. | Darba galds ar atvilktnēm | 1 |  |  |
| 4.4.1 | Materiāls-nerūsošais tērauds AISI 304 vai analogs. Virsmas un plauktu materiāla biezums ne mazāks kā 1.25 mm. |  |  |  |
| 4.4.2 | Galda garums 1400mm, platums 600mm, augstums 900mm |  |  |  |
| 4.4.3 | Galds ir aprīkots ar četrām atvilknēm labajā pusē |  |  |  |
| 4.4.4 | Galds ir aprīkots ar vienu apakšējo plauktu |  |  |  |
| 4.4.5 | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |  |  |
| 4.4.6 | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |  |  |
| 4.4.7 | Kājas aprīkotas ar regulējamām pēdām. |  |  |  |
| 4.5. | Darba galds ar atvilktnēm | 1 |  |  |
| 4.5.1 | Materiāls-nerūsošais tērauds AISI 304 vai analogs. Virsmas un plauktu materiāla biezums ne mazāks kā 1.25 mm. |  |  |  |
| 4.5.2 | Galda garums 1400mm, platums 600mm, augstums 900mm |  |  |  |
| 4.5.3 | Galds ir aprīkots ar četrām atvilknēm kreisajā pusē |  |  |  |
| 4.5.4 | Galds ir aprīkots ar vienu apakšējo plauktu |  |  |  |
| 4.5.5 | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |  |  |
| 4.5.6 | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |  |  |
| 4.5.7 | Kājas aprīkotas ar regulējamām pēdām. |  |  |  |
| 4.6. | Rakstāmgalds | 1 |  |  |
| 4.6.1 | Materiāls-nerūsošais tērauds AISI 304 vai analogs. Virsmas un plauktu materiāla biezums ne mazāks kā 1.25 mm. |  |  |  |
| 4.6.2 | Rakstāmglada garums 1000mm, platums 600mm, augstums 750mm |  |  |  |
| 4.6.3 | Galds ir aprīkots ar četrām atviltnēm labajā pusē |  |  |  |
| 4.6.4 | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |  |  |
| 4.6.5 | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |  |  |
| 4.6.6 | Kājas aprīkotas ar regulējamām pēdām. |  |  |  |
| - INSTRUMENTU IEPAKOTĀJS AR PALĪGAPRĪKOJUMU |  | 1 |  |  |
| 5. | Instrumentu iepakotājs |  |  |  |
| 5.1. | Vispārīgais raksturojums: |  |  |  |
| 5.1.1 | Rotācijas tipa iepakošanas iekārta |  |  |  |
| 5.1.2 | Integrēta drukas iekārta; |  |  |  |
| 5.1.3 | Mikroprocesora multifunkcionālā kontrole; |  |  |  |
| 5.1.4 | Iekārtas izmērs ne lielāks kā (garums x platums (dziļums) x augstums) 620x260x250 mm |  |  |  |
| 5.1.5 | Iekārtas materiāls – nerūsējošais tērauds |  |  |  |
| 5.2 | Funkcionālie parametri: |  |  |  |
| 5.2.1 | Aizvalcēšanas ātrums ne mazāks kā 10 m/min; |  |  |  |
| 5.2.2 | Šuves platums ne mazāks kā 12 mm; |  |  |  |
| 5.2.3 | Regulējama aizvalcēšanas atstarpe robežās 5-30 mm; |  |  |  |
| 5.2.4 | Drošības atstarpe no iepakotajiem priekšmetiem līdz šuvei ne mazāka kā 30 mm; |  |  |  |
| 5.2.5 | Digitāli kontrolējama aizvalcēšanas temperatūra robežās no 80-2200C |  |  |  |
| 5.3 | Komplektācija: |  |  |  |
| 5.3.1 | Iepakojamā materiāla ruļļu turētājs ar diviem plauktiem (ne lielāks kā (garums x platums (dziļums) x augstums) 875x430x430 mm), apakšējais plaukts aprīkots ar griezēju | 1 |  |  |
| 5.3.2 | Rullīšu tipa padeves galds iepakošanas iekārtai (garums x platums x augstums) ne mazāks kā 830x280x60 mm) | 1 |  |  |
| 5.4. | Garantijas |  |  |  |
| 5.4.1 | Garantijas laiks ne mazāk kā 24 mēneši |  |  |  |
| 6. | PALĪGAPRĪKOJUMS |  |  |  |
| 6.1. | Darba galds ar atvilktnēm | 1 |  |  |
| 6.1.1 | Materiāls-nerūsošais tērauds AISI 304 vai analogs. Virsmas un plauktu materiāla biezums ne mazāks kā 1.25 mm. |  |  |  |
| 6.1.2 | Galda garums 2000mm, platums 600mm, augstums 900mm |  |  |  |
| 6.1.3 | Galds ir aprīkots ar četrām atvilktnēm labajā pusē |  |  |  |
| 6.1.4 | Galds ir aprīkots ar vienu apakšējo plauktu |  |  |  |
| 6.1.5 | Galda virsma aizmugurējā puse (pie sienas) ir aprīkota ar 5 cm augstu apmali |  |  |  |
| 6.1.6 | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |  |  |
| 6.1.7 | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |  |  |
| 6.1.8 | Kājas aprīkotas ar regulējamām pēdām. |  |  |  |
| 6.2. | Kreppapīra glabāšanas/pārvietošanas rati | 1 |  |  |
| 6.2.1 | Materiāls-nerūsošais tērauds AISI 304 vai analogs. Virsmas un plauktu materiāla biezums ne mazāks kā 1.25 mm. |  |  |  |
| 6.2.2 | Ratu garums 1200mm, platums 600mm, augstums 900mm |  |  |  |
| 6.2.3 | Ratiņi aprīkoti ar četriem gumijotiem riteņiem, divi no tiem ar fiksācijas bremzi un aizsargbamperiem. Riteņu diametrs 75 līdz 100 mm. |  |  |  |
| 6.2.4 | Ratos ir iespējams izvietot četrus dažāda izmēra kreppapīru tipus |  |  |  |
| 6.2.5 | Ratiem ir jābūt aprīkotiem ar kreppapīru turētājiem (piespiedējiem) |  |  |  |
| 6.2.6 | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |  |  |
| 6.2.7 | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |  |  |
| - VEĻAS MAZGĀŠANAS MAŠĪNA (PROFESIONĀLĀ) |  |  |  |  |
| 7. | Veļas mazgāšanas mašīna (profesionālā) | 1 |  |  |
| 7.1. | Sausas veļas ietilpība – ne mazāk kā 10 kg |  |  |  |
| 7.2. | Elektriskā sildīšana ne vairāk kā 6 kW (220/1/50 vai 400/3/50 Hz) |  |  |  |
| 7.3. | Mikroprocesora vadība (ar vismaz 5 standarta programmām) |  |  |  |
| 7.4. | Centrifūga ne mazāk kā 1000 apgr./min. |  |  |  |
| 7.5. | G faktors - ne mazāk kā 290 |  |  |  |
| 7.6. | Cilindra tilpums – ne mazāk kā 90 l |  |  |  |
| 7.7. | Izmēri – ne lielāki par 1040 x 670 x 830 mm (augstums x platums x dziļums) |  |  |  |
| 7.8. | Svars - ne lielāks par 240 kg. |  |  |  |
| 7.9. | Brīvi stāvoša veļas mašīna uz līmeņojamiem atbalstiem |  |  |  |
| - VEĻAS ŽĀVĒŠANAS MAŠĪNA (PROFESIONĀLĀ) |  |  |  |  |
| 8. | Veļas žāvēšanas mašīna (profesionālā) | 1 |  |  |
| 8.1 | Sausas veļas ietilpība – ne mazāk kā 7kg |  |  |  |
| 8.2 | Cilindra tilpums – ne mazāk kā 200 l |  |  |  |
| 8.3 | Mikroprocesora vadība (ar vismaz 5 žāvēšanas cikliem un 4 temperatūras režīmiem) |  |  |  |
| 8.4 | Elektriskā sildīšana ne vairāk kā 5,53 kW |  |  |  |
| 8.5 | Izmēri – ne lielāki par 1080 x 685 x 715 mm(augstums x platums x dziļums) |  |  |  |
| 8.6 | Svars - ne lielāks par 75 kg. |  |  |  |
| - PAPILDUS PRASĪBAS |  |  |  |  |
| 9. | Papildus prasības: |  |  |  |
| 9.1. | Mēbelēm no nerūsējošā tērauda garantijas laiks: ne mazāks kā 2 gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |  |
| 9.2. | Mēbelēm ir CE marķējums (pievienot sertifikāta kopiju) | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi un pievienota sertifikāta kopija |  |  |
| 9.3. | Piegādes laiks: 60 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |  |
| 9.4. | Piegādes vieta: Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/64/ERAF/AK

Nolikumam

Finanšu piedāvājuma paraugs

ATKLĀTA KONKURSA

Sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros

id.Nr. LLU/2012/64/ERAF/AK

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Pozīcija | Skaits | 1 vienības cena Ls bez PVN | Cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automātiska divdurvju caurplūsmas ķirurģisko instrumentu skalošanas, mazgāšanas un žāvēšanas iekārta | 1 |  |  |
| 2. | PALĪGAPRĪKOJUMS |  |  |  |
| 2.1. | Ūdens mīkstināšanas iekārta | 1 |  |  |
| 2.2. | Ūdens demineralizācijas iekārta | 1 |  |  |
| 2.3. | Ultraskaņas vanna | 1 |  |  |
| 2.4. | Nerūsējošā tērauda galds ar 2 izlietnēm | 1 |  |  |
| 2.5. | Darba galds ar atvilktnēm un iestrādātu ultraskaņas vannu | 1 |  |  |
| 2.6. | Darba galds ar atvilktnēm un plauktu | 1 |  |  |
| 2.7. | Gaisa/ūdens pistole | 2 |  |  |
| 3. | Pilna cikla divdurvju caurplūsmas tvaika sterilizācijas iekārta ar automātiski maināmiem sterilizācijas režīmiem | 1 |  |  |
| 3.1. | KOMPLEKTĀCIJA |  |  |  |
| 3.1.1. | Iekraušanas ratiņi atbilstoši sterilizatoram, izgatavoti no nerūsējošā tērauda (nesatur plastmasas detaļas), ar maināmu plauktu augstumu, | 1 |  |  |
| 3.1.2. | Transporta ratiņi – atbilstoši sterilizatoram un iekraušanas ratiņiem, no nerūsējošā tērauda; | 2 |  |  |
| 3.1.3. | Sterilizāciajs siets 1 STU ne mazāks kā 575x280x265 mm | 2 |  |  |
| 3.1.4. | Sterilizācijas konteiners ar vārsta sistēmu ne mazāks kā (garums x platums x augstums) 600x300x260 mm | 1 |  |  |
| 3.1.5. | Sterilizācijas konteiners ar vārsta sistēmu ne mazāks kā (garums x platums x augstums) 600x300x135 mm | 2 |  |  |
| 4. | PALĪGAPRĪKOJUMS |  |  |  |
| 4.1. | Plaukts ar pieciem plauktiem | 1 |  |  |
| 4.2. | Plaukts ar pieciem plauktiem | 1 |  |  |
| 4.3. | Ratiņi | 2 |  |  |
| 4.4. | Darba galds ar atvilktnēm | 1 |  |  |
| 4.5. | Darba galds ar atvilktnēm | 1 |  |  |
| 4.6. | Rakstāmgalds | 1 |  |  |
| 5. | INSTRUMENTU IEPAKOTĀJS AR PALĪGAPRĪKOJUMU | 1 |  |  |
| 5.1. | KOMPLEKTĀCIJA |  |  |  |
| 5.1.1. | Iepakojamā materiāla ruļļu turētājs ar diviem plauktiem (ne lielāks kā (garums x platums (dziļums) x augstums) 875x430x430 mm), apakšējais plaukts aprīkots ar griezēju | 1 |  |  |
| 5.1.2. | Rullīšu tipa padeves galds iepakošanas iekārtai (garums x platums x augstums) ne mazāks kā 830x280x60 mm) | 1 |  |  |
| 6. | PALĪGAPRĪKOJUMS |  |  |  |
| 6.1. | Darba galds ar atvilktnēm | 1 |  |  |
| 6.2. | Kreppapīra glabāšanas/pārvietošanas rati | 1 |  |  |
| 7. | Veļas mazgāšanas mašīna (profesionālā) | 1 |  |  |
| 8. | Veļas žāvēšanas mašīna (profesionālā) | 1 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN |  |  |  |  |
| PVN __ % |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/64/ERAF/AK

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti Kontaktpersona Tālrunis Fakss

Savu piedāvājumu iesniedzam atklātam konkursam „Sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/64/ERAF/AK).

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām; (ar 24.08.2012. grozījumiem)

- izslēgts ar 24.08.2012. grozījumiem.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/64/ERAF/AK

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.5 Atklāta konkursa Nr. LLU/2012/64/ERAF/AK Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

Sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros

20__.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ.Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz rektora pilnvaras Nr. __/01.1 – 26 pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes rīkotās atklātā konkursa identifikācijas Nr. ________, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Piegādātāja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs izgatavo un piegādā un Pasūtītājs pieņem sterilizācijas nodaļas aprīkojumu, turpmāk tekstā – Prece, kuras nosaukumi, tehniskās prasības un cenas ir noteiktas saskaņā ar LLU rīkotajam konkursam (id.Nr. _____________) iesniegto Piegādātāja piedāvājumu.

1.2. Piegādātājs izgatavo un piegādā mēbeles un citu nepieciešamo aprīkojumu, kā arī veic garantijas apkalpošanu Precei atbilstoši šā līguma nosacījumiem un Piegādātāja piedāvājumam.

- LĪGUMA PAMATSUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir <summa> (<lati> lati, <santīmi> santīmi). Līguma summa ar __% pievienotās vērtības nodokli ir <summa> (<lati> lati, <santīmi> santīmi). PVN __% <summa> (<lati> lati, <santīmi> santīmi). Līguma summā ir iekļauti visi izdevumi, kas rodas Piegādātājam sakarā ar līguma saistību izpildi.

  - Samaksu par katru piegādāto Preci Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Līgumā.

  - Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

  - Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

  - Ja Piegādātājs neievēro līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

  - Ja Piegādātājs neievēro līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no pasūtījuma summas.

  - Pasūtītājs, rakstiski informējot Piegādātāju, ir tiesīgs vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu attiecīgi samazinot līguma 2.1.punktā noteikto līguma pamatsummu.

  - Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

  - Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

- PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI

- Piegādātājs izgatavo un piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā no līguma noslēgšanas brīža, Pasūtītāja norādītajā adresē LLU Pārtikas tehnoloģiju fakultāte, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001.

- Piegādātājs nodrošina Preces piegādi ar savu transportu. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Piegādātājs nodod Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja parakstītu Preces pavadzīmi - rēķinu.

- Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodod Preci un Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas- nodošanas aktu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Piegādātājs Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktā norāda Preces nosaukumu, daudzumu, piegādes datumu, cenu un līguma numuru.

- Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu.

- Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu

- Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

- Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

- Preces pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

- Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.

- KVALITĀTE UN GARANTIJA

- Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

- Preces garantijas laiks tiek noteikts <garantijas laiks vārdiem> no Preces nodošanas dienas, ja tā tiek izmantota saskaņā ar tehniskās dokumentācijas prasībām.

- Garantijas laikā Piegādātājs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

- Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Preces remontu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža darba dienās, bet brīvdienās vai svētku dienās – iespējami ātrākā laikā.

- LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

- Piegādātāja saistības:

    - Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi, uzstādīšanu.

    - Piegādātājs veic Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja uzraudzībā.

    - Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

    - Piegādātājs apņemas nodrošināt Preces piegādei  un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbu izpildē un pārraudzībā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

    - Piegādātājs apņemas Preces piegādes un uzstādīšanas darbus veikt Pasūtītāja personālam izdevīgā darba laikā.

    - Piegādātājs apņemas Preces piegādes un uzstādīšanas laikā, strādājot Pasūtītāja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.

  - Pasūtītāja saistības:

    - Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

    - Pasūtītājs apņemas Piegādātājam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei  un uzstādīšanai.

    - Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Piegādātāja piegādātās un uzstādītās Preces pieņemšanu.

    - Pasūtītājs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

  - Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN VIETA

6.1. Līgums stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz ___________________

6.2. Ja 2.1.punktā minētā līguma summa tiek izlietota pirms līguma termiņa beigām, līgums tiek uzskatīts par izpildītu.

6.3. Līdzējiem ir tiesības izbeigt līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi

7. LĪGUMA NOTEIKUMU GROZĪŠANA, TĀS DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

7.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

7.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar līgumu saistītās saistības.

7.3. Ja līgums tiek lauzts Piegādātāja vainas dēļ, vai saskaņā ar 3.5.punktu Piegādātājs maksā līgumsodu 30% apmērā no neizpildītās līguma summas.

8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Šis līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu pušu rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – ____________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – ___________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par

- līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā līgumā.

10.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā līgumā noteikto pienākumu izpildi un līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, līgumā minēto termiņu ievērošanu.

10.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.8. Šis līgums ir saistoša Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

10.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.10 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

10.11. Līgums ir sastādīta latviešu valodā uz __ (______) lapām 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |

Īstenotā projekta līguma nosaukums: „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”

Īstenotā projekta numurs: 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

Vieta, datums:

pieņemšanas – nodošanas akts

Saskaņā ar / datums / Līgumu /numurs/ (turpmāk –līgums), piedaloties: pasūtītāja pārstāvis /vārds uzvārds/ (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”),

un izpildītāja pārstāvis /piegādātāja dati / (turpmāk tekstā – „Piegādātājs”).

Akts sastādīts par to, ka Piegādātājs saskaņā ar līgumu piegādājis pēc adreses (norādīt piegādes adresi):

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Līgumā paredzētais izpildīts nolīgtajā apjomā, labā kvalitātē.

Samaksa par paveikto ir 000.00 Ls ar PVN (atšifrējums vārdiem).

Šis akts sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.

| Pieņēma: | Nodeva: |
| --- | --- |
| Pasūtītājs: Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ________________________ Pasūtītāja pārstāvis _______________________________ | Piegādātājs: Piegādātāja pārstāvis _______________________________ |