Informācija par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm

atklātam konkursam Nr. LLU/2012/66/ak

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 13.09.2012. un 14.09.2012. ir saņēmusi vēstules ar jautājumiem par LLU konkursa „Dažādu būvniecības materiālu piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām” (id.Nr. LLU/2012/66/ak) nolikuma tehnisko specifikāciju.

13.09.2012. vēstulē uzdotie jautājumi un LLU sniegtās atbildes:

1) Tehniskās specifikācijas 44.punktā ir prasītas logu līstes. Kādi ir izmēri?

2) Tehniskās specifikācijas 50.punktā ir prasītas grīdlīstes. Kādi ir izmēri? (minētie izmēri ir nesaprotami)

3) Tehniskās specifikācijas 53.punktā prasīti CD profili 60x27x2700mm. Tas ir nestandarta izmērs, ko neviens piegādātājs nespēs piegādāt LLU 24h laikā no pasūtīšanas brīža. Vai drīkst piedāvāt 60x27x2600mm izmēru?

4) Tehniskās specifikācijas 60.punktā prasītas skrūves+uzgriežņi. Kāda ir metāla klase un DIN standarts?

Atbilde par 44.punktu: Logu līstes izmēri: 10*10*2400mm, mērvienība – 1gb.

Atbilde par 50.punktu: Grīdlīstes izmēri: 2,5m * 5.5-6cm.

Atbilde par 53.punktu: Pasūtītāja izvirzītā prasība „CD profils ar izmēru: 60*27*2700 mm” tiks aizvietota ar prasību „CD profils ar izmēru: 60*27*2600 mm”.

Atbilde par 60.punktu: Skrūves + uzgriežņi: Metriskā vītne, DIN 933, metāla klase 8.8kN

14.09.2012. vēstulē uzdotais jautājums un LLU sniegtā atbilde:

Atbilde par 16.punktu: 16.punkts tiks izteikts sekojošā redakcijā:

| 16. | Krāsa uz nitro bāzes, 2,7 l |  | paredzēta iekšdarbiem un ārdarbiem, metāla, koka un citu virsmu pārklāšanai, žūšanas laiks ne ilgāks kā 3 stundas ( 200C), iepakojums metāla bundža. Toņi pēc RAL kataloga |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Balta (bāze) | 1 gb |  |
|  | Melna (RAL 9005) | 1 gb |  |
|  | Brūna (RAL 8011) | 1 gb |  |
|  | Zaļa (RAL 6002) | 1 gb |  |
|  | Dzeltena (RAL 1021) | 1 gb |  |
|  | Sarkana (RAL 3020) | 1 gb |  |
|  | Pelēka (RAL 7004) | 1 gb |  |
|  | Bēša (RAL 1001) | 1 gb |  |

- Visa jaunākā informācija par šo konkursu un nolikuma grozījumi būs pieejama LLU mājas lapā www.llu.lv sadaļā „Valsts iepirkumi”. Lūdzam, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā www.llu.lv.