INFORMĀCIJA PAR KONKURSA NR. LLU/2012/66/ak

NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 18.09.2012.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 18.09.2012. ir veikusi grozījumus atklāta konkursa „Dažādu būvniecības materiālu piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām”, id.Nr. LLU/2012/66/ak nolikumā.

Nolikuma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija” tika veikti sekojoši grozījumi:

- Tehniskās specifikācijas 16.punkts ir izteikts sekojošā redakcijā:

| 16. | Krāsa uz nitro bāzes, 2,7 l |  | paredzēta iekšdarbiem un ārdarbiem, metāla, koka un citu virsmu pārklāšanai, žūšanas laiks ne ilgāks kā 3 stundas ( 200C), iepakojums metāla bundža. Toņi pēc RAL kataloga |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Balta (bāze) | 1 gb |  |
|  | Melna (RAL 9005) | 1 gb |  |
|  | Brūna (RAL 8011) | 1 gb |  |
|  | Zaļa (RAL 6002) | 1 gb |  |
|  | Dzeltena (RAL 1021) | 1 gb |  |
|  | Sarkana (RAL 3020) | 1 gb |  |
|  | Pelēka (RAL 7004) | 1 gb |  |
|  | Bēša (RAL 1001) | 1 gb |  |

- Tehniskās specifikācijas 44.punkts ir izteikts sekojošā redakcijā:

| 44. | Logu līstes | 1 gb | paredzēts stikla nostiprināšanai, koka logu rāmjos, izmēri: 10*10*2400mm |
| --- | --- | --- | --- |

- Tehniskās specifikācijas 50.punkts ir izteikts sekojošā redakcijā:

| 50. | Grīdlīstes, 2,5m * 5.5-6cm | 1 gb | Universālas PVC grīdlīstes ar koka struktūras imitāciju. |
| --- | --- | --- | --- |

- Tehniskās specifikācijas 53.punkts ir izteikts sekojošā redakcijā:

| 53. | Reģipša plākšņu Stiprinājumi |  | Metāla, cinkoti, biezums ne mazāk kā 0.5mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CD profils, Izmēri: |  |  |
|  | 60*27*2600 mm | 1 gb |  |
|  | 60*27*3000 mm | 1 gb |  |
|  | UD profils, Izmēri: |  |  |
|  | 27*28*3000 mm | 1 gb |  |

- Tehniskās specifikācijas 60.punkts ir izteikts sekojošā redakcijā:

| 60. | Skrūves + uzgriežņi |  | Paredzēts dažādu konstrukciju savienošanai. Metriskā vītne, DIN 933, metāla klase 8.8kN. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M8 x 45 | 10 gb |  |
|  | M8 x 60 | 10 gb |  |
|  | M10 x 45 | 10 gb |  |
|  | M16 x 40 | 10 gb |  |
|  | M16 x 60 | 10 gb |  |
|  | M16 x 70 | 10 gb |  |