Papildus informācija par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm

atklātam konkursam Nr. LLU/2012/67/ERAF/AK

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 19.10.2012. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par LLU atklāta konkursa „Interaktīvās mikroskopijas sistēmas iegāde LLU PTF prioritāro studiju programmu studentu apmācībām ERAF projekta,  vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/67/ERAF/AK) nolikuma tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotie jautājumi:

Lūdzam sniegt skaidrojumus par sekojošiem konkursa nolikuma punktiem:

Tehniskās specifikācijas sadaļa Nr. 1.6.:

1)	Lūdzam norādīt pasniedzēja datora komplekta minimālus tehniskos
parametrus un komplekta sastāvdaļas.

Tehniskās specifikācijas sadaļa Nr. 5. 1.:

- Lūdzam Jums sniegt telpas rasējumu, kurā jāuzstāda mikroskopijas sistēma, ar norādēm uz studentu, pasniedzēja paredzētām darba vietām; siena ekrāna, projektora atrašanas vietu telpā; esošo rozešu vai centrālās ligzdas atrašanas vietu, jo atkarībā no telpas izmēra un darba vietu izvietojuma mainās nepieciešamo papildus materiālu apjoms un izmaksas. Vai arī, lūdzu, nodrošiniet iespēju apskatīt mikroskopijas sistēmas uzstādīšanai paredzētu telpu (lūdzam, norādīt adresi un atbildīgas personas kontaktinformāciju), nodrošinot informāciju par studentu, pasniedzēja paredzētām darba vietām un siena ekrāna, projektora atrašanas vietu.

- Lūdzu, norādiet kur ir paredzēts stiprināt projektoru - pie galda vai sienas?

- Lūdzu, norādiet manuālas sienas izmērus un tehniskos parametrus vai modeli,  lai būtu iespējams noteikt nepieciešamus stiprinājumus.

5)	Lūdzam Jūs precizēt vai Piegādātājam arī jāpiegādā projektoru un manuālu
sienas ekrānu, jo tas nav precīzi nodefinēts tehniskajā specifikācijā? Ka arī,
lūdzam Jūs norādīt projektora un manuālas sienas ekrāna modeļus vai tehniskos parametrus, lai varētu pārbaudīt to saderību ar mikroskopijas sistēmu (ja Pasūtītājam jau ir šīs iekārtas) vai norādīt minimālos tehniskus parametrus šīm iekārtām, lai varētu sastādīt piedāvājumu.

LLU sniegtā atbilde

Izskatot vēstulē uzdotos jautājumus, komisija secināja, ka lai precizētu konkursa Nr. LLU/2012/67/ERAF/AK nolikumā ietverto informāciju ir nepieciešams veikt grozījumus. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts līdz 2012.gada 21.novembrim plkst.11.00.

Atbildot uz vēstuli, sniedzam sekojošus skaidrojumus:

- Tehniskās specifikācijas 1.6.punktā norādītie astoņi datoru monitori un pasniedzēja datora komplekts pretendentam nav jāiekļauj piedāvājumā, jo datoru komplektus un monitorus iegādāsies LLU.

- Pasūtītājs piekrīt veikt objekta apskati un nolikuma grozījumos tiks norādīts precīzs objekta apskates datums un laiks.

- Projektoru ir paredzēts stiprināt pie griestiem.

- Manuālās sienas ekrāns – 200 x 150 cm (4:3).

- Pretendentam projektoru un manuālo sienu nav jāpiedāvā, jo tos iegādāsies LLU.

Pasūtītājs tuvākajā laikā veiks grozījumu atklāta konkursa „Interaktīvās mikroskopijas sistēmas iegāde LLU PTF prioritāro studiju programmu studentu apmācībām ERAF projekta,  vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU 2011/67/ERAF/AK) nolikumā.

Lūdzam, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā www.llu.lv