APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2012.gada 22.oktobra sēdē

Protokols Nr. 415

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Interaktīvās mikroskopijas sistēmas iegāde LLU PTF prioritāro studiju programmu studentu apmācībām ERAF projekta,  vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2012/67/ERAF/AK

CPV kods: 38510000-3

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM 22.10.2012.

Jelgava, 2012

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2012/67/ERAF/AK

  - Pasūtītājs

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

    - Atklāto konkursu organizē un veic Iepirkumu komisija izveidota ar 2012.gada 26.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-6 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 21.novembrim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi  vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. (ar 22.10.2012. grozījumiem)

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2012.gada 21.novembrī plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē. (ar 22.10.2012. grozījumiem)

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: 63005618 vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu. (ar 22.10.2012. grozījumiem)

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumus jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Interaktīvās mikroskopijas sistēmas iegāde LLU PTF prioritāro studiju

programmu studentu apmācībām ERAF projekta,  vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2012/67/ERAF/AK,

Neatvērt līdz 2012.gada 21.novembrim plkst. 11.00” (ar 22.10.2012. grozījumiem)

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara).

1.6.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.10. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir studentu apmācības interaktīvā mikroskopijas sistēma, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 38510000-3

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

  - Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

  - Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

  - Objekta apskate notiks 2012.gada 31.oktobrī plkst.9.30 un 2012.gada 7.novembrī plkst.9.30 LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 247.telpā, Lielajā ielā 2, Jelgavā. Ierodoties uz objekta apskati ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi. (ar 22.10.2012. grozījumiem)

- PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. Nolikuma 3.1.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

- personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

- pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. (ar 22.10.2012. grozījumiem)

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. (ar 22.10.2012. grozījumiem)

4.1.3. Apliecinājums, ka uz Pretendentu un personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. (atbilstoši pieteikuma paraugam – pielikums Nr.2) (ar 22.10.2012. grozījumiem)

4.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.5. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”, norādot piedāvātās preces nosaukumu, ražotāju, modeli un piedāvātās preces tehnisko aprakstu.

4.2.3. Pretendents Finanšu piedāvājumā norāda piedāvātās preces kopējo cenu latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa,  kopējo cenu ar PVN un PVN % likmi.

4.2.4. Piedāvājumā cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

4.2.5. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 3.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana  	Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienām, pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

5.9.4. Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienu laikā, neiesniedz nolikuma 5.9.1. – 5.9.3.punktos norādītās izziņas, pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta 51.daļā minētajiem nosacījumiem, pasūtītājs nepieprasa no iespējamā uzvarētāja 5.9.1. – 5.9.3.punktos minētos dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīt par uzvarētāju.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/67/ERAF/AK

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Interaktīvās mikroskopijas sistēmas iegāde LLU PTF prioritāro studiju

programmu studentu apmācībām ERAF projekta,  vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/67/ERAF/AK

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| STUDENTU APMĀCĪBAS INTERAKTĪVĀ MIKROSKOPIJAS SISTĒMA |  | (ražotājs, modelis, nosaukums) |
| Sistēma sastāv no: - 8 studentu apmācības interaktīvās mikroskopijas HD attēlu pārvades sistēma; - Pasniedzēja darba vieta integrējama apmācības sistēmā – 1 komplekts; - Studenta darba vieta integrējama apmācības sistēmā - 8 komplekti; - Programmatūra mikroskopa kameras iegūto attēlu apstrādei - 1 licence. |  |  |
| 1. | 8 studentu apmācības interaktīvās mikroskopijas HD attēlu pārvades sistēma |  |
| Veicamās funkcijas |  |  |
| 1.1. | Jānodrošina iespēju pasniedzējam vadīt un kontrolēt mācību materiāla apgūšanas procesu. |  |
| 1.2. | Sistēmai ir jānodrošina pasniedzēja mikroskopa attēla parādīšana katram studentam atsevišķi vai izvēlētai grupai, visiem studentiem vienlaicīgi uz viņu darba vietu monitoriem vai centrālo demonstrēšanas monitoru vai projicē uz centrālo demonstrācijas monitoru vai datu projektoru. |  |
| 1.3. | Sistēmai ir jānodrošina katra atsevišķa studenta mikroskopa attēla parādīšanu jebkuram studentam, studentu grupai vai visiem studentiem uz viņu darba vietu monitoriem, kā arī demonstrēt caur centrālo demonstrācijas monitoru vai datu projektoru. |  |
| 1.4. | Sistēma var padot tukšu attēlu studentam, studentu grupai, visiem studentiem vai padot tukšu attēlu uz centrālo demonstrācijas monitoru vai datu projektoru. |  |
| 1.5. | Jānodrošina pasniedzēja pieejas iespēja viņa darba vietā caur monitoru visu studentu mikroskopu attēliem secībā ik pa 3 sekundēm vai ar ilgāku kavēšanās laiku, kā arī pieslēgties katra studenta mikroskopa attēlam atsevišķi. Pasniedzējs var norādīt interesējošas vietas attēlā ar dažādu krāsu zīmēm uz kopējā monitora vai projektora caur personālo datoru. Pasniedzējs jānodrošina ar komutācijas pulti sistēmas vadībai. |  |
| 1.6. | Sistēmā integrēti: - astoņi (8) vienādi Full HD LCD vai LED tipa datoru monitori, kuri pievienoti pie katra studenta mikroskopa (datora monitorus pretendentam nav jāpiedāvā, tos iegādāsies LLU) (ar 22.10.2012. grozījumiem); - pasniedzēja datora komplekts (datora komplektu pretendentam nav jāpiedāvā, to iegādāsies LLU) (ar 22.10.2012. grozījumiem); - Sistēmā centrālais vadības un komutācijas bloks ar komutācijas vietām: datu projektoram, demonstrācijas monitoram ar HDMI ieeju un 8 komutācijas ierīcēm starp studentu mikroskopiem ar HD digitālām kamerām. |  |
| 2. | Pasniedzēja darba vieta integrējama apmācības sistēmā – 1 komplekts |  |
| 2.1. | # Pasniedzēja digitālais mikroskops - 1 gab. |  |
| 2.1.1. | Automatizēts fāzu kontrasta ergonomisks mikroskops ar alumīnija sakausējuma statīvu ar bezgalīga tubusa garuma koriģētu stikla optiku. |  |
| 2.1.2. | Gaisma: Caurejošās gaismas mikroskopija ar gaismas diodes (LED) stabilizētu apgaismojumu. Automātiska gaismas intensitātes iestatīšana saistībā ar izvēlēto palielinājumu. |  |
| 2.1.3. | Motorizēta kondensora maiņa atkarībā no izvēlētā palielinājuma. Krāsu kodēts apertūras diafragmas atvērums saistībā ar objektīva apertūras skaitli. Rupjā un precīzā fokusēšana ar vienu rokturi 50mm robežās ar regulējamu galdiņa augšējo atduri. Fokusēšanas koaksialā mikro un makroskrūve ar regulējamu griešanās pretestību un mikro un makroskrūves novietojuma augstuma maiņas iespēja statīvā, lai visiem lietotājiem ilgstoši strādājot būtu iespēja pielāgot to katra lietotāja anatomiskām īpatnībām. Automātiska gaismas intensitātes maiņa, mainot palielinājumu vai mikroskopēšanas veidu. |  |
| 2.1.4. | Preparātu galdiņš: Keramiska pārklājuma īpaši cieta, nedilstoša virsma. Preparātu galdiņam iespēja teleskopisko rokturi adaptēt gan labai, gan kreisai rokai pēc izvēles, bez galdiņa nomaiņas. Ergonomiska fokusēšana un galdiņa pārvietošana ar vienu roku. Pārvietojuma diapazons vismaz 76mmx25mm robežās. Preparāta stikliņa maiņa ar vienu roku. |  |
| 2.1.5. | Tubuss, okulāri, objektīvi: 30º tubusa slīpums ar gaismas dalīšanu foto kanālam 50/50%; regulējams starpokulāru attālums vismaz 55-75 robežās. Nemainīgs asums mainot starpokulāru attālumu. Plaša redzes lauka (22mm) 10x okulāri. Motorizēts 6 pozīciju objektīvu revolveris. Palielinājuma maiņa nospiežot atbilstošu pogu. Jebkuru divu no 6 objektīvu programmējama maiņa ar papildus pogu. Planahromātisks objektīvs 5x ar apertūras skaitli 0.12, darba attālums vismaz 14,0mm; Planahromātiski fāzu kontrasta objektīvi: 10x ar apertūras skaitli vismaz 0.25, darba attālums vismaz 17,6mm; 20x ar apertūras skaitli vismaz 0.40, darba attālums vismaz 0.39mm; 40x ar apertūras skaitli vismaz 0.65, darba attālums vismaz 0,36mm; 100x ar apertūras skaitli vismaz 1.25, darba attālums vismaz 0,12mm. |  |
| 2.1.6. | Pretputekļu pārvalks mikroskopu glabāšanai. |  |
| 2.1.7. | Elektrības maiņstrāvas tīkla pieslēgums: 90-250V 50Hz |  |
| 2.2. | Digitālā kamera, pilnībā savietojama ar 2.1.punktā piedāvāto pasniedzēja mikroskopu - 1 gab. |  |
| 2.2.1. | 1/2”stacionārā krāsainā digitālā kamera ar mikroskopa adapteri „c-mount”un FireWire 800 (IEEE 1394b) interfeisu attēla pārvadei uz pasniedzēja datoru |  |
| 2.2.2. | Kameras patiesā izšķirtspēja ne mazāka kā 2048 × 1536 pikseļi (3.1 Mpikseļi) |  |
| 2.2.3. | Signāla trokšņa attiecība ne mazāka kā 55dB |  |
| 2.2.4. | Krāsu dziļums vismaz 3x10 biti |  |
| 2.2.5. | Kameras barošana caur datora FireWire 800 savienojumu |  |
| 2.2.6. | Ekspozīcijas laiks vismaz 1ms– 2s robežās |  |
| 2.2.7. | HDMI savienojums ar monitoru ar Full HD standarta atbalstu – 1920x 1080 izšķirtspēja |  |
| 3. | Studenta darba vieta integrējama apmācības sistēmā - 8 komplekti. |  |
| 3.1. | Mikroskops ar statīvā iebūvētu HD kameru un iebūvētu LED apgaismojumu – 8 studentu darba vietas. |  |
| Vispārējās prasības: |  |  |
| 3.1.1. | Mikroskops ar alumīnija sakausējuma vai līdzvērtīgu tam statīvu ar bezgalīga tubusa garuma koriģētu stikla optiku. Statīvā iebūvēts rokturis mikroskopa drošai pārvietošanai ar vienu roku. |  |
| 3.1.2. | Nenoņemams binokulārs ar saglabātu brīvu rotāciju 360. Binokulāra rotāciju fiksējoša skrūve. Regulējams starpokulāru attālums vismaz 52-75mm robežās, 30 slīps, integrēti neizņemami 10x okulāri ar gumijas gredzenu un rādītāju vienā okulārā, redzes lauks starpattēla plaknē 20 mm. |  |
| 3.1.3. | Okulāri ar dioptriju regulāciju ar gumijas aizsarg gredzeniem |  |
| 3.1.4. | Komplektā jānodrošina katram mikroskopam Planahromātiskie fāzu kontrasta objektīvi: - 10x ar apertūras skaitli vismaz 0.25, darba attālums vismaz 12,0mm - 20x ar apertūras skaitli vismaz 0.40, darba attālums vismaz 0,9mm; - 40x ar apertūras skaitli vismaz 0.65, darba attālums vismaz 0,36mm; - 100x ar apertūras skaitli vismaz 1.25 (eļļas immersijas), darba attālums vismaz 0,10mm |  |
| Citas prasības: |  |  |
| 3.1.5. | Ergonomiski, zemu novietoti rupjās un precīzās fokusēšanas rokturi. |  |
| 3.1.6. | Universālais Abbe kondensors ar apertūras skaitli 0.9, vai 1,25 lietojot eļļu, iepriekš nocentrēts un fokusēts – neprasa regulēšanu darba laikā, iebūvēta apertūras diafragma ar krāsu kodu katram objektīvam. |  |
| 3.1.7. | Baltas gaismas LED apgaismojums. Iespēja regulēt gaismas intensitāti. |  |
| 3.1.8. | Koaksiāls priekšmeta galdiņš Mehānisks galdiņš: kustināms ar labo roku 26mmx76mm robežās, ar virsmas izmēru ne mazāk kā 185x140 mm, priekšmetstikliņa turošs un fiksējošs mehānisms. |  |
| 3.1.9. | Barošanas avots iebūvēts mikroskopa statīvā ar maiņstrāvas tīkla pieslēgumu 220 V. |  |
| 3.1.10. | Spole mikroskopa aizmugurē elektrības vada uztīšanai, kas ļauj izmantot tikai nepieciešamo vada garumu. |  |
| 3.1.11. | Pret putekļu pārvalks |  |
| 3.1.12. | Integrēta HD digitālā kamera, pilnībā savietojama ar 3.1.punktā piedāvātajos mikroskopu statīvos |  |
|  | Prasības kamerai: - Kameras integrācija mikroskopā zem binokulāra. - Integrētās kameras tips: krāsu digitālā. - Kameras patiesā izšķirtspēja vismaz 2048 × 1536 pikseļi (3.1 Mpikseļi). - Krāsu dziļums vismaz 24 biti. - Ekspozīcijas laiks vismaz 2ms – 2s robežās. - Kameras barošanas nodrošināšana caur USB portu, izmantojot komplektācijā pievienotu barošanas bloku vai caur datora USB portu, izmantojot USB kabeli; - USB 2.0 standarta pieslēguma atbalsts kameras vadībai no datora. - HDMI izeja tiešam savienojumam ar monitoru. - Slots SD kartes ievietošanai attēlu saglabāšanai ar attēla fiksācijas slēdžiem uz HD kameras sānu malas. - Komplektācijā jānodrošina HD kameras vadības programmatūra, tās iespējamai pieslēgšanai pie datora caur USB portu (draiveri Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7 (32-bit un 64-bit) versijām). |  |
| 4. | Programmatūra mikroskopa kameras iegūto attēlu apstrādei - 1 licence |  |
| Minimālās prasības: |  |  |
| 4.1. | Paredzēta attēlu uzņemšanai un apstrādei, kas darbojas Microsoft Windows 7 Professional (32-bit un 64-bit) vai Windows XP Professional vidēs |  |
| 4.2. | Ar peles palīdzību iezīmē vajadzīgos mērāmos lielumus izvēlētā attēlā vai vēl neuzņemtajā priekšapskates attēlā – Taisnes garumu, liektas līnijas garumu, laukumu, leņķi, objektu skaitu, gaismas caurlaidību katrā līnijas punktā |  |
| 4.3. | Objektus grupējot ir iespējams iegūt mērījumu kā par vienu objektu |  |
| 4.4. | Rezultātus var iegūt no viena attēla vai arī tos akumulēt no vairākiem attēliem |  |
| 4.5. | Mērījumu tabulu var eksportēt uz Excel vai Word programmām datu tālākai apstrādei, vai saglabāt ASCII failā |  |
| 4.6. | Mērījumu iestatījumus un kalibrācijas parametrus var saglabāt failā un izsaukt atkārtoti |  |
| 5. | Papildus prasības sistēmai: |  |
| 5.1. | Piedāvājumā jāiekļauj visi papildus materiāli, kuri nepieciešami sistēmas instalācijai un komutācijai, galvenie no tiem būtu: - elektrības pievadi ar rozetēm darba vietām; - atbilstoša garuma HDMI un DVI kabeļi Full HD signāla pārvadei, ja vadu garums neļauj pārraidīt Full HD signālu, jāizmanto papildus HDMI signāla pastiprinātāji; - pasniedzēja darba vietas aprīkojums projektora uzstādīšanai no griestiem, pieslēguma panelis (ar 22.10.2012. grozījumiem); - atbilstoši vadu kanāli signālu un strāvas vadu ievietošanai; - manuālā sienas ekrāna stiprinājumi; - citi instalācijas materiāli. Pretendentam projektoru un manuālo sienu nav jāpiedāvā, jo tos iegādāsies LLU. (ar 22.10.2012. grozījumiem) | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.2. | Piegādātājs visu sistēmu instalē un notestē un veic 2 LLU pasniedzēju apmācību darbam ar sistēmu un pasniedzēja datorā uzstādīto specializēto programmatūru. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.3. | Studentu apmācības sistēmai jābūt oriģinālai un aprobētai, tā nedrīkst būt komplektēta no dažādu ražotāju sastāvdaļām, izņemot pasniedzēja datoru, projektoru un monitorus. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.4. | Pretendentam ir jāiesniedz piedāvāto iekārtu ražotāja autorizācijas sertifikāts, kas apliecina, ka pretendents ir autorizēts veikt iekārtu piegādi, uzstādīšanu un servisa apkalpošanu. | Piedāvājumam jāpievieno sertifikāts |
| 5.5. | Piegādātājam jānodrošina garantija (iekārtām un instalācijai): Vismaz 24 mēneši, kuras laikā arī jānodrošina specializētās programmatūras jaunāko versiju saņemšana un instalācija un konsultācijas. | ### Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 5.6. | Piegādātājam jānodrošina vismaz 24 stundu reakcijas laiks darba dienās garantijas laikā uz sistēmas atteikumu novēršanu mācību procesa laikā LLU | ### Pretendenta piedāvātais reakcijas laiks |
| 5.7. | Piegāde laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža | ### Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 5.8. | Pretendents nodrošinās preces piegādi, adrese: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Lielā iela 2, Jelgava iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.9. | Piedāvātajā kopējā cenā ir iekļautas preces piegādes, instalēšanas, testēšanas un apmācības izmaksas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā kopējā cena Ls bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā kopējā cena Ls ar PVN: |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/67/ERAF/AK

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam atklātam konkursam „Interaktīvās mikroskopijas sistēmas iegāde LLU PTF prioritāro studiju programmu studentu apmācībām ERAF projekta,  vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/67/ERAF/AK).

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. (ar 22.10.2012. grozījumiem)

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/67/ERAF/AK

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

____________________ (Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Interaktīvās mikroskopijas sistēmas iegāde LLU PTF prioritāro studiju programmu studentu apmācībām ERAF projekta,  vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/67/ERAF/AK) ietvaros paredzēto saistību izpildei ir piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Nr. LLU/2012/67/ERAF/AK Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

Interaktīvās mikroskopijas sistēmas iegāde LLU PTF prioritāro studiju programmu studentu apmācībām ERAF projekta,  vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

20__.gada ..............................							Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā Nr. ____________ rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem studentu apmācības interaktīvo mikroskopijas sistēmu, turpmāk tekstā – Prece, kuras nosaukums un cena tiek noteikta saskaņā ar LLU rīkotajam konkursam (id.Nr. _____________) iesniegto Piegādātāja piedāvājumu.

1.2. Piegādātājs veic 1.1.punktā norādītās Preces:

1.2.1. instalāciju un notestēšanu;

1.2.2. 2 (divu) LLU pasniedzēju apmācību darbam ar studentu apmācības interaktīvo mikroskopijas sistēmu un pasniedzēja datorā uzstādīto specializēto programmatūru.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). PVN __% Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu).

2.2. Samaksu par piegādāto Preci Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Līgumā. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.3. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās līguma summas.

2.5. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu vairāk par 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no līguma summas.

2.7. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

2.9. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā pēc līguma parakstīšanas.

  - 3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

  - 3.5. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu veic atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.pantam. (ar 22.10.2012. grozījumiem)

4.Līguma darbības laiks un vieta

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

4.2. Ja 2.1.punktā minētā Līguma summa tiek izlietota pirms Līguma termiņa beigām, līgums tiek uzskatīts par izpildītu.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes un līguma 1.2.punktā norādīto darbu veikšanas tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

5.5. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.6.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.3.1. ja Piegādātājs atkārtoti piegādā nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, par ko sastādīti attiecīgi Līdzēju parakstīti akti.

    - 6.3.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Citi noteikumi

  - 9.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās. (ar 22.10.2012. grozījumiem)

9.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – __________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līguma.

9.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt Līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, Līgumā minēto termiņu ievērošanu.

9.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

9.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

9.8. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.10 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.11. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __(______) lapām 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |