APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2012.gada 12.septembra sēdē

Protokols Nr. 377

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU MF vajadzībām ERAF projekta,  vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/005 ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK

CPV kods: 38000000-5

NOLIKUMS

Jelgava, 2012

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2012/68/ERAF/AK

  - Pasūtītājs

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

    - Atklāto konkursu organizē un veic Iepirkumu komisija izveidota ar 2012.gada 26.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-6 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 29.oktobrim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi  vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2012.gada 29.oktobrī plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: 63005618 vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu. Uz jautājumiem, kas iesūtīti pa e-pastu bez elektroniskā paraksta, atbildes netiek sniegtas.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumus jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU MF vajadzībām ERAF projekta,  vienošanās

Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/005 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2012.gada 29.oktobrim plkst. 11.00”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara).

1.6.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.10. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir iekārtas un aprīkojums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 38000000-5

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2_(divās) daļās:

1.daļa: Dendrometrijas laboratorijas aprīkojums

2.daļa: Darba vides parametru noteikšanas laboratorijas aprīkojums

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Meža fakultāte, Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001

  - Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas.

  - Finansēšanas avots: ERAF projekts „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005

- PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. Nolikuma 3.1.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

- pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības;

- personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

- pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.3. Apliecinājums, ka uz Pretendentu un pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

4.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.5. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”, norādot piedāvātās preces nosaukumu, ražotāju, modeli un piedāvātās preces tehnisko aprakstu.

4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto skaitu.

### 4.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL).

4.2.5. Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 3.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana  	Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienām, pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

5.9.4. Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienu laikā, neiesniedz nolikuma 5.9.1. – 5.9.3.punktos norādītās izziņas, pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta 51.daļā minētajiem nosacījumiem, pasūtītājs nepieprasa no iespējamā uzvarētāja 5.9.1. – 5.9.3.punktos minētos dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīt par uzvarētāju.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU MF vajadzībām ERAF projekta,  vienošanās

Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/005 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK

1.daļa: Dendrometrijas laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | GPS uztvērējs (2 gab.) |  |
| 1.1. | Iespējas: |  |
|  | - ģeogrāfiskās atrašanās vietas un augstuma virs jūras līmeņa noteikšana - ģeogrāfisko un magnētiskā azimuta un ātruma noteikšana pārvietošanās laikā - perimetra, attāluma un laukuma mērīšana |  |
| 1.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - darba temperatūra - 20 līdz +60 ° C, - kanālu skaits 14, - Atmiņa 256 MB SDRAM iespēja papildināt. - pozicionēšanas precizitāte 1 m normālā režīmā, - Vibrācija un triecieni: ETS300 019, vibrācija Mil STD 810 metode 514.5 - Ūdens izturīgs IP65 |  |
| 1.3. | Ekrāna izmērs vismaz 8,9cm |  |
| 1.4. | Ekrāns krāsains TFT augstas izšķirtspējas, saules gaismā nolasāms skārienekrāna displejs, LED fona apgaismojums |  |
| 1.5. | Mērīšanas precizitāte SBAS: <50 cm DGPS: <30 cm |  |
| 1.6. | 4 virzienu navigācija, Ok, menu, escape, zoom |  |
| 1.7. | in/out, konteksta taustiņi |  |
| 1.8. | Akumulatora darbības laiks: vismaz 8 stundas pie 20ºC ar ieslēgtu GNSS |  |
| 1.9. | Uzlādēšanas laiks: ne vairāk kā 3 stundas |  |
| 1.10. | Ārējās barošanas avots: 9-28 VDC |  |
| 1.11. | Izmērs: vismaz 190x90x43 mm |  |
| 1.12. | Svars ar baterijām 0,62 kg |  |
| 2. | Koksnes tomogrāfs |  |
| 2.1. | #### Komplektā : |  |
|  | #### Piezīmjdators, - Procesors: Intel® Core i5-560M vPro™ Processor 2.66GHz, Max. 3.2GHz vai ekvivalents - Displejs: 14”, TFT, saulē nolasāms - Atmiņa: vismaz 2GB, paplašināma līdz 8GB - Cietais disks: vismaz 320GB - Paplašināšanas sloti: PCMCIA Type II x 1 + ExpressCard/54 x 1 - Ieejas / izejas interfeisi: seriālais ports (9-pin; D-sub), 1 gab., ārējais VGA ports (15-pin; D-sub), audio izeja (Mini-jack), USB 2.0 (4-pin), 2 gab., LAN (RJ45) - Komunikācijas interfeisi: 10/100/1000 base-T Ethernet, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth v2.1 (atbalsta arī 2.0) +EDR - Izturība: izturīgs pret sliktiem laika apstākļiem, ūdeni, smiltīm, putekļiem, vibrāciju un trieciendrošs, atbilstoši MIL-STD-810G standartam, drošības klase IP65, trieciendrošs maināms cietais disks - Darbības temperatūra: vismaz -150C...+400C #### ARBOTOM 3-D Pack vai ekvivalents: |  |
| 2.2. | 24 impulsu sensori ar kabeļiem |  |
| 2.3. | 60 mm sensoru adatas |  |
| 2.4. | 12 V akumulatoru bateriju pakete |  |
| 2.5. | USB un Bluetooth savienojums ar piezīmjdatoru |  |
| 2.6. | ARBOTOM ® 3-D programmatūra vai ekvivalents |  |
| 2.7. | Dokuments, kas apliecina, ka šīs iekārtas instalācija un apmācība tiks nodrošināta no ražotāja pilnvarota pārstāvja |  |
| 3. | Spektrofotometrs ( Kolorimetrs) |  |
| 3.1. | #### Paredzēts koksnes optisko īpašību mērīšanai |  |
| 3.2. | #### Difūzās atstarošanas parauga lielums – 8 mm |  |
| 3.3. | #### Intedrējošās sfēras caurmērs – 52 mm |  |
| 3.4. | Viļņa garuma diapazons – 360-700 nm |  |
| 3.5. | Viļņa garuma solis – 10 nm |  |
| 3.6. | Atstarošanas leņķiskais apgabals – 0-175 % |  |
| 3.7. | Gaismas avots – 2 pulsējošas spuldzes |  |
| 3.8. | Mērījumu laiks – 1.5-2.0 s |  |
| 3.9. | Minimālais mērījumu intervāls – 3s SCI/SCE variantā |  |
| 4. | #### Lauku dators |  |
| 4.1. | #### Ūdensizturīgs dators paredzēts darbam lauka apstākļos |  |
| 4.2. | #### Tehniskie dati: |  |
|  | #### Papildus viena, maināmas Litija-Jonu, baterijas 5100 mAmp, #### Ekrāns 8.4 collas, paredzēts darbam saulē, #### Procesors Intel Pine View N450 1.66 GHz 512KB L2 cache vai ekvivalents, #### Videokarte Intel Integrated Graphic vai ekvivalents, #### Operatīvā atmiņa 2 GB, #### Cietais disks 80 GB SSD, #### Bluetooth (v2.1+EDR class 2) atbalsts, #### USB 2.0 (4-pin) porti 2 gab, #### Integrēts GPS, #### Integrēts Wi-Fi, #### Minimālais baterijas darbības laiks 8 stundas. |  |
| 4.3. | #### Svars ne vairāk kā 1.4 kg |  |
| 4.4. | #### Izmēri vismaz 280 x 184 x 32 mm |  |
| 5. | #### Densitometrs |  |
| 5.1. | Paredzēts koksnes blīvuma noteikšanai. |  |
| 5.2. | Iespēja noteikt gadskārtu platumu un skaitu. |  |
| 5.3. | Iespēja veikt sīkāku gadskārtu blīvuma analīzi. |  |
| 5.4. | Darbojas uz Windows operētājsistēmām XP, Vista, Windows7. |  |
| 5.5. | Maksimālais skenēšanas laukums 30x45cm |  |
| 5.6. | Attēls 9 – 16 bit |  |
| 5.7. | Pārnēsājams |  |
| 5.8. | Iespēja pieslēgt skanerim, digitālai vai analogai kamerai, savietojamības formāts TWAIN |  |
| 6. | #### Svēršanas ierīce kokmateriālu kravām |  |
| 6.1. | Paredzēts kravas auto, treilleru svēršanai; |  |
| 6.2. | Platformas apakšējā daļa nodrošina pretslīdi un atbilstību visa veida virsmām |  |
| 6.3. | Pārnēsājami |  |
| 6.4. | Minimālā svērtspēja vienai platformai 10t |  |
| 6.5. | Platformas dzelzs konstrukcijas, krāsota maksimālais augstums 50mm |  |
| 6.6. | Darbības temp. indikatoram : -10Cº +40Cº |  |
| 6.7. | Dzelzs platformas, vienas platformas izmērs, 50x90cm |  |
| 6.8. | 4 platformas |  |
| 6.9. | Elektronisks indikators |  |
| 6.10. | Kabelis indikatora savienošanai |  |
| 7. | #### Mikroskopu komplekts |  |
| 7.1. | Palielinājums: 1600x (40, 100, 400) 1600 ar digitālo tāluma maiņas funkciju |  |
| 7.2. | Lampas tips: LED |  |
| 7.3. | Svars: ne vairāk kā 1450g |  |
| 7.4. | Kamera |  |
| 7.5. | Filtru turētājs |  |
| 7.6. | Sensora tips: CMOS |  |
| 7.7. | Megapikseļi: ne mazāk kā 2 (3.1 interpolāri) |  |
| 7.8. | Fotogrāfiju izšķirtspējas: 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 |  |
| 7.9. | Atmiņa: ne mazāk kā 128 Mb |  |
| 7.10. | LCD Ekrāns: ne mazāk kā 3.5 collas |  |
| 7.11. | Interfeiss: USB |  |
| 7.12. | Datu pārnese: SD karte |  |
| 8. | #### Koksnes vainu detektoru komplekts |  |
| 8.1. | Paredzēts trupes konstatēšanai augošu koku stumbros |  |
| 8.2. | Metāla korpuss ar diviem elektrodiem |  |
| 8.3. | Elektrodu adatu garums 20mm |  |
| 8.4. | Elektrodu svars 600g |  |
| 8.5. | Aprīkots ar LCD displeju |  |
| 8.6. | 4 funkciju taustiņi |  |
| 8.7. | Bateriju var uzlādēt caur USB un ārējā strāvas adapteri |  |
| 8.8. | Mērīšanas attālums 500 – 2500 mm |  |
| 8.9. | Pilna akumulatora darbības laiks 72 stundas |  |
| 8.10. | Darba temperatūra -15 ° C līdz +80 ° C |  |
| 8.11. | Precizitāte: ne sliktāk kā 95% |  |
| 8.12. | Diametra indikācija uz displeja |  |
| 8.13. | Trupes paziņojuma indikācija uz displeja |  |
| 8.14. | Kļūdu paziņojumu indiācija uz displeja |  |
| 8.15. | Mitrumizturīgs IP54 |  |
| 8.16. | Treicieniztrurīgs |  |
| 8.17. | Putekļizturīgs |  |
| 8.18. | Izmēri ne vairāk kā 135x70x220 mm |  |
| 8.19. | Instrumenta svars bez elektrodiem ne vairāk kā 800g |  |
| 9. | Papildus prasības: |  |
| 9.1. | Ražotāja garantija | ### Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 9.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas | ### Pretendenta piedāvātais ### piegādes laiks |
| 9.3. | Pretendents nodrošina preces piegādi. Piegādes vieta: LLU Meža fakultāte, Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001. Preču piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU MF vajadzībām ERAF projekta,  vienošanās

Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/005 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK

1.daļa: Dendrometrijas laboratorijas aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GPS uztvērējs (2 gab.) <modelis> | 2 gab. |  |  |
| 2. | Koksnes tomogrāfs <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 3. | Spektrofotometrs ( Kolorimetrs) <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 4. | Lauku dators <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 5. | Densitometrs <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 6. | Svēršanas ierīce kokmateriālu kravām <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 7. | Mikroskopu komplekts <modelis> | 1 kompl. |  |  |
| 8. | Koksnes vainu detektoru komplekts <modelis> | 1 kompl. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU MF vajadzībām ERAF projekta,  vienošanās

Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/005 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK

2.daļa: Darba vides parametru noteikšanas laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. Trokšņa mērītājs SL-100 vai ekvivalents |  |  |
| 1.1 | Mēriekārta trokšņa līmeņa noteikšanai darba vidē. |  |
| 1.2 | Mērīšanas diapazoni: |  |
|  | - LO: 30 – 80 dB - Med: 50 – 100 dB - Hi: 80 – 130dB - Auto: 30 – 130dB |  |
| 1.3 | Precizitāte: ±1,4 dB; |  |
| 1.4 | Barošana: 9VDC baterija; |  |
| 1.5 | Izmēri: Ne lielāks kā 278 x 76 x 50 mm; |  |
| 1.6 | Svars: 185-350 g. |  |
| 2. | Vibrāciju mērītājs MONITRAN VM 110 vai ekvivalents |  |
| 2.1 | Divas mēriekārtas paralēlu vibrāciju mērījumu veikšanai darba vietā. |  |
| 2.2 | Mērījumu diapazoni : |  |
|  | A Paātrinājums: 2g, 20g, 200g; |  |
|  | B Ātrums:20mm/s, 200mm/s, 2000mm/s; |  |
|  | C Pārvietojums: 20µm, 200µm, 2000µm ; |  |
| 2.3 | Frekvenču diapazons: |  |
|  | A Augšējā frekvence, pārslēdzami ZF filtri 5kHz, 10kHz, 20kHz; |  |
|  | B Zemā frekvence fiksēta: Paātrinājums 5Hz; |  |
|  | C Ātrums 10Hz,; |  |
|  | D Pārvietojums 15Hz; |  |
| 2.4 | Detektors iestādāms ar slēdzi: RMS vai pīķis. |  |
| 2.5 | Displejs 12.7mm, 3½ ciparu LCD. 3 nolasījumi sekundē. |  |
| 2.6 | Precizitāte (10 mV/g ieeja) 1.5% RMS; |  |
| 2.7 | 3% pīķis: ātr. 2.5% RMS; |  |
| 2.8 | Ieejas Dažādi akselerometri var tikt lietoti savienojumā ar VM110. |  |
| 2.9 | Izejas: 200mVac, |  |
| 2.10 | Barošana: 2 x PP3 9V baterijas. |  |
| 2.11 | MTN/VM110 vibrāciju mērītājs ir ar bateriju barošanu, pārnēsājams instruments, lai darbotos ar konstantas strāvas tipa akselerometru (10mV/g jutība) un lai veiktu vibrāciju mērījumus vienkārši un ērti. |  |
| 3. | Gaisa plūsmas ātruma mērītājs Testo 435-3 vai ekvivalents |  |
| 3.1 | Daudzfunkcionāls vides parametru mērītājs. |  |
| 3.2 | Daudzparametru mērītājs ar iebūvētām mērīšanas funkcijām: - Diferenciālā spiediena, - Gaisa temperatūras, - Mitruma. |  |
| 3.3 | Mērījumu profilu izvēles iespējas - “plūsmas ātruma mērīšana gaisa vadā”, “ilglaicīgā mērīšana” u.c. |  |
| 3.4 | Izvēloties attiecīgo zondi, var mērīt: - CO2 parametrus - Relatīvo mitrumu - Gaisa temperatūru. |  |
| 3.5 | Apsildāma zonde, spārniņu zonde, radio zonde: A. Iespēja pieslēgt aparātu pie datora datu arhivēšanai; B. Iebūvētais diferenciālā spiediena sensors mērīšanai ar Pito caurulīti. |  |
| 3.6 | Atmiņa 10 000 mērījumu bloki; |  |
| 3.7 | Svars: 300-450 g; |  |
| 3.8 | Izmēri: Ne lielāks kā 225 x 74 x 46 mm. |  |
| 3.9 | Daudzfunkcionāls vides parametru mērītājs. |  |
| 4. | Putekļu koncentrācijas ātruma mērītājs MicroDust Pro vai ekvivalents |  |
| 4.1 | Darba temperatūra-32 to 122°F; |  |
| 4.2 | Stabilitāte-±0.002 mgm -3/°C; |  |
| 4.3 | Elements - 4 x AA/MN 1500 , alkalaines vai NiCad vai ekvivalents; |  |
| 4.4 | Svars-Ne vairāk, kā 34.6 unces; |  |
| 4.5 | Dimensijas -Ne lielāks kā 9.8 H x 3.8 W x 2.0" D; |  |
| 4.6 | Displejs-128 x 64 pikseļi LCD. |  |
| 5. | Ergonometrisko parametru mēraparāts huasu-L8 vai ekvivalents |  |
| 5.1 | Pupilometrs - Mērījuma laikā pie acīm novieto mēraparātu, kas noteiktā veidā reģistrē acu zīlīšu darbību. Tieši pēc acu zīlītēm izmēra noguruma pakāpi. |  |
| 5.2. | Izmērs: ne lielāks kā 2600x165x65mm |  |
| 6. | CO2 mērītājs Testo 330-2 LL O2, CO vai ekvivalents |  |
| 6.1 | - Daudzparametru mērīšanas aparāts AVK (apkure, ventilācija, kondicionēšana) sistēmu kontrolei (anemometrs), - Gaisa mitruma un temperatūras, CO2 parametru mērīšanai ar papildus sensoru palīdzību. |  |
| 6.2 | Mērījumu datus ir iespējams uz vietas izdrukāt ar testo firmas printeri vai alternatīvu; |  |
| 6.3 | Apsildāmas zondes komplekts |  |
| 6.4 | Spārniņu zondes komplekts |  |
| 6.5 | Radio zondes komplekts |  |
| 6.6 | Iespēja pieslēgt aparātu pie printera testo vai alternatīva, |  |
| 6.7 | Izmērs: Ne lielāks kā 225 x 74 x 46 mm; |  |
| 6.8 | Svars: Ne smagāks, kā 428 g; |  |
| 7. | Kustību amplitūdas mērītājs Greisinger GVA 0430 vai ekvivalents |  |
| 7.1. | Paredzēts temperratūras un mitruma izmaiņu un gaisa kustību noteikšanai noteikšanai |  |
| 7.2. | Gaisa plūsma noteikšana |  |
|  | A. Mērvienība km/h; m/s |  |
|  | B. Mērīšanas cikls 4 sek. |  |
|  | C. Diapoazons 4-225 km/h |  |
| 7.3. | Tempetratūras noteikšana |  |
|  | - Mērvienības: ° C un ° F |  |
|  | B. Mērīšanas cikls: 1 pasākums ik 16 sekundes |  |
|  | C. Precizitāte: + / - 0,5 ° C |  |
|  | D. Minimālā vērtība: -20 ° C līdz +80 ° C |  |
| 7.4. | Mitruma noteikšana |  |
|  | A . Mērvienība:% RH |  |
|  | B. Precizitāte: + / - 3,5% RH (20 līdz 80% RH) |  |
|  | C . Mērījumu diapazons: 2% RH līdz 100% RH |  |
| 7.5. | Izmēri: ne lielāks par 62 x 120 x 32 mm |  |
| 7.6. | Svars: ne vairāk kā 115g |  |
| 8. | Papildus prasības: |  |
| 8.1. | Ražotāja garantija | ### Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 8.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas | ### Pretendenta piedāvātais ### piegādes laiks |
| 8.3. | Visi mērinstrumenti ir verificēti | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |
| 8.4. | Pretendents nodrošina preces piegādi. Piegādes vieta: LLU Meža fakultāte, Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001. Preču piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU MF vajadzībām ERAF projekta,  vienošanās

Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/005 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK

2.daļa: Darba vides parametru noteikšanas laboratorijas aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums* /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trokšņa mērītājs SL-100 vai ekvivalents | 1 komplekts |  |
| 2. | Vibrāciju mērītājs MONITRAN VM 110 vai ekvivalents | 1 komplekts |  |
| 3. | Gaisa plūsmas ātruma mērītājs Testo 435-3 vai ekvivalents | 1 komplekts |  |
| 4. | Putekļu koncentrācijas ātruma mērītājs MicroDust Pro vai ekvivalents | 1 komplekts |  |
| 5. | Ergonometrisko parametru mēraparāts huasu-L8 vai ekvivalents | 1 komplekts |  |
| 6. | CO2 mērītājs Testo 330-2 LL O2, CO vai ekvivalents | 1 komplekts |  |
| 7. | Kustību amplitūdas mērītājs Greisinger GVA 0430 vai ekvivalents | 1 komplekts |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |

*Ja Pretendents piedāvā Tehniskajā specifikācijā norādītās iekārtas ekvivalentu, tad piedāvājumā norāda ekvivalenta ražotāju un nosaukumu.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti Kontaktpersona Tālrunis Fakss

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU MF vajadzībām ERAF projekta,  vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/005 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK) sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

____________________ (Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU MF vajadzībām ERAF projekta,  vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/005 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU MF vajadzībām ERAF projekta,  vienošanās

Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/005 ietvaros

__.daļa: ____________________________________

20__.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr._________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā (Id.Nr. ____________) __.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem ___________________, turpmāk tekstā – Prece, kuras nosaukumi un cenas tiek noteiktas saskaņā ar LLU rīkotajam konkursam (id.Nr. _____________) iesniegto Piegādātāja piedāvājumu __.daļai.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). PVN __% Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu).

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Līgumā. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.3. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.5. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no pasūtījuma summas.

2.7. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005.

2.9. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā no līguma parakstīšanas.

  - 3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ____________________________________________________.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu..

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4.Līguma darbības laiks un vieta

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz __________________.

4.2. Ja 2.1.punktā minētā Līguma summa tiek izlietota pirms Līguma termiņa beigām, līgums tiek uzskatīts par izpildītu.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes veikšanas tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

5.5. Piegādātājs nav tiesīgs nodot līgumsaistības trešajām personām.

5.6.Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.3.1. ja Piegādātājs atkārtoti piegādā nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, par ko sastādīti attiecīgi Līdzēju parakstīti akti.

    - 6.3.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Citi noteikumi

9.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

9.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – __________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līguma.

9.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt Līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, Līgumā minēto termiņu ievērošanu.

9.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

9.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

9.8. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.10 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.11. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __(______) lapām 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |