INFORMĀCIJA PAR KONKURSA NR. LLU/2012/68/ERAF/AK

NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 29.10.2012.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 29.10.2012. ir veikusi grozījumus atklāta konkursa „Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU MF vajadzībām ERAF projekta,  vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/005 ietvaros”, id.Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK nolikumā.

Konkursa nolikumā un tā pielikumos tika veikti sekojoši grozījumi:

- Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.1.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 28.novembrim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

- Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.5.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2012.gada 28.novembrī plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

- Nolikuma 1.daļas 1.4.punkta 1.4.3.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: 63005618 vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

- Nolikuma 1.daļas 1.6.punkta 1.6.2.apakšpunkta sadaļas „Atzīme:” tekstu izteikts šādā redakcijā:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU MF vajadzībām ERAF projekta,  vienošanās

Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/005 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2012.gada 28.novembrim plkst. 11.00”

- Nolikuma 3.daļas 3.1.punkta 3.1.2.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

3.1.2. Nolikuma 3.1.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

- personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

- pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- Nolikuma 4.daļas 4.1.punkta 4.1.2.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

4.1.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

- Nolikuma 4.daļas 4.1.punkta 4.1.3.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

4.1.3. Apliecinājums, ka uz Pretendentu un personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. (atbilstoši pieteikuma paraugam – pielikums Nr.2)

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulā 1.2.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 1.2. | Tehniskie dati: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - darba temperatūra - 20 līdz +60 ° C, - kanālu skaits 14, - Atmiņa 256 MB SDRAM (ar 09.10.2012. grozījumiem) - pozicionēšanas precizitāte 1 m normālā režīmā, - Vibrācija un triecieni: ETS300 019, vibrācija Mil STD 810 metode 514.5 vai ekvivalents - Ūdens izturīgs IP65 vai ekvivalents |  |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulā 2.1.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 2.1. | #### Komplektā : |  |
| --- | --- | --- |
|  | #### Piezīmjdators: - Procesors: Pēc Passmark CPU testa vismaz 2590 punkti - Displejs: 14”, TFT, saulē nolasāms - Atmiņa: vismaz 2GB, paplašināma līdz 8GB - Cietais disks: vismaz 320GB - Paplašināšanas sloti: PCMCIA Type II x 1 + ExpressCard/54 x 1 - Ieejas / izejas interfeisi: seriālais ports (9-pin; D-sub), 1 gab., ārējais VGA ports (15-pin; D-sub), audio izeja (Mini-jack), USB 2.0 (4-pin), 2 gab., LAN (RJ45) - Komunikācijas interfeisi: 10/100/1000 base-T Ethernet, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth v2.1 (atbalsta arī 2.0) +EDR - Izturība: izturīgs pret sliktiem laika apstākļiem, ūdeni, smiltīm, putekļiem, vibrāciju un trieciendrošs, atbilstoši MIL-STD-810G vai ekvivalentam standartam, drošības klase IP65 vai ekvivalents, trieciendrošs maināms cietais disks - Darbības temperatūra: -150C...+400C #### ARBOTOM 3-D Pack (jaunākā versija) vai ekvivalents, savietojama ar pretendenta piedāvāto Koksnes tomogrāfu. |  |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulā 2.6.punkts izslēgts.

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulā 2.7.punkts izslēgts

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulā 3.3.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 3.3. | #### Integrējošās sfēras caurmērs – 52 mm |  |
| --- | --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulā 4.2.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 4.2. | #### Tehniskie dati: |  |
| --- | --- | --- |
|  | #### Papildus viena, maināmas Litija-Jonu, baterijas 5100 mAmp, #### Ekrāns 8.4 collas, paredzēts darbam saulē, - Procesors: Pēc Passmark CPU testa vismaz 318 punkti #### Videokarte integrēta, #### Operatīvā atmiņa 2 GB, #### Cietais disks 80 GB SSD, #### Bluetooth (v2.1+EDR class 2) atbalsts, #### USB 2.0 (4-pin) porti 2 gab, #### Integrēts GPS, #### Integrēts Wi-Fi, #### Minimālais baterijas darbības laiks 8 stundas. |  |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulā 8.15.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 8.15. | Mitrumizturīgs IP54 vai ekvivalents |  |
| --- | --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulā 9.punkts papildināts ar 9.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

| 9.4. | Pretendents nodrošina visu piedāvāto iekārtu uzstādīšanu, konfigurāciju un 2 LLU darbinieku apmācību darbam ar piedāvātajām iekārtām. | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |
| --- | --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulā 9.punkts papildināts ar 9.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

| 9.5. | Pretendenta piedāvātajā kopējā cenā ir iekļautas iekārtu piegādes, uzstādīšanas, konfigurācijas un apmācības izmaksas. | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |
| --- | --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 2.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulā 3.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 3. | Gaisa plūsmas ātruma mērītājs Testo 435-3 un aprīkojuma komplekts vai ekvivalents |  |
| --- | --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 2.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulā 3.5.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 3.5 | Apsildāma zonde, spārniņu zonde, radio zonde jāiekļauj komplektā: A. Iespēja pieslēgt aparātu pie datora datu arhivēšanai; B. Iebūvētais diferenciālā spiediena sensors mērīšanai ar Pito caurulīti (Pito caurulīti nav jāpiedāvā) |  |
| --- | --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 2.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulā 6.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 6. | CO2 mērītājs Testo 330-2 LL un aprīkojuma komplekts vai ekvivalents |  |
| --- | --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 2.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulā 6.3., 6.4. un 6.5.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 6.3 | Apsildāmas zondes jāiekļauj komplektā |  |
| --- | --- | --- |
| 6.4 | Spārniņu zondes jāiekļauj komplektā |  |
| 6.5 | Radio zondes jāiekļauj komplektā |  |

- Nolikuma pielikums Nr.2 „Pieteikuma paraugs” izteikts šādā redakcijā:

Pielikums Nr.2 Atklāta konkursa Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK Nolikumam Pieteikuma paraugs LLU iepirkumu komisijai Pretendenta veidlapa ____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ (pretendenta nosaukums) Pretendenta rekvizīti Kontaktpersona Tālrunis Fakss. Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU MF vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/005 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK) sekojošu daļu: ___.daļa „______________________________________________________” (tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums) Ar šo apliecinām, ka: - esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām; - esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem; - visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas; - uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Datums______________ Paraksts. (Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

- Nolikuma pielikumā Nr.4 „Iepirkuma līguma projekts” 3.punkts: Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība papildināts ar 3.5.punktu sekojošā redakcijā:

3.5. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu veic atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.pantam.

- Nolikuma pielikumā Nr.4 „Iepirkuma līguma projekts” 9.1.punkts izteikts sekojošā redakcijā

9.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.