APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2012.gada 24.septembra sēdē

Protokols Nr. 385

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Lauksaimniecības fakultātes prioritāro studiju programmu realizēšanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2012/69/ERAF/AK

CPV kods: 38000000-5

NOLIKUMS

Jelgava, 2012

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2012/69/ERAF/AK

  - Pasūtītājs

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

    - Atklāto konkursu organizē un veic Iepirkumu komisija izveidota ar 2012.gada 26.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-6 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 07.novembrim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi  vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2012.gada 07.novembrī plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: 63005618 vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu. Uz jautājumiem, kas iesūtīti pa e-pastu bez elektroniskā paraksta, atbildes netiek sniegtas.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumus jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Lauksaimniecības fakultātes prioritāro studiju programmu realizēšanai nepieciešamo

iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2012/69/ERAF/AK,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2012.gada 07.novembrim plkst. 11.00”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja oriģinālā dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu, angļu vai krievu valodās.

1.6.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara).

1.6.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.10. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 38000000-5

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2_(divās) daļās:

1.daļa: Augsnes pētījumu aprīkojuma komplekts

2.daļa: Augu bioloģijas un mikrobioloģijas laboratorijas aprīkojuma komplekts

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta:

- 1.daļai: LLU LF, Augsnes un augu zinātņu institūts, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001;

- 2.daļai: LLU LF, Augsnes un augu zinātņu institūts, Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004.

  - Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

  - Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

- PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. Nolikuma 3.1.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

- pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības;

- personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

- pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.3. Apliecinājums, ka uz Pretendentu un pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

4.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.5. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”, norādot piedāvātās preces nosaukumu, ražotāju, modeli un piedāvātās preces tehnisko aprakstu.

4.2.2. Pretendents iesniedz tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja oriģinālo dokumentāciju, kas pierāda preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

4.2.3. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto skaitu.

### 4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.5. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL).

4.2.6. Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 3.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendents ir iesniedzis piedāvāto iekārtu ražotāja oriģinālo dokumentāciju, vai tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis piedāvāto iekārtu ražotāja oriģinālo dokumentāciju, ja piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana  	Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienām, pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

5.9.4. Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienu laikā, neiesniedz nolikuma 5.9.1. – 5.9.3.punktos norādītās izziņas, pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta 51.daļā minētajiem nosacījumiem, pasūtītājs nepieprasa no iespējamā uzvarētāja 5.9.1. – 5.9.3.punktos minētos dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīt par uzvarētāju.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/69/ERAF/AK

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Lauksaimniecības fakultātes prioritāro studiju programmu realizēšanai nepieciešamo

iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/69/ERAF/AK

1.daļa: Augsnes pētījumu aprīkojuma komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Rādītājs vai sastāvdaļa | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| - APARATŪRA pF LĪKNES NOTEIKŠANAI AUGSNES PARAUGIEM AR VAKUUMU 0,1-15 BAR – 1 gab. |  | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1 Ekstraktors | Vismaz 15 bar un 1 bar |  |
| 1.2 Keramikas plāksnes | 15 bar; 5 bar; 3 bar; 1 bar |  |
| 1.3 Savienojumi un piederumi | Caurules (pievadi) un savienojumi komponenšu savietošanai un darba vakuuma nodrošināšanai. Elastīgo cauruļu garumam jābūt pietiekamam lai varētu vadības paneli novietot virs galda līmeņa pie sienas un savienot ar kompresoru – zem galda |  |
| 1.4 Vadība | Vadības panelis vakuuma regulēšanai |  |
| 1.5 Vakuuma nodrošināšana | Kompresors vismaz 20 bar, savietojams ar pF līknes aprīkojumu, klusas darbības – izmantošanai laboratorijas apstākļos – ne vairāk kā 71 dB (saskaņā ar ISO 2151), 160 L/min, resīvers 4 L, izmēri ne vairāk kā 600×400×600, svars ne vairāk kā 40 kg |  |
| 1.6 Vakuuma kontrole | 2 manometri: 0 – 20 bar; 0 – 4 bar |  |
| - AUGSNES STRUKTŪRAS STABILITĀTES NOTEIKŠANAS APRĪKOJUMS – 1 gab. |  | Ražotājs: Modelis: |
| 2.1. Iekārta | Rūpnieciski izgatavota iekārta, piemērota mitrai sijāšanai |  |
| 2.2 Iekārtas uzbūve | Horizontālā plaknē novietoti sietu turētāji ar sietiem. Kopīgs sietu turētājs. |  |
| 2.3 Kustība | Oscilējoša (turp-atpakaļ) kustība ar režīmu 30 reizes/min ±5 reizes, gājiens 1,2 cm ±0,1 mm; |  |
| 2.4 Sieti | Vismaz 8 sieti, sietu atvērums 0.250 mm, katra sieta virsmas laukums 10,2 cm2 |  |
| 2.5 Mitrināšana | Manuāla mitrināšana ar iespēju papildus mitrināt iekārtas darbības laikā |  |
| 2.6 Elektrobarošana | 220 V ar adapteri uz 12/24 V |  |
| - KARBONĀTU SATURA NOTEIKŠANAS KOMPLEKTS – 1 komplekts |  | Ražotājs: Modelis: |
| - Pielietojums | Paredzēts karbonātu satura noteikšanai augsnē (gruntīs) vienlaicīgi 5 paraugiem. |  |
| 3.2 Iekārta | Uz galda novietojama iekārta ar 5 pozīcijām. |  |
| 3.3 Funkcionalitāte | Iespēja mainīt iestatījumu no mērījuma uz deaerācijas pozīciju. |  |
| 3.4 Nolasīšanas precizitāte | Ne sliktāk kā 1 g/kg. |  |
| 3.5 Mērīšanas diapazons | 0 – > 200 g/kg. |  |
| 3.6 Atbilstība standartam | NEN-ISO 10693. |  |
| 3.7 Piederumi | Stikla kolbas ar tilpumu 250 mL, vismaz 10 gab. Pārbaudes caurulītes vismaz 100 gab. |  |
| - MUFEĻKRĀSNS – 2 gab. |  | Ražotājs: Modelis: |
| 4.1 Funkcionālais apraksts | Īpaša gaisa padeves un izvades sistēma nodrošina gaisa apmaiņu vismaz 6 reizes minūtē. Ieejas gaiss tiek priekšsildīts nodrošinot labu temperatūras viendabīgumu. |  |
| 4.2 Sildīšana | Sildīšana kamerā notiek no divām pusēm. Keramiskās sildīšanas plāksnes ar iebūvētu sildelementu, kas ir aizsargāta no dūmiem un šļakatām, kā arī ir viegli nomaināmi. Maksimālā temperatūra ir vismaz 1100 °C. Sildītāju jauda nepārsniedz 3.0 kW. Maksimālo darba temperatūru sasniedz ne vēlāk kā 120 minūtēs. |  |
| 4.3 Iekārtas apvalks | Divkāršs apvalks, kas samazina ārējās temperatūras ietekmi un palielina temperatūras stabilitāti. Apvalks izgatavots no nerūsējošā tērauda teksturētām loksnēm. |  |
| 4.4 Durvis | Durvis ir atveramas uz priekšu, kas ir izmantojamas kā platforma paraugu novietošanai. |  |
| 4.5 Iekšējā kamera | Iekšējās kameras tilpums ir vismaz 8 litri, taču nepārsniedz 10 litrus. Iekšējās kameras izmēri nav mazāki par 220 × 230 × 150 mm, taču nepārsniedz 240 × 250 × 170 mm. |  |
| 4.6 Iekārtas fiziskie parametri | Iekārtas ārējie izmēri nav mazāki par 460 × 500 × 500 mm, taču nepārsniedz 5000 × 600 × 600 mm. Barošana 230 V 50/60 Hz. |  |
| 4.7 Procesu vadība | Iespējams saglabāt vienu programmu. Programmai iespējams iestatīt divus soļus. Maksimālais kontroles zonu skaits – viena. Programmas stāvokļa indikācija. Konfigurējams sākuma laiks. Darba stundu skaitītājs. Jaudas skaitītājs. Programmēšanas solis 1°C vai 1 min. LCD displejs. Datu ievadīšana, izmantojot ciparu taustiņus. |  |
| - ŽĀVSKAPIS – 1 gab. |  | - Ražotājs: - Modelis: |
| 5.1 Temperatūras diapazons | No 10 °C virs apkārtējās vides temperatūras līdz vismaz + 220 °C. |  |
| 5.2 Temperatūras iestatīšanas precizitāte | 0,5 °C. |  |
| 5.3 Darbības princips | Dabiskās konvekcijas krāsns. |  |
| 5.4 Temperatūras kontrole | PID temperatūras kontrole ar Pt 100 temperatūras sensoru. |  |
| 5.5 Procesa laika iestatīšana | Viens digitāls taimeris no 1 min līdz vismaz 99 stundām un 59 minūtēm. |  |
| 5.6 Temperatūras aizsardzība | Divkārša, sildīšanas atslēgšana, ja tiek pārsniegta par 10 °C iestatītā temperatūra. Sildīšanas atslēgšana, ja tiek pārsniegta par 10 °C maksimālā temperatūra. |  |
| 5.7 Kamera | Nerūsējošā tērauda ar tilpumu vismaz 50 litri, taču nepārsniedz 60 litrus. Kameras iekšējie izmēri nav mazāki par 400 × 400 × 300 mm, taču nepārsniedz 500 × 500 × 400 mm. |  |
| 5.8 Sildīšanas jauda | Nav mazāka par 1200 W, taču nepārsniedz 1500 W. |  |
| 5.9 Iekārtas ārējie izmēri | Nav mazāki par 500 × 600 × 400 mm, taču nepārsniedz 600 × 700 × 500 mm. |  |
| 5.10 Piegādes komplektācija | Piegādes komplektācijā ir iekļauti divi plaukti. |  |
| - ŽĀVSKAPIS – 1 gab. |  | - Ražotājs: - Modelis: |
| 6.1 Temperatūras diapazons | No 10 °C virs apkārtējās vides temperatūras līdz vismaz + 220 °C. |  |
| 6.2 Temperatūras iestatīšanas precizitāte | 0,5 °C. |  |
| 6.3 Darbības princips | Dabiskās konvekcijas krāsns ar piespiedu ventilāciju. |  |
| 6.4 Temperatūras kontrole | PID temperatūras kontrole ar Pt 100 temperatūras sensoru. |  |
| 6.5 Procesa laika iestatīšana | Viens digitāls taimeris no 1 min līdz vismaz 99 stundām un 59 minūtēm. |  |
| 6.6 Temperatūras aizsardzība | Divkārša, sildīšanas atslēgšana, ja tiek pārsniegta par 10 °C iestatītā temperatūra. Sildīšanas atslēgšana, ja tiek pārsniegta par 10 °C maksimālā temperatūra. |  |
| 6.7 Kamera | Nerūsējošā tērauda ar tilpumu vismaz 100 litri, taču nepārsniedz 110 litrus. Kameras iekšējie izmēri nav mazāki par 500 × 400 × 300 mm, taču nepārsniedz 600 × 500 × 400 mm. |  |
| 6.8 Sildīšanas jauda | Nav mazāka par 2000 W, taču nepārsniedz 2500 W. |  |
| 6.9 Iekārtas ārējie izmēri | Nav mazāki par 700 × 700 × 500 mm, taču nepārsniedz 800 × 800 × 600 mm. |  |
| 6.10 Piegādes komplektācija | Piegādes komplektācijā ir iekļauti trīs plaukti. |  |
| - ORBITĀLAIS KRATĪTĀJS – 1 gab. |  | - Ražotājs: - Modelis: |
| 7.1 Kustības veids | Orbitālā kustība ar maisītāja diametru vismaz 4 mm. |  |
| 7.2 Ātrums | Regulējams diapazonā vismaz no 0 līdz 800 apgr./min. Ātrums tiek attēlots ar LED diodēm. |  |
| 7.3 Laiks | Laiks regulējams diapazonā vismaz no 5 līdz 50 minūtēm. Laiks tiek attēlots ar LED diodēm. |  |
| 7.4 Maisītāja motors | Maisītāja motora jauda ne mazāka par 40 W. |  |
| 7.5 Izmēri | Iekārtas izmēri nav mazāki par 250 × 90 × 310 mm, taču nav lielāki par 280 × 100 × 320 mm. |  |
| 7.6 Stiprinājumi | Virsma kolbu turētāju nostiprināšanai. 250 ml Erlenmeijeru kolbu stiprinājumu skava – 10 gab. |  |
| - ANALĪTISKIE SVARI – 1 gab. |  | - Ražotājs: - Modelis: |
| 8.1 Svēršanas diapazons | Vismaz 120 g. |  |
| 8.2 Izšķirtspēja | 0,1 mg. |  |
| 8.3 Svaru atbildes laiks | Ne lielāks par 3 sekundēm. |  |
| 8.4 Mērījumu atkārtojamība | Vismaz ± 0.0002 g. |  |
| 8.5 Mērījumu linearitāte | Vismaz ± 0.0003 g. |  |
| 8.6 Svēršanas platforma | Platformas diametrs vismaz 90 mm, taču nepārsniedz 110 mm. |  |
| 8.7 Svēršanas kamera | Svēršanas kameras augstums ir vismaz 220 mm, taču nepārsniedz 240 mm. |  |
| 8.8 Kalibrēšana | Iekšējā kalibrēšana. |  |
| 8.9 Svaru adaptēšanas filtri | Svariem ir iespējams ar vismaz četru filtru palīdzību mainīt jutību pret apkārtējās vides nosacījumiem. |  |
| 8.10 Jutības dreifs | Jutības dreifs no +10 līdz +30 °C ir vismaz ≤ ±2 × 10 -6 K. |  |
| - ELEKTRONISKIE SVARI – 2 gab. |  | - Ražotājs: - Modelis: |
| 9.1 Svēršanas diapazons | Vismaz 610 g. |  |
| 9.2 Izšķirtspēja | 10 mg. |  |
| 9.3 Svaru atbildes laiks | Ne lielāks par 3 sekundēm. |  |
| 9.4 Mērījumu atkārtojamība | Vismaz ±0.015 g. |  |
| 9.5 Mērījumu linearitāte | Vismaz ±0.03 g. |  |
| 9.6 Svēršanas platforma | Platformas diametrs vismaz 110 mm, taču nepārsniedz 120 mm. |  |
| 9.7 Kalibrēšana | Ārējā kalibrēšana. |  |
| 9.8 Svaru adaptēšanas filtri | Svariem ir iespējams ar vismaz četru filtru palīdzību mainīt jutību pret apkārtējās vides nosacījumiem. |  |
| 9.9 Jutības dreifs | Jutības dreifs no +10 līdz +30 °C ir vismaz ≤ ±2 × 10 -6 K. |  |
| - PAPILDUS PRASĪBAS VISĀM IEKĀRTĀM |  |  |
| 10.1. Apliecinājums | Piedāvājumam ir nepieciešams pievienot dokumentu, kas apliecina pretendenta tiesības pārdot, veikt garantijas servisu piedāvātā ražotāja iekārtām. | - Pretendents piedāvājumam pievieno minēto dokumentu |
| 10.2. Lietošanas instrukcija | Piedāvājumam klāt nepieciešams pievienot CD ar iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā. | - Pretendents piedāvājumam pievieno CD ar instrukciju |
| 10.3. Garantijas laiks | Vismaz 2 gadi | ### Pretendenta piedāvātais - garantijas laiks |
| 10.4. Piegādes laiks | Ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža | - Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 10.5. Piegādes vieta un kārtība | Pretendents nodrošina preces piegādi. Piegādes vieta: LLU Lauksaimniecības fakultāte, Augsnes un augu zinātņu institūts, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Preču piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. | - Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Lauksaimniecības fakultātes prioritāro studiju programmu realizēšanai nepieciešamo

iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/69/ERAF/AK

1.daļa: Augsnes pētījumu aprīkojuma komplekts

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparatūra pF līknes noteikšanai augsnes paraugiem ar vakuumu 0,1-15 bar <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 2. | Augsnes stabilitātes noteikšanas aprīkojums <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 3. | Karbonātu satura noteikšanas komplekts <modelis> | 1 komplekts |  |  |
| 4. | Mufeļkrāsns <modelis> | 2 gab. |  |  |
| 5. | Žāvskapis <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 6. | Žāvskapis <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 7. | Orbitālais kratītājs <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 8. | Analītiskie svari <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 9. | Elektroniskie svari <modelis> | 2 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Lauksaimniecības fakultātes prioritāro studiju programmu realizēšanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/69/ERAF/AK

2.daļa: Augu bioloģijas un mikrobioloģijas laboratorijas aprīkojuma komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Rādītājs vai sastāvdaļa | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | /jānorāda konkrēta lappuses ražotāja oriģinālā dokumentācijā, kas pierāda preces atbilstību izvirzītajām prasībām/ |
| - FITOKAMERAS – 1 gab. |  |  |  |
| 1.1 Tilpums nominālais | Vismaz 1500 l |  |  |
| 1.2 Tilpums pieejamais (aprēķināts no kameras izmēriem) | Vismaz 1275 l |  |  |
| 1.3 Temperatūras diapazons | vismaz +10 °C līdz +50°C, un -10 °C līdz +60°C ar izslēgtu gaismu |  |  |
| 1.4 Temperatūras homogenitāte | + / - 1, 5 °C |  |  |
| 1.5 Mitruma diapazons | vismaz 20% … 90% (+ / - 5%) |  |  |
| 1.6 Tvaikaģenerators | Ūdens bāka ar līmeņa sensoru, vārsts, boilers ar termoregulēšanu |  |  |
| 1.7 Boilera ūdens | Elektrovadītspēja ne lielāka par 10 mS, spiediens 0,2 …2 bar |  |  |
| 1.8 Ūdens demineralizators | Caurplūdes, ar nolietošanās indikatoru, ārējais |  |  |
| 1.9 Gaisa žāvēšana | Ar dzesēšanu |  |  |
| 1.10 Gaisa cirkulācija | Vismaz 2 ventilatori |  |  |
| 1.11 Kompresora jauda | Vismaz 650 W |  |  |
| 1.12 Plauktu skaits | Vismaz 4, regulējama augstuma |  |  |
| 1.13 Iekšējā virsma | Nerūsējošais tērauds, stūri noapaļoti, apakšā baseins |  |  |
| 1.14 Durvis | Dubultās, iekšējas stikla ārējās metāla. |  |  |
| 1.15 Izolācija | vismaz 75 mm |  |  |
| 1.16 Vadības orgāni un slēdži, vismaz sekojošie | - Temperatūra, (+/- 0, 3 °C) ar digitālo monitoru - Digitālais mitruma kontrolieris, - Fotoperiodu programmators - Aktīvā fotoperioda signāls - Dzesēšanas trauksmes signāls - Atvērto durvju indikators - Kopējais slēdzis - Klimata slēdzis |  |  |
| 1.17 Gaismas intensitāte | 20000 Lux |  |  |
| 1.18 Lampas | 36W, integrēta tipa 954 un 77, vismaz 22 gb |  |  |
| 1.19 Lampu novietošana | Sānos, izolētas no kameras ar stikla starpsienu, pieeja caur sāndurvīm |  |  |
| 1.20 Vadība | Mikroprocesora vadība ar iespēju ieprogrammēt dažādus apgaismošanas līmeņus, kā arī modelēt diennakts cikliskās temperatūras un mitruma izmaiņas |  |  |
| 1.21 Atbilstība | CEI 61010-1 vai ekvivalents |  |  |
| 1.22 Izmēri | platums ne lielāks par 155 cm |  |  |
| 1.23 Svars bruto | ne lielāks par 300 kg |  |  |
| - HLOROFILA FLUORESCENCES MĒRĪTĀJS – 1 gab. |  |  |  |
| 2.1 Gaismas avots mērīšanai | 650 nm LED, intensitāte vismaz 0.15µmolm-2s-1PAR, modulācijas frekvence 0.6 un 20 KHz |  |  |
| 2.2 Halogena lampa | Vismaz 20W, λ<710 nm, intensitāte vismaz 6000 0.15µmolm-2s-1PAR nepārtrauktā režīmā un 18000 µmolm-2s-1 PAR pulsācijas režīmā |  |  |
| 2.3 Detektors | fotodiode |  |  |
| 2.4 Atmiņa | Vismaz 4000 datu komplekti |  |  |
| 2.5 Mērāmie parametri | Vismaz sekojošie: - Fotosintēzes kvantu iznākums adaptēts gaismā - Fotosintēzes kvantu iznākums adaptēts tumsā - Elektronu transporta ātrums - Fotosintētiski aktīva radiācija - Lapas temperatūra |  |  |
| 2.6 Displejs | Šķidro kristālu, apgaismots |  |  |
| 2.7 Lietotāja interfeiss | Klaviatūra 8 pogas |  |  |
| 2.8 Lapas temperatūras mērījumu diapazons | Vismaz -20 līdz +60 0C, izšķiršana ne sliktāk kā 0,10C |  |  |
| 2.9 Fotosintētiski aktīvas radiācijas mērījumu diapazons | Vismaz 0-20000 µmol m-2s-1, izšķiršana ne sliktāk par µmolm-2s-1 |  |  |
| 2.10 Datu pārnese uz datoru | Ar RS232 |  |  |
| 2.11 Datu apstrāde | Ar Windows vidē darbojošos programmu |  |  |
| 2.12 Barošanas avots | Iebūvēts akumulators, kapacitāte aptuveni 1000 mērījumiem |  |  |
| 2.13 Šķiedru optikas mezgls | 70 µm pakete plastmasas apvalkā ar nerūsējošā tērauda adapteriem galos. Diametrs ārējais, ne lielāks par 9 mm, garums ne mazāks par 1 m |  |  |
| 2.14 Izmēri | Ne lielāks par 20x15x10 cm |  |  |
| 2.15 Svars | Vadības bloks kopā ar šķiedru optikas mezglu ne vairāk par 2.5 kg |  |  |
| 2.16 Komplektācija | Vadības bloks, šķiedru optikas mezgls, lapu turētājs, akumulatora lādētājs, pārnēsājamā soma, mikrokvantu un temperatūras sensors |  |  |
| - CENTRIFŪGA – 1 gab. |  |  |  |
| 3.1 Universāla galda laboratorijas centrifūga |  |  |  |
| 3.2 Ātruma diapazons | Līdz 17 000apgr/min (10 solis.) |  |  |
| 3.3 RPM max | 23000 xg |  |  |
| 3.4 Iespējams komplektēt ar rotoriem | Šūpoļu un leņķa |  |  |
| 3.5 Rotors 15 ml un 50 ml stobriņiem | Vismaz 12x15 ml Vismaz 6x50 ml Līdz 11000 rpm un 13000 xg |  |  |
| 3.6 Displejs ar rādītājiem | ātrums, RCF, laiks |  |  |
| 3.7 centrifūgas paātrinājuma/ātruma samazināšanas režīmu profīli | ne mazāk kā 10/10 |  |  |
| 3.8 Automātiskā rotoru identifikācijas sistēma | Iebūvēta |  |  |
| 3.9 Taimers | 1 min – 99 st , vai nepārtraukta darbība |  |  |
| 3.10 Atmiņa | Līdz 80 programmām |  |  |
| 3.11 Nelīdzsvarotības diagnostika | Automātiskā un darba pārtraukšanas iespēja |  |  |
| 3.12 Maksimālais trokšņa līmenis | <60 dB |  |  |
| 3.13 Elektronodrošinājums | 220-230 V 50±60 Hz |  |  |
| 3.14 Svars | <70 kg |  |  |
| 3.15 Garantija | Vismaz 2 gadi |  |  |
| - BINOKULĀRIE STEREOMIKROSKOPI – 5 gab. |  |  |  |
| - Mikroskopa galva | Binokulāra, fiksēta 45° slīpumā |  |  |
| 4.2 Okulāri | Platleņķa 10x/20mm, 5x/22mm, 15x/15 mm, 20x/13 mm |  |  |
| 4.3 Starpzīlīšu attāluma regulēšana | Ne mazāk kā 51-75 mm |  |  |
| 4.4 Dioptriskā kompensācija | Jābūt |  |  |
| 4.5 Objektīva palielinājums | Ne mazāk kā 2x-4x |  |  |
| 4.6 Maksimālais sasniedzamais palielinājums | Ne mazāk kā 80x |  |  |
| 4.7 Gaismas avots | LED ar uzlādējamu bateriju |  |  |
| 4.8 Paraugu galdiņš | Aprīkots ar melnbaltu disku un paraugu klipšiem |  |  |
| 4.9 Bateriju uzlādēšanas laiks | Ne ilgāks par 10 h |  |  |
| 4.10 Bateriju darbības laiks pie maksimālas gaismas avota jaudas | Ne mazāk kā 12-14 h |  |  |
| 4.11 Iespēja izmantot mikroskopu baterijas lādēšanas laikā | Jābūt |  |  |
| 4.12 Komplektācija | - Mikroskops ar standarta okulāriem - Papildus okulāri 3 gab. - Bateriju lādētājs - Pretputekļu pārklājs |  |  |
| - MIKROSKOPI – 15 gab. |  |  |  |
| 5.1 Mikroskopa veids | Monokulārs, bioloģiskais |  |  |
| 5.2 Maksimālais palielinājums | Ne mazāk kā 400x ar iespēju palielināt līdz vismaz 1600x (ar papildus aksesuāriem) |  |  |
| 5.3 Tubusa novietojuma leņķis | 45° |  |  |
| 5.4 Tubusa rotācijas leņķis | 360° |  |  |
| 5.5 Okulārs | Plašā lauka 10x/18 mm |  |  |
| 5.6 Objektīvu revolveris | Trīsvietīgs, rotējošs abos virzienos |  |  |
| 5.7 Objektīvi | Ahromātiskie DIN 4x, 10x un 40x |  |  |
| 5.8 Paraugu galdiņš | Ne mazāks kā 120x110 mm, ar paraugu klipšiem, kondensoru, īrisa diafragmu un filtra turētāju |  |  |
| 5.9 Kondensors | 0,65 N.A. |  |  |
| 5.10 Fokusēšana | Atsevišķa rupjā un smalkā |  |  |
| 5.11 Gaismas avots | Iebūvēts baltais LED |  |  |
| 5.12 Gaismas avota barošana | Baterijas, atkārtoti uzlādējamas |  |  |
| 5.13 Bateriju uzlādēšanas ilgums | Ne ilgāk kā 10 h |  |  |
| 5.14 Bateriju darbības laiks pie maksimālas gaismas avota jaudas | Ne mazāk kā 12 h |  |  |
| 5.15 Iespējams izmantot mikroskopu lādēšanas laikā | Jā |  |  |
| 5.16 Komplektācija | Mikroskops, lādētājs, pretputekļu pārklājs |  |  |
| - LAPU LAUKUMA NOTEICĒJS – 1 gab. |  |  |  |
| 6.1 Apraksts | Pārnēsājama iekārta lapu mērījumiem un bojājumu (piemēram nekrotisko laukumu) mērījumiem, izmantojama laboratorijā un ārā |  |  |
| 6.2 Izšķiršana | Ne sliktāk kā 100 dpi |  |  |
| 6.3 Maksimālais lapas platums | Ne mazāk par 100 mm |  |  |
| 6.4 Precizitāte, ne sliktāk | Attālums 1%, laukums 2%, perimetrs 5% |  |  |
| 6.5 Programma | Iebūvēta programma datu apstrādei |  |  |
| 6.6 Atmiņa | Vismaz 2000 mērījumi |  |  |
| 6.7 Datu izeja | Uz grafisko displeju, uz drukas iekārtu bez datora, uz datoru |  |  |
| 6.8 Mērvienības | mm, cm, collas |  |  |
| 6.9 Komplektācija | Skeneris ar rokturi un integrēto apgaismojumu, skenēšanas tāfele, vadības un datu apstrādes mezgls, akumulatora lādētājs, datora programma, datora kabelis, pārnēsāšanas soma |  |  |
| 6.10 Izmēri | Ne lielāki kā 275x250x30 mm |  |  |
| 6.11 Svars | Ne lielāks par 2 kg |  |  |
| 6.12 Sastāvs | Skeneris ar rokturi un integrēto apgaismojumu Skenēšanas tāfele Vadības un datu apstrādes mezgls |  |  |
| 6.13 Pielietojums | Lapu slimību identifikācija, lapu laukuma mērīšana |  |  |
| 6.14 Izšķiršana | Ne sliktāk kā 100 dpi |  |  |
| 6.15 Maksimālais lapas platums | Ne mazāk par 100 mm |  |  |
| 6.16 Precizitāte, ne sliktāk | Attālums 1%, laukums 2%, perimetrs 5% |  |  |
| - KATALĀZES AKTIVITĀTES NOTEIKŠANAS IEKĀRTA – 1 gab. |  |  |  |
| 7.1 Reaktors | Diferenciālais, stikla, 2x250 ml |  |  |
| 7.2 Izšķiršanas spēja | 0.05 ml |  |  |
| 7.3 Precizitāte | 0.3% |  |  |
| 7.4 Atmiņa | Vismaz 10000 eksperimentālo punktu |  |  |
| 7.5 Tiešā datu nolasīšana no sensora | Vismaz 80 pēdējie mērījumi |  |  |
| 7.6 Displejs | LCD, vismaz 4 rindu |  |  |
| 7.7 Komplektācija | Diferenciālā reaktoru sistēma, sensoru mezgls, datu apstrādes mezgls, RS232-USB kabelis, datu apstrādes programma, mērījumu veikšanas instrukcija, 12 rezerves reaktori 250 ml |  |  |
| 7.8 Barošana | Baterijas AAA |  |  |
| - INKUBATORS AR KRATĪTĀJU – 1 gab. |  |  |  |
| 8.1 Temperatūras iestatīšanas diapazons | Ne mazāk kā +25°C…+42°C |  |  |
| 8.2 Temperatūras kontroles diapazons | Ne mazāk kā 5°C virs apkārtējās vides temperatūras…+42°C |  |  |
| 8.3 Temperatūras kontrolieris | Mikroprocesora, iebūvēts |  |  |
| 8.4 Iestatījumu soļi | 0,1°C un 1 rpm |  |  |
| 8.5 Temperatūras stabilitāte | ±0,5°C |  |  |
| 8.6 Apgriezienu regulēšanas diapazons | Ne mazāk kā 50-250 apgr./min. |  |  |
| 8.7 Orbītas diametrs | Ne mazāk kā 10 mm |  |  |
| 8.8 Kratīšanas kontrolieris | Digitālais tahometrs |  |  |
| 8.9 Displejs | LCD, ne mazāk kā 2 x 16 simboli |  |  |
| 8.10 Uz displeja redzamie rādītāji | Uzstādītās un pašreizējās ātruma, temperatūras, laika vērtības |  |  |
| 8.11 Taimera maksimālais darbības ilgums | Ne mazāk kā 96 stundas, kā arī nepārtrauktas darbības iespēja |  |  |
| 8.12 Maksimālais nodrošinātas stabilas un drošas darbības ilgums | Ne mazāk kā 30 diennaktis |  |  |
| 8.13 Skaņas signāls taimerim | Jābūt |  |  |
| 8.14 Sieniņu materiāls | Organiskais stikls |  |  |
| 8.15 Sieniņu biezums | Ne mazāk kā 8 mm |  |  |
| 8.16 Maksimālā slodze | Ne mazāk kā 2,5 kg |  |  |
| 8.17 Izmēri | Ne lielāki par 350x350x450 mm |  |  |
| 8.18 Iekārtas svars | Ne vairāk kā 15 kg |  |  |
| 8.19 Barošana | 230V, 50/60 Hz |  |  |
| 8.20 Sildīšanas jauda | Ne vairāk kā 150 W |  |  |
| 8.21 Uzsilšanas laiks no 25°C līdz +42°C | Ne vairāk kā 16 min |  |  |
| 8.22 Platformas ietilpība | Ne mazāk kā 80 mēģenes ar diametru 30 mm |  |  |
| 8.23 Platformas izmēri | Ne vairāk kā 275x205x75 mm |  |  |
| 8.24 Konstrukcijas izjaukšana transportēšanai | Iespējama |  |  |
| - VORTEKSU KOMPLEKTS – 1 komplekts |  |  |  |
| 9.1. MULTIVORTEKSS – 1 gab. |  |  |  |
| - Apgriezienu regulēšanas diapazons | Ne mazāk kā 300-3500 apgr. minūtē, maksimālie apgriezieni atkarīgi no slodzes |  |  |
| - Laika regulēšanas diapazons | Ne mazāk kā 0-60 minūtes, kā arī nepārtrauktas darbības funkcija |  |  |
| - Maksimālais nepārtrauktas darbības laiks | 8 h |  |  |
| - Displejs | LCD |  |  |
| - Displeja ietilpība | Ne mazāk kā 2 x 16 simboli |  |  |
| - Parādītās vērtības | Iestatītās un reālās ātruma un laika vērtības |  |  |
| - Ieskriešanās laiks | Ne vairāk kā 3 s |  |  |
| - Orbītas diametrs | Ne mazāk kā 4 mm |  |  |
| - Maksimālā slodze | Ne mazāk kā 200 g |  |  |
| - Izmēri | Ne lielāki par 180x170x150 mm |  |  |
| - Iekārtas svars | Ne vairāk kā 3 kg |  |  |
| - Ārējais barošanas bloks | AC/AC 12V, 1A |  |  |
| - Komplektācija | - Vortekss - Platforma vismaz 8 gab. 15 mL mēģenēm - Platforma vismaz 4 gab. 50 mL mēģenēm |  |  |
| 9.2. PERSONĀLAIS VORTEKSS – 3 gab. |  |  |  |
| - Darbības pamatā | Ekscentriska rotācijas kustība |  |  |
| - Ātruma regulēšanas diapazons | Ne mazāk kā 750-1300 apgr. minūtē |  |  |
| - Izmantojamo mēģeņu tilpumi | Ne mazāk kā 1,5-50 mL |  |  |
| - Maksimālais samaisīšanas tilpums | Ne mazāk kā 30 mL |  |  |
| - Orbītas diametrs | Ne mazāk kā 4 mm |  |  |
| - Izmēri | Ne lielāki par 90x150x80 mm |  |  |
| - Iekārtas svars | Ne lielāks par 1,1 kg |  |  |
| - Ārējais barošanas bloks | DC 12V, 500 mA |  |  |
| - Darba režīmi | Ilgstošā maisīšana un īslaicīgā maisīšana |  |  |
| - Īslaicīgās maisīšanas režīma ieslēgšana | Piespiežot mēģeni pie galviņas |  |  |
| - LAPU PARAUGU GRIEZĒJS – 1 gab. |  |  |  |
| 10.1 Materiāls | Metāls |  |  |
| 10.2 Parauga diametrs | No 6.3 līdz 6.4 mm |  |  |
| 10.3 Paraugu konteiners | Plastmasas, tilpums 1.5 līdz 2.5 mm, ar integrētu vāku |  |  |
| 10.4 Parauga pārnese konteinerā | Automātiska, kopā ar parauga atlases darbību |  |  |
| 10.5 Paraugu skaitītājs | Integrēts iekārtā |  |  |
| 10.6 Lietošanas apstākļi | Laboratorijā vai laukā |  |  |
| - PARAUGU MALŠANAS DZIRNAVAS – 1 gab. |  |  |  |
| 11.1 Augu valsts paraugu sasmalcināšanai | lapas, dzinumi, saknes |  |  |
| 11.2 Darbības princips | Nažu dzirnavas |  |  |
| 11.3 Ātrums | Līdz vismaz 20000 apgr/min |  |  |
| 11.4 Lineārais ātrums | Vismaz 55 m/s |  |  |
| 11.5 Parauga lielums | 1- 50 ml |  |  |
| 11.6 Dzinēja jauda | Vismaz 180 W |  |  |
| 11.7 Materiāls kontaktā ar paraugu | Ner. tērauds |  |  |
| 11.8 Aizsardzības klase saskaņā ar DIN EN 60529 | IP 21 |  |  |
| 11.9 Sieti | Vāks, apakšēja tvertne, maināmo sietu turētājs, sijāšanas diski 0,5;1.0;2 mm |  |  |
| 11.10 Svars | Ne vairāk par 2,5 kg |  |  |
| 11.11 Garantija | Vismaz 1 gads |  |  |
| - AUGU SALCIETĪBAS PĀRBAUDES IEKĀRTA – 1 gab. |  |  |  |
| 12.1 Noteikšanas diapazons | 1 līdz 3000 mOsmol/l |  |  |
| 12.2 Nolasījuma vērtība | 1 mOsmol/l |  |  |
| 12.3 Precizitāte | <±0.5% mOsmol/l |  |  |
| 12.4 Minimālais paraugu tilpums | 50 mkl |  |  |
| 12.5 Automātisks mērīšanas cikls | ne lielāks par 2 min |  |  |
| 12.6 Kalibrēšana un pārkalibrēšana | Automātiska |  |  |
| 12.7 Mikroprocesora kontrole | mērījumu un aprēķināšanas gaitā |  |  |
| 12.8 Kalibrācijas standarti | 300 mOsmol/kg, 10 gab. |  |  |
| 12.9 Komplektā ar mērtraukiem | 1000 gab./iepak. |  |  |
| 12.10 Drukas iekārta | dati vismaz: datums, laiks, parauga numurs, mērīšanas rezultāts |  |  |
| 12.11 Atbilstība standartiem | 98/79/EC IVD vai ekvivalents |  |  |
| 12.12 Izmēri nepārsniedz | 22 x 22 x 36cm |  |  |
| 12.13 Uzstādīšana un personāla apmācība | iekļauta |  |  |
| 12.14 Lietošanas instrukcija | Latviešu valodā |  |  |
| 12.15 Garantijas laiks | Vismaz 1 gads |  |  |
| 12.16 Paraugu sagatavošanas komplekts augu salcietības pārbaudei | Paraugu homogenizators. Tilpums 100 ml Filtrācijas ierīces paraugu tilpumiem līdz 8 ml , 200 gab. |  |  |
| - PAPILDUS PRASĪBAS VISĀM IEKĀRTĀM: |  |  |  |
| 13.1. Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  | ### Pretendenta piedāvātais ### piegādes laiks |  |
| 13.2. Pretendents nodrošina preces piegādi. Piegādes vieta: LLU Lauksaimniecības fakultāte, Augsnes un augu zinātņu institūts, Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004. Preču piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Lauksaimniecības fakultātes prioritāro studiju programmu realizēšanai nepieciešamo

iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/69/ERAF/AK

2.daļa: Augu bioloģijas un mikrobioloģijas laboratorijas aprīkojuma komplekts

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fitokameras | 1 gab. |  |  |
| 2. | Hlorofila fluorescences mērītājs | 1 gab. |  |  |
| 3. | Centrifūga | 1 gab. |  |  |
| 4. | Binokulārie stereomikroskopi | 5 gab. |  |  |
| 5. | Mikroskopi | 15 gab. |  |  |
| 6. | Lapu laukuma noteicējs | 1 gab. |  |  |
| 7. | Katalāzes aktivitātes noteikšanas iekārta | 1 gab. |  |  |
| 8. | Inkubators ar kratītāju | 1 gab. |  |  |
| 9. | Vorteksu komplekts | 1 komplekts |  |  |
| 10. | Lapu paraugu griezējs | 1 gab. |  |  |
| 11. | Paraugu malšanas dzirnavas | 1 gab. |  |  |
| 12. | Augu salcietības pārbaudes iekārta | 1 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/69/ERAF/AK

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Lauksaimniecības fakultātes prioritāro studiju programmu realizēšanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/69/ERAF/AK) sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/69/ERAF/AK

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

____________________ (Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Lauksaimniecības fakultātes prioritāro studiju programmu realizēšanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/69/ERAF/AK) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Nr. LLU/2012/69/ERAF/AK Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

Lauksaimniecības fakultātes prioritāro studiju programmu realizēšanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

__.daļa: ____________________________________

20__.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr._________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā (Id.Nr. ____________) __.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem ___________________, turpmāk tekstā – Prece, kuras nosaukumi un cenas tiek noteiktas saskaņā ar LLU rīkotajam konkursam (id.Nr. _____________) iesniegto Piegādātāja piedāvājumu __.daļai.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). PVN __% Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu).

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Līgumā. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.3. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.5. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no pasūtījuma summas.

2.7. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

2.9. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā no līguma parakstīšanas.

  - 3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ____________________________________________________.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu..

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4.Līguma darbības laiks un vieta

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz __________________.

4.2. Ja 2.1.punktā minētā Līguma summa tiek izlietota pirms Līguma termiņa beigām, līgums tiek uzskatīts par izpildītu.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes veikšanas tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

5.5. Piegādātājs nav tiesīgs nodot līgumsaistības trešajām personām.

5.6.Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.3.1. ja Piegādātājs atkārtoti piegādā nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, par ko sastādīti attiecīgi Līdzēju parakstīti akti.

    - 6.3.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Citi noteikumi

9.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

9.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – __________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līguma.

9.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt Līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, Līgumā minēto termiņu ievērošanu.

9.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

9.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

9.8. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.10 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.11. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __(______) lapām 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |