8.pielikums

Tehniskā specifikācija

- Veicamie būvprojektēšanas darbi attiecas uz valsts nozīmes arhitektūras pieminekli Jelgavas pils ar parku (aizsardzības numurs 5153) Lielā ielā 2, Jelgavā  un uz to attiecas likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un tam pakārtotie normatīvie akti.

- Būvprojekta nosaukums ir „Telpu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām Jelgavas pilī ERAF līdzfinansētā projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros.

- Pretendentam jāiesniedz tehniskais piedāvājums, kurā jānorāda;

  - esošās situācijas apraksts , apliecinot pretendenta izpratni un gatavību izpildīt projektēšanas uzdevumu;

  - darbu veikšanas metodikas aprakstu;

  - darbu veikšanas organizatorisko struktūrshēmu;

  - darbu veikšanas tehnisko nodrošinājumu (ieskaitot licencēto datorprogrammu nodrošinājumu).

  - Aizpildīta un parakstīta objekta apskates veidlapa (10.pielikums)

- Tehniskajam projektam jābūt izstrādātam valsts valodā.

- Pretendents iesniedz Pasūtītājam akceptētu tehnisko projektu 4(četros) eksemplāros, tai skaitā 3 (trīs) kopijas ar oriģināliem saskaņojumiem papīra formātā un 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formātā uz CD vai cita datu nesēja.

- Projektēšanas  uzdevums.

  - Pils cokolstāvā esošās WC telpās ieprojektēt 2(divas) tualetes kabīnes-vienu vīriešu WC, vienu sieviešu WC personām ar īpašām vajadzībām,  nodrošinot piekļuvi šīm telpām no gaiteņa.

  - Izpētīt un vajadzības gadījumā ieprojektēt nepieciešamās būvkonstrukcijas , lai nodrošinātu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām ceļā no ieejas ēkā līdz liftam (skatīt shēmu).

  - Ieprojektēt durvju nomaiņu no kāpņu telpas uz gaiteni un no gaiteņa uz garderobi.

  - Ieprojektēt liftu esošajā kāpņu telpā ar 3 pieturvietām- izejām no lifta uz cokolstāvu, 1.un 2.stāvu.

  - Ieprojektēt esošās kāpņu telpas, kurā būs lifts, kosmētiskā remonta darbus līdz

  - Ieprojektēt visas inženierkomunikācijas, kas saistītas ar augstāk minēto darbu izpildi.