### 10.pielikums

Darbu apjomi

Atklātam konkursam „LLU Lauku inženieru fakultātes auditoriju remonts ERAF līdzfinansētā projekta ”LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”

ID Nr. LLU 2012/16/ERAF/AK

- 302.auditorija

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veco radiatoru demontāža | gab | 5 |
| 2 | Gaismas ķermeņu demontāža 2x36 | gab | 32 |
| 3 | Slēdžu demontāža | gab | 4 |
| 4 | Sienas kontaktu demontāža | gab | 3 |
| 5 | Ventilācijas šahtu demontāža | gab | 1 |
| 6 | Tāfeles noņemšana | gab | 2 |
| 7 | Ekrāna noņemšana | gab | 1 |
| 8 | Multimediju noņemšana | gab | 1 |
| 9 | Durvju demontāža | gab | 1 |
| 10 | Griestu līdzināšana un gruntēšana | m2 | 106.6 |
| 11 | Griestu krāsošana | m2 | 106.6 |
| 12 | Sienu tīrīšana, līdzināšana, gruntēšana | m2 | 101.4 |
| 13 | Sienu krāsošana (saskaņojot toņus ar pasūtītāju) | m2 | 101.4 |
| 14 | Ieklāt jaunu grīdas segumu (linoleju; ne zemāku par 38 klasi) | m2 | 110.0 |
| 15 | Jaunu virsapmetuma gaismas ķermeņu montāža 4x18 TCS 214 4x18 wc 5 vai analogus | gab | 32 |
| 16 | Zemapmetuma divkontaktu gaismas slēdžu montāža | gab | 4 |
| 17 | Zemapmetuma vara kabeļu izbūve 3x25 izbūve | m | 275 |
| 18 | Ievada sadalnes skapī nomainīt esošo B 25A automātu pret jaunu | gab | 1 |
| 19 | Auditorijas sadalnes uzstādīšana ar 5 automātu vietām | gab | 1 |
| 20 | Automātu B16 A uzstādīšana sadalnē | gab | 5 |
| 21 | Uzstādīt sienas kontaktus 1x4 | gab | 3 |
| 22 | Ventilācijas caurumu noslēgšana ar restītēm | gab | 3 |
| 23 | Jaunu radiatoru montāža ar atgaisotājiem un noslēgierīcēm (tips 22; 500x1400; jauda 2137 W) | gab | 5 |
| 24 | Durvju montāža (plastmasas, baltas ar matētiem stikliem aizslēdzamas, divviru) | gab | 1 |
| 25 | Tāfeles atlikšana vietā | gab | 1 |
| 26 | Ekrāna atlikšana vietā | gab | 1 |
| 27 | Multimēdiju montāža atpakaļ | gab | 1 |

- 402.auditorija

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veco radiatoru demontāža | gab | 5 |
| 2 | Gaismas ķermeņu demontāža 2x36 | gab | 32 |
| 3 | Slēdžu demontāža | gab | 4 |
| 4 | Sienas kontaktu demontāža | gab | 3 |
| 5 | Ventilācijas šahtu demontāža | gab | 1 |
| 6 | Tāfeles noņemšana | gab | 2 |
| 7 | Ekrāna noņemšana | gab | 1 |
| 8 | Multimediju noņemšana | gab | 1 |
| 9 | Durvju demontāža | gab | 1 |
| 10 | Griestu līdzināšana un gruntēšana | m2 | 105.1 |
| 11 | Griestu krāsošana | m2 | 105.1 |
| 12 | Sienu tīrīšana, līdzināšana, gruntēšana | m2 | 100.0 |
| 13 | Sienu krāsošana (saskaņojot toņus ar pasūtītāju) | m2 | 100.0 |
| 14 | Jaunu virsapmetuma gaismas ķermeņu montāža 4x18 TCS 214 4x18 wc 5 vai analogus | gab | 32 |
| 15 | Zemapmetuma divkontaktu gaismas slēdžu montāža | gab | 4 |
| 16 | Zemapmetuma vara kabeļu izbūve 3x25 izbūve | m | 275 |
| 17 | Ievada sadalnes skapī nomainīt esošo B 25A automātu pret jaunu | gab | 1 |
| 18 | Auditorijas sadalnes uzstādīšana ar 5 automātu vietām | gab | 1 |
| 19 | Automātu B16 A uzstādīšana sadalnē | gab | 5 |
| 20 | Uzstādīt sienas kontaktus 1x4 | gab | 3 |
| 21 | Ventilācijas caurumu noslēgšana ar restītēm | gab | 3 |
| 22 | Jaunu radiatoru montāža ar atgaisotājiem un noslēgierīcēm (tips 22; 500x1400; jauda 2137 W) | gab | 5 |
| 23 | Durvju montāža (plastmasas, baltas ar matētiem stikliem aizslēdzamas, divviru) | gab | 1 |
| 24 | Tāfeles atlikšana vietā | gab | 1 |
| 25 | Ekrāna atlikšana vietā | gab | 1 |
| 26 | Multimēdiju atlikšana vietā | gab | 1 |

- 602.auditorija

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veco radiatoru demontāža | gab | 5 |
| 2 | Gaismas ķermeņu demontāža 2x36 | gab | 32 |
| 3 | Slēdžu demontāža | gab | 4 |
| 4 | Sienas kontaktu demontāža | gab | 3 |
| 5 | Ventilācijas šahtu demontāža | gab | 1 |
| 6 | Tāfeles noņemšana | gab | 2 |
| 7 | Ekrāna noņemšana | gab | 1 |
| 8 | Multimediju noņemšana | gab | 1 |
| 9 | Durvju demontāža | gab | 1 |
| 10 | Griestu līdzināšana un gruntēšana | m2 | 104.7 |
| 11 | Griestu krāsošana | m2 | 104.7 |
| 12 | Sienu tīrīšana, līdzināšana, gruntēšana | m2 | 99.6 |
| 13 | Sienu krāsošana (saskaņojot toņus ar pasūtītāju) | m2 | 99.6 |
| 14 | Jaunu virsapmetuma gaismas ķermeņu montāža 4x18 TCS 214 4x18 wc 5 vai analogus | gab | 32 |
| 15 | Zemapmetuma divkontaktu gaismas slēdžu montāža | gab | 4 |
| 16 | Zemapmetuma vara kabeļu izbūve 3x25 izbūve | m | 275 |
| 17 | Ievada sadalnes skapī nomainīt esošo B 25A automātu pret jaunu | gab | 1 |
| 18 | Auditorijas sadalnes uzstādīšana ar 5 automātu vietām | gab | 1 |
| 19 | Automātu B16 A uzstādīšana sadalnē | gab | 5 |
| 20 | Uzstādīt sienas kontaktus 1x4 | gab | 3 |
| 21 | Ventilācijas caurumu noslēgšana ar restītēm | gab | 3 |
| 22 | Jaunu radiatoru montāža ar atgaisotājiem un noslēgierīcēm (tips 22; 500x1400; jauda 2137 W) | gab | 5 |
| 23 | Durvju montāža (plastmasas, baltas ar matētiem stikliem aizslēdzamas, divviru) | gab | 1 |
| 24 | Tāfeles atlikšana vietā | gab | 1 |
| 25 | Ekrāna atlikšana vietā | gab | 1 |
| 26 | Multimēdiju atlikšana vietā | gab | 1 |

- 701.auditorija

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veco radiatoru demontāža | gab | 4 |
| 2 | Gaismas ķermeņu demontāža 2x36 | gab | 32 |
| 3 | Slēdžu demontāža | gab | 4 |
| 4 | Sienas kontaktu demontāža | gab | 3 |
| 5 | Ventilācijas šahtu demontāža | gab | 1 |
| 6 | Tāfeles noņemšana | gab | 2 |
| 7 | Ekrāna noņemšana | gab | 1 |
| 8 | Multimediju noņemšana | gab | 1 |
| 9 | Durvju demontāža | gab | 1 |
| 10 | Griestu līdzināšana un gruntēšana | m2 | 74.9 |
| 11 | Griestu krāsošana | m2 | 74.9 |
| 12 | Sienu tīrīšana, līdzināšana, gruntēšana | m2 | 60.7 |
| 13 | Sienu krāsošana (saskaņojot toņus ar pasūtītāju) | m2 | 60.7 |
| 14 | Jaunu virsapmetuma gaismas ķermeņu montāža 4x18 TCS 214 4x18 wc 5 vai analogus | gab | 32 |
| 15 | Zemapmetuma divkontaktu gaismas slēdžu montāža | gab | 4 |
| 16 | Zemapmetuma vara kabeļu izbūve 3x25 izbūve | m | 275 |
| 17 | Ievada sadalnes skapī nomainīt esošo B 25A automātu pret jaunu | Gab. | 1 |
| 18 | Auditorijas sadalnes uzstādīšana ar 5 automātu vietām | gab | 1 |
| 19 | Automātu B16 A uzstādīšana sadalnē | gab | 5 |
| 20 | Uzstādīt sienas kontaktus 1x4 | gab | 3 |
| 21 | Ventilācijas caurumu noslēgšana ar restītēm | gab | 3 |
| 22 | Jaunu radiatoru montāža ar atgaisotājiem un noslēgierīcēm (tips 22; 500x1400; jauda 2137 W) | gab | 4 |
| 23 | Durvju montāža (plastmasas, baltas ar matētiem stikliem aizslēdzamas, divviru) | gab | 1 |
| 24 | Tāfeles atlikšana vietā | gab | 1 |
| 25 | Ekrāna atlikšana vietā | gab | 1 |
| 26 | Multimēdiju atlikšana vietā | gab | 1 |

- 802.auditorija

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veco radiatoru demontāža | gab | 5 |
| 2 | Gaismas ķermeņu demontāža 2x36 | gab | 32 |
| 3 | Slēdžu demontāža | gab | 4 |
| 4 | Sienas kontaktu demontāža | gab | 3 |
| 5 | Ventilācijas šahtu demontāža | gab | 1 |
| 6 | Tāfeles noņemšana | gab | 2 |
| 7 | Ekrāna noņemšana | gab | 1 |
| 8 | Multimediju noņemšana | gab | 1 |
| 9 | Durvju demontāža | gab | 1 |
| 10 | Griestu līdzināšana un gruntēšana | m2 | 103.4 |
| 11 | Griestu krāsošana | m2 | 103.4 |
| 12 | Sienu tīrīšana, līdzināšana, gruntēšana | m2 | 98.9 |
| 13 | Sienu krāsošana (saskaņojot toņus ar pasūtītāju) | m2 | 98.9 |
| 14 | Ieklāt jaunu grīdas segumu (linoleju; ne zemāku par 38 klasi) | m2 | 105.0 |
| 15 | Jaunu virsapmetuma gaismas ķermeņu montāža 4x18 TCS 214 4x18 wc 5 vai analogus | gab | 32 |
| 16 | Zemapmetuma divkontaktu gaismas slēdžu montāža | gab | 4 |
| 17 | Zemapmetuma vara kabeļu izbūve 3x25 izbūve | m | 275 |
| 18 | Ievada sadalnes skapī nomainīt esošo B 25A automātu pret jaunu | gab | 1 |
| 19 | Auditorijas sadalnes uzstādīšana ar 5 automātu vietām | gab | 1 |
| 20 | Automātu B16 A uzstādīšana sadalnē | gab | 5 |
| 21 | Uzstādīt sienas kontaktus 1x4 | gab | 3 |
| 22 | Ventilācijas caurumu noslēgšana ar restītēm | gab | 3 |
| 23 | Jaunu radiatoru montāža ar atgaisotājiem un noslēgierīcēm (tips 22; 500x1400; jauda 2137 W) | gab | 5 |
| 24 | Durvju montāža (plastmasas, baltas ar matētiem stikliem aizslēdzamas, divviru) | gab | 1 |
| 25 | Tāfeles atlikšana vietā | gab | 1 |
| 26 | Ekrāna atlikšana vietā | gab | 1 |
| 27 | Multimēdiju atlikšana vietā | gab | 1 |

6.  902.auditorija

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veco radiatoru demontāža | gab | 5 |
| 2 | Gaismas ķermeņu demontāža 2x36 | gab | 32 |
| 3 | Slēdžu demontāža | gab | 4 |
| 4 | Sienas kontaktu demontāža | gab | 3 |
| 5 | Ventilācijas šahtu demontāža | gab | 1 |
| 6 | Tāfeles noņemšana | gab | 2 |
| 7 | Ekrāna noņemšana | gab | 1 |
| 8 | Multimediju noņemšana | gab | 1 |
| 9 | Durvju demontāža | gab | 1 |
| 10 | Griestu līdzināšana un gruntēšana | m2 | 104.8 |
| 11 | Griestu krāsošana | m2 | 104.8 |
| 12 | Sienu tīrīšana, līdzināšana, gruntēšana | m2 | 99.8 |
| 13 | Sienu krāsošana (saskaņojot toņus ar pasūtītāju) | m2 | 99.8 |
| 14 | Saglabāt veco grīdas segumu |  |  |
| 15 | Jaunu virsapmetuma gaismas ķermeņu montāža 4x18 TCS 214 4x18 wc 5 vai analogus | gab | 32 |
| 16 | Zemapmetuma divkontaktu gaismas slēdžu montāža | gab | 4 |
| 17 | Zemapmetuma vara kabeļu izbūve 3x25 izbūve | m | 275 |
| 18 | Ievada sadalnes skapī nomainīt esošo B 25A automātu pret jaunu | gab | 1 |
| 19 | Auditorijas sadalnes uzstādīšana ar 5 automātu vietām | gab | 1 |
| 20 | Automātu B16 A uzstādīšana sadalnē | gab | 5 |
| 21 | Uzstādīt sienas kontaktus 1x4 | gab | 3 |
| 22 | Ventilācijas caurumu noslēgšana ar restītēm | gab | 3 |
| 23 | Jaunu radiatoru montāža ar atgaisotājiem un noslēgierīcēm (tips 22; 500x1400; jauda 2137 W) | gab | 5 |
| 24 | Durvju montāža (plastmasas, baltas ar matētiem stikliem aizslēdzamas, divviru) | gab | 1 |
| 25 | Tāfeles atlikšana vietā | gab | 1 |
| 26 | Ekrāna atlikšana vietā | gab | 1 |
| 27 | Multimēdiju atlikšana vietā | gab | 1 |