JAUTĀJUMI UN ATBILDES (1)

- Vai projekts būs jāizstrādā visai ēkai vai tikai tur kur ir plānoti darbi?

Atbilde:

Projekts jāizstrādā un jāveic montāža 1. un 2.  stāva norādītajās telpās, kā arī 2. stāva līmenī (tribīnēs) un telpā virs sporta zāles iekārtajiem griestiem.

- Kāda sistēma ir jāparedz – adrešu sistēma  vai konvencionālā sistēma?

Atbilde:

LLU Sporta zālē jāprojektē vadības pults ar iespēju perspektīvā pieslēgt vēl 20 adreses ( zonas).

- Kabeļus jāstiprina virs apmetuma vai jāgulda iekšā sienā?

Atbilde :

Kabeļi jāievieto penāļos virs apmetuma.