APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2012.gada 29.novembra sēdē

Protokols Nr. 473

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu,

aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

CPV kods: 38000000-5

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM 29.11.2012.

Jelgava, 2012

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2012/73/ERAF/AK

  - Pasūtītājs

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

    - Atklāto konkursu organizē un veic Iepirkumu komisija izveidota ar 2012.gada 26.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-6 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 03.janvārim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi  vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2013.gada 03.janvārī plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, uzņēmuma adresi.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: 63005618 vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumus jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2013.gada 03.janvārim plkst. 11.00”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu, angļu vai krievu valodās.

1.6.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara).

1.6.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.10. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 38000000-5

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 13_(trīspadsmit) daļās:

1.daļa: Balsošanas pults komplekts

2.daļa: Urbšanas tapošanas iekārta

3.daļa: Ātrgaitas videokameras komplekts

4.daļa: Baļķu zāģēšanas iekārta

5.daļa: Sešu asu robots ar aprīkotu kokapstrādes darba zonu

6.daļa: Darba vides parametru noteikšanas laboratorijas aprīkojums

7.daļa: Spektroskops ar mikroskopu

8.daļa: Digitālā densitometra sistēma

9.daļa: Mikroskopi

10.daļa: Precīzās mežsaimniecības laboratorijas aprīkojums

11.daļa: Vakuumprese ar maisu

12.daļa: Lāzergravēšanas / griešanas iekārta

13.daļa: Plātņu maliņu aplīmēšanas iekārta

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Meža fakultāte, Akadēmijas iela 11 vai Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001

  - Līguma izpildes laiks: ir norādīts konkursa nolikuma attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2014.

2.8. Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās  Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

2.9. Citi noteikumi: Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas, saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu. Ja Pretendents avansa maksājumu nevēlas saņemt, viņš iesniedz iepirkumu komisijai apliecinājumu par to, ka avansa maksājums nav nepieciešams.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. Nolikuma 3.1.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

- personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

- pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.4. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu.

    - Papildus atlases dokumenti 1., 2., 4., 5., 8., 11., 12. un 13.daļai:

      - Pretendents iesniedz dokumentu (kopiju), kas apliecina pretendenta tiesības veikt piegādi un garantijas servisu piedāvātā ražotāja iekārtām.

    - Papildus atlases dokumenti 3.daļai:

      - Dokuments (kopiju), kas apliecina, ka Pretendenta piedāvātais speciālists, kurš veiks vismaz 1 pasūtītāja darbinieka apmācību darbam ar piedāvāto ātrgaitas videokameru, aprīkojumu un programmatūru, ir iekārtu ražotāja autorizēts, kvalificēts speciālists.

      - Pretendents iesniedz sarakstu par 4.1.6.1.punktā norādītā kvalificētā speciālista vismaz 3 veiktām instalācijām un apmācībām uz ātrgaitas videokamerām (jānorāda pasūtītāja nosaukums, valsts, kontaktpersona, e-pasts, iekārta).

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonnu „Pretendenta piedāvājums”, norādot piedāvātās preces ražotāju, ražotājvalsti, modeļa nosaukumu un sniedz piedāvātās preces tehnisko aprakstu.

4.2.2. Pretendents iesniedz tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja izdotu tehnisko dokumentāciju, kas apliecina preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. (Ja šāda informācija ir prasīta attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā)

4.2.3. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto skaitu.

### 4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.5. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL).

4.2.6. Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā:

## 1.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par komplektu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

## 2., 4., 5., 7., 8., 11, 12. un 13.daļai – pretendenta piedāvāto 1 vienības cenu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

## 6.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 3., 9. un 10.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo 1 vienības cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 3.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu; vai atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām; vai pretendents ir iesniedzis attiecīgajā daļā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentāciju (ja attiecīgajā daļā tas ir prasīts). Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, un/vai nav iesniegta piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija (ja attiecīgajā daļā tas ir prasīts), komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana  	Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienām, pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

5.9.4. Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienu laikā, neiesniedz nolikuma 5.9.1. – 5.9.3.punktos norādītās izziņas, pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta 51.daļā minētajiem nosacījumiem, pasūtītājs nepieprasa no iespējamā uzvarētāja 5.9.1. – 5.9.3.punktos minētos dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīt par uzvarētāju.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

1.daļa: Balsošanas pults komplekts

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. BALSOŠANAS PULTS KOMPLEKTS |  | Ražotājs: ________ Modelis: ______ |
| 1.1. | Balsošanas sistēmu komplekts: | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - komplektā ne mazāk par 50 bezvadu pultīm |  |
|  | - viena vadības pults |  |
|  | - pārnēsājamā soma |  |
|  | - USB vads |  |
|  | - radio viļņu uztvērējs |  |
| 1.2. | Vispārējā specifikācija: |  |
|  | - balsošanas sistēmai ir jādarbojas uz radio frekvences viļņiem (divpusēja radiofrekvences tīkla sistēma) |  |
|  | - komplektā ir iekļautas ne mazāk par 50 studentu pultis ar grafisko LCD displeju (vismaz 3 līnijas) + 1 līdzvērtīgas funkcionalitātes vadītāja/skolotāja pults |  |
|  | - komplektā ir iekļautas USB uztvērējs |  |
|  | - komplektā ir iekļautas interaktīvais programmnodrošinājums. |  |
|  | - vadītāja pultij jānodrošina arī lāzera norādes (laser pointer) funkciju |  |
|  | - programmatūrai un pultīm jānodrošina burtu (angļu alfabēts no A līdz Z) un ciparu (no 0-9) ievades funkciju |  |
| 1.3. | Programmatūrai un vadības pultij ir jānodrošina sekojoši jautājumu/ atbilžu veidi: |  |
|  | - viens atbilžu variants |  |
|  | - jā/nē |  |
|  | - patiess/nepatiess apgalvojums |  |
|  | - skaitliskā atbilde (pozitīvie, negatīvie, veselie, daļskaitļi) |  |
|  | - iespēja atbildes sarindot secībā |  |
|  | - atzīmēt vairākas pareizās atbildes u.c. |  |
| 1.4. | Programmatūrai ir jānodrošina: |  |
|  | - iespēja ieslēgt/ atslēgt pareizās/nepareizās atbildes indikatoru uz studenta pults displeja, lai veiktu studenta pašpārbaudes darbus |  |
|  | - iespēja studentiem testa laikā mainīt atbilžu variantu, kā arī atgriezties pie iepriekšējā jautājuma; |  |
| 1.5. | Datu bāzes un studentu saraksti: |  |
|  | - programmatūrai ir jābūt savietojamai ar Excel formāta failiem |  |
|  | - jābūt iespējai veidot jaunu respondentu sarakstu programmas iekšējā formātā. |  |
|  | - programmatūrai ir jānodrošina funkcija, kas ļauj studentiem aizpildīt testu individuāli (ir jābūt iespējai pildīt testu ar vienu uztvērēju, piedāvājot klasei vienlaicīgi, viena balsojuma laikā aizpildīt testu vairākiem variantiem, katrai grupai definējot aizpildāmo testa variantu) – izvēloties atbildamo jautājumu secību. |  |
|  | - Beidzoties balsojumam, ir jābūt iespējai veikt kļūdu labojumu. Šim balsojuma veidam ir jānotiek bez projektora līdzdalības. |  |
| 1.6. | Programmatūras savietojamība: |  |
|  | - balsošanas sistēmas programmatūrai jānodrošina programmatūras spraudnis Microsoft Office PowerPoint 2003 un jaunākas versijās, kā arī no MS Office neatkarīgu balsošanas programmnodrošinājumu |  |
| 1.7. | Bezvadu pulšu barošanas sistēma |  |
|  | - barošanai ir jābūt nodrošinātai ar AA baterijām (vai ekvivalentu) – ne vairāk kā 2 baterijas uz vienu pulti |  |
| 1.8. | Darbības rādiuss |  |
|  | - minimālais darbības rādiuss – 30 m |  |
| 1.9. | Garantijas termiņš balsošanas sistēmu komplektiem - ne mazāks par 2 gadiem (24 mēneši) | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.10. | Garantijas laikā inženiera ierašanās pēc bojājuma pieteikšanas ne ilgāk kā 2 darba dienas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.11. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.12. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.13. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena par komplektu Ls bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā cena par komplektu Ls ar PVN: |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

2.daļa: Urbšanas tapošanas iekārta

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1.URBŠANAS TAPOŠANAS IEKĀRTA |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 1.1. | Iekārtas tehniskais raksturojums | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - Elektrodzinēja jauda vismaz 2,2 kW. |  |
|  | - Darba vārpstas apgriezieni 3000 apgriezieni minūtē. |  |
| 1.2. | Bāzēšanas prasības |  |
|  | - Detaļas bāzēšanas virsma 800x400 mm. |  |
|  | - Galda pārvietojums garenvirzienā 250 mm. |  |
|  | - Galda pārvietojums šķērsvirzienā 330 mm. |  |
|  | - Darba vārpstas pacēlums no galda virsmas līdz 300 mm. |  |
|  | - Bāzēšanas galda savērsums ne mazāks par ± 45o |  |
|  | - Darba vārpstas savērsums ne mazāks par ± 45o |  |
|  | - Vismaz divi detaļas pneimopiespiedēji |  |
| 1.3. | Instrumenti |  |
|  | - Urbju komplekts |  |
| 1.4. | Papildus prasības: |  |
| 1.4.1. | Garantijas laiks urbšanas tapošanas iekārtai vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 4.1.2. | Garantijas laikā inženiera ierašanās pēc bojājuma pieteikšanas ne ilgāk kā 2 darba dienas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4.1.3. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 4.1.4. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4.1.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

3.daļa: Ātrgaitas videokameras komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. ĀTRGAITAS VIDEOKAMERA |  | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 1.1. | Ātrgaitas videokamera dažādu procesu video uzņemšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Darba režīmi: |  |
|  | - Datu pārraide tiešsaistē, saglabāšana datora cietajā diskā |  |
|  | - Neierobežots ieraksta laiks (atkarīgs no ārējā cietā diska apjoma) |  |
|  | - Papildus apgaismojuma sinhronizācija ar kameru |  |
| 1.3. | Tehniskie rādītāji ne sliktāk kā: |  |
|  | - Maksimālais kadru skaits pie maksimālās izšķirtspējas500 fps (kadri/s) |  |
|  | - Maksimālā izšķirtspēja: 1280x1024 (1.3 Mp) |  |
|  | - Sensora jūtība: 3 x 8 bit krāsaina, 1000 ISO |  |
|  | - Minimālais diafragmas reakcijas laiks: 1s |  |
|  | - Kameras triecienizturība: līdz 100G |  |
| 1.4. | Tehniskā specifikācija: |  |
|  | - Neierobežotas izšķirtspējas izmaiņas iespējas gan pa x gan pa y asi. |  |
|  | - Ekspozīcijas laiku maiņas iespēja plašā diapazonā. |  |
|  | - Datu ieraksta formāts: RAW |  |
|  | - Datu konvertācijas formāti: Vismaz šādi formāti TIF, JPG, AVI, MPG |  |
| 1.5. | Komplektācija: |  |
|  | - Ātrgaitas LED apgaismojums, kas sinhronizējas ar kadru uzņemšanu, - Jauda ne mazāk kā 100 W - Krāsa – „auksta” baltā gaisma - Darbības ilgums – vismaz 50 stundas (līdz jaudas kritumam 75% no maksimuma) - Maksimālais darbības cikls 100% - 6 Lux apgaismojums 1.5 m attālumā no gaismas avota - 60 Lux apgaismojums 30cm attālumā no gaismas avota - Ātrgaitas LED apgaismojumam un ātrgaitas kamerai ir jābūt no vienas ražotājfirmas. |  |
|  | - Nodrošinājums kameras tiešsaistei ar datoru, datu saglabāšanai datora cietajā diskā. |  |
|  | - Speciāls statīvs kameras stabilai fiksācijai. - Regulējams augstums maksimāli 175± 5cm - Maksimālā nestspēja, ne mazāka kā 7 kg. - Aprīkots ar video HDV galvu ar nestspēju ne mazāku par 5 kg |  |
|  | - Speciāls statīvs LED apgaismojuma fiksācijai. - Augstums regulējams 50 – 180 cm ± 5cm - Maksimālā nestspēja, ne mazāka kā 4 kg. - Aprīkots ar alumīnija lodveida galvu ar ātro fiksāciju pozicionēšanai un fiksācijai, ar nestspēju ne mazāk par 5 kg un ar 3/8”vītni |  |
|  | - Programmatūra datu apstrādei, analīzei, video uzņemšanas procesa vadībai. |  |
|  | - Ātrgaitas datu pārraides modulis videokameras tiešsaistei ar datoru izmantojot PCI Express slotu. |  |
|  | - Datu pārraides kabelis starp datoru un videokameru. - Garums 7 m ±1m |  |
|  | - Maināmi objektīvi ar dažādu fokusa attālumu. - Makroobjektīvs 100 mm ar diafragmas atvērumu F 2.8 - Zoom objektīvs diapazonā 16-160 mm F2.0. - Pāreja videokameras savietojamībai ar CANON EF objektīviem. |  |
| 1.6. | Apmācība: |  |
|  | - Pretendentam jānodrošina iekārtu ražotāja autorizēts, kvalificēts speciālists, kurš veiks vismaz 1 pasūtītāja darbinieka apmācību darbam ar videokameru, aprīkojumu un programmatūru. - Apmācību valoda – latviešu vai angļu. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi un piedāvātā speciālista vārds, uzvārds |
| 1.7. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.8. | Piedāvājumam jāpievieno detalizēta tehniskā dokumentācija latviešu vai angļu valodā par katru vienību: Punktiem: 1.1; 1.5.A; 1.5.J; 1.5.N; 1.5.S. Pielikumus var iesniegt arī elektroniski CD/DVD diskā. |  |
| 2. VIDEO APSTRĀDES DATORS |  | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 2.1. | Procesors: | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - Pēc Passmark CPU testa vismaz 6239 punkti |  |
| 2.2. | Pamatplate |  |
|  | - Nominālā FSB frekvence – vismaz 800MHz; |  |
|  | - Porti, vismaz: - 8xUSB - 1xPCI-E 16x; - 4xSerial-ATA; - 1xHDMI; - 2xeSATA - 2xIEE 1394 |  |
| 2.3 | Operatīvā atmiņa: |  |
|  | - 12 Gb, 800Mhz, DDR-III. |  |
|  | - Iespēja paplašināt līdz 16GB, saglabājot datorā jau esošo atmiņu. |  |
| 2.4. | Cietais disks (2 gab.): |  |
|  | - SATA 1TB 7200RPM 6GB/S, 64MB |  |
| 2.5. | Optisko disku iekārta: |  |
|  | - DVD-RW, saskaņota ar korpusa krāsu |  |
| 2.6. | Video: |  |
|  | - Pēc Passmark VGA testa vismaz 2,950 punkti |  |
| 2.7. | Skaņa: |  |
|  | - Iebūvēta skaņa |  |
| 2.8. | Pele: |  |
|  | - optiskā, ar rullīti, saskaņota ar korpusa krāsu |  |
| 2.9. | Klaviatūra: |  |
|  | - QWERTY; |  |
|  | - ENG/LAT/RU saskaņota ar korpusa krāsu |  |
| 2.10. | Tīkls: |  |
|  | - Iebūvēts 10/100/1000 Mbps |  |
| 2.11. | Barošanas bloks: |  |
|  | - Vismaz 800W nominālā jauda |  |
|  | - jāatbilst 80 Plus sertifikātam |  |
| 2.12. | Korpuss: |  |
|  | - Tower |  |
|  | - uz korpusa priekšējā paneļa ir jābūt vismaz 2 (diviem) USB un 2 (diviem) audio portiem |  |
| 2.13. | Programmatūra: |  |
|  | - Operētājsistēma MS Windows 7 Professional 64-bit vai ekvivalents; - Datora iekārtu apgādes programmatūra (draiveri) |  |
| 2.14. | Sertifikācija: |  |
|  | - Datoram jābūt pilnībā savietojamam ar Windows 7 operētājsistēmu. Saderība apliecināma piedāvājumam pievienojot izdruku no Windows Logo`d Products list. Tajā jābūt atspoguļotam datora nosaukumam, BIOS ražotājam, versijai un tās datumam. Piedāvātā datora parametriem (BIOS ražotājam, versijai un tās datumam) pilnībā jāsakrīt ar Windows Logo`d Product list uzrādītajiem. |  |
| 2.15. | Datora garantija: |  |
|  | - 3 gadu garantija bez aizlieguma atvērt datora korpusu | Pretendenta piedāvātā garantija |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 3.1. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3.2. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.3. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, darbinieka apmācību, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

3.daļa: Ātrgaitas videokameras komplekts

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis/ | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ātrgaitas videokamera <modelis> | 1 gab. |  |
| 2. | Video apstrādes dators <modelis> | 1 gab. |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

4.daļa: Baļķu zāģēšanas iekārta

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. BAĻĶU ZĀĢĒŠANAS IEKĀRTA |  | Ražotājs: ________ Modelis: ______ |
| 1.1. | Apstrādājamā materiāla raksturojums |  |
|  | - Max baļķa diametrs līdz 850 mm | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - Izzāģējamās brusas biezums līdz 600 mm |  |
|  | - Apstrādājamā baļķa garums līdz 6100 mm |  |
| 1.2. | Darba mehānismu raksturojums |  |
|  | - Skriemeļu diametrs ne mazāks par 600 mm |  |
|  | - Mehanizētā padeve ar automatizētu vadību |  |
|  | - Materiāla bāzēšana ar hidropiespiedējiem |  |
|  | - Zāģbaļķa līmeņošana un pagriešana hidroficēta |  |
|  | - Manuāli vadāmas elektromehāniskas zāģbaļķu estakādes garums 8 m |  |
|  | - Zāģbaļķu garentransportiera ar manuālu vadību garums 20 m |  |
|  | - Elektroniska izmēru iestatīšana |  |
|  | - Griešanas mehānisma jauda 11...15 kW |  |
| 1.3. | Griezējinstruments |  |
|  | - Zāģlentes garums ne mazāks par 5000 mm |  |
|  | - Lentes platums 35 ...40 mm |  |
|  | - Lentes biezums 1,0...1,2 mm |  |
|  | - Lentes pārvietošanās ātrums 26...30 m/s |  |
| 1.4. | Skaidu transports |  |
|  | - Skaidu pniemotransporta pievienošanas atvere |  |
|  | - Skaidu uztveršanas aprīkojums |  |
| 1.5. | Iekārtas uzstādīšana un personāla apmācība |  |
|  | - Iekārtas uzstādīšana un personāla apmācība saskaņā ar iekārtas izgatavotāja prasībām |  |
| 1.6. | Papildus prasības: |  |
|  | - Garantijas laikā inženiera ierašanās pēc bojājuma pieteikšanas ne ilgāk kā 2 darba dienas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | - Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
|  | - Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
|  | - Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, personāla apmācību, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

5.daļa: Sešu asu robots ar aprīkotu kokapstrādes darba zonu

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| - SEŠU ASU ROBOTS AR APRĪKOTU KOKAPSTRĀDES DARBA ZONU |  |  | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 1.1. |  | Iekārtai jānodrošina divu un trīs dimensiju koksnes un koksni saturošu materiālu apstrādi ar griešanas procesu optimizāciju. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. |  | Darba režīmi: |  |
|  |  | - Iekārtai ir jānodrošina detaļu piecasu apstrādi. Parametru analogs: Motoman ES165N |  |
|  |  | - Griezējinstrumentu piedziņa nodrošina frēzēšanas urbšanas un zāģēšanas operācijas.. |  |
|  |  | - Piedziņai (špindelim) jānodrošina sekojošu kokapstrādes operāciju veikšana: - Urbšana - Frēzēšana - Zāģēšana ar ripzāģi |  |
| 1.3. |  | Tehniskie rādītāji: |  |
|  |  | - Aizsniedzamības zona ne mazāk kā: 2600 mm. |  |
|  |  | - Maksimālais slogojums ne mazāk kā: 160 kg. |  |
|  |  | - Pozicionēšanas precizitāte ne mazāk kā: ±0,2 mm. |  |
|  |  | - Brīvības pakapāju (asu) skaits ne mazāk kā: 6 gab. |  |
|  |  | - Vakuuma galds ar robota pamatni ne mazāk kā: 1500x3000 mm. |  |
|  |  | - Peidziņas (špindeļa) automātiska apgriezienu skaita regulēšana ne mazāk kā robežās no 1000 līdz 20000 min-1, Nominālā jauda ne mazāk kā: 5kW |  |
| 1.4. |  | Komplektācija: |  |
|  |  | - Sešu asu robots aprīkots ar griezējinstrumentu piedziņu un automātisku instrumentu nomaiņu, |  |
|  |  | - Instrumentu turētājs automātiskai instrumentu nomaiņai vismaz 5 instrumentiem un ripzāģim ar agregātu |  |
|  |  | - Norobežojumi ar optisko kontroli. |  |
|  |  | - Instrumentu komplekts. - HSK tipa instrumentu turētāji ne mazāk kā 5 gab. - Cangu komplekts HSK tipa instrumentu turētājam ER40 ne mazāk 10 gab. - Agregāts diska zāģim 1 gab. - Diska zāģis 270mm 1 gab. - Griezējinstrumenti masīvas koksnes un plātņu materiālu frēzēšanai: - Frēzes ar taisno galu: 5mm 1 gab.; 8mm 1 gab.; 10mm 1 gab.; 15mm 1 gab.; 20mm 1 gab. - Frēzes ar pusapaļo galu 8mm R4mm 1 gab.; 12mm R6mm 1 gab. |  |
|  |  | - Monitoringa dators. |  |
|  |  | - Vakuuma sūknis. |  |
| 1.5. |  | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 1.5.1. |  | Pretendentam jānodrošina iekārtas garantijas serviss 24h laikā pēc kļūmes pieteikuma. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.5.2. |  | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.5.3. |  | Garantijas laiks: vismaz 1 gads. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.5.4. |  | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 5 (pieci) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.5.5. |  | Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj vismaz 1 lietotāja apmācība ar iekārtu. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.5.6. |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu, kalibrēšanu, lietotāja apmācību, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

6.daļa: Darba vides parametru noteikšanas laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. P.k. | Nosaukums, tehniskās prasība | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Velkmes skapis | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 1.1. | Paredzēts darbam ar kaitīgam vielām | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - izmēri - 1200x600x2200mm; - sametināts metāla karkass no plānsiena tērauda caurules, ar regulējamiem balstiem; - galda virsma- no skābju izturīgas keramikas plātnes; - priekšējais stikls - tripleks ar regulējamu augstumu; - atvilktnes un izbīdāmais galdiņš no nerūsējošā tērauda; - izlietne ar ūdens pievadu; - elektroinstalācija: apgaismojums, - elektrības kontaktligzdas 220V |  |
| 2. | Automātiskais telpas gaisa mitruma regulētājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 2.1. | Mitruma regulētājs (ne tikai regulē mitruma līmeni telpās, bet arī attīra gaisu). | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - 2 funkcijas: gaisa mitruma regulēšana un gaisa attīrīšana - automātiski attēlo mitruma līmeni LCD vai LED ekrānā - darbības temperatūra: 5...+35°C - gaisa plūsma:160...200m³/h |  |
| 3. | Mikroklimata mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 3.1. | Savienojams ar datoru, kas ļauj apstrādāt mērījumu datus | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | 3.2.1.Mērīšanas diapazons: - relatīvais mitrums: 0 ... 100 % rM, izšķirtspēja: 0.1% - ar NTC zondi: -40 ... +150 °C - ar K-tipa zondi: -200 ... +1370 °C - ar absolūtā spiediena zondi: 0 ... 2000 hPa 3.2.2.Instrumenta izmērs: 220x74 x46mm 3.2.3.Instrumenta svars: 450g |  |
| 3.3. | Komplektācija: |  |
|  | - mikroklimata mērītājs - NTC zonde - K-tipa zonde - absolūtā spiediena zonde - instrumentu transportēšanas soma (koferis) |  |
| 4. | Apgaismojuma mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 4.1. | Savienojams ar datoru, kas ļauj apstrādāt mērījumu datus | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - diapazons: 0 … 40lux / 0...400lux / 0...4000lux / 0...40000lux / 400000lux - izšķirtspēja: 0.01/0.1/1/10/100 - precizitāte: ± 5% < 10.000 lux / ± 10% > 10.000lux - reaģēšanas laiks: 1.5s - izmērs: aparāts 75x203x50mm / sensors 115x60x50mm |  |
| 4.3. | Komplektācija: |  |
|  | - apgaismojuma mērītājs - sensors - instrumentu transportēšanas soma (koferis) |  |
| 5. | Gaisa plūsmas ātruma mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 5.1. | Savienojams ar datoru, kas ļauj apstrādāt mērījumu datus | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - atmiņa 10000 mērījumu blokiem - instrumenta svars: 450 g - instrumenta izmērs: 220x74x46 mm |  |
| 5.3. | Komplektācija: |  |
|  | - gaisa plūsmas ātruma mērītājs - apsildāma zonde - spārniņu zonde - radio zonde - instrumentu transportēšanas soma (koferis) |  |
| 6. | Zemējuma pretestības mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 6.1. | Savienojams ar datoru, kas ļauj apstrādāt mērījumu datus, zemējuma pārbaudes testers, kas var veikt 4polu zemējuma pretestības mērījumus | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 6.2. | Tehniskie dati : |  |
|  | - sprieguma mērīšana 20/48V - īsslēguma strāva 250mA - frekvences mērīšana 94/105/111/128Hz - pretestības diapazons 0.001Ω...100Ω - mērījuma diapazons 0.001Ω...299.9kΩ - precizitāte ±2% |  |
| 6.3. | Komplektācija: |  |
|  | - zemējuma pretestības mērītājs - piederumi - instrumentu transportēšanas soma (koferis) |  |
| 7. | Digitālie analītiskie svari | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 7.1. | Tehniskie dati : |  |
|  | - Izšķirtspēja 0.0001g - Mērījuma diapazons 0.0001g ...210g - darba temperatūra: 5°C ~ 40°C - barošana: 120V (AC adapters) 50Hz/60Hz | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8. | Radiācijas mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 8.1. | Savienojams ar datoru, kas ļauj apstrādāt mērījumu datus | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8.2. | Tehniskie dati : |  |
|  | - alfa: no 4MeV - beta: no 0.2MeV - gamma: no 0.02MeV - atmiņa: 2Kb - darbības temperatūra: -40oC ... +75oC - izmēri: 163x72x30mm |  |
| 8.3. | Komplektācija: |  |
|  | - radiācijas mērītājs - instrumentu transportēšanas soma (koferis) |  |
| 9. | Elektromagnētiskā starojuma mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 9.1. | Savienojams ar datoru, kas ļauj apstrādāt mērījumu datus, diapazons sadalīts 4 kalibrētos apakšdiapazonus. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 9.2. | Tehniskie dati : |  |
|  | - darbība frekvenču joslās 100 kHz ...3GHz, 3MHz...18GHz, 300MHz...50GHz. - precizitāte +/- 1dB. - atmiņā līdz 5000 mērījumu - izmēri: 280x98x45mm |  |
| 9.3. | Komplektācija: |  |
|  | - elektromagnētiskā starojuma mērītājs - trīs zondes - instrumentu transportēšanas soma (koferis) |  |
| 10. | Sirds ritma mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 10.1. | Digitālais automātiskais asinsspiediena mērītājs | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 10.2 | Tehniskie dati: |  |
|  | - 120 atmiņas šūnas, - automātiska izslēgšanās , - izmanto tehnoloģiju real fuzzy. - baterijas izlādēšanās indikators, - savienojums tīklu adaptera pieslēgšanai. - pulsa mērījuma robežas 40 – 180 sit/min - svars: 350g |  |
| 11. | Individuālo aizsardzības līdzekļu komplekts | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 11.1. | Dzirdes IAL izvēles noteikšanas aparāts 3M TM Optime TM Alert Systems vai ekvivalents | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 11.2. | Austiņas, kompaktas, spilgtā krasā ar gaismas atstarojošiem elementiem. Vidējās aizsardzības faktors SNR - 32 dB |  |
| 11.3. | Ķiveru ( dažādās krāsās) komplekts - inovatīva dizaina aizsargķivere ar tekstila lencēm iekšējā daļā un 8 stiprinājuma punktiem, paredzēta zemsprieguma darbiem, 3 gb. |  |
| 11.4. | Motorzāģa operatora komplekts Husqvarna 544-96 58 58-01 vai ekvivalents |  |
| 11.5. | TEUFELBERGER komplekts darbam augstumā Energy Pro vai ekvivalents |  |
| 12. | Ugunsdrošības detektors | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 12.1. | Tehniskie dati: |  |
|  | - tiklīdz foto elektriskais sensors uztver gaisā dūmus, detektors sāk darboties izdodot skaņas signālu. - barošana 9 v dc baterija; - detektoram ir foto elektriskais sensors; - baterijas sprieguma krituma signāla indikators; - augsta jūtības pakāpe; - dūmu uztveršanas gadījumā atskan 85db skaļš skaņas signāls. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 13. | Elektrodrošības līdzekļi | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 13.1. | izolējošo aizsardzības līdzekļu komplekts – dielektriskie gumijas cimdi, paklājs, izolējošs paliktnis. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 13.2. | aizsardzības līdzekļu, kas aizkavē nejaušu pietuvošanos zem sprieguma esošai elektroiekārtai komplekts - aizsardzības plakāti, drošības zīmes, sprieguma uzrādītājs, pārnēsājamais zemētājs. |  |
| 13.3. | aizsardzības līdzekļu, kas pasargā no elektriskā loka un tā degšanas produktu iedarbības un mehāniskiem bojājumiem komplekts - aizsargbrilles, brezenta cimdi, drošības troses, gāzmaska. |  |
| 14. | Papildus prasības: |  |
| 14.1. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 14.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 14.3. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 14.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

6.daļa: Darba vides parametru noteikšanas laboratorijas aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis/ | Daudzums | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Velkmes skapis <modelis> | 1 gab. |  |
| 2. | Automātiskais telpas gaisa mitruma regulētājs <modelis> | 1 gab. |  |
| 3. | Mikroklimata mērītājs <modelis> | 1 gab. |  |
| 4. | Apgaismojuma mērītājs <modelis> | 1 gab. |  |
| 5. | Gaisa plūsmas ātruma mērītājs <modelis> | 1 gab. |  |
| 6. | Zemējuma pretestības mērītājs <modelis> | 1 gab. |  |
| 7. | Digitālie analītiskie svari <modelis> | 1 gab. |  |
| 8. | Radiācijas mērītājs <modelis> | 1 gab. |  |
| 9. | Elektromagnētiskā starojuma mērītājs <modelis> | 1 gab. |  |
| 10. | Sirds ritma mērītājs <modelis> | 1 gab. |  |
| 11. | Individuālo aizsardzības līdzekļu komplekts <modelis> | 1 gab. |  |
| 12. | Ugunsdrošības detektors <modelis> | 1 gab. |  |
| 13. | Elektrodrošības līdzekļi <modelis> | 1 komplekts |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

7.daļa: Spektroskops ar mikroskopu

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, sastāvdaļas, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| - SPEKTROSKOPS AR MIKROSKOPU – 1 gab. |  |  | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 1.1. | Tips | Augstas izšķirtspējas spektrometriskā sistēma, ko veido lāzeri un ar spektrometru tieši savienots (bez šķiedru optikas izmantošanas) konfokālais mikroskops, kinemātiska pamatne spektrometra, mikroskopa un vismaz divu lāzeru izvietošanai, dators un programmatūra ar kartēšanas iespējām | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Spektra diapazons | vismaz 190 – 1050 nm, iespēja paplašināt ar papildus detaļām |  |
| 1.3. | Spektrālais diapazons pie 785nm | iespēja noteikt spektrālo diapazonu robežās no vismaz 100 cm -1 līdz vismaz 3217 cm -1 pie 785 nm |  |
| 1.4. | Spektrogrāfs | - divstaru - ar 250 mm vai īsāku fokālo attālumu paaugstinātas stabilitātes nodrošināšanai, - spektrogāfa caurlaidības spēja vismaz 30%, -ar spektrālo izšķirtspēju 0.5 cm-1 vai labāku pie 785nm un 2400 līnijas/mm difrakcijas režģis, - nepārtraukti maināms lāzera stars ar diametru robežās vismaz no 0.5 µm līdz 300 µm, - komplektēts ar kinemātiski montētiem un magnētiski fiksētiem Rayleigh līnijas ne mazāk par 100 cm-1 minimizēšanas filtriem 830 nm eksitācijas lāzeram (vai līdzvērtīgu sistēmu), - motorizēti neitrāla blīvuma filtri ar vismaz 16 dažādām pakapēm sākot vismaz no 0.00005 līdz 100% |  |
| 1.5. | Difrakcijas režģi | 2 gab. 1200līnijas/mm un 2400 līnijas/mm, pārslēdzami ar programmatūru, papildus iespējas uzstādīt vēl vismaz 2 režģus |  |
| 1.6. | Detektors | - pastiprinātas tuvās infrasarkanās zonas CCD, matrices detektors ar vismaz 1024 x 256 pikseļiem un ar spektrālo diapazonu vismaz 1900-1050 nm Peltjē tipa detektora dzesēšana, -70 0C; bez ūdens vai šķidrā slāpekļa izmantošanas. |  |
| 1.7. | Lāzers | - tuvā infrasarkanā reģiona augstas jūtības diodes lāzers 300 mV pie 785 nm, ar gaisa dzesēšanu un ar integrētu plazmas filtru, komplektā ar montēšanas pamatni; -kinemātiski montēti, magnētiski fiksēti (vai ekvivalentiem) Rayleigh līnijas (ne mazāk par 100 cm-1) minimizēšanas filtri 785 nm eksitācijas lāzeriem, -automātiska pārslēgšanas iespēja līnijas filtriem; - spoguļoptika redzamajam diapazonam; - motorizētas lēcas labākai spektrālajai izšķirtspējai; - difrakcijas režģis, vismaz 2400 mm-1 , kinemātiski montēts un magnētiski fiksēts (vai ar ekvivalentu fiksācijas tehnoloģiju); - motorizēti neitrāla blīvuma filtri ar vismaz 16 dažādām pakapēm sākot vismaz no 0.00005 līdz 100% - lāzers ar I klases aizsardzības aprīkojumu |  |
| 1.8. | Paraugu galdiņš | - motorizēts XYZ mapēšanas tipa galdiņš ar kursorsviru; - ar soli 0.1µm vai labāk. - ar iespēju izmantot 8 x 12 dziļdobīšu tipa paraugu plātni - komplektā ar programmatūru, lai veiktu izkliedes, līnijas un laukuma mapēšanu, konfokālā dziļuma profilēšanu, kā arī veiktu statistisko datu apstrādi apstrādājot paraugus no dziļdobīšu tipa plātnes. |  |
| 1.9. | Konfokālais mikroskops | - adaptēts augstas klases zinātniskais mikroskops konfokāliem mērījumiem ar dziļuma izšķirtspēju 1.0 µm vai labāku pie 100x palielinājuma; - ar automātisku atstarotās gaismas izgaismošanu; -integrēta krāsaina videokameru; - komplektā ar motorizētu XYZ paraugu galdiņu; - vismaz sekojoši objektīvi: x5: N.A 0.12 WD 13.2, x20: N.A.0.40, WD1.1 x50: N.A.0.75, WD 0.37 x50: N.A.0.55, WD 8.0 x100: N.A.0.9, WD 0.27 x100: eļļas immersijas objektīvs, N.A.1.25 - Lāzera drošības aizsardzības sistēma mikroskopam, kas piemērota I drošības klases lāzeriem. |  |
| 1.10. | Sistēmas vadība un automatizācia | -pilnīgi automatizēts vadības un validācijas modulis ar vismaz sekojošām funkcijām: - automātiska regulēšana un ieejošā lāzera jaudas optimizēšana; - automātiska lāzera ieslēgšana un noregulēšana izmantojot stara paplašinātāju; - validācija izmantojot integrētu references paraugu; - iebūvēta paškalibrācija un intensitātes korekcija izmantojot neona un baltās gaismas avotus; - automātiska pārslēgšana starp lāzera un baltās gaismas attēla veidošanu izmantojot integrētu videokameru. |  |
| 1.11. | Programmatūra | - programmatūra sistēmas vadībai un datu iegūšanai; - integrēts datu analīzes un prezentācijas modulis; - līnijfokusa programmatūra spektrālo datu segmentēšanai strādājot ar augstas jūtības NIR lāzeru un reālā laika attēla iegūšanai, kas balstīts uz punkta intensitāti un integrēto intensitāti ; -statistisko datu apstrādes pmodulis izmantojot paraugus dziļdobīšu tipa plātnes; Hemometrijas pakete ar vismaz sekojošiem parametriem spektrālās kartes izveidošanai: -punkta intensitāte -bāzes līnijas signāls - asu signāls -pīķu laukums -pīķu novietojums -pīķu platums -pīķu intensitāte -% Gaussian -CHI squared -PCA -MCR-ALS (Multivariate Curves) - DCLS komponentes -Focus Track vērtības |  |
| 1.12. | Kartēšanas iespējas | - paraugu ātrai mapēšanai saglabājot augstu jūtību un izšķirtspēju izmantojot: punkta skennēšanu; līnijveida skennēšanu; ātro skannēšanu; dziļuma profilēšanu. - komplektā līnijfokusēšanas lēcas un lēcu komplekts 785 nm lāzeram; - mapēšanas programmatūra ātrai datu ieguvei un spektrālo datu segmentēšanai strādājot ar augstas jūtības NIR lāzeru, - ar datu analīzi un reāla laika attēla iegūšanu analīzes laikā, kas izveidots izmantojot: - punkta intensitāti; - integrēto intensitāti - komponentu analīzi pēc klasiskās metodes; - hemometrisko komponentu analīzi. |  |
| 1.13. | Ātrās kartēšanas/ attēla veidošanas iespēja (fast mapping/ imaging) | ātrā skannēšana ar iespēju uzņemt vismaz 10 000 spektrus 4 minūtēs no parauga laukuma ar izmēriem vismaz 15mm x 5mm |  |
| 1.14. | Spektroskopa ar mikroskopu vadības dators | Atbilstošās jaudas datora sistēmas bloks ar: - operatīvā atmiņu vismaz 4 GB DDR III RAM; - cietais disks vismaz 320 GB; - DVD-RW diskdzinis; - vismaz 2 USB 2.0 porti no datora sistēmas bloka priekšpuses; - 1 Gps iebūvēta RJ-45 tīkla karte - Windows 7 Professional operētājsistēma vai ekvivalents; - preinstalēts visa nepieciešamā programmatūra darbam ar spektroskopu un mikroskopu; - vismaz 22” LCD vai LED tipa Full HD 1920x1080 krāsu monitors. Datora sistēmas bloka un monitora garantija vismaz 3 gadi. |  |
| 1.15. | Piegādes komplektācija | -konfokāla mikroskopa sistēma; -programmnodrošinājums; -datora sistēma; -kvalitātes sertifikāts; - instrumentu komplekts; -darba un kvalitātes kontroles kontroles instrukcijas, ieskaitot veiktos aparatūras kvalitātes testus |  |
| 1.16. | Papildināšanas un savienošanas iespējas | Iespēja papildināt un savienot ar sekojošiem moduļiem: - vismaz 3 lāzeriem; - AFM atomspēka mikroskopa moduli, - SEM skannējošā elektronmikroskopa moduli, - FTIR infrasarkanā spektrometra moduli - šķidruoptikas sensoriem ar iebūvētu videosistēmu - ar vismaz vēl diviem papildus detektoriem |  |
| 1.17. | Uzstādīšana un apmācība | Vismaz 3 dienas pasūtītāja telpās diviem lietotājiem |  |
| 1.18. | Garantijas laiks | Vismaz 2 gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.19. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 6 (seši) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.20. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.21. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, lietotāju apmācību, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.22. | Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz piedāvātā spektroskopa ar mikroskopu ražotāja dokumentāciju (latviešu, krievu vai angļu valodā), kurā atrodama apstiprinoša informācija par tehniskajā specifikācijā minētajiem sistēmas parametriem un iespējām. |  | Pretendents iesniedz ražotāja dokumentāciju |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |  |

Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

8.daļa: Digitālā densitometra sistēma

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, sastāvdaļas | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| DIGITĀLĀ DENSITOMETRA SISTĒMA |  | MCID Core Digital Densitometry System for Macro-Densitometry vai ekvivalents | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 1. | Digitālā kamera: | - CCD tehnoloģija | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  |  | - Izšķirtspēja ne mazāka kā 1392 x 1040 pikseļi |  |
|  |  | - Nolasīšanas ātruma diapazons ne mazāks kā 2.5 līdz 20 MHz |  |
|  |  | - Savienošana ar PC caur IEEE 1394 vai analoga |  |
| 2. | Programmnodro-šinājums attēla analīzei: | - Vismaz 16 neatkarīgu kanālu attēlošana |  |
|  |  | - Katrs kanāls var saturēt diskrētu, kalibrētu attēlu |  |
|  |  | - Attēlu saglabāšana dažādos formātos |  |
|  |  | - Gelu un TLC plašu densitometrija |  |
|  |  | - Densitometrija ar kalibrētiem attēliem |  |
|  |  | - Divu attēlu diferenciālā densitometrija ar automātisku korekciju |  |
|  |  | - Importētu fluorescences un autoradiogrāfijas skeneru attēlu densitometrija |  |
|  |  | - Veic kalibrācija ar jebkuru koncentrāciju vai blīvuma standartiem |  |
|  |  | - Automātiskā datu optimizācijas funkcija, kas ietver sākuma un uz atšķirībām balstītu pikseļu izvēlni |  |
|  |  | - Iespēja pārrēķināt optiskā blīvuma vērtības uz citiem koeficientiem |  |
|  |  | - Iebūvēta makrofunkcionalitāte lielu attēlu sēriju analīzei |  |
|  |  | - Autorada reālā laika korekcija |  |
|  |  | - Automatizēta paraugu uzņemšana |  |
| 3. | Piederumu komplekts kvantitatīvai densitometrijai ar autorad plēvēm, geliem un (blots) | - Baltās gaismas iluminators ar plata lauka korekciju |  |
|  |  | - Vairāku stundu konstants apgaismojums |  |
|  |  | - Statīvs kameras pozicionēšanai |  |
|  |  | - 50 mm f2.8 objektīvi |  |
|  |  | - Video adapteris objektīvam |  |
|  |  | - Optiskā blīvuma standarts densitometrijas pielietojumiem |  |
| 4. | Dators digitālā densitometra vadībai | Atbilstošās jaudas datora sistēmas bloks ar: - operatīvā atmiņu vismaz 4 GB DDR III RAM; - cietais disks vismaz 320 GB; - DVD-RW diskdzinis; - vismaz 2 USB 2.0 porti no datora sistēmas bloka priekšpuses; - 1 Gps iebūvēta RJ-45 tīkla karte - Windows 7 Professional operētājsistēma vai ekvivalents; - preinstalēts visa nepieciešamā programmatūra darbam ar spektroskopu un mikroskopu; - vismaz 22” LCD vai LED tipa Full HD 1920x1080 krāsu monitors. Datora sistēmas bloka un monitora garantija vismaz 3 gadi. |  |
| 5. | Apmācība | Vismaz 1 dienas apmācība pasūtītāja telpās diviem lietotājiem | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6. | Papildus prasības: | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
|  |  | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
|  |  | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, lietotāju apmācību, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |  |

Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

9.daļa: Mikroskopi

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | DIGITĀLAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 1.1. | Okulārs – Bloķēts WF10X/18mm vai ekvivalents ar iebūvētu rādītāju | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Standarta objektīvi – DIN vai ekvivalenti ahromātiskie 4x, 10x, 40x (S), 100X (S, eļļa). |  |
| 1.3. | Platforma – Iebūvēta mehāniska platforma ar zema novietojuma koaksiālo kontroli |  |
| 1.4. | Kondensētājs – Spirālveida iestrādāts 1.25N.A. Abbe vai ekvivalents kondensētājs |  |
| 1.5. | Apgaismojums – Uzlādējams LED ar aptumšojuma kontroli. |  |
| 1.6. | Strāvas padeve – Ārējs maināmas voltāžas lādētājs 110V-240V |  |
| 1.7. | Čipa konfigurācija – iebūvēts ¼ Live 640x480 pikseļu attēlu čips vai ekvivalents |  |
| 1.8. | Datu izvade – USB1.0/1.1. Strāvas padeve caur USB kabeli no datora. |  |
| 1.9. | Komplektācijā iekļautā lietojumprogrammatūra: - Motic Play vai līdzvērtīga daudzplatformu programmatūra ar lietotājam draudzīgu (flash-based) interfeisu mikroskopā redzamo attēlu uztveršanai, mērīšanai un apstrādei un Motic Educator vai līdzvērtīga daudzvalodu, daudzplatformu programmatūra ar (flash-based) interfeisu programmatūras darbības un lietošanas izpratnei daudzvalodu personālajiem datoriem un Motic Play un Motic Educator vai līdzvērtīgi angliski priekš Macintosh. Programmām jānodrošina: ērts (flash-based) interfeiss attēlu apskatei; manuāla vai automātiska videokameras parametru iestatīšana; attēlu saglabāšana fotogrāfiju un video failu veidā ar iestatāmu laika atstarpi starp uzņēmumiem; līniju, taisnstūru, apļu, daudzstūru, elipšu, rombu un trīsstūru mērīšana; attēlu rediģēšana, izmantojot teksta ievietošanu, zīmēšanu, attēlu marķēšanu, filtrus, pagriešanas un apgriešanas funkciju; attēlu saglabāšanu programmas albūmā, no kura tie var tikt eksportēti un konvertēti .jpeg vai .bmp formātos; interaktīva (flash-based) palīgsekcija (help section). |  |
| 1.10. | Iekļautie papildus piederumi: - kalibrēšanas slīds precīziem mērījumiem; - putekļu pārsegs, - iegremdēšanas eļļa. |  |
| 2. | DIGITĀLAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 2.1. | Mikroskops ar iebūvētu digitālo kameru: | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - 45° leņķī novietots okulārs Weitfeld WF vai ekvivalents 10x/18 mm ar ievietoto bultiņu |  |
|  | - 4x, 10x, 40x palielinājuma ahromātisks objektīvs |  |
|  | - rotējoša diska diafragma |  |
|  | - grozāms priekšmetgaldiņš ar stiprinājuma skavām |  |
|  | - gaismas diodes (LED) apgaismojuma elements ar maināmu intensitāti, kurš darbojas no iebūvēta akumulatora |  |
| 2.2. | Digitālais mikroskops pie datora pieslēdzams ar USB savienojumu. |  |
| 2.3. | Programmnodrošinājums Motic Play 1.2 vai līdzvērtīga daudzplatformu programmatūra ar lietotājam draudzīgu (flash-based) interfeisu mikroskopā redzamo attēlu uztveršanai, mērīšanai un apstrādei un Motic Educator vai līdzvērtīga daudzvalodu, daudzplatformu programmatūra ar (flash-based) interfeisu programmatūras darbības un lietošanas izpratnei daudzvalodu personālajiem datoriem un Motic Play un Motic Educator vai līdzvērtīgi angliski priekš Macintosh. Programmām jānodrošina: ērts (flash-based) interfeiss attēlu apskatei; manuāla vai automātiska videokameras parametru iestatīšana; attēlu saglabāšana fotogrāfiju un video failu veidā ar iestatāmu laika atstarpi starp uzņēmumiem; līniju, taisnstūru, apļu, daudzstūru, elipšu, rombu un trīsstūru mērīšana; attēlu rediģēšana, izmantojot teksta ievietošanu, zīmēšanu, attēlu marķēšanu, filtrus, pagriešanas un apgriešanas funkciju; attēlu saglabāšanu programmas albūmā, no kura tie var tikt eksportēti un konvertēti .jpeg vai .bmp formātos; interaktīva (flash-based) palīgsekcija (help section). |  |
| 3. | BINOKULĀRAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 3.1. | Mikroskopiem ir uzstādīta fluoriscentā sistēma ar vara lampu vai dzīvsudraba lampu, tās jauda ir 100W | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Objektīvs 60X |  |
| 3.3. | Mikroskopa īpašības: |  |
|  | - Binokulārā vai trinokulārā galviņa, uz kuras var novietot videokameru |  |
|  | - 10X okulāri ar redzeslauku 22mm |  |
|  | - Semi Plan vai ekvivalenti objektīvi 4X, 10X, 40X, 100X |  |
|  | - Priekšmetstikliņu galdiņš 160mm x 140mm |  |
|  | - Balta matēta krāsa |  |
|  | - Zili, dzelteni un zaļi gaismas filtri |  |
|  | - Fluoriscējoši zilā (B) un zaļā (G) krāsā: B490/G450, B510/G580, B530/G590 |  |
| 4. | BINOKULĀRAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 4.1. | Okulārs –WF10X/20mm ar Siedentopf galviņu vai ekvivalents ar dioptriju kontroli | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | Revolvergalviņa – iebūvēta četrkārtēja apgriežama ar pozitīvu klikšķa apstādināšanu |  |
| 4.3. | Standarta objektīvi – CCIS EF-Plan vai ekvivalents 4x, 10x, 40x(S), 100(S, Eļļa) |  |
| 4.4. | Platforma – Iebūvēta mehāniska platforma ar zema novietojuma koaksiālo kontroli ar sprieguma regulēšanu |  |
| 4.5. | Kondensētājs – Rack & Pinion fokusējams 0.90N.A kondensētājs vai ekvivalents |  |
| 4.6. | Apgaismojums – 6V/20W un kvarca halogēna Koehler vai ekvivalents ar aptumšojuma kontroli |  |
| 4.7. | Strāvas padeve – Iebūvēts maināmas voltāžas pārveidotājs 110V-240V |  |
| 4.8. | Čipa konfigurācija – iebūvēts 1/2 Live 3.0 megapikseļu attēlu čips vai ekvivalents. |  |
| 4.9. | Datu izvade – Hi-Speed USB2.0 |  |
| 4.10. | Strāvas padeve caur USB kabeli no datora |  |
| 4.11. | Iekļautā programmatūra – Motic Images Plus 2.0 ML vai līdzvērtīga attēlveidošanas pakete ar digitālu mikroskopa kameru un programmatūru attēlu uzņemšanai, rediģēšanai, mērīšanai un saglabāšanai priekš Microsoft Windows: 98SE, ME, 2000, XP, un Motic Images Plus 2.0 vai līdzvērtīga priekš Macintosh OSX. Programmām jānodrošina: attēlu baltās krāsas līdzsvara, spilgtuma, kontrasta, ekspozīcijas laika, RGB vērtības, spoguļattēla, paasinājuma un trokšņu filtra funkcijas; iespēju attēliem veikt līniju garuma, rādiusa, dažādu figūru platības, lenķu mērījumus, kā arī veikt objektu saskaitīšanu attēlā; visu rezultātu saglabāšana mērījumu tabulās ar iespēju tos eksportēt uz Microsoft Excel; graduēta mēroga skala; etiķetes (bultas un teksti); digitālā tālummaiņa; sistēmas kalibrēšana atbilstoši optiskajam palielinājumam un kameras izšķirtspējai ar iespēju to digitāli saglabāt un izmantot tālākajiem mērījumiem. |  |
| 4.12. | Kalibrēšanas slīds precīziem mērījumiem |  |
| 4.13. | Putekļu pārsegs |  |
| 4.14. | Iegremdēšanas eļļa |  |
| 5. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 5.1. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 5.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 5.3. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

9.daļa: Mikroskopi

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis/ | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Digitālais mikroskops <modelis> | 1 gab. |  |
| 2. | Digitālais mikroskops <modelis> | 1 gab. |  |
| 3. | Binokulārais mikroskops <modelis> | 1 gab. |  |
| 4. | Binokulārais mikroskops <modelis> | 1 gab. |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

10.daļa: Precīzās mežsaimniecības laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | LĀZERA TĀLMĒRS | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
|  | Tehniskie dati:: |  |
| 1.1. | Instruments, ar kuru iespējams uzmērīt horizontālu distanci, slīpu distanci, vertikālu distanci, azimutu un pārī ar GPS uztvērēju uzmērīto punktu koordinātes | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Darba temperatūras diapazons no -20°C līdz +50°C |  |
| 1.3. | Attāluma mērīšana uz slikti atstarojošu virsmu no 0 līdz 1000 m |  |
| 1.4. | Attāluma mērīšana uz labi atstarojošu virsmu līdz 2000 m |  |
| 1.5. | Precizitāte mērot uz slikti atstarojošu virsmu +/- 1 m |  |
| 1.6. | Precizitāte mērot uz labi atstarojošu virsmu +/- 0,3 m |  |
| 1.7. | Inklinācijas diapazons +/- 90° |  |
| 1.8. | Inklinācijas precizitāte +/- 0,25° |  |
| 1.9. | Lāzera klase 1, CFR 21 vai līdzvērtīga |  |
| 1.10. | Korpusa aizsardzības klase IP 54 vai līdzvērtīga |  |
| 1.11. | Iestrādātas bezvadu datu lejupielādes tehnoloģijas tai skaitā Bluetooth |  |
| 1.12. | Optiskās sistēmas palielinājums ne mazāk kā 7 reizes |  |
| 1.13. | LCD displejs |  |
| 1.14. | Svars ne lielāks kā 250 g |  |
| 2. | GPS MĒRIERĪCE | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
|  | Tehniskie dati: |  |
| 2.1. | Triecienizturīga un mitrumizturīgaiekārta ar integrētu GPS antenu, kas paredzēts kartogrāfiskā materiāla ievākšanai. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Iekārta ir aizsargāta pret putekļu un mitruma iekļūšanu, atbilst IP 67 (vai līdzvērtīga) vai ar augstāku izturības klasi |  |
| 2.3. | Iekārta atbilst MIL-STD-810F vai līdzvērtīgam standartam, izpilda kritērijus - Metode 514.5; Metode 500.4; Metode 510.3; Metode 503.4; Metode 501.4; Metode 502.4; Metode 507.4; Metode 516.5) |  |
| 2.4. | Darba temperatūra –25 °C līdz 50 °C |  |
| 2.5. | Svars ar baterijām ne lielāks kā 1.5 kg |  |
| 2.6. | Procesors 1.6 GHz vai lielāks |  |
| 2.7. | RAM atmiņa1 GB vai lielāka |  |
| 2.8. | Atmiņa vismaz 32 GB ar SSD cieto disku |  |
| 2.9. | Ekrāns vismaz 7 collas, ne lielāks par 9 collām |  |
| 2.10. | Integrēts Bluetooth, WiFi, GPS un digital kamera ar minimālo izšķirtspēju 2 MB |  |
| 2.11. | GPS uztvērējs ar 2 metru precizitāti pēc diferenciālkorekcijas vai augstāku |  |
| 2.12. | GPS programma NMEA datu izvadu pārvaldīšanai |  |
| 2.13. | Operētājsistēma Windows 7 vai līdzvērtīga |  |
| 2.14. | Mikrofons un skaļrunis |  |
| 2.15. | Pieskāriena jūtīgs ekrāns |  |
| 3. | DATU KOLEKTORS Nr.1 | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 3.1. | Instruments ar kuru iespējams izmērīt audzes šķērslaukumu, atsevišķa koka augstumu un caurmēru, izmērīt attālumu un leņķi. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - R faktors: 0,6 - Klinometra izšķirtspēja: 0,1o - LCD Displejs - Iekārta ir aizsargāta pret putekļu un mitruma iekļūšanu, atbilst IP 67 (vai līdzvērtīga) vai ar augstāku izturības klasi - Darbības temperatūra: -20; +500 C - Atmiņa: ne mazāk kā 20 teritorijas - Ne mazāk kā 30 parauglaukumi katrā teritorijā - Ne mazāk kā 30 sugas, kas iespējams lietotājam definēt - Svars: ne vairāk kā 390 g - Integrēts Bluetooth un USB |  |
| 4. | DATU KOLEKTORS Nr.2 | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 4.1. | Instruments ar kuru lietotājs spēj noteikt atsevišķa koka un citu objektu izvietojumu parauglaukumos vai citā platībā, izmērīt horizontālo attālumu, izmērīt augstumu un leņķi. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - Darbības temperatūra: Min -15° Max 45° C - Augstuma noteikšanas precizitāte vismaz 0,1 m - Leņķu mērīšanas darbības rādiuss vismaz no -55˚ līdz 85˚, precizitāte ne zemāk kā 0,1˚; - Horizontālā attāluma mērīšanas diapazons vismaz līdz 20 m, precizitāte ne mazāka kā 0.01 m; - Iespēja veikt horizontālās distances mērīšanu ar Ultraskaņu - Plaknes X, Y koordinātu noteikšanas precizitāte 0.1m vai augstāka - Integrēts Bluetooth |  |
| 5. | DATU KOLEKTORS Nr.3 | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 5.1. | Instruments, ar kuru iespējamsmērīt koka caurmēru,augstumu, horizontālo distanci, leņķi un azimutu. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - Iekārta ir aizsargāta pret putekļu un mitruma iekļūšanu, atbilst IP 67 (vai līdzvērtīga) vai ar augstāku izturības klasi - Darbības temperatūra: Min -20° Max 40° C - Diametra mērīšanas diapazons vismaz no 0 – 500 mm, ar 1 mm izšķirtspēju vai augstāku - Augstuma mērīšanas diapazons vismaz no 0 – 40 m, ar 1 cm izšķirtspēja vai augstāku - Distances mērīšanas diapazons vismaz no 0 – 20 m, ar 1 cm izšķirtspēja vai augstāku - Azimuta mērīšanas diapazons 0 -360 grādi - Iebūvēts Bluetooth - Bateriju darbības laiks 20 h vai lielāks |  |
| 6. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 6.1. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 6.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 6.3. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums,zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

10.daļa: Precīzās mežsaimniecības laboratorijas aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis/ | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lāzera tālmērs <modelis> | 1 gab. |  |
| 2. | GPS mērierīce <modelis> | 1 gab. |  |
| 3. | Datu kolektors Nr.1 <modelis> | 1 gab. |  |
| 4. | Datu kolektors Nr.2 <modelis> | 1 gab. |  |
| 5. | Datu kolektors Nr.3 <modelis> | 1 gab. |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

11.daļa: Vakuumprese ar maisu

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. VAKUUMPRESE AR MAISU |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 1.1. | Elektroaprīkojums |  |
| 1.1.1. | 3x 400 V motora spriegums | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.1.2. | 50 Hz motora frekvence |  |
| 1.1.3. | Motors ne mazāk kā 4,5 kW |  |
| 1.2. | Tehniskais raksturojums |  |
| 1.2.1. | Galda izmēri nemazāki kā: 3000x1500 mm |  |
| 1.2.2. | Maksimālā uzsilšanas temperatūra ne mazāk kā 60 celsija grādi |  |
| 1.2.3. | Kaučuka membrāna komplektā |  |
| 1.2.4. | Vakuuma sūkņa jauda ne mazāka kā: 25 m3/h |  |
| 1.2.5. | Maksimālais presēšanas spiediens 0,9 kg/cm2 |  |
| 1.3. | Izmēri, svars |  |
| 1.3.1. | Garums ne lielāks par 3100 mm |  |
| 1.3.2. | Platums ne lielāks par 1750 mm |  |
| 1.3.3. | Augstums ne lielāks par 1600 mm |  |
| 1.3.4. | Svars ne mazāks par 490 kg |  |
| 1.4. | Papildus aprīkojums |  |
| 1.4.1. | Vakuuma maiss, izmērs: garums ne mazāks par 4000 mm, platums ne mazāks par 1000 mm. Jābūt ar iespēju pieslēgt pie vakuuma preses vakumsūkņa vadības sistēmas |  |
| 1.5. | Papildus prasības: |  |
| 1.5.1. | Garantijas laikā inženiera ierašanās pēc bojājuma pieteikšanas ne ilgāk kā 2 darba dienas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.5.2. | Garantijas laiks vismaz 1 gads. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.5.3. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divi) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.5.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |

Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

12.daļa: Lāzergravēšanas / griešanas iekārta

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. LĀZERGRAVĒŠANAS / GRIEŠANAS IEKĀRTA |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 1.1. | Komplektā ietilpst: |  |
|  | - lāzergravieris Speedy 400 vai līdzvērtīga | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - programmatūra Job Control X Expert vai līdzvērtīga |  |
|  | - standarta lēca 2,0” |  |
|  | - USB interfeiss |  |
|  | - autofokusetājs |  |
|  | - gravēšanas sākumpunkta noradītājs |  |
| 1.2. | Tehniskais raksturojums |  |
|  | - darba laukums ne mazāks par 1000x610 mm |  |
|  | - darba izpildei nepieciešamā laukuma aprēķins |  |
|  | - standarta galds gravēšanai |  |
| 1.3. | Papildus aprīkojums |  |
|  | - Papildus gaisa padeve ar filtru |  |
|  | - Galds materiālu griešanai |  |
|  | - Vakuuma galds |  |
|  | - Ierīce cilindrisku priekšmetu apstrādei |  |
|  | - Gaisa nosūkšanas un filtrēšanas ierīce ar automatizētu vadību |  |
|  | - aktīvās ogles filtrs (2 pakas) |  |
| 1.4. | Izmēri, svars |  |
|  | - Garums ne lielāks par 1400 mm |  |
|  | - Platums ne lielāks par 950 mm |  |
|  | - Augstums vismaz 1070 mm |  |
|  | - Svars ne mazāks par 350 kg |  |
| 1.5. | Papildus prasības: |  |
|  | - Garantijas laikā inženiera ierašanās pēc bojājuma pieteikšanas ne ilgāk kā 2 darba dienas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | - Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
|  | - Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divi) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
|  | - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |

Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

13.daļa: Plātņu maliņu aplīmēšanas iekārta

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. PLĀTŅU MALIŅU APLĪMĒŠANAS IEKĀRTA |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 1.1. | Elektroaprīkojums |  |
| 1.1.1. | 3x400 V motora spriegums | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.1.2. | 50 Hz motora frekvence |  |
| 1.1.3. | Kopējā uzstādītā jauda 3,2 kW |  |
| 1.2. | Tehniskais raksturojums |  |
| 1.2.1. | Padeves ātrums ne mazāk kā 5 m/min. |  |
| 1.2.2. | Pielīmējamās maliņas materiāla biezums: minimālais ne vairāk kā 0,4 mm un maksimālais ne vairāk kā 3 mm. |  |
| 1.2.3. | Aplīmējamās detaļas biezums: minimālais ne vairāk kā 10 mm un maksimālais ne vairāk kā 45 mm. |  |
| 1.2.4. | Iekārtai jābūt aprīkotai ar giljotīnu maliņu materiāla ruļļos rupjai nogriešanai. |  |
| 1.2.5. | Malu pārkaru galos precīza nozāģēšana ar zāģripām. |  |
| 1.2.6. | Malu plakņu pārkaru nofrēzēšana un pēc nepieciešamības fāzītes (leņķis 15˚) vai noapaļojuma R=2 mm iestrāde maliņas plaknes šķautnē. |  |
| 1.2.7. | Malu pārkaru frēzgalvas 2. gab., to diametrs ne mazāks kā 70 mm, frēzei jābūt ar maināmiem cietsakausējuma nazīšiem, zobu skaits ne mazāk kā 6 zobi katrai frēzgalvai. |  |
| 1.2.8. | Frēzgalvu rotācijas ātrums ne mazāks kā 10500 apgr./min. |  |
| 1.2.9. | Izvelkams galda paplatinājums ne mazāks kā 320 mm. |  |
| 1.2.10. | Pulēšanas mezgls ar diviem pulēšanas diskiem, disku rotācijas ātrums ne mazāks kā 1400 apgr./min. |  |
| 1.3. | Izmēri, svars |  |
| 1.3.1. | Garums ne mazāks kā 2700 mm (ar 29.11.2012. grozījumiem) |  |
| 1.3.2. | Platums ne mazāks kā 1400 mm |  |
| 1.3.3. | Augstums ne mazāks kā 1250 mm |  |
| 1.3.4. | Svars ne mazāks kā 380 kg |  |
| 1.4. | Papildus aprīkojums |  |
| 1.4.1. | Rokas maliņu aplīmēšanas iekārta liektas kontūras malām, malu materiāla biezums no 0,4 mm līdz 3,0 mm; | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 1.4.2. | Elektroinstruments liektas kontūras malu materiāla pārkaru nofrēzēšanai. Rādiuss R=2mm, frēzgalva komplektā. | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 1.4.3. | Elektroinstruments malu stūra šķautnēm noapaļošanas rādiusa iestrādei. Rādiuss R=2mm, frēzgalva komplektā. | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 1.5. | Papildus prasības: |  |
| 1.5.1. | Garantijas laikā inženiera ierašanās pēc bojājuma pieteikšanas ne ilgāk kā 2 darba dienas | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.5.2. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.5.3. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divi) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.5.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |

Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK) sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

____________________ (Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

__.daļa: ____________________________________

20__.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr._________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā (Id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK) __.daļas rezultātiem un <Piegādātāja nosaukums> iesniegto piedāvājumu __.daļai, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem ___________________, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK) nolikuma __.daļas tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam __.daļai.

1.2. Preces nosaukumi, tehniskie parametri, skaits un cenas ir noteiktas saskaņā ar konkursam (id.Nr. LLU/2012/73/ERAF/AK) iesniegto Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu __.daļai - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi). PVN __% Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi).

Ja Pretendents vēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Pasūtītājs veic 20% avansa maksājumu, kas sastāda summu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi), t.sk. __% PVN, uz Piegādātāja iesniegtā rēķina pamata 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par 2.2.punktā norādīto summu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.3.  Atlikušo 80% maksājumu, kas sastāda summu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi), t.sk. __% PVN, Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Ja Pretendents nevēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. 2.3. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 20 (divdesmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.5% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

2.7. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par 20 (divdesmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no pasūtījuma summas un Pasūtītājam ir tiesības vienpusīgi lauzt Līgumu.

2.8. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.9. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

2.10. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

2.11. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma latos bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā no līguma parakstīšanas.

  - 3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – LLU Meža fakultāte, ___________________, Jelgava, LV-3001.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4.Līguma darbības laiks

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz __________________.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes veikšanas tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

5.5.Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.3.1. ja Piegādātājs piegādā nekvalitatīvu, Līguma 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.

    - 6.3.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

    - 6.3.3. ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par 20 (divdesmit) dienām.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Citi noteikumi

9.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

9.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu veic atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.pantam.

9.3. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.4. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.5. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā un pielikumā.

9.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

9.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

9.8. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.9 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.10. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ (______) lapām ar __ (_____) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |