### 10.pielikums

Darbu apjomi

Atklātam konkursam „LLU Lauku inženieru fakultātes auditoriju remonts ERAF līdzfinansētā projekta ”LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”

ID Nr. LLU 2012/17/ERAF/AK

- 302.auditorija

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veco radiatoru demontāža | gab | 5 |
| 2 | Gaismas ķermeņu demontāža | gab | 32 |
| 3 | Slēdžu demontāža | gab | 4 |
| 4 | Sienas kontaktu demontāža | gab | 3 |
| 5 | Ventilācijas šahtu demontāža(skaidu plāksnes) | m2 | 18 |
| 6 | Tāfeles noņemšana | gab | 2 |
| 7 | Ekrāna noņemšana | gab | 1 |
| 8 | Multimediju noņemšana | gab | 1 |
| 9 | Durvju demontāža | gab | 1 |
| 10 | „Armstrong” vai ekvivalenta tipa iekārto griestu izbūve | m2 | 106.6 |
| 11 | Gala sienu un vienas sānu sienas apšūšana ar reģipsi | m2 | 76.7 |
| 12 | Sienu tīrīšana, līdzināšana, gruntēšana | m2 | 132.2 |
| 13 | Sienu krāsošana (saskaņojot toņus ar pasūtītāju) | m2 | 132.2 |
| 14 | Ieklāt jaunu grīdas segumu (linoleju; ne zemāku par 38. klasi) | m2 | 110.0 |
| 15 | Jaunu gaismas ķermeņu montāža 4x18 , iebūvējot iekārtajos griestos | gab | 32 |
| 16 | Slēdžu montāža (trijās grupās iekaļot sienā) | gab | 3 |
| 17 | Apgaismojuma elektrokabeļu ar vara dzīslām montāža(izbūvēt virs iekārtajiem griestiem, bet no iekārtajiem griestiem līdz slēdzim iekaļot sienā) | m | 145 |
| 18 | Ievada sadalnes skapī nomainīt esošo automātu pret jaunu B 25A | gab | 3 |
| 19 | Uzstādīt zemapmetuma sienas kontaktu blokus 1x4 | gab | 3 |
| 20 | Elektrokabeļa ar vara dzīslām montāža( iekalt sienā ) sienas kontaktiem | m | 130 |
| 21 | Auditorijas sadalnes uzstādīšana ( iekalt sienā ) ar 5 automātu vietām | gab | 1 |
| 22 | Automātu B16 A uzstādīšana sadalnē | gab | 5 |
| 23 | Ventilācijas caurumu noslēgšana ar restītēm | gab | 14 |
| 24 | Jaunu radiatoru montāža ar atgaisotājiem un noslēgierīcēm | gab | 5 |
| 25 | Durvju montāža (plastmasas, baltas ar matētiem stikliem aizslēdzamas, divviru) 2,45*1.65 | gab | 1 |
| 26 | Tāfeles atlikšana vietā | gab | 1 |
| 27 | Ekrāna atlikšana vietā | gab | 1 |
| 28 | Multimēdiju montāža atpakaļ vietā | gab | 1 |
| 29 | Prožektoru montāža tāfeles apgaismojumam ar atsevišķu slēdzi | gab | 2 |
| 30 | Palodžu montāža ar platumu 150mm | gab | 5 |

- 402.auditorija

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veco radiatoru demontāža | gab | 5 |
| 2 | Gaismas ķermeņu demontāža | gab | 32 |
| 3 | Slēdžu demontāža | gab | 4 |
| 4 | Sienas kontaktu demontāža | gab | 3 |
| 5 | Ventilācijas šahtu demontāža(skaidu plāksnes) | m2 | 18 |
| 6 | Tāfeles noņemšana | gab | 2 |
| 7 | Ekrāna noņemšana | gab | 1 |
| 8 | Multimediju noņemšana | gab | 1 |
| 9 | Durvju demontāža | gab | 1 |
| 10 | „Armstrong” vai ekvivalenta tipa iekārto griestu izbūve | m2 | 106.6 |
| 11 | Gala sienu un vienas sānu sienas apšūšana ar reģipsi | m2 | 76.7 |
| 12 | Sienu tīrīšana, līdzināšana, gruntēšana | m2 | 132.8 |
| 13 | Sienu krāsošana (saskaņojot toņus ar pasūtītāju) | m2 | 132.8 |
| 14 | Jaunu gaismas ķermeņu montāža 4x18 , iebūvējot iekārtajos griestos | gab | 32 |
| 15 | Slēdžu montāža (trijās grupās iekaļot sienā) | gab | 3 |
| 16 | Apgaismojuma elektrokabeļu ar vara dzīslām montāža(izbūvēt virs iekārtajiem griestiem, bet no iekārtajiem griestiem līdz slēdzim iekaļot sienā) | m | 145 |
| 17 | Ievada sadalnes skapī nomainīt esošo automātu pret jaunu B 25A | gab | 3 |
| 18 | Uzstādīt zemapmetuma sienas kontaktu blokus 1x4 | gab | 3 |
| 19 | Elektrokabeļa ar vara dzīslām montāža( iekalt sienā ) sienas kontaktiem | m | 130 |
| 20 | Auditorijas sadalnes uzstādīšana ( iekalt sienā ) ar 5 automātu vietām | gab | 1 |
| 21 | Automātu B16 A uzstādīšana sadalnē | gab | 5 |
| 22 | Ventilācijas caurumu noslēgšana ar restītēm | gab | 14 |
| 23 | Jaunu radiatoru montāža ar atgaisotājiem un noslēgierīcēm | gab | 5 |
| 24 | Durvju montāža (plastmasas, baltas ar matētiem stikliem aizslēdzamas, divviru) 2.45x1.65 | gab | 1 |
| 25 | Tāfeles atlikšana vietā | gab | 1 |
| 26 | Ekrāna atlikšana vietā | gab | 1 |
| 27 | Multimēdiju atlikšana vietā | gab | 1 |
| 28 | Prožektoru montāža tāfeles apgaismojumam ar atsevišķu slēdzi | gab | 2 |
| 29 | Palodžu montāža ar platumu 150mm | gab | 5 |

- 602.auditorija

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veco radiatoru demontāža | gab | 5 |
| 2 | Gaismas ķermeņu demontāža | gab | 32 |
| 3 | Slēdžu demontāža | gab | 4 |
| 4 | Sienas kontaktu demontāža | gab | 3 |
| 5 | Ventilācijas šahtu demontāža(skaidu plāksnes) | m2 | 18 |
| 6 | Tāfeles noņemšana | gab | 2 |
| 7 | Ekrāna noņemšana | gab | 1 |
| 8 | Multimediju noņemšana | gab | 1 |
| 9 | Durvju demontāža | gab | 1 |
| 10 | „Armstrong” vai ekvivalenta tipa iekārto griestu izbūve | m2 | 106.6 |
| 11 | Gala sienu un vienas sānu sienas apšūšana ar reģipsi | m2 | 76.7 |
| 12 | Sienu tīrīšana, līdzināšana, gruntēšana | m2 | 132.5 |
| 13 | Sienu krāsošana (saskaņojot toņus ar pasūtītāju) | m2 | 132.5 |
| 14 | Jaunu gaismas ķermeņu montāža 4x18 , iebūvējot iekārtajos griestos | gab | 32 |
| 15 | Slēdžu montāža (trijās grupās iekaļot sienā) | gab | 3 |
| 16 | Apgaismojuma elektrokabeļu ar vara dzīslām montāža(izbūvēt virs iekārtajiem griestiem, bet no iekārtajiem griestiem līdz slēdzim iekaļot sienā) | m | 145 |
| 17 | Ievada sadalnes skapī nomainīt esošo automātu pret jaunu B 25A | gab | 3 |
| 18 | Uzstādīt zemapmetuma sienas kontaktu blokus 1x4 | gab | 3 |
| 19 | Elektrokabeļa ar vara dzīslām montāža( iekalt sienā ) sienas kontaktiem | m | 130 |
| 20 | Auditorijas sadalnes uzstādīšana ( iekalt sienā ) ar 5 automātu vietām | gab | 1 |
| 21 | Automātu B16 A uzstādīšana sadalnē | gab | 5 |
| 22 | Ventilācijas caurumu noslēgšana ar restītēm | gab | 14 |
| 23 | Jaunu radiatoru montāža ar atgaisotājiem un noslēgierīcēm | gab | 5 |
| 24 | Durvju montāža (plastmasas, baltas ar matētiem stikliem aizslēdzamas, divviru) 2.45x1.65 | gab | 1 |
| 25 | Tāfeles atlikšana vietā | gab | 1 |
| 26 | Ekrāna atlikšana vietā | gab | 1 |
| 27 | Multimēdiju atlikšana vietā | gab | 1 |
| 28 | Prožektoru montāža tāfeles apgaismojumam ar atsevišķu slēdzi | gab | 2 |
| 29 | Palodžu montāža ar platumu 150mm | gab | 5 |

- 701.auditorija

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veco radiatoru demontāža | gab | 5 |
| 2 | Gaismas ķermeņu demontāža | gab | 32 |
| 3 | Slēdžu demontāža | gab | 4 |
| 4 | Sienas kontaktu demontāža | gab | 3 |
| 5 | Ventilācijas šahtu demontāža(skaidu plāksnes) | m2 | 6 |
| 6 | Tāfeles noņemšana | gab | 2 |
| 7 | Ekrāna noņemšana | gab | 1 |
| 8 | Multimediju noņemšana | gab | 1 |
| 9 | Durvju demontāža | gab | 1 |
| 10 | „Armstrong” vai ekvivalenta tipa iekārto griestu izbūve | m2 | 77.6 |
| 11 | Gala sienu un vienas sānu sienas apšūšana ar reģipsi | m2 | 29.7 |
| 12 | Sienu tīrīšana, līdzināšana, gruntēšana | m2 | 106.5 |
| 13 | Sienu krāsošana (saskaņojot toņus ar pasūtītāju) | m2 | 106.5 |
| 14 | Jaunu gaismas ķermeņu montāža 4x18 , iebūvējot iekārtajos griestos | gab | 32 |
| 15 | Slēdžu montāža (trijās grupās iekaļot sienā) | gab | 3 |
| 16 | Apgaismojuma elektrokabeļu ar vara dzīslām montāža(izbūvēt virs iekārtajiem griestiem, bet no iekārtajiem griestiem līdz slēdzim iekaļot sienā) | m | 145 |
| 17 | Ievada sadalnes skapī nomainīt esošo automātu pret jaunu B 25A | gab | 3 |
| 18 | Uzstādīt zemapmetuma sienas kontaktu blokus 1x4 | gab | 3 |
| 19 | Elektrokabeļa ar vara dzīslām montāža( iekalt sienā ) sienas kontaktiem | m | 130 |
| 20 | Auditorijas sadalnes uzstādīšana ( iekalt sienā ) ar 5 automātu vietām | gab | 1 |
| 21 | Automātu B16 A uzstādīšana sadalnē | gab | 5 |
| 22 | Ventilācijas caurumu noslēgšana ar restītēm | gab | 3 |
| 23 | Jaunu radiatoru montāža ar atgaisotājiem un noslēgierīcēm | gab | 5 |
| 24 | Durvju montāža (plastmasas, baltas ar matētiem stikliem aizslēdzamas, divviru)2.45x1.65 | gab | 1 |
| 25 | Tāfeles atlikšana vietā | gab | 1 |
| 26 | Ekrāna atlikšana vietā | gab | 1 |
| 27 | Multimēdiju atlikšana vietā | gab | 1 |
| 28 | Prožektoru montāža tāfeles apgaismojumam ar atsevišķu slēdzi | gab | 2 |
| 29 | Palodžu montāža ar platumu 150mm | gab | 4 |

- 802.auditorija

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veco radiatoru demontāža | gab | 5 |
| 2 | Gaismas ķermeņu demontāža | gab | 32 |
| 3 | Slēdžu demontāža | gab | 4 |
| 4 | Sienas kontaktu demontāža | gab | 3 |
| 5 | Ventilācijas šahtu demontāža(skaidu plāksnes) | m2 | 18 |
| 6 | Tāfeles noņemšana | gab | 2 |
| 7 | Ekrāna noņemšana | gab | 1 |
| 8 | Multimediju noņemšana | gab | 1 |
| 9 | Durvju demontāža | gab | 1 |
| 10 | „Armstrong” vai ekvivalenta tipa iekārto griestu izbūve | m2 | 106.6 |
| 11 | Gala sienu un vienas sānu sienas apšūšana ar reģipsi | m2 | 76.7 |
| 12 | Sienu tīrīšana, līdzināšana, gruntēšana | m2 | 132.4 |
| 13 | Sienu krāsošana (saskaņojot toņus ar pasūtītāju) | m2 | 132.4 |
| 14 | Ieklāt jaunu grīdas segumu (linoleju; ne zemāku par 38. klasi) | m2 | 110.0 |
| 15 | Jaunu gaismas ķermeņu montāža 4x18 , iebūvējot iekārtajos griestos | gab | 32 |
| 16 | Slēdžu montāža (trijās grupās iekaļot sienā) | gab | 3 |
| 17 | Apgaismojuma elektrokabeļu ar vara dzīslām montāža(izbūvēt virs iekārtajiem griestiem, bet no iekārtajiem griestiem līdz slēdzim iekaļot sienā) | m | 145 |
| 18 | Ievada sadalnes skapī nomainīt esošo automātu pret jaunu B 25A | gab | 3 |
| 19 | Uzstādīt zemapmetuma sienas kontaktu blokus 1x4 | gab | 3 |
| 20 | Elektrokabeļa ar vara dzīslām montāža( iekalt sienā ) sienas kontaktiem | m | 130 |
| 21 | Auditorijas sadalnes uzstādīšana ( iekalt sienā ) ar 5 automātu vietām | gab | 1 |
| 22 | Automātu B16 A uzstādīšana sadalnē | gab | 5 |
| 23 | Ventilācijas caurumu noslēgšana ar restītēm | gab | 14 |
| 24 | Jaunu radiatoru montāža ar atgaisotājiem un noslēgierīcēm | gab | 5 |
| 25 | Durvju montāža (plastmasas, baltas ar matētiem stikliem aizslēdzamas, divviru) 2.45x1.65 | gab | 1 |
| 26 | Tāfeles atlikšana vietā | gab | 1 |
| 27 | Ekrāna atlikšana vietā | gab | 1 |
| 28 | Multimēdiju atlikšana vietā | gab | 1 |
| 29 | Prožektoru montāža tāfeles apgaismojumam ar atsevišķu slēdzi | gab | 2 |
| 30 | Palodžu montāža ar platumu 150mm | gab | 5 |

6.  902.auditorija

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veco radiatoru demontāža | gab | 5 |
| 2 | Gaismas ķermeņu demontāža | gab | 32 |
| 3 | Slēdžu demontāža | gab | 4 |
| 4 | Sienas kontaktu demontāža | gab | 3 |
| 5 | Ventilācijas šahtu demontāža(skaidu plāksnes) | m2 | 18 |
| 6 | Tāfeles noņemšana | gab | 2 |
| 7 | Ekrāna noņemšana | gab | 1 |
| 8 | Multimediju noņemšana | gab | 1 |
| 9 | Durvju demontāža | gab | 1 |
| 10 | „Armstrong” vai ekvivalenta tipa iekārto griestu izbūve | m2 | 106.6 |
| 11 | Gala sienu un vienas sānu sienas apšūšana ar reģipsi | m2 | 76.7 |
| 12 | Sienu tīrīšana, līdzināšana, gruntēšana | m2 | 132.8 |
| 13 | Sienu krāsošana (saskaņojot toņus ar pasūtītāju) | m2 | 132.8 |
| 14 | Ieklāt jaunu grīdas segumu (linoleju; ne zemāku par 38. klasi) | m2 | 110.0 |
| 15 | Jaunu gaismas ķermeņu montāža 4x18 , iebūvējot iekārtajos griestos | gab | 32 |
| 16 | Slēdžu montāža (trijās grupās iekaļot sienā) | gab | 3 |
| 17 | Apgaismojuma elektrokabeļu ar vara dzīslām montāža(izbūvēt virs iekārtajiem griestiem, bet no iekārtajiem griestiem līdz slēdzim iekaļot sienā) | m | 145 |
| 18 | Ievada sadalnes skapī nomainīt esošo automātu pret jaunu B 25A | gab | 3 |
| 19 | Uzstādīt zemapmetuma sienas kontaktu blokus 1x4 | gab | 3 |
| 20 | Elektrokabeļa ar vara dzīslām montāža( iekalt sienā ) sienas kontaktiem | m | 130 |
| 21 | Auditorijas sadalnes uzstādīšana ( iekalt sienā ) ar 5 automātu vietām | gab | 1 |
| 22 | Automātu B16 A uzstādīšana sadalnē | gab | 5 |
| 23 | Ventilācijas caurumu noslēgšana ar restītēm | gab | 14 |
| 24 | Jaunu radiatoru montāža ar atgaisotājiem un noslēgierīcēm | gab | 5 |
| 25 | Durvju montāža (plastmasas, baltas ar matētiem stikliem aizslēdzamas, divviru) 2.45x1.65 | gab | 1 |
| 26 | Tāfeles atlikšana vietā | gab | 1 |
| 27 | Ekrāna atlikšana vietā | gab | 1 |
| 28 | Multimēdiju atlikšana vietā | gab | 1 |
| 29 | Prožektoru montāža tāfeles apgaismojumam ar atsevišķu slēdzi | gab | 2 |
| 30 | Palodžu montāža ar platumu 150mm | gab | 5 |