APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2012.gada 20.decembra sēdē

Protokols Nr. 502

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF

projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/

2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

Galvenais CPV kods: 33100000-1

Papildus CPV kodi: 33111200-3, 33191110-9, 38000000-5, LA55-5, 33169000-2,

44612000-3, 38515000-8, 33152000-0, 30214000-2

NOLIKUMS

Jelgava, 2012

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2012/89/ERAF/ak

  - Pasūtītājs

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

    - Atklāto konkursu organizē un veic Iepirkumu komisija izveidota ar 2012.gada 13.novembra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-52 „Par iepirkumu komisiju izveidošanu”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, septiņiem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 23.janvārim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi  vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2013.gada 23.janvārī plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, uzņēmuma adresi.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: 63005618 vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumus jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2013.gada 23.janvārim plkst. 11.00”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu, angļu vai krievu valodās.

1.6.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara).

1.6.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.10. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir zinātniskās iekārtas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 33100000-1

Papildus CPV kodi: 33111200-3, 33191110-9, 38000000-5, LA55-5, 33169000-2, 44612000-3, 38515000-8, 33152000-0, 30214000-2

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 9_(deviņās) daļās:

# 1.daļa: Iebūvējama medicīniskā darbstacija digitālo attēlu vizualizācijai un apstrādei (CPV kods: 33111200–3)

# 2.daļa: Autoklāvs (CPV kods: 33191110–9)

# 3.daļa: Mākslīgā vagīna ērzeļu spermas noņemšanai (CPV kods: 38000000–5, LA55–5)

## 4.daļa: Fantoms kuiļu spermas noņemšanai (CPV kods: 38000000–5, LA55–5)

# 5.daļa: Dzemdes biopsijas instruments lielajiem dzīvniekiem (CPV kods: 33169000–2)

# 6.daļa: Tvertnes sasaldētas spermas uzglabāšanai (Djuāra trauki) (CPV kods: 44612000–3)

## 7.daļa: Spermas analizators visu sugu dzīvniekiem (CPV kods: 38515000–8)

## 8.daļa: CO2 (Ogļskābās gāzes) inkubators (CPV kods: 33152000-0)

## 9.daļa: Anaerobā darbstacija (CPV kods: 30214000–2)

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: Jelgava, adreses norādītas attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā.

  - Līguma izpildes laiks:

- Pasūtītājs veiks pasūtījumu 6 (sešu) mēnešu laikā no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas elektroniskā veidā pa e-pastu vai faksu, paralēli nosūtot pasūtījumu pa pastu.

- Pasūtījums ir jāizpilda 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad pasūtījums saņemts pa e-pastu vai faksu.

2.8. Finansēšanas avots: ERAF projekts „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”, vienošanās Nr.2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002

2.9. Citi noteikumi: Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas, ERAF projektā „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”. Pretendents finanšu piedāvājumā norāda vēlamo avansa maksājumu.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. Nolikuma 3.1.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

- personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

- pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.3. Apliecinājums, ka uz Pretendentu un personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. (atbilstoši pieteikuma paraugam – pielikums Nr.2)

4.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.5. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu.

    - Papildus atlases dokumenti 1.daļai:

|  | Pretendenta pieredze | Vismaz pēdējo 2 gadu pieredze darbā ar medicīnas datortehniku. Klāt jāpievieno tabula ar pretendenta pēdējos 2 gados veiktajām medicīniskās datortehnikas instalācijām medicīnas iestādēs, norādot datumu, uzstādīto preču daudzumu un kontaktinformāciju. |
| --- | --- | --- |
|  | Atsauksmes | Jāiesniedz vismaz divas iepriekšējo klientu atsauksmes par Pretendenta veiktajām medicīniskās datortehnikas piegādēm pēdējo 2 gadu laikā. Iespēja, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, klātienē apskatīt kādu no medicīnas iestādēm, kurā Pretendents veicis medicīnas datoru instalāciju. |

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonnu „Pretendenta piedāvājums”, norādot piedāvātās preces ražotāju, ražotājvalsti, modeļa nosaukumu un sniedz piedāvātās preces tehnisko aprakstu.

4.2.2. Pretendents iesniedz tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja izdotu tehnisko dokumentāciju, kas apliecina preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. (Ja šāda informācija ir prasīta attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā)

4.2.3. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto skaitu.

### 4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.5. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL).

4.2.6. Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā:

## 1.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

## 2.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par 1 vienību latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

## 3., 4., 5., 7., 8. un 9.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par 1 komplektu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

## 6.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo 1 vienības cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 3.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu; vai atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām; vai pretendents ir iesniedzis attiecīgajā daļā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentāciju (ja attiecīgajā daļā tas ir prasīts). Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, un/vai nav iesniegta piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija (ja attiecīgajā daļā tas ir prasīts), komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana  	Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienām, pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

5.9.4. Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienu laikā, neiesniedz nolikuma 5.9.1. – 5.9.3.punktos norādītās izziņas, pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta 51.daļā minētajiem nosacījumiem, pasūtītājs nepieprasa no iespējamā uzvarētāja 5.9.1. – 5.9.3.punktos minētos dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīt par uzvarētāju.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

# 1.daļa: Iebūvējama medicīniskā darbstacija digitālo attēlu vizualizācijai un apstrādei

CPV kods: 33111200 – 3

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskie rādītāji | Rādītāju raksturlielumi | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| IEBŪVĒJAMA STACIONĀRA MEDICĪNISKĀ DARBSTACIJA DIGITĀLO ATTĒLU VIZUALIZĀCIJAI UN APSTRĀDEI (2 komplekti) |  |  | Ražotājs: Modelis: |
| Iekārtas vispārējais raksturojums: sienā iebūvējama operāciju zāles higiēnas prasībām atbilstoša medicīniskā stacionārā darbstacija |  |  | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |
| Standarta komplekts sevī ietver: - Datora sistēmas bloks atbilstošs medicīnisko datu vizualizācijai un datu ievadei – 1 gab. - LCD monitors darbam ar DICOM standarta vai ekvivalentu atbalstu medicīniskās informācijas aplūkošanai – 2 gab. - Operāciju zāles nišā iebūvējams metāla korpuss ar manipulāciju klaviatūru – 1 gab. - Lietošanas instrukcija latviešu valodā. |  |  | Standarta komplektā ir ietverts: - ..... - ..... - ..... - ..... |
| 1. | DATORA SISTĒMAS BLOKA MINIMĀLĀS PRASĪBAS |  | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1. | Procesors | Procesora veiktspēja pēc CPU PassMark testa vismaz 5700 punkti |  |
| 1.2. | Operatīvā atmiņa | Vismaz 4 Gb operatīvā atmiņa |  |
| 1.3. | Cietais disks | Vismaz 320 Gb ietilpības cietais disks ar vismaz SATA - 300 vai augstāku datu pārraides ātrumu |  |
| 1.4. | Monitoru pieslēgumi | Sistēmas blokam jānodrošina vienlaicīgi 2 monitoru pieslēgums pie sistēmas bloka. Monitora video adaptera pieslēgumam jānodrošina DICOM standarta vai ekvivalenta attēlu atspoguļošanas programmatūras atbalsts. |  |
| 1.5. | Pieslēgumi | Iebūvēts 1Gbps atbalsta datortīkla pieslēgums; Vismaz 4 USB 2.0 pieslēgumi iekārtu pieslēgšanai; |  |
| 1.6 | Operētājsistēma | Windows 7 Professional (32 vai 64 bitu versija) vai ekvivalents, savietojama ar DICOM standarta vai ekvivalenta attēlu apstrādes programmatūru |  |
| 1.7 | Sertifikācija | DICOM standarta vai ekvivalenta sertifikācija |  |
| 1.8. | Izpildījums | Iebūvējams paredzētās operāciju zāles nišas metāla korpusā |  |
| 1.9 | Programmatūra | DICOM standarta vai ekvivalenta attēlu aplūkošanas un apstrādes programmatūra |  |
| 2. | LCD MONITORS darbam ar medicīnisko informāciju |  | Ražotājs: Modelis: |
| 2.1. | Izmēri | Vismaz 20 collas vismaz 2MP attēlu attēlošanai |  |
| 2.2. | Pielietojums, funkcijas | Speciālai medicīniskai lietošanai |  |
|  |  | DICOM attēlu pārlūkošanai |  |
| 2.3. | Papildus prasības | Komplektā ar DICOM kalibrēšanas, attēla kvalitātes kontroles sertificētu programmatūru |  |
| 3. | OPERĀCIJU ZĀLES PAREDZĒTĀ NIŠĀ, Sienā iebūvējams metāla korpuss |  |  |
| 3.1. | Iebūvējamās daļas izmēri | Ne lielāks kā 93x93x23cm. |  |
| 3.2. | Korpusa un izpildījuma klase | Vismaz IP65 vai ekvivalents, tai skaitā klaviatūrai |  |
| 3.3 | Klaviatūras izpildījums | Slīpi iebūvēta metāla korpusā manipulāciju klaviatūra; Klaviatūrai jābūt noturīgai un hermētiskai pret mitro dezinfekciju |  |
| 3.4. | Korpusa īpašības | Rūpnieciski ražots, specializēts medicīniskām vajadzībām ar ventilācijas atverēm un iebūvētu datora sistēmas bloka vadību un informācijas atspoguļošanu uz vismaz 2 monitoriem |  |
| 4. | Instrukcija | Pretendentam jānodrošina, ka piedāvāto iekārtu instrukcijas tiks iekļautas komplektācijā un tās būs latviešu valodā (papīra un CD formātā) |  |
| 5. | Papildus prasības: |  |  |
| 5.1 | Iekārtas iebūvēšana | Pretendentam jānodrošina medicīnisko darba staciju komplektu metāla korpusu iebūvēšana 2 operāciju zālēs Veterinārmedicīnas klīnikā un to pieslēgšana pie paredzētajām komunikācijām |  |
| 5.2. | Preces atbilstība standartiem. | CE atbilstības sertifikāts |  |
| 5.3. | Garantijas laiks | Vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši, ietverot instalācijas darbus un garantijas apkopi |  |
| 5.4. | Lietotāju apmācība | Jānodrošina 2 cilvēku apmācība latviešu valodā. Apmācības izmaksas jāietver cenā. |  |
| 5.5. | Aparatūras uzstādīšana | Nepieciešama. Izmaksas jāietver cenā |  |
| 5.6. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, Klīniskais institūts, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |
| 5.7. | Pretendents preces piegādi veiks saskaņā ar nolikuma 2.7.punkta nosacījumiem. |  |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

# 1.daļa: Iebūvējama medicīniskā darbstacija digitālo attēlu vizualizācijai un apstrādei

# CPV kods: 33111200 – 3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iebūvējama medicīniskā darbstacija digitālo attēlu vizualizācijai un apstrādei <modelis> | 2 komplekti |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

# 2.daļa: Autoklāvs

CPV kods: 33191110 – 9

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskie rādītāji | Rādītāju raksturlielumi | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOKLĀVS (tvaika sterilizators) |  |  | Ražotājs: Modelis: |
| 1. | Sterilizatora tips | Vertikāls |  |
| 2. | Kameras tips | Nerūsējoša tērauda |  |
| 3. | Kameras tilpums | Ne mazāks kā100 litri |  |
| 4. | Iepriekšuzstādītas sterilizācijas programmas | Vismaz 5(piecas) |  |
| 5. | Iespēja uzstādīt specifisku programmu | Nepieciešama |  |
| 6. | Mikroprocesora kontroles sistēma un LCD ekrāns | Nepieciešama |  |
| 7. | Tvaika ģenerators | Jābūt iestrādātam |  |
| 8. | Filtrs | HEPA vai ekvivalents |  |
| 9. | Spiediena drošības vārsts | Nepieciešams |  |
| 10. | Garantijas laiks | Vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši |  |
| 11. | Lietotāju apmācība | Jānodrošina 2 (divu) cilvēku apmācība latviešu valodā |  |
| 12. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: Strazdu 1, Jelgava. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |
| 13. | Pretendents preces piegādi veiks saskaņā ar nolikuma 2.7.punkta nosacījumiem. |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __% |  |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls ar PVN: |  |  |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

# 3.daļa: Mākslīgā vagīna ērzeļu spermas noņemšanai

CPV kods: 38000000–5, LA55–5

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| MĀKSLĪGĀ VAGĪNA ĒRZEĻU SPERMAS NOŅEMŠANAI (1 komplekts) |  | Ražotājs: Modelis: |
| 1. | Vagīnas tips Missouri |  |
| 2. | Garums ne mazāks kā 46 cm |  |
| 3. | Lateksa iekšpuse ūdens iepildīšanai ar aizbāzni |  |
| 4. | Ādas apvalks ar rokturi |  |
| 5. | Divas pudelītes biomateriālam |  |
| 6. | Pāreja – adapteris biomateriāla pārliešanai pudelītēs |  |
| 7. | Vienreizējie biomateriāla savākšanas rezervuāri 100 gab. |  |
| 8. | Adapteris ūdens iepildīšanai |  |
| 9. | Komplektā jāiekļauj lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |
| 10. | Garantijas laiks ne mazāk kā 2(divi) gadi |  |
| 11. | Jānodrošina 2(divu) darbinieku apmācība latviešu valodā |  |
| 12. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi adresē: LLU VMF, Ganāmpulka veselības un reprodukcijas problēmu laboratorija, K. Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004, Latvija. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |
| 13. | Pretendents preces piegādi veiks saskaņā ar nolikuma 2.7.punkta nosacījumiem. |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu Ls bez PVN: |  |  |
| PVN __% |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu Ls ar PVN: |  |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

## 4.daļa: Fantoms kuiļu spermas noņemšanai

CPV kods: 38000000–5, LA55–5

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| FANTOMS KUIĻU SPERMAS NOŅEMŠANAI (1 komplekts) |  | Ražotājs: Modelis: |
| 1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Manuālā spermas savākšanas sistēma | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |
| 2. | Standarta komplektā jāietver: - Manekens ar regulējamu augstumu – 1 gab. - Gumijas paklājs manekenam – 1 gab. - Termokrūze spermas savākšanai – 2 gab. - Instrukcija latviešu valodā – 1 gab. | Standarta komplektā ir ietverts: - ..... - ..... - ..... - ..... |
| 3. | Tehniskie parametri |  |
| 3.1. | Kuiļu spermas savākšanas manekens ar higiēnisku plastikāta pārklājumu un regulējamu augstumu no 45 cm līdz 69 cm |  |
| 3.2. | Gumijas paklājs kuiļa spermas savākšanas manekenam ne mazāks kā 1.5 m x 1m x 23 mm |  |
| 3.3. | Plastmasas termokrūze spermas savākšanai ar plašu atvērumu ērtākai lietošanai. Tilpums 1 litrs. |  |
| 3.4. | Vienreizējie rezervuāri ar filtru spermas savākšanai 200 gab. |  |
| 3.5. | Garantijas laiks vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši |  |
| 4. | Pretendentam jānodrošina uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un 2(divu) darbinieku apmācību latviešu valodā. Iekārtas apmācības izmaksas iekļautas kopējā cenā |  |
| 5. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, Mākslīgās apsēklošanas laboratorija, K.Helmaņa 8, Jelgava, LV – 3004. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |
| 6. | Pretendents preces piegādi veiks saskaņā ar nolikuma 2.7.punkta nosacījumiem. |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu Ls bez PVN: |  |  |
| PVN __% |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu Ls ar PVN: |  |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

# 5.daļa: Dzemdes biopsijas instruments lielajiem dzīvniekiem

CPV kods: 33169000 – 2

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| # DZEMDES BIOPSIJAS INSTRUMENTS LIELAJIEM DZĪVNIEKIEM (1 komplekts) |  | Ražotājs: Modelis: |
| 1. | Dzemdes biopsijas instruments paredzēts dzemdes gļotādas iegūšanai no ķēvēm |  |
| 2. | Garums: 62 5cm |  |
| 3. | Griežamais apgabals ne mazāks kā 4 mm x 15 mm |  |
| 4. | Nerūsējoša metāla |  |
| 5. | Sterilizācijas iespējas: autoklavēšana |  |
| 6. | Garantijas laiks ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši |  |
| 7. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi adresē: LLU VMF, Ganāmpulka veselības un reprodukcijas problēmu laboratorija, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |
| 8. | Pretendents preces piegādi veiks saskaņā ar nolikuma 2.7.punkta nosacījumiem. |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu Ls bez PVN: |  |  |
| PVN __% |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu Ls ar PVN: |  |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

# 6.daļa: Tvertnes sasaldētas spermas uzglabāšanai (Djuāra trauki)

CPV kods: 44612000 – 3

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tvertne sasaldētas spermas uzglabāšanai 3L (1 gab.) | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1. | Šķidrā slāpekļa patēriņš 30.6 l |  |
| 1.2. | Statiskā iztvaikošana ne vairāk kā 0,13 litri dienā |  |
| 1.3. | Statiskā uzturēšana ne mazāk kā 28 dienas |  |
| 1.4. | Normāla darbība vismaz 17 dienas |  |
| 1.5. | Kakla atvēruma izmērs 550.4 mm |  |
| 1.6. | Vispārējais garums līdz 406mm |  |
| 1.7. | Ārējais diametrs līdz 222mm |  |
| 1.8. | Svars 3.0 0.6 kg |  |
| 1.9. | Svars pilns ar šķidro slāpekli 6.00.5 kg |  |
| 1.10. | Komplektācijā jāiekļauj instrukcija latviešu valodā |  |
| 2. | Tvertne sasaldētas spermas uzglabāšanai 20L (1 gab.) | Ražotājs: Modelis: |
| 2.1. | Šķidrā slāpekļa patēriņš 200.5 l |  |
| 2.2. | Statiskā iztvaikošana ne vairāk kā 0,1 litri dienā |  |
| 2.3. | Statiskā uzturēšana ne mazāk kā 205 dienas |  |
| 2.4. | Normāla darbība vismaz 135 dienās |  |
| 2.5. | Kakla atvēruma izmērs 550.4mm |  |
| 2.6. | Vispārējais garums līdz 652mm |  |
| 2.7. | Ārējais diametrs līdz 368 mm |  |
| 2.8. | Svars 100.5 kg |  |
| 2.9. | Svars pilns ar šķidro slāpekli ne lielāks par 27 kg |  |
| 2.10. | Komplektācijā jāiekļauj instrukcija latviešu valodā |  |
| 3. | Papildus prasības: |  |
| 3.1. | Garantijas laiks tvertnes vakuumam vismaz 3 (trīs) gadi |  |
| 3.2. | Garantijas laiks tvertnei vismaz 2 (divi) gadi |  |
| 3.3. | Pretendentam jānodrošina sākotnējo sistēmas nodošanu ekspluatācijā. |  |
| 3.4. | Preces atbilstība standartiem: CE marķējums |  |
| 3.5. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU VMF, Ganāmpulka veselības un reprodukcijas problēmu laboratorija, K.Helmaņa 8, Jelgava, LV – 3004. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |
| 3.6. | Pretendents preces piegādi veiks saskaņā ar nolikuma 2.7.punkta nosacījumiem. |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

# 6.daļa: Tvertnes sasaldētas spermas uzglabāšanai (Djuāra trauki)

CPV kods: 44612000 – 3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tvertne sasaldētas spermas uzglabāšanai 3L (modelis) | 1 gab. |  |
| 2. | Tvertne sasaldētas spermas uzglabāšanai 20L (modelis) | 1 gab. |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr.2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

## 7.daļa: Spermas analizators visu sugu dzīvniekiem

CPV kods: 38515000 – 8

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskie rādītāji | Rādītāju raksturlielumi | Pretendenta piedāvājums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Norāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts | Norāde uz dokumentāciju un lpp. dokumentācijā, kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas katram punktam un interneta vietni (ja ir) |
| # SPERMAS ANALIZATORS VISU SUGU DZĪVNIEKIEM (1 komplekts) |  |  | Ražotājs: Modelis: |  |
| Iekārtas vispārējais raksturojums: Datorizēta programma visu sugu dzīvnieku spermas kvalitātes noteikšanai zinātniskajās laboratorijās. Sistēma pamatojas uz spermas standartizētiem un objektīviem vērtējumu kritērijiem, paredzot iegūto datu saglabāšanu. (Ātra, automātiska, spermas paraugu izmeklēšana un kvalitatīva novērtēšana, iegūto datu uzglabāšana.) |  |  | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |  |
| Standarta komplektā jāietver: - Datorizēta profesionāla CASA (Computer Assisted Sperm Analyzer) sistēma ar viability (papildus spermiju dzīvotspējas noteikšanas funkciju) – 1 gab. - Kontrastfāzu mikroskops – 1 gab. - CASA (spermas analizēšanas sistēma) digitāla kamera, krāsaina – 1 gab. - Dators – 1 gab. - Izejmateriāli – 1 komplekts. - Instrukcija latviešu valodā – 1 gab. |  |  | Standarta komplektā ir ietverts: - ..... - ..... - ..... - ..... - ..... |  |
| 1. | Datorizēta profesionāla CASA (Computer Assisted Sperm Analyzer) sistēma ar viability (papildus spermiju dzīvotspējas noteikšanas funkciju) |  |  |  |
| 1.1. | Spermas koncentrācija | + |  |  |
| 1.2. | Spermiju aktivitāte (TMot, PMot) | + |  |  |
| 1.3. | Spermiju bāzes morfoloģija, makro morfoloģija | + |  |  |
| 1.4. | Spermiju virzes kustību noteikšana | DCL |  |  |
|  |  | DAP |  |  |
|  |  | DSL |  |  |
|  |  | VCL |  |  |
|  |  | VAP |  |  |
|  |  | VSL |  |  |
|  |  | LIN |  |  |
|  |  | WOB |  |  |
|  |  | STR |  |  |
|  |  | BCF |  |  |
|  |  | AOC |  |  |
|  |  | ALH |  |  |
| 1.5. | Patoloģisku, negatavu spermiju noteikšana | + |  |  |
| 1.6. | Analizēšana ar Hoechst fluorescences krāsu | + |  |  |
| 1.7. | Spermiju dzīvotspēja (Viability) – sarkana/zaļa, fluorescences krāsas | + |  |  |
| 1.8. | Dzīvnieku datubāze | + |  |  |
| 1.9. | Parauga analīzes atskaite | + |  |  |
| 1.10. | Paplašinātas atskaites | + |  |  |
| 1.11. | Paredzēts visām sugām | + |  |  |
| 1.12. | Datu, video eksportēšanas iespēja | + |  |  |
| 1.13. | Analīžu statistika | + |  |  |
| 1.14. | Parauga analizēšanas ātrums | Vismaz 8 lauki 10 sek. |  |  |
| 1.15. | Rezultātu automātisks vidējais aprēķins | No 16 redzes laukiem |  |  |
| 1.16. | Daļiņu filtrs | + |  |  |
| 1.17. | Savietojams ar laboratorijas programmatūru (PRISMA/IDA/IDEE) | + |  |  |
| 1.18. | Datu izdruka formātos | Excel, Word, html |  |  |
| 1.19. | Automātiskā Viability noteikšana ar PIP / SYBR 14 iekrāsošanas palīdzību | + |  |  |
| 2. | Kontrastfāzu mikroskops |  |  |  |
| 2.1. | Fluorescences LED aprīkojums ar foto tūbusu, bez objektīviem spermiju dzīvotspējas noteikšanai | + |  |  |
| 2.2. | Objektīvs | LD20x/0,30 |  |  |
| 2.3. | Kameras adapteris | 0,63x |  |  |
| 2.4. | Fāzu ahromātu optika ar objektīviem | 10x,20x,40x,100x |  |  |
| 2.5. | Pieslēguma parametri | 220v/50-60Hz |  |  |
| 3. | CASA digitāla kamera krāsaina |  |  |  |
| 3.1. | Pamata izšķirtspēja video signālam | 768 (h) x 576(v) |  |  |
| 3.2. | Pikseļu lielums | 8,3 μm (h) x 8,3μm (v) |  |  |
| 3.3. | Ekspozīcijas laiks | 1s līdz 60 s |  |  |
| 3.4. | Digitālo datu ātrums | Vismaz 8 biti sekundē |  |  |
| 4. | Dators (minimālie parametri) |  |  |  |
| 4.1. | Jābūt saderībai ar 1.punktā piedāvāto CASA (spermas analizatora sistēmu) | + |  |  |
| 4.2. | Procesors PC | 3,4 GHz |  |  |
| 4.3. | Atmiņa | Vismaz 2GB RAM |  |  |
| 4.4. | HDD | Vismaz 160 GB |  |  |
| 4.5. | Monitors | Augstas izšķirtspējas monitors 24'', 1920x1200 |  |  |
| 4.6. | Videokarte | Vismaz 64 MB Graphic Card |  |  |
| 4.7. | Diskiekārtas | Ir jābūt |  |  |
| 4.8. | Tīkla adapteris | 150Mbps wireless PCI Express Adapter |  |  |
| 4.9. | Оperētājsistēma | MS Windows 7 prof. vai XP prof.vai ekvivalents |  |  |
| 4.10. | Tastatūra, pele | Ir jābūt |  |  |
| 5. | Izejmateriāli |  |  |  |
| 5.1. | Sildelements mēģenēm | + |  |  |
| 5.2. | Standarta kamera spermas analīzēm 20ul | + |  |  |
| 5.3. | Pipete 0,5 - 10 ul kameru piepildīšanai | + |  |  |
| 5.4. | Pipešu uzgaļi 0,5 - 10ul | + |  |  |
| 5.5. | Elektroniskā sajaukšanas pipete līdz 1000 ul | + |  |  |
| 5.6. | Pipešu uzgaļi elektroniskajai pipetei 1000ul | + |  |  |
| 5.7. | Mēģene ar vāciņu 2ml | + |  |  |
| 5.8. | Mikro testa tūba ar vāciņu 0,5 ml | + |  |  |
| 5.9. | SYBR14/PI Fluorescences krāsa | + |  |  |
| 6. | Papildus prasības: |  |  |  |
| 6.1. | Garantijas laiks vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši |  |  |  |
| 6.2. | Pretendents nodrošina sākotnējo sistēmas nodošanu ekspluatācijā un 2 (divu) darbinieku apmācību. |  |  |  |
| 6.3. | Uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un apmācību veic apmācīti pretendenta pārstāvji. Uzstādīšana un apmācība ietilpst cenā. |  |  |  |
| 6.4. | Preces atbilstība standartiem: CE marķējums |  |  |  |
| 6.5. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: VMF, Mākslīgās apsēklošanas laboratorija, K.Helmaņa 8, Jelgava, LV-3004. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |  |
| 6.6. | Pretendents preces piegādi veiks saskaņā ar nolikuma 2.7.punkta nosacījumiem. |  |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __% |  |  |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

## 8.daļa: CO2  (Ogļskābās gāzes) inkubators

CPV kods: 33152000-0

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. |  | Nosaukums un tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 (Ogļskābās gāzes) INKUBATORS (1 komplekts) |  |  | Ražotājs: Modelis: |
| 1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Iekārta ir paredzēta izmeklējamā materiāla inkubēšanai CO2 vidē |  | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |
| 2. | Tilpums: 120 līdz 160 L |  |  |
| 3. | Temperatūras diapazons: +30ºC - +60ºC |  |  |
| 4. | Temperatūras viendabība kambarī: ± 0.3 ºC |  |  |
| 5. | Temperatūras stabilitāte: ± 0.1 ºC |  |  |
| 6. | CO2 diapazons: 0 līdz 20 % |  |  |
| 7. | CO2 izšķirtspēja: 0.1 % |  |  |
| 8. | Iekšējie izmēri: ne vairāk par 550 x 650 x 550 mm |  |  |
| 9. | Ārējie izmēri: ne vairāk par 700 x 950 x 850 mm |  |  |
| 10. | MCS kontrolieris ar saglabājamām 25 programmām, katrai 100 sekcijas un maksimums 500 segmenti |  |  |
| 11. | LCD displejs ar integrētu tabulu lasītāju, grafiku zīmēšanu un reāla laika pulksteni |  |  |
| 12. | Gaisa oderes dzesēšanas sistēma |  |  |
| 13. | Ūdens panna ar iebūvēto kondensācijas kontroli |  |  |
| 14. | Standartiem atbilstoša 180ºC karsta gaisa sterilizācijas sistēma |  |  |
| 15. | Bezšuvju nerūsējošā tērauda iekšējais kambaris |  |  |
| 16. | Stabils IS CO2 sensors |  |  |
| 17. | Mikroprocesors ar LED displeju |  |  |
| 18. | Dažādi trauksmes un statusa brīdinājumi |  |  |
| 19. | Automātiska diagnostikas sistēma |  |  |
| 20. | Temperatūras pārkaršanas drošības ierīce ar audio un vizuālajiem trauksmes signāliem |  |  |
| 21. | Iekšējās stikla durvis |  |  |
| 22. | Slēdzamas durvis |  |  |
| 23. | Komplektācijā jāiekļauj instrukcija angļu un latviešu valodā |  |  |
| 24. | Papildus prasības: |  |  |
| 24.1. | Garantijas laiks vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši |  |  |
| 24.2. | Pretendentam jānodrošina 2(divu) darbinieku apmācība latviešu valodā |  |  |
| 24.3. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU VMF, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |
| 24.4. | Pretendents preces piegādi veiks saskaņā ar nolikuma 2.7.punkta nosacījumiem. |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __% |  |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu Ls ar PVN: |  |  |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

## 9.daļa: Anaerobā darbstacija

CPV kods: 20214000 – 2

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| ANAEROBĀ DARBSTACIJA (1 komplekts) |  | Ražotājs: Modelis: |
| 1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Paredzēta anaerobo mikroorganismu kultivēšanai | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |
| 2. | Ietilpība: ne mazāk par 400 platēm |  |
| 3. | Interlock funkcija: 45 sekunžu Interlock pārvietošanai līdz 45 platēm |  |
| 4. | Manuāla Interlok sistēma ārējo durvju darbībai un piekļuvei no priekšpuses |  |
| 5. | Minimālā inkubācijas temperatūra: apkārtējā vide +5°C |  |
| 6. | Maksimālā inkubācijas temperatūra: ne mazāk par +45°C |  |
| 7. | Darbības pamats: anaerobo vidi radošs gāzu maisījums |  |
| 8. | Fluorescējošā lampa apgaismojumam |  |
| 9. | Ar kāju vadāma augstas intensitātes halogēnā lampa paraugu izpētei |  |
| 10. | Automatizēta mitruma kontrole |  |
| 11. | Gāzes līmeņa pazemināšanās brīdinājuma signāls |  |
| 12. | Gāzes līmeņa pārsniegšanas brīdinājuma signāls, lai brīdinātu operatoru par iespējamo gāzes noplūdi darbstacijā |  |
| 13. | Ezee Sleeves (vai ekvivalents) porta ievades sistēma ātrai piekļuvei ar kailām rokām |  |
| 14. | Palladium katalizators, lai uzturētu anaerobo vidi |  |
| 15. | Petri plašu turētājs ar krāsu kodējumu plašu uzglabāšanai – 3 vienības |  |
| 16. | 1 stiepļu plaukts uzglabāšanai līdz 30 platēm |  |
| 17. | Anaerobās sloksnes, lai pārbaudītu vides anaerobo stāvokli |  |
| 18. | Atsevišķu plašu ievietošanas sistēma, lai ļautu tieši ievietot atsevišķas plates bez cikla bloķēšanas |  |
| 19. | Noņemama anaerobās stacijas priekšējā daļa |  |
| 20. | Iekšējā strāvas kontaktligzda papildus piederumu pieslēgšanai pie barošanas tīkla |  |
| 21. | Ultraskaņas mitruma kontrole |  |
| 22. | Kabeļu blīvslēga ports, lai atļautu kabeļu ievietošana/ pāreja caur darbstacijas sienu bez iekšējo apstākļu mainīšanas |  |
| 23. | Iespēja izmantot darbstacijas iekšējo vidi anaerobos traukos ārpuses tās |  |
| 24. | Datu reģistrēšanas savienojums darbstacijas temperatūras uzraudzībai caur personālo datoru |  |
| 25. | Enerģijas traucējumu dublēšanas sistēma anaerobās vides uzturēšanai darbstacijas iekšpusē, ja ir strāvas pārrāvumi. |  |
| 26. | Papildus prasības: |  |
| 26.1. | Garantijas laiks: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši |  |
| 26.2. | Pretendentam jānodrošina 2 (divu) darbinieku apmācība latviešu valodā |  |
| 26.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas uzstādīšana |  |
| 26.4. | Piegādātājs pirms iekārtas uzstādīšanas informē Pasūtītāju par nepieciešamajiem iekārtas uzstādīšanas sagatavošanas darbiem, lai Pasūtītājs varētu savlaicīgi iegādāties anaerobo gāzu maisījumu. |  |
| 26.5. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU VMF, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |
| 26.6. | Pretendents preces piegādi veiks saskaņā ar nolikuma 2.7.punkta nosacījumiem. |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu Ls bez PVN: |  |  |
| PVN __% |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu Ls ar PVN: |  |  |

Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak) sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

____________________

(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

Zinātnisko iekārtu piegāde LLU vajadzībām ERAF projekta, vienošanās

Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 ietvaros

__.daļa: ____________________________________

20__.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr._________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā (Id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak) __.daļas rezultātiem un <Piegādātāja nosaukums> iesniegto piedāvājumu __.daļai, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem ___________________, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak) nolikuma __.daļas tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam __.daļai.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cenas ir noteiktas saskaņā ar konkursam (id.Nr. LLU/2012/89/ERAF/ak) iesniegto Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu __.daļai - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi). PVN __% Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi).

Ja Pretendents vēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Pasūtītājs veic __% avansa maksājumu, kas sastāda summu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi), t.sk. __% PVN, uz Piegādātāja iesniegtā rēķina pamata 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par 2.2.punktā norādīto summu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.3.  Atlikušo ___% maksājumu, kas sastāda summu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi), t.sk. __% PVN, Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Ja Pretendents nevēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. 2.3. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 20 (divdesmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.5% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētā pasūtījuma summas.

2.7. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002.

2.9. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”.

2.10. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma latos bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Pasūtījumu veic Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 6 (sešu) mēnešu laikā no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas nosūtot Piegādātāja pilnvarotajam pārstāvim pieprasījumu pa faksu ___________ vai e-pastu _________________, paralēli nosūtot pasūtījumu pa pastu.

  - 3.2. Piegādātājs piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci un veic darbinieku apmācību (ja paredzēts) 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad pasūtījums saņemts pa e-pastu vai faksu

  - 3.3.Piegādātājs nodrošina Preces piegādi ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei –__________.

  - 3.4. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.

  - 3.5. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4.Līguma darbības laiks

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz __________________.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes veikšanas tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

5.5.Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.3.1. ja Piegādātājs piegādā nekvalitatīvu, Līguma 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.

    - 6.3.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

    - 6.3.3. ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par 20 (divdesmit) dienām.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Citi noteikumi

9.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

9.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu veic atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.pantam.

9.3. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.4. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.5. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā un pielikumā.

9.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

9.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

9.8. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.9 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.10. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ (______) lapām ar __ (_____) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |