APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2013.gada 16.janvāra sēdē

Protokols Nr. 19

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Laboratorijas aprīkojuma iegāde LAT-LIT pārrobežu sadarbības programmas projekta „Sadarbības tīkla izveide starp lauksaimniecības dzīvnieku zinātniekiem un praktiķiem Zemgalē” FARA LLIV-222 ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2013/6/ERAF/ak

Galvenais CPV kods: 38000000-5

NOLIKUMS

Jelgava, 2013

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2013/6/ERAF/ak

  - Pasūtītājs

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

    - Atklāto konkursu organizē un veic Iepirkumu komisija izveidota ar 2012.gada 26.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-6 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Lidija Rube, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Lidija.Rube@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 18.februārim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi  vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2013.gada 18.februārī plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, uzņēmuma adresi.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: 63005618 vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumus jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Laboratorijas aprīkojuma iegāde LAT-LIT pārrobežu sadarbības programmas projekta „Sadarbības tīkla izveide starp lauksaimniecības dzīvnieku zinātniekiem un praktiķiem Zemgalē” FARA LLIV-222 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2013/6/ERAF/ak

Neatvērt līdz 2013.gada 18.februārim plkst. 11.00”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu, angļu vai krievu valodās.

1.6.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara).

1.6.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.10. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir laboratorijas aprīkojums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 38000000-5

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: Molekulārās ģenētikas pētījumu laboratorija, Strazdu iela 1, Jelgava,

  - Līguma izpildes laiks: 1 mēnesis pēc iepirkuma līguma slēgšanas.

  - Finansēšanas avots: LAT-LIT pārrobežu sadarbības programmas projekts „Sadarbības tīkla izveide starp lauksaimniecības dzīvnieku zinātniekiem un praktiķiem Zemgalē” Nr. LV-LT/1.1/LLIV-222/2012/36

- PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. Nolikuma 3.1.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

- personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

- pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.3. Apliecinājums, ka uz Pretendentu un personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. (atbilstoši pieteikuma paraugam – pielikums Nr.2)

4.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.5. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonnu „Pretendenta piedāvājums” un „Cena par norādīto skaitu Ls bez PVN”.

4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto skaitu.

### 4.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL).

4.2.5. Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu summu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 3.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu; vai atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana  	Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienām, pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

5.9.4. Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienu laikā, neiesniedz nolikuma 5.9.1. – 5.9.3.punktos norādītās izziņas, pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta 51.daļā minētajiem nosacījumiem, pasūtītājs nepieprasa no iespējamā uzvarētāja 5.9.1. – 5.9.3.punktos minētos dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīt par uzvarētāju.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/6/ERAF/ak

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Laboratorijas aprīkojuma iegāde LAT-LIT pārrobežu sadarbības programmas projekta „Sadarbības tīkla izveide starp lauksaimniecības dzīvnieku zinātniekiem un praktiķiem Zemgalē” FARA LLIV-222 ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2013/6/ERAF/ak

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | - Nosaukums, tehniskās prasības | # Skaits | Pretendenta piedāvājums |  | Cena par norādīto skaitu - Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # /jānorāda piedāvātās preces nosaukums un tehniskais apraksts/ | - Skaits |  |
| 1. | Elektroforēzes iekārta proteīnu, DNS un RNS analīzei | 1 gb |  |  |  |
| 1.1. | - Iespēja stādāt vienlaicīgi ar ne mazāk kā 48 paraugiem. - Iekārtā iespējams vienlaicīgi ievietot visus nepieciešamos reaģentus produktu analīzei. Nav nepieciešams iekriekš sagatavot reaģentus, jābūt gataviem lietošanai. - Iespēja analizēt amplificētos PCR produktus, oligonukleotīdus, sadalītus DNS fragmentus ar restrikcijas enzīmiem, tRNS un cRNS, saskaldītas antivielas un proteīnus, lai novērtētu to degradāciju un piesārņojumu. - Iespējams analizēt DNS fragmentus, kas ir robežās no 20 vai mazāk bāzu pāriem un līdz 104 bāzu pāru vai vairāk ar jutību ne sliktāku par 0,5 x 10-12 kg/uL. - Iespējams analizēt proteīnu paraugus, kas ir robežās no ne mazāk kā 103 daltoni līdz ne mazāk kā 250 x 103 daltoni ar jutību ne sliktāku par 3 x 10-12 kg/uL. - Nezināmo paraugu analīzes metodei ir jābalstās uz fluorescentā signāla uzkrāšanas principu. - Iekārtas programmatūrai jānodrošina automātiska nezināmo paraugu izmēru un masas aprēķins. Lietotājs var brīvi veidot dažādas rezultātu atskaites no dažādiem eksperimentiem. - Piegādātājam jānodrošina iekārtas piegādi, uzstādīšana pasūtītāja norādītajā vietā: Strazdu iela 1, Jelgava - Piegādātājam jānodrošina lietotāju apmācību latviešu valodā. - Garantijas laiks: vismaz 2 gadi - Piegādes laiks: 1 mēnesis pēc līguma slēgšanas |  |  |  |  |
| 2. | Augstas izšķirtspējas DNS fragmentu analīzes reaģentu komplekts | 2 gb. |  |  |  |
| 2.1. | - Savietojams ar elektroforēzes iekārtu proteīnu, DNS un RNS analīzei. - Komplekts paredzēts ne mazāk kā 1000 paraugu analīzei. - Komplekts ietver visus nepieciešamos reaģentus analīzes nodrošināšanai. - Iespējams analizēt produktus, kuru garumi ir robežās no 50 – 5000 bāzu pāri - Piegādātājam jānodrošina iekārtas piegādi, uzstādīšana pasūtītāja norādītajā vietā: Strazdu iela 1, Jelgava - Piegādes laiks: 1 mēnesis pēc līguma slēgšanas |  |  |  |  |
| 3. | Horizontālā elektorforēzes iekārta | 1 gb |  |  |  |
| 3.1. | - Vanniņas izmēri ne mazāki kā 15 x 15 cm - Iespēja analizēt vismaz 200 paraugus vienlaicīgi - Izmantojamā buffera tilpums ne vairāk par 600 mL - Komplektā ir ietverts – 1 mm biezas 2 x 20 paraugu ķemmītes, ievietošanas norādītāji un gumijas aizbāžņi |  |  |  |  |
| 4. | DNS izdalīšanas reaģentu komplekts no dzīvnieku asinīm | 3 gb |  |  |  |
| 4.1. | - DNS izdalīšanas metode balstās uz modificētu sāls nogulšņu atdalīšanas metodi - Iespējams izdalīt DNS no tādiem materiāliem kā kaulu smadzenes, pilnas asinis, no leikocītu un trombocītu maisījuma un pakotām šūnām. - Izdalīto materiālu iespējams izmantot PĶR, DNS arhivēšanai, SNP anlīzei. - Izdalīto DNS var uzglabāt pie 40 C vismaz 15 gadus bez degradāciju pazīmes. - Izdalīto DNS vidējam garumam jābūt ne īsākiem par 90 kb un ne garākiem par 220 kb. - Komplekts paredzēts izdalīt materiālu no vismaz 100 mL un ietver visus nepieciešamos darba reaģentus. |  |  |  |  |
| 5. | Vakutaineri | 1500 gb |  |  |  |
| 5.1. | - Plastmasas ar K3EDTA 15% - Tilpums robežās no 7 – 15 mL, komplektā ar adatu un gumijas uzmavu - Komplektā 1500 gabali, iepakojumos pa 100 stobriņiem. |  |  |  |  |
| 6. | Pozīcijas nosaukums: 10x TBE buferis | 3 gb |  |  |  |
| 6.1. | - Tilpums 1 L - Filtrēts caur 0,22 um membrānu |  |  |  |  |
| 7. | Pozīcijas nosaukums: Agaroze | 2 gb |  |  |  |
| 7.1. | - Iepakojums 500g - EEO <0,13 - Gela stiprums >1200 g/cm2 - Nukleāzes un proteāzes brīva |  |  |  |  |
| 8. | Pozīcijas nosaukums: Izopropanols | 0.5 l |  |  |  |
| 8.1. | - Tilpums 0.5 L - Anlītiski tīrs |  |  |  |  |
| 9. | Pozīcijas nosaukums: 50bp DNS ledderis | 3 gb |  |  |  |
| 9.1. | - 100 reakcijām - Kopā ar 6x uznešanas krāsu |  |  |  |  |
| 10. | Pozīcijas nosaukums: Pipešu uzgaļi | 1 iep. |  |  |  |
| 10.1. | - Tilpums 50 – 100 mkL - Iepakojumā 1000 gab |  |  |  |  |
| 11. | Pozīcijas nosaukums: Pipešu uzgaļi | 1 iep. |  |  |  |
| 11.1. | - Tilpums 2 – 200 mkL - Iepakojumā 1000 gab |  |  |  |  |
| 12. | Pozīcijas nosaukums: Pipešu uzgaļi | 2 iep. |  |  |  |
| 12.1. | - Tilpums 0,5 – 20 mkL - Iepakojumā 1000 gab. |  |  |  |  |
| 13. | Pozīcijas nosaukums: Pipešu uzgaļi | 2 iep. |  |  |  |
| 13.1. | - Tilpums 20 mkL - Iepakojumā 1000 gab. - Saderīgi ar Rainin pipeti |  |  |  |  |
| 14. | Pozīcijas nosaukums: Mikrocentrifūgas tūbiņas, 1.5 mL ar vāciņu | 1 iep. |  |  |  |
| 14.1. | - zaļas - dzeltenas |  |  |  |  |
| 15. | Pozīcijas nosaukums: PCR tūbiņas | 1 iep. |  |  |  |
| 16. | Pozīcijas nosaukums: Pārnešanas pipete | 1 gb |  |  |  |
| 16.1. | - 0.5-10.0 mkL |  |  |  |  |
| 17. | Pozīcijas nosaukums: 50 bp DNA Laderis | 3 gb |  |  |  |
| 18. | Pozīcijas nosaukums: 8 PCR stobriņu stripi | 2 iep. |  |  |  |
| 18.1. | - 0.2 mL, sterili, - ar vāciņu, 120gb |  |  |  |  |
| 19. | Pozīcijas nosaukums: Praimeri: | 1500 gb |  |  |  |
| 19.1. | - Bd f - Bd r |  |  |  |  |
| 20. | Pozīcijas nosaukums: Restriktāzes |  |  |  |  |
| 20.1. | - Mnl I – 2gb. - Dde I – 5gb. - Hae III – 2gb. - Hinf I – 2 gb. - Hind III – 1gb. |  |  |  |  |
| 21. | Pozīcijas nosaukums: Cimdi | 16 iep. |  |  |  |
| 21.1. | - Izmērs – M - laboratorijas |  |  |  |  |
| 22. | Pozīcijas nosaukums: BSA | 1 gb |  |  |  |
| 22.1. | - 0.006 mg |  |  |  |  |
| 23. | Pozīcijas nosaukums: Sterilizācijas indikatorlente | 1 gb |  |  |  |
| Kopējā cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN likme % |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa Ls ar PVN: |  |  |  |  |  |
| 24. | Papildus prasības: |  |  |  |  |
| 24.1. | Piegādes laiks: 1 mēnesis pēc līguma slēgšanas |  |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 24.2. | Pretendents nodrošina preces piegādi. Piegādes vieta: Strazdu iela 1, Jelgava |  |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 24.3. | Garantijas laikā inženiera ierašanās pēc bojājuma pieteikšanas 8 stundu laikā . |  |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 24.4. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes |  |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 24.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, personāla apmācību, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 25.6. | Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj vismaz 1 lietotāja apmācība ar iekārtu. |  |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/6/ERAF/ak

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāto konkursu „Laboratorijas aprīkojuma iegāde LAT-LIT pārrobežu sadarbības programmas projekta „Sadarbības tīkla izveide starp lauksaimniecības dzīvnieku zinātniekiem un praktiķiem Zemgalē” FARA LLIV-222 ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/6/ERAF/ak):

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/6/ERAF/ak

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

____________________ (Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Laboratorijas aprīkojuma iegāde LAT-LIT pārrobežu sadarbības programmas projekta „Sadarbības tīkla izveide starp lauksaimniecības dzīvnieku zinātniekiem un praktiķiem Zemgalē” FARA LLIV-222 ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/6/ERAF/ak) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Nr. LLU/2013/6/ERAF/ak Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

Laboratorijas aprīkojuma iegāde LAT-LIT pārrobežu sadarbības programmas projekta „Sadarbības tīkla izveide starp lauksaimniecības dzīvnieku zinātniekiem un praktiķiem Zemgalē” FARA LLIV-222 ietvaros

20__.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/___ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā (Id.Nr. ____________) rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem ___________________, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2013/6/ERAF/ak) nolikuma tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam.

1.2. Preces nosaukumi, tehniskie parametri, skaits un cenas ir noteiktas saskaņā ar konkursam (id.Nr. LLU/2013/6/ERAF/ak) iesniegto Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). PVN __% Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu).

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. 2.3. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

2.7. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 15% apmērā no pasūtījuma summas.

2.8. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.9. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda projekta numuru: LV-LT/1.1/LLIV-222/2012/36.

2.10. Līguma finansēšana veikta no LAT-LIT pārrobežu sadarbības programmas projekta „Sadarbības tīkla izveide starp lauksaimniecības dzīvnieku zinātniekiem un praktiķiem Zemgalē” Nr. LV-LT/1.1/LLIV-222/2012/36 līdzekļiem.

2.11. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma latos bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

3.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci 1 mēneša laikā pēc līguma parakstīšanas.

3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – Strazdu iela 1, Jelgava.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu..

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4.Līguma darbības laiks un vieta

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

4.2. Ja 2.1.punktā minētā Līguma summa tiek izlietota pirms Līguma termiņa beigām, līgums tiek uzskatīts par izpildītu.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes veikšanas tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.5.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.3.1. ja Piegādātājs atkārtoti piegādā nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, par ko sastādīti attiecīgi Līdzēju parakstīti akti.

    - 6.3.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

    - 6.3.3. ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par 20 (divdesmit) dienām.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Citi noteikumi

9.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

9.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu veic atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.pantam.

9.3. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – _____________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.4. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.5. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā.

9.6. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt Līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, Līgumā minēto termiņu ievērošanu.

9.7. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

9.8. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

9.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __(______) lapām 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |