APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2013.gada 14.februāra sēdē

Protokols Nr. 62

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos

Identifikācijas Nr. LLU/2013/17/ak

CPV kods: 44160000-9

NOLIKUMS

Jelgava, 2013

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2013/17/ak

  - Pasūtītājs

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

    - Atklāto konkursu organizē un veic Iepirkumu komisija izveidota ar 2012.gada 26.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-6 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 18.martam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi  vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2013.gada 18.martā plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: 63005618 vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumus jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos”,

id.Nr. LLU/2013/17/ak,

Neatvērt līdz 2013.gada 18.martam plkst. 11.00”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

1.6.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja oriģinālā dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu, angļu vai krievu valodās.

1.6.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara).

1.6.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.10. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir dažādi santehnikas materiāli, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 44160000-9

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

- Pasūtījuma apjoms var tikt palielināts vai samazināts, nemainot 1 mērvienības cenu, kas norādīta piedāvājumā, vispārīgās vienošanās ietvaros un ievērojot publisko iepirkumu procedūru līgumcenu sliekšņus.

- Preču piegādes cena iekļauj sevī cenu par preci un ar tās piegādi saistītās izmaksas, kā arī atbilstošos nodokļus un nodevas.

- Plānotā vispārīgās vienošanās summa 2 gadiem ir 55 000.00 Ls bez PVN.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Centrālā noliktava, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001.

  - Līguma izpildes laiks: 2 (divi) gadi, skaitot no vispārīgās vienošanās noslēgšanas brīža ar iespējām pagarināt, ja vienošanās summa nav iztērēta.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. Nolikuma 3.1.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

- personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

- pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.3. VID izsniegtas Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija, kurā ir norādīts uzņēmuma nosaukums, tirdzniecības vietas nosaukums un atrašanās vieta.

4.1.4. Apliecinājums, ka uz Pretendentu un personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. (atbilstoši pieteikuma paraugam – pielikums Nr.2)

4.1.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.6. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām.

4.2.2. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.4), aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”, norādot piedāvātās preces ražotāju un tehnisko aprakstu.

4.2.3. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.4), aizpildot kolonu „Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN (ar atlaidi)”, norādot piedāvātās preces cenu par 1 vienību, par kādu tiks piegādātas Tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces līguma darbības periodā un kopējo 1 vienības cenu summu.

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa.

4.2.5. Piedāvājumā cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo 1 vienības cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 3.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana  	Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienām, pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

5.9.4. Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienu laikā, neiesniedz nolikuma 5.9.1. – 5.9.3.punktos norādītās izziņas, pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta 51.daļā minētajiem nosacījumiem, pasūtītājs nepieprasa no iespējamā uzvarētāja 5.9.1. – 5.9.3.punktos minētos dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīt par uzvarētāju.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un vispārīgās vienošanās projektu (pielikums Nr.5).

## 6.4. Vispārīgo vienošanos ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vispārīgo vienošanos ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā specifikācija

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

5.pielikums	Vispārīgās vienošanās projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/17/ak

Nolikumam

Tehniskā specifikācija

ATKLĀTA KONKURSA

Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos

id.Nr. LLU/2013/17/ak

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Skaits | Apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polipropilēna caurules |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | m | 1 |  |
|  | DN 20 | m | 1 |  |
|  | DN 25 | m | 1 |  |
|  | DN 32 | m | 1 |  |
|  | DN 40 | m | 1 |  |
|  | DN 50 | m | 1 |  |
|  | DN 63 | m | 1 |  |
| 2. | Polipropilēna līkumi 450 |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 3. | Polipropilēna līkumi 900 |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 4. | Polipropilēna trejgabals |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 5. | Polipropilēna mufes |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 6. | Pārējas polipropilēna |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 20-16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25-20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32-20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32-25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40-20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40-32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50-32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50-40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63-50 | gab. | 1 |  |
| 7. | Polipropilēna pārejas ar ārējo metāla vītni |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16-1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25-3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32-1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40-5/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50-6/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63-2" | gab. | 1 |  |
| 8. | Polipropilēna parejas ar iekšējo metāla vītni |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16-1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25-3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32-1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40-5/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50-6/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63-2" | gab. | 1 |  |
| 9. | Polipropilēna līkums ar iekšējo metāla vītni un sienas stiprinājumu |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16-1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25-3/4" | gab. | 1 |  |
| 10. | Polipropilēna lodveida ventīlis |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 11. | Polipropilēna apeja |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
| 12. | Polipropilēna kompensācijas cilpa |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
| 13. | Polipropilēna trejgabals |  |  | savienošanas veids - lodēšana, nominālais spiediens 16 ATM, nominālā temperatūra - 800C, derīgas aukstam un karstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 20x16x20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x20x25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x20x32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x25x32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x20x40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x25x40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x32x40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x25x50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x32x50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x40x50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x50x63 | gab. | 1 |  |
| 14. | Cietās kapara caurules |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15X1 | m | 1 |  |
|  | DN 18X1 | m | 1 |  |
|  | DN 22X1 | m | 1 |  |
|  | DN 28X1 | m | 1 |  |
| 15. | Lodējamais līkums kapara caurulēm 90o AA |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28 | gab. | 1 |  |
| 16. | Lodējamais līkums kapara caurulēm 45o AA |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28 | gab. | 1 |  |
| 17. | Lodējamais apvads kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28 | gab. | 1 |  |
| 18. | Lodējamais pusapvads kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28 | gab. | 1 |  |
| 19. | Lodējamā mufe kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15 |  | 1 |  |
|  | DN 18 |  | 1 |  |
|  | DN 22 |  | 1 |  |
|  | DN 28 |  | 1 |  |
| 20. | Lodējamais trejgabals kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15x18x15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 15X22X15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X15X18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X22X18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X28X18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X15X22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X18X22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X28X22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X15X28 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X18X28 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X22X28 | gab. | 1 |  |
|  | DN 15X15X15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X18X18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X22X22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X28X28 | gab. | 1 |  |
| 21. | Lodējamā pāreja ar ārējo vītni kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 15X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X1" | gab. | 1 |  |
| 22. | Lodējamā pāreja ar iekšējo vītni kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 15X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X1" | gab. | 1 |  |
| 23. | Lodējamais līkums ar ārējo vītni kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 15X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X1" | gab. | 1 |  |
| 24. | Lodējamais līkums ar iekšējo vītni kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 15X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 18X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 22X1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 28X1" | gab. | 1 |  |
| 25. | Lodējamie krustgabali kapara caurulēm |  |  | savienošanas veids - lodēšana, derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 18 | gab. | 1 |  |
|  | DN 22 | gab. | 1 |  |
|  | DN 28 | gab. | 1 |  |
| 26. | Daudzslāņu plastmasas caurules |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16X2 | m | 1 |  |
|  | DN 20X2 | m | 1 |  |
|  | DN 25X2.5 | m | 1 |  |
| 27. | Pārejas ar ārējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 16X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 26X1" | gab. | 1 |  |
| 28. | Pārejas ar iekšējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 16X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 26X1" | gab. | 1 |  |
| 29. | Pārejas daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16X16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 26X26 | gab. | 1 |  |
| 30. | Līkumi daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16X16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 26X26 | gab. | 1 |  |
| 31. | Līkumi ar ārējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 16X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 26X1" | gab. | 1 |  |
| 32. | Līkumi ar iekšējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 16X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 26X1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
| 33. | Līkumi ar sienas stiprinājumu un iekšējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16-1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 16-3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 26-1" | gab. | 1 |  |
| 34. | Trejgabali daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdensvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 26 | gab. | 1 |  |

| 35. | Trejgabals ar ārējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 16-1/2" - 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-3/4" - 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 26-1" - 26 | gab. | 1 |  |
| 36. | Trejgabals ar iekšējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16-1/2" - 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20-3/4" - 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 26-1" - 26 | gab. | 1 |  |
| 37. | Krustgabali daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  | derīgas karstam un aukstam ūdenvadam, apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 26 | gab. | 1 |  |
| 38. | Polietlēna caurules |  |  | caurule paredzēta aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20 mm | m | 1 |  |
|  | DN 25 mm | m | 1 |  |
|  | DN 32 mm | m | 1 |  |
|  | DN 40 mm | m | 1 |  |
|  | DN 50 mm | m | 1 |  |
|  | DN 63 mm | m | 1 |  |
| 39. | Polietlēna cauruļu pārejas (mufes) |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 40. | Polietlēna cauruļu pārejas ar ārējo vītni |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 41. | Polietlēna cauruļu pārejas ar iekšējo vītni |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 42. | Polietlēna cauruļu līkumi |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 43. | Polietlēna cauruļu līkumi ar ārējo vītni |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 44. | Polietlēna cauruļu līkumi ar iekšējo vītni |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 45. | Polietlēna cauruļu trejgabali |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 46. | Polietlēna cauruļu trejgabali ar iekšējo vītni |  |  | polietilēna veidgabali paredzēti aukstajam un dzeramajam ūdenim |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 47. | Polietlēna cauruļu pārejas (mufes) |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 48. | Polietlēna cauruļu pārejas ar ārējo vītni |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 49. | Polietlēna cauruļu pārejas ar iekšējo vītni |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 50. | Polietlēna cauruļu līkumi |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |
| 51. | Polietlēna cauruļu līkumi ar ārējo vītni |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 52. | Polietlēna cauruļu līkumi ar iekšējo vītni |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 53. | Polietlēna cauruļu trejgabali |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |

| 54. | Polietlēna cauruļu trejgabali ar iekšējo vītni |  |  | bronzas veidgabali paredzēti polipropilēna cauruļu savienošanai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |
| 55. | Čuguna trejgabali (melnie) |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 56. | Čuguna līkumi 900 (melnie) |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 57. | Čuguna mufes (melnās) |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 58. | Čuguna pārejas ar ārējo vītni (melnās) |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 59. | Čuguna korķis ar ārējo vītni (melnais) |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 60. | Čuguna korķis ar iekšējo vītni (melnais) |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 61. | Čuguna kontruzgrieznis (melnais) |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 62. | Čuguna veidgabali "amerikanka" (melnie) ar iekšējo vītni |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |

| 63. | Čuguna veidgabali "amerikanka" (melnie) ar ārējo vītni |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 64. | Čuguna veidgabali "amerikanka" 900 (melnie) ar iekšējo vītni |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 65. | Čuguna veidgabali "amerikanka" 900 (melnie) ar iekšējo vītni |  |  | čuguna veidgabali paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 66. | Lokanais savienojums II 1/2" |  |  | nerūsējoša tērauda pinuma lokanie savienojumi PN 10, temperatūra līdz 900C |
|  | 30 cm | gab. | 1 |  |
|  | 40 cm | gab. | 1 |  |
|  | 50 cm | gab. | 1 |  |
|  | 60 cm | gab. | 1 |  |
|  | 70 cm | gab. | 1 |  |
|  | 80 cm | gab. | 1 |  |
|  | 100 cm | gab. | 1 |  |
|  | 120 cm | gab. | 1 |  |
|  | 150 cm | gab. | 1 |  |
|  | 200 cm | gab. | 1 |  |
| 67. | Lokanais savienojums IA 1/2" |  |  | nerūsējoša tērauda pinuma lokanie savienojumi PN 10, temperatūra līdz 900C |
|  | 30 cm | gab. | 1 |  |
|  | 40 cm | gab. | 1 |  |
|  | 50 cm | gab. | 1 |  |
|  | 60 cm | gab. | 1 |  |
|  | 70 cm | gab. | 1 |  |
|  | 80 cm | gab. | 1 |  |
|  | 100 cm | gab. | 1 |  |
|  | 120 cm | gab. | 1 |  |
|  | 150 cm | gab. | 1 |  |
|  | 200 cm | gab. | 1 |  |
| 68. | Gumijas blīves |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
| 69. | Paranīta blīves |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
| 70. | Maisītāju ventīļu blīves |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/8" | gab. | 1 |  |

| 71. | Lodveida ventīļi ar garu rokturi II |  |  | nerūsējoša metāla ventīļi, paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 72. | Lodveida ventīļi ar garu rokturi IA |  |  | nerūsējoša metāla ventīļi, paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |
| 73. | Lodveida ventīļi ar saskrūvi IA |  |  | nerūsējoša metāla ventīļi, paredzēti aukstā ūdens un apkures sistēmām ar pastāvīgu spiedienu un temperatūru |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |
| 74. | PVC plastmasa caurules |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | 40mmx150mm | gab. | 1 |  |
|  | 40mmx250mm | gab. | 1 |  |
|  | 40mmx500mm | gab. | 1 |  |
|  | 40mmx750mm | gab. | 1 |  |
|  | 40mmx1000mm | gab. | 1 |  |
|  | 40mmx1500mm | gab. | 1 |  |
|  | 40mmx2000mm | gab. | 1 |  |
| 75. | PVC plastmasa caurules |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | 50mmx150mm | gab. | 1 |  |
|  | 50mmx250mm | gab. | 1 |  |
|  | 50mmx500mm | gab. | 1 |  |
|  | 50mmx750mm | gab. | 1 |  |
|  | 50mmx1000mm | gab. | 1 |  |
|  | 50mmx1500mm | gab. | 1 |  |
|  | 50mmx2000mm | gab. | 1 |  |
| 76. | PVC plastmasa caurules |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | 100mmx150mm | gab. | 1 |  |
|  | 100mmx250mm | gab. | 1 |  |
|  | 100mmx500mm | gab. | 1 |  |
|  | 100mmx750mm | gab. | 1 |  |
|  | 100mmx1000mm | gab. | 1 |  |
|  | 100mmx1500mm | gab. | 1 |  |
|  | 100mmx2000mm | gab. | 1 |  |
| 77. | PVC plastmasas līkumi 300 |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 78. | PVC plastmasas līkumi 450 |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 79. | PVC plastmasas līkumi 900 |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 80. | PVC plastmasas dubultuzmava |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 81. | PVC plastmasas pārbīdāmā uzmava |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |

| 82. | PVC plastmasas atzars 450 |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 40/40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50/40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50/50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100/50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100/100 | gab. | 1 |  |
| 83. | PVC plastmasas revīzija |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 84. | PVC plastmasas kompensējošās uzmavas |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 85. | PVC plastmasas korķi |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 86. | PVC plastmasas pārejas uz čugunu ar gumiju |  |  | PVC plastmasas caurules (pelēkas) un veidgabali (pelēki), kas paredzēti iekšējās kanalizācijas sistēmas izbūvei |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 87. | Cauruļu stiprinājūmi |  |  | Divdaļīgi tērauda stiprinājumi ar dībeli |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 88. | Sifons izlietnei |  |  | Plastmasas, balts |
|  | DN 1 1/2"x40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/2"x50 | gab. | 1 |  |
| 89. | Pudeļsifons bez noplūdes caurules |  |  | Plastmasas, balts |
|  | DN 1 1/4"x32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 1 1/4"x40 | gab. | 1 |  |
| 90. | Izplūde izlietnei garā |  |  | Plastmasas, balts |
|  | DN 1 1/2x70 | gab. | 1 |  |
| 91. | Ūdens boileri horizontālie |  |  | aizsargklājums no titāna emaljas, jauda 1500 W, 220 V, garantija ne mazāk kā 2 gadi. |
|  | 50l | gab. | 1 |  |
|  | 80l | gab. | 1 |  |
|  | 100l | gab. | 1 |  |
| 92. | Ūdens boileri vertikālie |  |  | aizsargklājums no titāna emaljas, jauda 1500 W, 220 V, garantija ne mazāk kā 2 gadi. |
|  | 50l | gab. | 1 |  |
|  | 80l | gab. | 1 |  |
|  | 100l | gab. | 1 |  |
| 93. | Radiatori (konvektori) |  |  | Tērauda radiatori (konvektori) komplektā ar radiatora stiprinājumiem, atgaisotājiem un korķiem, garantija vismaz 6 gadi |
|  | 11 K 400X800 | gab. | 1 |  |
|  | 11 K 400X1000 | gab. | 1 |  |
|  | 11 K 400X1400 | gab. | 1 |  |
|  | 11 K 500X800 | gab. | 1 |  |
|  | 11 K 500X1000 | gab. | 1 |  |
|  | 11 K 500X1400 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 400X800 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 400X1000 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 400X1400 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500X800 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500X1000 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500X1400 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500x1200 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500x1600 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500x700 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 400x900 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500x900 | gab. | 1 |  |
|  | 22 K 500x1800 | gab. | 1 |  |
| 94. | Metāla izlietnes |  |  | emaljētas |
|  | 50cmx50cm | gab. | 1 |  |
| 95. | Metāla izlietnes |  |  | tērauda, gluda |
|  | 78cmx43,5cm | gab. | 1 |  |
| 96. | Keramikas izlietnes |  |  | baltas, ar atvērumu |
|  | 65cmx48cm | gab. | 1 |  |
| 97. | Plastmasas skalojamās kastes | gab. | 1 | baltas, ar sānu pieslēgumu un vertikālo izplūdi |
| 98. | Keramikas WC podi | gab. | 1 | balti, ar horizontālu izplūdi |
| 99. | Keramikas WC podi ar skalojamo kasti | gab. | 1 | balti, ar horizontālu izplūdi, skalojamā kaste ar sānu pieslēgumu, sēdriņķis ar vāku |
| 100. | Jaucējkrāns keramikas izlietnei | gab. | 1 | nerūsējoša metāla, izteka 18x200 mm |
| 101. | Jaucējkrāns virtuves (metāla) izlietnei | gab. | 1 | nerūsējoša metāla, izteka 18x200 mm |
| 102. | Jaucējkrāns vienam ūdenim | gab. | 1 | nerūsējoša metāla, izteka 18x130 mm |
| 103. | Tērauda atloki |  |  | tērauda metināšanas veidgabali, paredzēti aukstā ūdens un apkurestērauda caurulēm |
|  | DN 65 (76,1) | gab. | 1 |  |
|  | DN 80 (88,9) | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 (114,3) | gab. | 1 |  |
| 104. | Metināmais līkums 900 |  |  | tērauda metināšanas veidgabali, paredzēti aukstā ūdens un apkurestērauda caurulēm |
|  | DN 15 (21,3x2) | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 (26,9x2,3) | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 (33,7x2,6) | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 (42,4x2,6) | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 (48,3x2,6) | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 (60,3x2,9) | gab. | 1 |  |
|  | DN 65 (76,1x2,9) | gab. | 1 |  |
|  | DN 80 (88,9x3,21) | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 (114,3x3,6) | gab. | 1 |  |
| 105. | Metināmās pārejas (iekš.diam.) |  |  | tērauda metināšanas veidgabali, paredzēti aukstā ūdens un apkurestērauda caurulēm |
|  | DN 20x15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25x20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32x25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40x25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50x40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 65x32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 65x40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 65x50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 80x40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 80x50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 80x65 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100x50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100x65 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100x80 | gab. | 1 |  |
| 106. | Metināmais trejgabals |  |  | tērauda metināšanas veidgabali, paredzēti aukstā ūdens un apkurestērauda caurulēm |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
|  | DN 65 | gab. | 1 |  |
|  | DN 80 | gab. | 1 |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |
| 107. | Garā vītne melnā |  |  | tērauda vītņu veidgabali, paredzēti aukstā un apkures tēraudu caurulēm |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
| 108. | Īsā vītne melnā |  |  | tērauda vītņu veidgabali, paredzēti aukstā un apkures tēraudu caurulēm |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |
| 109. | Izolācija (iekš.diam.xbiezums mm) |  |  | aukstumizolācijas cauruļvadu izolācijas čaulas |
|  | 22 x19 | gab. | 1 |  |
|  | 29 x 19 | gab. | 1 |  |
|  | 35 x19 | gab. | 1 |  |
|  | 42 x19 | gab. | 1 |  |
|  | 54 x 19 | gab. | 1 |  |
|  | 64 x 19 | gab. | 1 |  |
| 110. | Izolācija(iekš.diam.xbiezums mm) |  |  | akmens vates siltumizolācijas čaulas ar armētu folijas pārklājumu |
|  | 22x40 | gab. | 1 |  |
|  | 28x40 | gab. | 1 |  |
|  | 35x40 | gab. | 1 |  |
|  | 42x40 | gab. | 1 |  |
|  | 54x40 | gab. | 1 |  |
|  | 64x40 | gab. | 1 |  |
|  | 114x40 | gab. | 1 |  |
| 111. | Metināmais lodveida ventīlis |  |  | PN 40 paredzēts aukstam un karstam metāla ūdensvadam |
|  | Diam. 50 | gab. | 1 |  |
|  | Diam.65 | gab. | 1 |  |
|  | Diam.80 | gab. | 1 |  |
|  | Diam.100 | gab. | 1 |  |
|  | Diam.150 | gab. | 1 |  |
| 112. | Aizbīdnis ar atlokiem |  |  | Paredzēts auksto un karsto ūdensvadu noslēgšanai |
|  | diam. 100 | gab. | 1 |  |
|  | Diam. 76 | gab. | 1 |  |
|  | Diam. 50 | gab. | 1 |  |
| 113. | Manometrs radiālais |  |  | Paredzēts spiediena kontrolei ūdensvados un gaisa vados |
|  | Mm 63/0.25/10 bar | gab. | 1 |  |
|  | 100/0.5/ 10 bar | gab. | 1 |  |
| 114. | Termometrs | gab. | 1 | Ūdens temperatūras kontrolei, skala līdz 120C0 |
| 115. | Ieplūdes vārsti (mehānismi) - Ar sāna pieslēgumu 1/2" | gab. | 1 | Plastmasas, paredzēti skalojamām kastēm. |
| 116. | Ieplūdes vārsti (mehānismi) - Ar apakšas pieslēgumu 1/2" | gab. | 1 | Plastmasas, paredzēti skalojamām kastēm. |
| 117. | Izplūdes vārsti (mehānismi) | gab. | 1 | Plastmasas, paredzēti skalojamām kastēm. |
| 118. | Papildus prasības: |  |  |  |
| 118.1. | Tirdzniecības vieta Jelgavā |  |  | (jānorāda adrese un veikala nosaukums) |
| 118.2. | Piegādes kārtība: nodrošināt preču piegādi 24 stundu laikā un avārijas gadījumā 30 minūšu laikā (darba dienā) pēc LLU pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma saņemšanas |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |
| 118.3. | Piegādei ir jānotiek ar pretendenta autotransportu pēc pieprasījuma līdz Pasūtītāja norādītajai adresei Jelgavas pilsētas robežās |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |
| 118.4. | Precēm, kas nav iekļautas tehniskās specifikācijas sarakstā, pretendents piemēro preču iegādes brīdī spēkā esošās atlaides. |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/17/ak

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam atklātam konkursam „Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos” (id.Nr. LLU/2013/17/ak).

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar vispārīgās vienošanās projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem vispārīgās vienošanās nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/17/ak

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

____________________ (Pretendenta nosaukums, reģ.Nr.) atklātā konkursa „Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos” (id.Nr. LLU/2013/17/ak) ietvaros paredzēto saistību izpildei ir piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa Nr. LLU/2013/17/ak

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

ATKLĀTA KONKURSA

Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos

id.Nr. LLU/2013/17/ak

## TEHNISKAIS UN FINANSU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvie- nība | Skaits | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās prece ražotājs un tehniskais apraksts/ | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN (ar atlaidi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polipropilēna caurules |  |  | <ražotājfirmas nosaukums> <piedāvātās preces tehniskais apraksts> |  |
|  | DN 16 | m | 1 |  |  |
|  | DN 20 | m | 1 |  |  |
|  | DN 25 | m | 1 |  |  |
|  | DN 32 | m | 1 |  |  |
|  | DN 40 | m | 1 |  |  |
|  | DN 50 | m | 1 |  |  |
|  | DN 63 | m | 1 |  |  |
| 2. | Polipropilēna līkumi 450 |  |  |  |  |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |  |
| 3. | Polipropilēna līkumi 900 |  |  |  |  |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |  |
| 4. | Polipropilēna trejgabals |  |  |  |  |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |  |
| 5. | Polipropilēna mufes |  |  |  |  |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |  |
| 6. | Pārējas polipropilēna |  |  |  |  |
|  | DN 20-16 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25-20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32-20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32-25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40-20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40-32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50-32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50-40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63-50 | gab. | 1 |  |  |
| 7. | Polipropilēna pārejas ar ārējo metāla vītni |  |  |  |  |
|  | DN 16-1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20-1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20-3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25-3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32-1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40-5/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50-6/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63-2" | gab. | 1 |  |  |
| 8. | Polipropilēna parejas ar iekšējo metāla vītni |  |  |  |  |
|  | DN 16-1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20-1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20-3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25-3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32-1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40-5/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50-6/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63-2" | gab. | 1 |  |  |
| 9. | Polipropilēna līkums ar iekšējo metāla vītni un sienas stiprinājumu |  |  |  |  |
|  | DN 16-1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20-1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25-3/4" | gab. | 1 |  |  |
| 10. | Polipropilēna lodveida ventīlis |  |  |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |  |
| 11. | Polipropilēna apeja |  |  |  |  |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
| 12. | Polipropilēna kompensācijas cilpa |  |  |  |  |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
| 13. | Polipropilēna trejgabals |  |  |  |  |
|  | DN 20x16x20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25x20x25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32x20x32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32x25x32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40x20x40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40x25x40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40x32x40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x25x50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x32x50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x40x50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63x50x63 | gab. | 1 |  |  |
| 14. | Cietās kapara caurules |  |  |  |  |
|  | DN 15X1 | m | 1 |  |  |
|  | DN 18X1 | m | 1 |  |  |
|  | DN 22X1 | m | 1 |  |  |
|  | DN 28X1 | m | 1 |  |  |
| 15. | Lodējamais līkums kapara caurulēm 90o AA |  |  |  |  |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 28 | gab. | 1 |  |  |
| 16. | Lodējamais līkums kapara caurulēm 45o AA |  |  |  |  |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 28 | gab. | 1 |  |  |
| 17. | Lodējamais apvads kapara caurulēm |  |  |  |  |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 28 | gab. | 1 |  |  |
| 18. | Lodējamais pusapvads kapara caurulēm |  |  |  |  |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 28 | gab. | 1 |  |  |
| 19. | Lodējamā mufe kapara caurulēm |  |  |  |  |
|  | DN 15 |  | 1 |  |  |
|  | DN 18 |  | 1 |  |  |
|  | DN 22 |  | 1 |  |  |
|  | DN 28 |  | 1 |  |  |
| 20. | Lodējamais trejgabals kapara caurulēm |  |  |  |  |
|  | DN 15x18x15 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 15X22X15 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18X15X18 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18X22X18 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18X28X18 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22X15X22 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22X18X22 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22X28X22 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 28X15X28 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 28X18X28 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 28X22X28 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 15X15X15 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18X18X18 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22X22X22 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 28X28X28 | gab. | 1 |  |  |
| 21. | Lodējamā pāreja ar ārējo vītni kapara caurulēm |  |  |  |  |
|  | DN 15X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 15X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22X1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 28X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 28X1" | gab. | 1 |  |  |
| 22. | Lodējamā pāreja ar iekšējo vītni kapara caurulēm |  |  |  |  |
|  | DN 15X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 15X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22X1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 28X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 28X1" | gab. | 1 |  |  |
| 23. | Lodējamais līkums ar ārējo vītni kapara caurulēm |  |  |  |  |
|  | DN 15X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 15X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22X1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 28X1" | gab. | 1 |  |  |
| 24. | Lodējamais līkums ar iekšējo vītni kapara caurulēm |  |  |  |  |
|  | DN 15X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 15X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22X1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 28X1" | gab. | 1 |  |  |
| 25. | Lodējamie krustgabali kapara caurulēm |  |  |  |  |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 18 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 22 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 28 | gab. | 1 |  |  |
| 26. | Daudzslāņu plastmasas caurules |  |  |  |  |
|  | DN 16X2 | m | 1 |  |  |
|  | DN 20X2 | m | 1 |  |  |
|  | DN 26X2.5 | m | 1 |  |  |
| 27. | Pārejas ar ārējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  |  |  |
|  | DN 16X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 16X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 26X1" | gab. | 1 |  |  |
| 28. | Pārejas ar iekšējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  |  |  |
|  | DN 16X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 16X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 26X1" | gab. | 1 |  |  |
| 29. | Pārejas daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  |  |  |
|  | DN 16X16 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20X20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 26X26 | gab. | 1 |  |  |
| 30. | Līkumi daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  |  |  |
|  | DN 16X16 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20X20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 26X26 | gab. | 1 |  |  |
| 31. | Līkumi ar ārējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  |  |  |
|  | DN 16X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 16X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 26X1" | gab. | 1 |  |  |
| 32. | Līkumi ar iekšējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  |  |  |
|  | DN 16X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 16X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20X3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 26X1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |  |
| 33. | Līkumi ar sienas stiprinājumu un iekšējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  |  |  |
|  | DN 16-1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 16-3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20-3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 26-1" | gab. | 1 |  |  |
| 34. | Trejgabali daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  |  |  |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 26 | gab. | 1 |  |  |

| 35. | Trejgabals ar ārējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 16-1/2" - 16 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20-3/4" - 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 26-1" - 26 | gab. | 1 |  |  |
| 36. | Trejgabals ar iekšējo vītni daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  |  |  |
|  | DN 16-1/2" - 16 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20-3/4" - 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 26-1" - 26 | gab. | 1 |  |  |
| 37. | Krustgabali daudzslāņu plastmasas caurulēm (saskrūve) |  |  |  |  |
|  | DN 16 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 26 | gab. | 1 |  |  |
| 38. | Polietlēna caurules |  |  |  |  |
|  | DN 20 mm | m | 1 |  |  |
|  | DN 25 mm | m | 1 |  |  |
|  | DN 32 mm | m | 1 |  |  |
|  | DN 40 mm | m | 1 |  |  |
|  | DN 50 mm | m | 1 |  |  |
|  | DN 63 mm | m | 1 |  |  |
| 39. | Polietlēna cauruļu pārejas (mufes) |  |  |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |  |
| 40. | Polietlēna cauruļu pārejas ar ārējo vītni |  |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |  |
| 41. | Polietlēna cauruļu pārejas ar iekšējo vītni |  |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |  |
| 42. | Polietlēna cauruļu līkumi |  |  |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |  |
| 43. | Polietlēna cauruļu līkumi ar ārējo vītni |  |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |  |
| 44. | Polietlēna cauruļu līkumi ar iekšējo vītni |  |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |  |
| 45. | Polietlēna cauruļu trejgabali |  |  |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |  |
| 46. | Polietlēna cauruļu trejgabali ar iekšējo vītni |  |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |  |
| 47. | Polietlēna cauruļu pārejas (mufes) |  |  |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |  |
| 48. | Polietlēna cauruļu pārejas ar ārējo vītni |  |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |  |
| 49. | Polietlēna cauruļu pārejas ar iekšējo vītni |  |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |  |
| 50. | Polietlēna cauruļu līkumi |  |  |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |  |
| 51. | Polietlēna cauruļu līkumi ar ārējo vītni |  |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |  |
| 52. | Polietlēna cauruļu līkumi ar iekšējo vītni |  |  |  |  |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |  |
| 53. | Polietlēna cauruļu trejgabali |  |  |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63 | gab. | 1 |  |  |

| 54. | Polietlēna cauruļu trejgabali ar iekšējo vītni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 20X1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25x3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32x1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40x1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 63x2" | gab. | 1 |  |  |
| 55. | Čuguna trejgabali (melnie) |  |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |  |
| 56. | Čuguna līkumi 900 (melnie) |  |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |  |
| 57. | Čuguna mufes (melnās) |  |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |  |
| 58. | Čuguna pārejas ar ārējo vītni (melnās) |  |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |  |
| 59. | Čuguna korķis ar ārējo vītni (melnais) |  |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |  |
| 60. | Čuguna korķis ar iekšējo vītni (melnais) |  |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |  |
| 61. | Čuguna kontruzgrieznis (melnais) |  |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |  |
| 62. | Čuguna veidgabali "amerikanka" (melnie) ar iekšējo vītni |  |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |  |

| 63. | Čuguna veidgabali "amerikanka" (melnie) ar ārējo vītni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |  |
| 64. | Čuguna veidgabali "amerikanka" 900 (melnie) ar iekšējo vītni |  |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |  |
| 65. | Čuguna veidgabali "amerikanka" 900 (melnie) ar iekšējo vītni |  |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |  |
| 66. | Lokanais savienojums II 1/2" |  |  |  |  |
|  | 30 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 40 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 50 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 60 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 70 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 80 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 100 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 120 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 150 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 200 cm | gab. | 1 |  |  |
| 67. | Lokanais savienojums IA 1/2" |  |  |  |  |
|  | 30 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 40 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 50 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 60 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 70 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 80 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 100 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 120 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 150 cm | gab. | 1 |  |  |
|  | 200 cm | gab. | 1 |  |  |
| 68. | Gumijas blīves |  |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
| 69. | Paranīta blīves |  |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
| 70. | Maisītāju ventīļu blīves |  |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/8" | gab. | 1 |  |  |

| 71. | Lodveida ventīļi ar garu rokturi II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |  |
| 72. | Lodveida ventīļi ar garu rokturi IA |  |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 2" | gab. | 1 |  |  |
| 73. | Lodveida ventīļi ar saskrūvi IA |  |  |  |  |
|  | DN 1/2" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 3/4" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1" | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4" | gab. | 1 |  |  |
| 74. | PVC plastmasa caurules |  |  |  |  |
|  | 40mmx150mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 40mmx250mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 40mmx500mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 40mmx750mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 40mmx1000mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 40mmx1500mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 40mmx2000mm | gab. | 1 |  |  |
| 75. | PVC plastmasa caurules |  |  |  |  |
|  | 50mmx150mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 50mmx250mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 50mmx500mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 50mmx750mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 50mmx1000mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 50mmx1500mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 50mmx2000mm | gab. | 1 |  |  |
| 76. | PVC plastmasa caurules |  |  |  |  |
|  | 100mmx150mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 100mmx250mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 100mmx500mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 100mmx750mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 100mmx1000mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 100mmx1500mm | gab. | 1 |  |  |
|  | 100mmx2000mm | gab. | 1 |  |  |
| 77. | PVC plastmasas līkumi 300 |  |  |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |  |
| 78. | PVC plastmasas līkumi 450 |  |  |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |  |
| 79. | PVC plastmasas līkumi 900 |  |  |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |  |
| 80. | PVC plastmasas dubultuzmava |  |  |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |  |
| 81. | PVC plastmasas pārbīdāmā uzmava |  |  |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |  |

| 82. | PVC plastmasas atzars 450 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 40/40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50/40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50/50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100/50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100/100 | gab. | 1 |  |  |
| 83. | PVC plastmasas revīzija |  |  |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |  |
| 84. | PVC plastmasas kompensējošās uzmavas |  |  |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |  |
| 85. | PVC plastmasas korķi |  |  |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |  |
| 86. | PVC plastmasas pārejas uz čugunu |  |  |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |  |
| 87. | Cauruļu stiprinājūmi |  |  |  |  |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |  |
| 88. | Sifons izlietnei |  |  |  |  |
|  | DN 1 1/2"x40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/2"x50 | gab. | 1 |  |  |
| 89. | Pudeļsifons bez noplūdes caurules |  |  |  |  |
|  | DN 1 1/4"x32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 1 1/4"x40 | gab. | 1 |  |  |
| 90. | Izplūde izlietnei garā |  |  |  |  |
|  | DN 1 1/2x70 | gab. | 1 |  |  |
| 91. | Ūdens boileri horizontālie |  |  |  |  |
|  | 50l | gab. | 1 |  |  |
|  | 80l | gab. | 1 |  |  |
|  | 100l | gab. | 1 |  |  |
| 92. | Ūdens boileri vertikālie |  |  |  |  |
|  | 50l | gab. | 1 |  |  |
|  | 80l | gab. | 1 |  |  |
|  | 100l | gab. | 1 |  |  |
| 93. | Radiatori (konvektori) |  |  |  |  |
|  | 11 K 400X800 | gab. | 1 |  |  |
|  | 11 K 400X1000 | gab. | 1 |  |  |
|  | 11 K 400X1400 | gab. | 1 |  |  |
|  | 11 K 500X800 | gab. | 1 |  |  |
|  | 11 K 500X1000 | gab. | 1 |  |  |
|  | 11 K 500X1400 | gab. | 1 |  |  |
|  | 22 K 400X800 | gab. | 1 |  |  |
|  | 22 K 400X1000 | gab. | 1 |  |  |
|  | 22 K 400X1400 | gab. | 1 |  |  |
|  | 22 K 500X800 | gab. | 1 |  |  |
|  | 22 K 500X1000 | gab. | 1 |  |  |
|  | 22 K 500X1400 | gab. | 1 |  |  |
|  | 22 K 500x1200 | gab. | 1 |  |  |
|  | 22 K 500x1600 | gab. | 1 |  |  |
|  | 22 K 500x700 | gab. | 1 |  |  |
|  | 22 K 500x900 | gab. | 1 |  |  |
|  | 22 K 500x900 | gab. | 1 |  |  |
|  | 22 K 500x1800 | gab. | 1 |  |  |
| 94. | Metāla izlietnes |  |  |  |  |
|  | 50cmx50cm | gab. | 1 |  |  |
| 95. | Metāla izlietnes |  |  |  |  |
|  | 78cmx43,5cm | gab. | 1 |  |  |
| 96. | Keramikas izlietnes |  |  |  |  |
|  | 65cmx48cm | gab. | 1 |  |  |
| 97. | Plastmasas skalojamās kastes | gab. | 1 |  |  |
| 98. | Keramikas WC podi | gab. | 1 |  |  |
| 99. | Keramikas WC podi ar skalojamo kasti | gab. | 1 |  |  |
| 100. | Jaucējkrāns keramikas izlietnei | gab. | 1 |  |  |
| 101. | Jaucējkrāns virtuves (metāla) izlietnei | gab. | 1 |  |  |
| 102. | Jaucējkrāns vienam ūdenim | gab. | 1 |  |  |
| 103. | Tērauda atloki |  |  |  |  |
|  | DN 65 (76,1) | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 80 (88,9) | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100 (114,3) | gab. | 1 |  |  |
| 104. | Metināmais līkums 900 |  |  |  |  |
|  | DN 15 (21,3x2) | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20 (26,9x2,3) | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 (33,7x2,6) | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 (42,4x2,6) | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 (48,3x2,6) | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 (60,3x2,9) | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 65 (76,1x2,9) | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 80 (88,9x3,21) | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100 (114,3x3,6) | gab. | 1 |  |  |
| 105. | Metināmās pārejas (iekš.diam.) |  |  |  |  |
|  | DN 20x15 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25x15 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25x20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32x20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32x25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40x25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50x40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 65x32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 65x40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 65x50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 80x40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 80x50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 80x65 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100x50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100x65 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100x80 | gab. | 1 |  |  |
| 106. | Metināmais trejgabals |  |  |  |  |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 65 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 80 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 100 | gab. | 1 |  |  |
| 107. | Garā vītne melnā |  |  |  |  |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
| 108. | Īsā vītne melnā |  |  |  |  |
|  | DN 15 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 20 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 25 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 32 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 40 | gab. | 1 |  |  |
|  | DN 50 | gab. | 1 |  |  |
| 109. | Izolācija (iekš.diam.xbiezums mm) |  |  |  |  |
|  | 22 x19 | gab. | 1 |  |  |
|  | 29 x 19 | gab. | 1 |  |  |
|  | 35 x19 | gab. | 1 |  |  |
|  | 42 x19 | gab. | 1 |  |  |
|  | 54 x 19 | gab. | 1 |  |  |
|  | 64 x 19 | gab. | 1 |  |  |
| 110. | Izolācija(iekš.diam.xbiezums mm) |  |  |  |  |
|  | 22x40 | gab. | 1 |  |  |
|  | 28x40 | gab. | 1 |  |  |
|  | 35x40 | gab. | 1 |  |  |
|  | 42x40 | gab. | 1 |  |  |
|  | 54x40 | gab. | 1 |  |  |
|  | 64x40 | gab. | 1 |  |  |
|  | 114x40 | gab. | 1 |  |  |
| 111. | Metināmais lodveida ventīlis |  |  |  |  |
|  | Diam. 50 | gab. | 1 |  |  |
|  | Diam.65 | gab. | 1 |  |  |
|  | Diam.80 | gab. | 1 |  |  |
|  | Diam.100 | gab. | 1 |  |  |
|  | Diam.150 | gab. | 1 |  |  |
| 112. | Aizbīdnis ar atlokiem |  |  |  |  |
|  | diam. 100 | gab. | 1 |  |  |
|  | Diam. 76 | gab. | 1 |  |  |
|  | Diam. 50 | gab. | 1 |  |  |
| 113. | Manometrs radiālais |  |  |  |  |
|  | Mm 63/0.25/10 bar | gab. | 1 |  |  |
|  | 100/0.5/ 10 bar | gab. | 1 |  |  |
| 114. | Termometrs | gab. | 1 |  |  |
| 115. | Ieplūdes vārsti (mehānismi) - Ar sāna pieslēgumu 1/2" | gab. | 1 |  |  |
| 116. | Ieplūdes vārsti (mehānismi) - Ar apakšas pieslēgumu 1/2" | gab. | 1 |  |  |
| 117. | Izplūdes vārsti (mehānismi) | gab. | 1 |  |  |
| 118. | Papildus prasības: |  |  |  |  |
| 118.1. | Tirdzniecības vieta Jelgavā |  |  | (jānorāda adrese un veikala nosaukums) |  |
| 118.2. | Piegādes kārtība: nodrošināt preču piegādi 24 stundu laikā un avārijas gadījumā 30 minūšu laikā (darba dienā) pēc LLU pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma saņemšanas |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |
| 118.3. | Piegādei ir jānotiek ar pretendenta autotransportu pēc pieprasījuma līdz Pasūtītāja norādītajai adresei Jelgavas pilsētas robežās |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |
| 118.4. | Precēm, kas nav iekļautas tehniskās specifikācijas sarakstā, pretendents piemēro preču iegādes brīdī spēkā esošās atlaides. |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |
| Piegādes izmaksas (Ls bez PVN) * |  |  |  |  |  |
| Citas izmaksas(Ls bez PVN)* |  |  |  |  |  |
| Kopējā vienas vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN ___ %: |  |  |  |  |  |
| Kopējā vienas vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |  |  |  |  |

* nav obligāti jāuzrāda, ja šīs pozīcijas ir iekļautas iekārtu cenā

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.5

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/17/ak

Nolikumam

Vispārīgās vienošanās projekts

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. __________________

Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos

2013.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās direktora Andreja Garanča personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________-, <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursa Id.Nr. _______ rezultātiem, noslēdz Vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1.	LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Šī vispārīgā vienošanās ir noslēgta starp 1 (vienu) Pasūtītāju un 1 (vienu) Piegādātāju, kuras mērķis ir noteikt šīs vienošanas darbības laikā veicamo Pasūtījumu kārtību par noteiktu Preču piegādi un Pasūtījumu noformēšanas kārtību, t.sk. paredzot vispārējus noteikumus attiecībā uz līguma priekšmetu, cenu, preces kvalitāti, pasūtījuma izpildes un piegādes termiņiem un citiem pamatnoteikumiem.

1.2. Piegādātājs ir informēts un piekrīt, ka Vienošanās nenosaka konkrētu summu, par kādu Pasūtītājs veiks Pasūtījumu pie Piegādātāja. Ir noteikta kopējā Vienošanās summa, kuru nedrīkst pārsniegt.

2. 	Vienošanās priekšmets

2.1. Atbilstoši šīs Vienošanās noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem dažādus santehnikas materiālus, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. __________) nolikuma tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam.

2.2. Atsevišķu preču nosaukumi, tehniskie parametri, skaits un cenas ir noteiktas saskaņā ar konkursam (id.Nr. _______________) iesniegto Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.3. Ja pasūtījuma brīdī Piegādātājs nevar piedāvāt nepieciešamo Preci atbilstoši tehniskajai specifikācijai Pasūtītājs ir tiesīgs, savstarpēji vienojoties ar Piegādātāju, iegādāties līdzvērtīgu Preci.

2.4. Precēm, kas nav iekļautas tehniskās specifikācijas sarakstā, Piegādātājs piemēro preču iegādes brīdī spēkā esošās atlaides.

2.5. Par cenu maiņu sakarā ar piegādātāja cenas paaugstināšanu vai valūtas kursa maiņu Piegādātājam jāpaziņo divas nedēļas iepriekš. Pēc šā pamatotā paziņojuma Pasūtītājs var atteikties no iepirkšanās ar jauno cenu vai viņam jāsaskaņo jaunā preču cena, noformējot Pielikuma Nr.1 atbilstošos grozījumus.

3. Vienošanās summa un norēķinu kārtība

3.1. Šīs Vienošanās pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). Vienošanās summa ar __% pievienotās vērtības nodokli ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). PVN __% <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ).

3.2. Vienošanās summas neizpildes gadījumā Piegādātājs pretenzijas neceļ.

3.3. Samaksu par katru piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Vienošanās.

3.4. Ja Latvijas Lauksaimniecības universitātei netiks piešķirts finansējums, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomus vai pārtraukt līgumu bez soda sankcijām.

3.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu __ % apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā ___ % no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

3.6. Ja Piegādātājs neievēro Vienošanās noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad Piegādātājs maksā soda naudu __ % apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā __ % no nokavētā pasūtījuma summas.

3.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

3.8. Gadījumā, ja Vienošanās izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajai Vienošanai, tad par nemainīgu tiek uzskatīta Vienošanās pamatsumma latos bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

4. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 4.1. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – LLU Centrālajai noliktavai, Lielā iela 2, Jelgava.

  - 4.2. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

  - 4.3. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci 24 stundu laikā, pēc Pasūtītāja pasūtījuma saņemšanas. Avārijas gadījumā Piegādātājs Preci piegādā 30 minūšu laikā pēc Pasūtītāja pasūtījuma saņemšanas.

  - 4.4. Pasūtījumu veic Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis

  - 4.5. Preču pasūtījuma saraktu paraksta Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis.

5.Vienošanās darbības laiks un vieta

5.1. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un piegādāt Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā.

5.2. Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz _______________________

5.3. Ja 3.1.punktā minētā Vienošanās summa tiek izlietota pirms Vienošanās termiņa beigām, Vienošanās līgums tiek uzskatīts par izpildītu un Pasūtītājs ir tiesīgs sludināt jaunu iepirkuma procedūru un slēgt līgumu ar tās uzvarētāju, un izbeigt šīs Vienošanās darbību.

5.4. Ja Vienošanās beidzoties 2.1.punktā minētā summa nav pilnībā izlietota, Puses savstarpēji vienojoties var Vienošanos pagarināt, noslēdzot Papildus vienošanos, kas kļūst par neatņemamu šī līguma sastāvdaļu.

5.5. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Vienošanās darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā Vienošanās darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi.

6. Preces nodošana un pieņemšana

6.1. Piegādātājs Pasūtījuma pavaddokumentos norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un vispārīgās vienošanās numuru.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

7. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

7.1. Vienošanos var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

7.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 7.3.1. ja Piegādātājs piegādā nekvalitatīvu, Vienošanās 2.1. un 2.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.

    - 7.3.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

8. Strīdu risināšanas kārtība

8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9. Nepārvarama vara

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

10. Citi noteikumi

10.1. Šī Vienošanās ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Vienošanās priekšmetu un veido visu Vienošanos kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

10.2. Vienošanās izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu veic atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.pantam.

10.3. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis - _______________<Vārds Uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts: <e-pasta adrese>

10.4. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis – ______________<Vārds Uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts: <e-pasta adrese>

10.5. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Vienošanās nosacījumu izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pasūtījuma pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

10.6. Jebkura rakstiska informācija Vienošanās sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.8. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēja. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.9 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Vienošanās paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

10.10. Šī Vienošanās ir saistoša Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

10.11. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz __ (_____) lapām ar ___ (_________) pielikumiem __ (______) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie katra Piegādātāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts: ______________________ Direktors: _______________________________ A.Garančs |  |