INFORMĀCIJA PAR KONKURSA NR. LLU/2013/25/ak NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 22.04.2013.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 22.04.2013. ir veikusi grozījumus atklāta konkursa „Veterinārmedicīnas praksē pielietojamo medikamentu, materiālu, dzīvnieku barības un barības piedevu, kā arī ar dzīvnieku kopšanu saistīta inventāra piegāde LLU VMF vajadzībām”, id.Nr. LLU/2013/25/ak nolikumā un tā pielikumos.

Konkursa nolikumā un tā pielikumos tika veikti sekojoši grozījumi:

- Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.1.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 13.maijam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

- Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.5.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2013.gada 13.maijā plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

- Nolikuma 1.daļas 1.6.punkta 1.6.2.apakšpunkta sadaļas „Atzīme:” teksts izteikts šādā redakcijā:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Veterinārmedicīnas praksē pielietojamo medikamentu, materiālu, dzīvniekubarības un barības piedevu, kā arī ar dzīvnieku kopšanu saistītainventāra piegāde LLU VMF vajadzībām”,

id.Nr. LLU/2013/25/ak,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2013.gada 13.maijam plkst.11.00”

- Nolikuma 5.daļas 5.3.punkta f) apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

- 8.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenas par 1 gabalu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 18.punkts izslēgts.

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 86.punkts izslēgts.

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 87.punkts izslēgts.

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 88.punkts izslēgts.

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 107.punkts izslēgts .

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 8.daļas Tehnisko un finanšu piedāvājums izteikts sekojošā redakcijā:

ATKLĀTA KONKURSA

Veterinārmedicīnas praksē pielietojamo medikamentu, materiālu, dzīvnieku barības un barības piedevu, kā arī ar dzīvnieku kopšanu saistīta inventāra piegāde LLU VMF vajadzībām

id.Nr. LLU/2013/25/ak

8.daļa: Veterinārmedicīnā lietojamie cilvēkiem paredzētie ķirurģiskie diegi

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Pasūtījuma izpildes nosacījumi |  |  |  | Pretendenta piedāvājums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preču piegāde nākamajā darba dienā (ne vairāk kā 24 stundas) pēc pasūtījuma izdarīšanas. |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |  |  |  |
| 2. | Pretendentam jānodrošina preču bezmaksas piegāde. Piegādes vieta: LLU VMF, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |  |  |  |
| 3. | Iespēja iegādāties vienu gabalu – sterili iepakotus ķirurģiskos diegus. |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |  |  |  |
| 4. | Iespēja norēķināties ar pēcapmaksu (30 dienu laikā) |  |  |  | Nodrošinās/ nenodrošinās |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Ķirurģisko diegu veids | Apraksts | Izmērs | Garums | Pretendenta piedāvājums |  |  |  | Cena par 1 gabalu Ls bez PVN |
|  |  |  |  |  | Piedāvāto ķirurģisko diegu nosaukums | Apraksts | Izmērs | Garums |  |
|  | Monofilie, uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar adatu | Materiāls: polydioxanone. Uzsūkšanās laiks: 180 – 210 dienas. | 7-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 70 ± 5 cm |  |  |  |  |  |
|  | Pītie, uzsūcošie ķirurģiskie diegi kasetē | Materiāls: polyglycolic acid vai polyglactin. Uzsūkšanās laiks: 60 – 90 dienas. | 3-0 | 25± 5m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-0 | 25± 5m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 25± 5m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 25± 5m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 25± 5m |  |  |  |  |  |
|  | Pītie, uzsūcošie ķirurģiskie diegi bez adatas | Materiāls: polyglycolic acid vai polyglactin. Uzsūkšanās laiks: 60 – 90 dienas. | 6-0 | 45 ± 5cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5-0 | 45 ± 5cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4-0 | 70 ± 5cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-0 | 5x70±5cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-0 | 5x70±5cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 5x70±5cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 5x70±5cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 5x70±5cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 5x70±5cm |  |  |  |  |  |
|  | Monofilie, neuzsūcošie ķirurģiskie diegi kasetē | Materiāls: polyamid. | 3-0 | 100 ± 5m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-0 | 100 ± 5m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 75 ± 5m |  |  |  |  |  |
|  | Monofilie, neuzsūcošie ķirurģiskie diegi bez adatas | Materiāls: polyamid. | 2-0 | 70 ± 5cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 70 ± 5cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 70 ± 5cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 70 ± 5cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kopējā cenas par 1 gabalu summa Ls bez PVN: |  |  |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>