APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2013.gada 12.marta sēdē

Protokols Nr. 110

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Augu bioloģijas un mikrobioloģijas laboratorijas aprīkojuma

komplekta piegāde ERAF projekta, vienošanās Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2013/26/ERAF/AK

CPV kods: 38000000-5

NOLIKUMS

Jelgava, 2013

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2013/26/ERAF/AK

  - Pasūtītājs

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

    - Atklāto konkursu organizē un veic Iepirkumu komisija izveidota ar 2012.gada 26.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-6 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 25.aprīlim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi  vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2013.gada 25.aprīlī plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: 63005618 vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumus jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Augu bioloģijas un mikrobioloģijas laboratorijas aprīkojuma komplekta piegāde ERAF projekta, vienošanās Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”

id.Nr. LLU/2013/26/ERAF/AK

Neatvērt līdz 2013.gada 25.aprīlim plkst. 11.00”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja oriģinālā dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu, angļu vai krievu valodās.

1.6.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara).

1.6.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.10. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir augu bioloģijas un mikrobioloģijas laboratorijas aprīkojuma komplekts, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 38000000-5

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: LLU LF, Augsnes un augu zinātņu institūts, Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004

  - Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

  - Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

2.8. Citi noteikumi: Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas, saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu. Ja Pretendents avansa maksājumu nevēlas saņemt, viņš iesniedz iepirkumu komisijai apliecinājumu par to, ka avansa maksājums nav nepieciešams.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. Nolikuma 3.1.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

- personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

- pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.3. Apliecinājums, ka uz Pretendentu un personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. (atbilstoši pieteikuma paraugam – pielikums Nr.2)

4.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.5. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”, norādot piedāvātās preces nosaukumu, ražotāju, modeli un piedāvātās preces tehnisko aprakstu.

4.2.2. Pretendents Finanšu piedāvājumā norāda piedāvātās preces cenu latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa,  kopējo cenu ar PVN un PVN % likmi.

4.2.3. Piedāvājumā cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 3.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana  	Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienām, pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

5.9.4. Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienu laikā, neiesniedz nolikuma 5.9.1. – 5.9.3.punktos norādītās izziņas, pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta 51.daļā minētajiem nosacījumiem, pasūtītājs nepieprasa no iespējamā uzvarētāja 5.9.1. – 5.9.3.punktos minētos dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīt par uzvarētāju.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.4.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/26/ERAF/AK

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Augu bioloģijas un mikrobioloģijas laboratorijas aprīkojuma komplekta piegāde ERAF projekta, vienošanās Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/26/ERAF/AK

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Rādītājs vai sastāvdaļa | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
|  |  | /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| - FITOKAMERA – 1 gab. |  | Ražotājs: ______ Nosaukums: _______ |
| 1.1 Ārējie izmēri ne lielāki kā (g x p x a) | 145cm x 100 cm x 220 cm | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2 iekšējais tilpums | Vismaz 1200 L |  |
| 1.3 Temperatūras diapazons | vismaz +10 °C līdz +50°C ar ieslēgtu gaismu, un -10 °C līdz +60°C ar izslēgtu gaismu |  |
| 1.4 Temperatūras homogenitāte | + / - 1, 5 °C |  |
| 1.5 Mitruma diapazons | vismaz 30% … 90% (+ / - 5%) pie temperatūras diapazona no +10 °C līdz +60°C |  |
| 1.6 Gaisa cirkulācija | Vismaz 2 ventilatori, ar iespēju regulēt to jaudu robežās no 10 līdz 100% |  |
| 1.7 Kompresora jauda | Vismaz 650 W |  |
| 1.8 Plauktu skaits | Vismaz 6, regulējama augstuma, izvietojami divās kolonnās |  |
| 1.9 Iekšējā virsma | Nerūsējošais tērauds, kameras apakšējā daļā izlietotā ūdens savākšanas paplāte |  |
| 1.10 Durvis | Dubultas. Iekšējās no stikla, ārējās no metāla. |  |
| 1.11 Vadības orgāni un slēdži, vismaz sekojošie | - Temperatūras, laika, mitruma un apgaismojuma intensitātes kontrole un atspoguļojums uz LCD skārienjūtīga displeja, - Fitoperiodiskā programma ar dienas un nakts simulācijas iespēju, ar iespēju mainīt apgaismojuma intensitāti no 0 līdz 100%, ar iespēju programmēt parametrus nepārtrauktai vismaz 7 dienu darbībai; - Aktīvā fotoperioda signāls - Dzesēšanas trauksmes signāls - Atvērto durvju indikators - Kopējais slēdzis - Klimata slēdzis - Signāls zemam dejonizētā ūdens līmenim |  |
| 1.12 Gaismas intensitāte | maksimāli 15 000 Lux, ar regulējamu lampu intensitāti no 0 līdz 100% |  |
| 1.13 Lampas | Augu audzēšanai piemērotas lampas, ar atbilstošu gaismas spektru. Un dzīvildzi vismaz 24 000 stundas |  |
| 1.14 Lampu novietošana | Lampas ir fiksētas uz atsevišķa izņemama paneļa. Katram panelim vismaz 4 lampas. Paneli iespējams iestādīt un pieslēgt virs katra plaukta, un regulēt tā augstumu. Iespēja programmēt katrus divus paneļus atsevišķi, tādējādi veidojot dažādu apgaismojuma intensitāti kamerā. Paneļu skaits sakrīt ar plauktu skaitu. |  |
| 1.20 Vadība | Mikroprocesora vadība ar iespēju ieprogrammēt dažādus apgaismošanas līmeņus, kā arī modelēt diennakts cikliskās temperatūras un mitruma izmaiņas |  |
| 1.21 Atbilstība | CEI 61010-1 vai ekvivalents |  |
| 1.22 pārvietošana | Kamera komplektēta ar riteņiem vieglai pārvietošanai un ar bremzi |  |
| - HLOROFILA FLUORESCENCES MĒRĪTĀJS – 1 gab. |  | Ražotājs: ______ Nosaukums: _______ |
| 2.1 Gaismas avoti | -gaismas piesātinājumam: halogēnlampa, regulējama no 0 līdz vismaz 15 000 uE, LED -modulējošā gaisma ar diviem viļņu garumiem: sarkanā LED 660nm, zilā LED 450 nm aktinizācijas izgaismošanai: regulējama LED no 0 līdz vismaz 3000 uE, regulējama halogēnlampa no 0 līdz vismaz 6000 uE | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2 Noteikšanas metode | Pulsāciju modulācija |  |
| 2.3 Detektors un filtri | PIN fotodiode, 700-750 nm filtri |  |
| 2.4. Testu ilgums | Maināms, no 2sekundēm līdz 16 stundām |  |
| 2.5 Atmiņa | Iekšējā atmiņa vismaz 1 Gb |  |
| 2.5 Mērāmie parametri un testi | Vismaz sekojošie: - fotosintēzes kvantu iznākums adaptēts gaismā - Fv/Fm: fotosintēzes kvantu iznākums adaptēts tumsā - Elektronu transporta ātrums - PAR: fotosintētiski aktīvā radiācija - lapas temperatūra |  |
| 2.6. Izšķirtspēja (laikā) | Mērījumu veikšana ieregulēta automātiski no 0.1 µsek līdz 0.1 sek |  |
| 2.7 Displejs, tastatūra | Krāsains LCD vai analogs, izgaismots. Vadības taustiņi. |  |
| 2.8 Lapas temperatūras mērījumu diapazons | Vismaz -20 līdz +60 0C, izšķiršana ne sliktāk kā 0,10C |  |
| 2.9 Fotosintētiski aktīvas radiācijas mērījumu diapazons | Vismaz 0-20000 µmol m-2s-1, izšķiršana ne sliktāk par1 µmolm-2s-1 |  |
| 2.10 Datu pārnese uz datoru | Ar USB |  |
| 2.11 Datu apstrāde | Ar Windows vidē darbojošos programmu. Ja iekārtai vajadzīga specifiska programma, kas nav Windows paketē, tad tā jāiekļauj komplektā. |  |
| 2.12 Barošanas avots | Iebūvēts akumulators vai aprīkots ar uzlādējamām baterijām, ar nepārtrauktu darbību vismaz 16 stundas. |  |
| 2.13 Šķiedru optikas mezgls | 70 µm pakete plastmasas apvalkā ar nerūsējošā tērauda adapteriem galos. Diametrs ārējais, ne lielāks par 9 mm, garums ne mazāks par 1 m |  |
| 2.14 Izmēri | Ne lielāks par 25x15x15 cm |  |
| 2.15 Iekārtas svars | ne vairāk par 2.5 kg |  |
| 2.16 Komplektācija | Vadības bloks, šķiedru optikas mezgls, lapu turētājs, akumulatora lādētājs, pārnēsājamā soma, mikrokvantu un temperatūras sensors, 10 kivetes lapām (tumsai), 1 kivete (gaismai). |  |
| - CENTRIFŪGA – 1 gab. |  | Ražotājs: ______ Nosaukums: _______ |
| 3.1 Universāla galda laboratorijas centrifūga |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2 Ātruma diapazons | Līdz 17 000 apgr/min (10 solis.) |  |
| 3.3 RPM max | 23000 xg |  |
| 3.4 Iespējams komplektēt ar rotoriem | Šūpoļu un leņķa |  |
| 3.5 Rotors 15 ml un 50 ml stobriņiem | Vismaz 12x15 ml Vismaz 8 x 50 ml Līdz 11000 rpm un 13000 xg |  |
| 3.6 Displejs ar rādītājiem | ātrums, RCF, laiks |  |
| 3.7 centrifūgas paātrinājuma/ātruma samazināšanas režīmu profīli | ne mazāk kā 10/10 |  |
| 3.8 Automātiskā rotoru identifikācijas sistēma | Jānodrošina iebūvēta |  |
| 3.9 Taimers | 1 min – 99 st , vai nepārtraukta darbība |  |
| 3.10 Nelīdzsvarotības diagnostika | Automātiskā un darba pārtraukšanas iespēja |  |
| 3.11 Maksimālais trokšņa līmenis | <60 dB |  |
| 3.12 Elektronodrošinājums | 220-230 V 50±60 Hz |  |
| - BINOKULĀRIE STEREOMIKROSKOPI – 5 gab. |  | Ražotājs: ______ Nosaukums: _______ |
| - Mikroskopa galva | Binokulāra, fiksēta 45° slīpumā | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2 Okulāri | Platleņķa 10x/20mm, 5x/22mm, 15x/15 mm, 20x/13 mm |  |
| 4.3 Starpzīlīšu attāluma regulēšana | Ne mazāk kā 51-75 mm |  |
| 4.4 Dioptriskā kompensācija | Jānodrošina |  |
| 4.5 Objektīva palielinājums | Ne mazāk kā 2x-4x |  |
| 4.6 Maksimālais sasniedzamais palielinājums | Ne mazāk kā 80x |  |
| 4.7 Gaismas avots | LED ar uzlādējamu bateriju |  |
| 4.8 Paraugu galdiņš | Aprīkots ar melnbaltu disku un paraugu klipšiem |  |
| 4.9 Bateriju uzlādēšanas laiks | Ne ilgāks par 10 h |  |
| 4.10 Bateriju darbības laiks pie maksimālas gaismas avota jaudas | Ne mazāk kā 12-14 h |  |
| 4.11 Iespēja izmantot mikroskopu baterijas lādēšanas laikā | Jānodrošina |  |
| 4.12 Komplektācija | - Mikroskops ar standarta okulāriem - Papildus okulāri 3 gab. - Bateriju lādētājs - Pretputekļu pārklājs |  |
| - MIKROSKOPI – 15 gab. |  | Ražotājs: ______ Nosaukums: _______ |
| 5.1 Mikroskopa veids | Monokulārs, bioloģiskais | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.2 Tubusa novietojuma leņķis | 45° |  |
| 5.3 Tubusa rotācijas leņķis | 360° |  |
| 5.4 Okulārs | Plašā lauka 10x/18 mm |  |
| 5.5 Objektīvu revolveris | Trīsvietīgs, rotējošs abos virzienos |  |
| 5.6 Objektīvi | Ahromātiskie DIN 4x, 10x, 40x un 100x |  |
| 5.7 Paraugu galdiņš | Ne mazāks kā 120x110 mm, ar paraugu klipšiem, kondensoru, īrisa diafragmu un filtra turētāju |  |
| 5.8 Kondensors | 0,65 N.A. |  |
| 5.9 Fokusēšana | Atsevišķa rupjā un smalkā |  |
| 5.10 Gaismas avots | Iebūvēts baltais LED |  |
| 5.11 Gaismas avota barošana | Baterijas, atkārtoti uzlādējamas |  |
| 5.12 Bateriju uzlādēšanas ilgums | Ne ilgāk kā 10 h |  |
| 5.13 Bateriju darbības laiks pie maksimālas gaismas avota jaudas | Ne mazāk kā 12 h |  |
| 5.14 Iespējams izmantot mikroskopu lādēšanas laikā | Jānodrošina |  |
| 5.15 Komplektācija | Mikroskops, lādētājs, pretputekļu pārklājs |  |
| - LAPU LAUKUMA NOTEICĒJS – 1 gab. |  | Ražotājs: ______ Nosaukums: _______ |
| 6.1 Apraksts | Pārnēsājama iekārta lapu mērījumiem un bojājumu (piemēram nekrotisko laukumu) mērījumiem, izmantojama laboratorijā un lauka apstākļos | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 6.2 nosakāmie parametri | Lapas laukums, garums, platums |  |
| 6.3 mērāmie lapas izmēri | Platums ne mazāk par 150 mm, garums vismaz 250mm |  |
| 6.4 mērīšanas princips | Nedestruktīvs, ar lāzeru, nav nepieciešama kalibrēšana |  |
| 6.5 programma | Iebūvēta programma datu apstrādei |  |
| 6.6 atmiņa | Vismaz 1 000 mērījumi |  |
| 6.7 datu izeja | Uz grafisko displeju, uz drukas iekārtu bez datora, uz datoru |  |
| 6.8 mērvienības | mm, cm |  |
| 6.9. izsķirspēja | Vismaz 0.1 mm2 |  |
| 6.10.precizitāte, ne sliktāk kā | 1% uz 10cm2 |  |
| 6.11. barošana | Uzlādējamas baterijas ar darbības ilgumu vismaz 15 stundas |  |
| 6.12 komplektācija | Skeneris ar rokturi un integrēto apgaismojumu, vadības un datu apstrādes mezgls, bateriju lādētājs, datora programma, datora kabelis, pārnēsāšanas soma |  |
| 6.11.izmēri | Ne lielāki kā 380x250x50 mm |  |
| 6.12. masa | Ne lielāka par 2 kg |  |
| 6.13. papildināšanas iespējas | - augu saķņu garuma un to laukuma noteikšanai |  |
| - KATALĀZES AKTIVITĀTES NOTEIKŠANAS IEKĀRTA – 1 gab. |  | Ražotājs: ______ Nosaukums: _______ |
| 7.1 Reaktors | Diferenciālais, stikla, 2x250 ml | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 7.2 Izšķiršanas spēja | Vismaz 0.05 ml |  |
| 7.3 Precizitāte | Vismaz 0.3% |  |
| 7.4 Atmiņa | Vismaz 10000 eksperimentālo punktu |  |
| 7.5 Tiešā datu nolasīšana no sensora | Vismaz 80 pēdējie mērījumi |  |
| 7.6 Displejs | LCD, vismaz 4 rindu |  |
| 7.7 Komplektācija | Diferenciālā reaktoru sistēma, sensoru mezgls, datu apstrādes mezgls, RS232-USB kabelis, datu apstrādes programma, mērījumu veikšanas instrukcija, 12 rezerves reaktori 250 ml |  |
| 7.8 Barošana | Akumulators ar lādētāju vai baterijas ar lādētāju |  |
| - INKUBATORS AR KRATĪTĀJU – 1 gab. |  | Ražotājs: ______ Nosaukums: _______ |
| 8.1 Temperatūras iestatīšanas diapazons | Ne mazāk kā +25°C…+42°C | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8.2 Temperatūras kontroles diapazons | Ne mazāk kā 5°C virs apkārtējās vides temperatūras…+42°C |  |
| 8.3 Temperatūras kontrolieris | Mikroprocesora, iebūvēts |  |
| 8.4 Iestatījumu soļi | 0,1°C un 1 rpm |  |
| 8.5 Temperatūras stabilitāte | ±0,5°C |  |
| 8.6 Apgriezienu regulēšanas diapazons | Ne mazāk kā 50-250 apgr./min. |  |
| 8.7 Orbītas diametrs | Ne mazāk kā 10 mm |  |
| 8.8 Kratīšanas kontrolieris | Digitālais tahometrs |  |
| 8.9 Displejs | LCD, ne mazāk kā 2 x 16 simboli |  |
| 8.10 Uz displeja redzamie rādītāji | Uzstādītās un pašreizējās ātruma, temperatūras, laika vērtības |  |
| 8.11 Taimera maksimālais darbības ilgums | Ne mazāk kā 96 stundas, kā arī nepārtrauktas darbības iespēja |  |
| 8.12 Maksimālais nodrošinātas stabilas un drošas darbības ilgums | Ne mazāk kā 30 diennaktis |  |
| 8.13 Skaņas signāls taimerim | Jānodrošina |  |
| 8.14 Sieniņu materiāls | Organiskais stikls |  |
| 8.15 Sieniņu biezums | Ne mazāk kā 8 mm |  |
| 8.16 Maksimālā slodze | Ne mazāk kā 2,5 kg |  |
| 8.17 Izmēri | Ne lielāki par 350x350x450 mm |  |
| 8.18 Iekārtas svars | Ne vairāk kā 15 kg |  |
| 8.19 Barošana | 230V, 50/60 Hz |  |
| 8.20 Sildīšanas jauda | Ne vairāk kā 150 W |  |
| 8.21 Uzsilšanas laiks no 25°C līdz +42°C | Ne vairāk kā 16 min |  |
| 8.22 Platformas ietilpība | Ne mazāk kā 80 mēģenes ar diametru 30 mm |  |
| 8.23 Platformas izmēri | Ne vairāk kā 275x205x75 mm |  |
| 8.24 Konstrukcijas izjaukšana transportēšanai | Jānodrošina |  |
| - VORTEKSU KOMPLEKTS – 1 komplekts |  |  |
| 9.1. MULTIVORTEKSS – 1 gab. |  | Ražotājs: ______ Nosaukums: _______ |
| - Apgriezienu regulēšanas diapazons | Ne mazāk kā 300-3500 apgr. minūtē, maksimālie apgriezieni atkarīgi no slodzes | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| - Laika regulēšanas diapazons | Ne mazāk kā 0-60 minūtes, kā arī nepārtrauktas darbības funkcija |  |
| - Nepārtrauktas darbības laiks | Vismaz 8 h |  |
| - Displejs | LCD |  |
| - Displeja ietilpība | Ne mazāk kā 2 x 16 simboli |  |
| - Parādītās vērtības | Iestatītās un reālās ātruma un laika vērtības |  |
| - Ieskriešanās laiks | Ne vairāk kā 3 s |  |
| - Orbītas diametrs | Ne mazāk kā 4 mm |  |
| - Maksimālā slodze | Ne mazāk kā 200 g |  |
| - Izmēri | Ne lielāki par 180x170x150 mm |  |
| - Iekārtas svars | Ne vairāk kā 3 kg |  |
| - Ārējais barošanas bloks | AC/AC 12V, 1A |  |
| - Komplektācija | - Vortekss - Platforma vismaz 8 gab. 15 mL mēģenēm - Platforma vismaz 4 gab. 50 mL mēģenēm |  |
| 9.2. PERSONĀLAIS VORTEKSS – 3 gab. |  | Ražotājs: ______ Nosaukums: _______ |
| - Darbības pamatā | Ekscentriska rotācijas kustība | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| - Ātruma regulēšanas diapazons | Ne mazāk kā 750-1300 apgr. minūtē |  |
| - Izmantojamo mēģeņu tilpumi | Ne mazāk kā 1,5-50 mL |  |
| - Maksimālais samaisīšanas tilpums | Ne mazāk kā 30 mL |  |
| - Orbītas diametrs | Ne mazāk kā 4 mm |  |
| - Izmēri | Ne lielāki par 90x150x80 mm |  |
| - Iekārtas svars | Ne lielāks par 1,1 kg |  |
| - Ārējais barošanas bloks | DC 12V, 500 mA |  |
| - Darba režīmi | Ilgstošā maisīšana un īslaicīgā maisīšana |  |
| - Īslaicīgās maisīšanas režīma ieslēgšana | Piespiežot mēģeni pie galviņas |  |
| - LAPU PARAUGU GRIEZĒJS – 1 gab. |  | Ražotājs: ______ Nosaukums: _______ |
| 10.1 Materiāls | Metāls | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 10.2 Parauga diametrs | Vismaz robežās no 6.0 līdz 12.0 mm |  |
| 10.3. Iespēja mainīt parauga diametru | Jānodrošina |  |
| 10.4 Paraugu konteiners | Plastmasas, tilpums ne mazāks kā 2.0 mL (mikrostobriņš ar vāciņu), ne lielāks par 15 mL. (koniskā mēģene) |  |
| 10.5 Parauga pārnese konteinerā | Automātiska, kopā ar parauga atlases darbību |  |
| 10.6 Paraugu skaitītājs | Integrēts iekārtā |  |
| 10.7 Lietošanas apstākļi | Laboratorijā un laukā |  |
| - PARAUGU MALŠANAS DZIRNAVAS – 1 gab. |  | Ražotājs: ______ Nosaukums: _______ |
| 11.1 Augu valsts paraugu sasmalcināšanai | lapas, dzinumi, saknes | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 11.2 Darbības princips | Nažu dzirnavas |  |
| 11.3 Ātrums | Līdz vismaz 20000 apgr/min |  |
| 11.4 Lineārais ātrums | Vismaz 55 m/s |  |
| 11.5 Parauga lielums | 1- 50 mL |  |
| 11.6 Dzinēja jauda | Vismaz 180 W |  |
| 11.7 Materiāls kontaktā ar paraugu | Ner. tērauds |  |
| 11.8 Aizsardzības klase saskaņā ar DIN EN 60529 | IP 21 vai ekvivalents |  |
| 11.9 Sieti | Vāks, apakšējā tvertne, maināmo sietu turētājs, sijāšanas diski 0,5;1.0;2 mm |  |
| 11.10 Svars | Ne vairāk par 2,5 kg |  |
| - AUGU SALCIETĪBAS PĀRBAUDES IEKĀRTA – 1 gab. |  | Ražotājs: ______ Nosaukums: _______ |
| 12.1 pielietojums | Iekārta osmotiskā potenciāla noteikšanai un monitoringam lauka vai laboratorijas apstākļos izmantojot augu lapas, lapu daļas vai auga sulu | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 12.2 mērāmie parametri | osmotiskais potenciāls, ūdens potenciāls |  |
| 12.3 mērījumu vienība | MPa |  |
| 12.4 mērījumu robežas | Vismaz -0.05 MPa līdz 8 MPa |  |
| 12.5 izšķirtspēja | Vismaz 0.01 MPa |  |
| 12.6 precizitāte | Vismaz + 0.1 MPa |  |
| 12.7 datu uzglabāšana, izejas | atmiņas karte vismaz 2GB, USB izeja |  |
| 12.8 barošana | Akumulators vai baterija, nepārtrauktas darbības ilgums vismaz 3 dienas, iespēja pievienot saules bateriju |  |
| 12.9 darbības temperatūras robežas | Vismaz no -40 0C līdz +80 0C |  |
| 12.10. aizsardzība pret temperatūras svārstībām | Ierīces kamera aprīkota ar izolāciju pret temperatūras izmaiņām |  |
| 12.11datu apstrāde | iekļauta programmatūra datu apstrādei |  |
| 12.12 Uzstādīšana un personāla apmācība | Uzstādīšana iekļauta, jānodrošina vismaz 2 cilvēku apmācība latviešu valodā |  |
| 12.13 Lietošanas instrukcija | Lietošanas instrukcija latviešu valodā jāiekļauj komplektācijā |  |
| - PAPILDUS PRASĪBAS VISĀM IEKĀRTĀM: |  |  |
| 13.1. Visu iekārtu garantijas laiks vismaz 2 gadi |  | ### Pretendenta piedāvātais ### garantijas laiks |
| 13.2. Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  | ### Pretendenta piedāvātais ### piegādes laiks |
| 13.3. Pretendents nodrošina iekārtu piegādi. Piegādes vieta: LLU Lauksaimniecības fakultāte, Augsnes un augu zinātņu institūts, Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004. |  | ### Pretendenta apliecinājums ### par prasības izpildi |
| 13.4. Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto iekārtu piegādi, uzstādīšanu un apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Augu bioloģijas un mikrobioloģijas laboratorijas aprīkojuma komplekta piegāde ERAF projekta, vienošanās Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/26/ERAF/AK

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis) | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fitokamera | 1 gab. |  |  |
| 2. | Hlorofila fluorescences mērītājs | 1 gab. |  |  |
| 3. | Centrifūga | 1 gab. |  |  |
| 4. | Binokulārie stereomikroskopi | 5 gab. |  |  |
| 5. | Mikroskopi | 15 gab. |  |  |
| 6. | Lapu laukuma noteicējs | 1 gab. |  |  |
| 7. | Katalāzes aktivitātes noteikšanas iekārta | 1 gab. |  |  |
| 8. | Inkubators ar kratītāju | 1 gab. |  |  |
| 9. | Vorteksu komplekts | 1 komplekts |  |  |
| 10. | Lapu paraugu griezējs | 1 gab. |  |  |
| 11. | Paraugu malšanas dzirnavas | 1 gab. |  |  |
| 12. | Augu salcietības pārbaudes iekārta | 1 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN*: |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

*Divu vienādu kopējo cenu summu par norādīto skaitu (Ls bez PVN) gadījumā, ja viens no pretendentiem neizpilda Publisko iepirkumu likuma 46.panta 4.daļas nosacījumus, tad priekšroka būs pretendentam, kurš piedāvājuma 2.pozīcijā: Hlorofila fluorescences mērītājs piedāvās iekārtu ar iebūvētu akumulatoru (2.12.punkts).

Saskaņā ar nolikuma 2.8.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/26/ERAF/AK

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam atklātam konkursam „Augu bioloģijas un mikrobioloģijas laboratorijas aprīkojuma komplekta piegāde ERAF projekta, vienošanās Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/26/ERAF/AK).

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/26/ERAF/AK

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

____________________ (Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Augu bioloģijas un mikrobioloģijas laboratorijas aprīkojuma komplekta piegāde ERAF projekta, vienošanās Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/26/ERAF/AK) ietvaros paredzēto saistību izpildei ir piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Nr. LLU/2013/26/ERAF/AK Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

Augu bioloģijas un mikrobioloģijas laboratorijas aprīkojuma komplekta piegāde ERAF projekta, vienošanās Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

20__.gada ..............................							Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz _______ pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā Nr. LLU/2013/26/ERAF/AK rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem augu bioloģijas un mikrobioloģijas laboratorijas aprīkojuma komplektu, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2013/26/ERAF/AK) nolikuma tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikts saskaņā ar konkursam (id.Nr. LLU/2013/26/ERAF/AK) iesniegto Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Piegādātājs veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi, uzstādīšanu un  __ (_______) Pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi). PVN __% Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi).

Ja Pretendents vēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Pasūtītājs veic 20% avansa maksājumu, kas sastāda summu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi), t.sk. __% PVN, uz Piegādātāja iesniegtā rēķina pamata 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par 2.2.punktā norādīto summu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.3.  Atlikušo 80% maksājumu, kas sastāda summu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi), t.sk. __% PVN, Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Ja Pretendents nevēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. 2.3. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par preci laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.5% apmērā no līguma summas (Ls ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas (Ls ar PVN).

2.7. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

2.9. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

2.10. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma latos bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci un veic darbinieku apmācību ________ laikā no līguma noslēgšanas.

  - 3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ______________________________.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4.Līguma darbības laiks

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes un līguma 1.3.punktā norādīto darbu veikšanas tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, līguma numuru un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

5.5. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.6.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma

6.2. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.3. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.4.1. ja Piegādātājs piegādā nekvalitatīvu, Līguma 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.

    - 6.4.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

    - 6.4.3. ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Citi noteikumi

9.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

9.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu veic atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.pantam.

9.3. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.4. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

9.5. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā un pielikumā.

9.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

9.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

9.8. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.9 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.10. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ (______) lapām ar __ (_____) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |