| N.P.K. | Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums | Tips, marka Dn,mm | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensvads Ū1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Ūdensvada plastmasas daudzslāņu caurules | 15 | m | 6 |  |
| 2. | Ūdensvada plastmasas daudzslāņu caurules | 20 | m | 8 |  |
| 4. | Porgumijas pretkondensācijas izolācija δ=12mm λ=0.034W/m°C | 15 | m | 6 |  |
| 5. | Porgumijas pretkondensācijas izolācija δ=12mm λ=0.034W/m°C | 20 | m | 8 |  |
| 6. | Lodveida krāns | 15 | gab. | 3 |  |
| 7. | Lodveida krāns | 20 | gab. | 1 |  |
| 8. | Pretvārsts | 15 | gab. | 1 |  |
| 9. | Jaucējkrāns invalīdu roku mazgātnei | 15 | gab. | 1 |  |
| 10. | Jaucējkrāns trauku mazgātnei | 15 | gab. | 1 |  |
| 11. | Jaucējkrāns invalīdu dušai | 15 | gab. | 1 |  |
| 12. | Pieslēgums esošajam ūdensvadam |  | vieta | 1 |  |
| Karstais ūdensvads S3 |  |  |  |  |  |
| 1. | Ūdensvada plastmasas daudzslāņu caurules | 15 | m | 8 |  |
| 2. | Akmens vates čaulu siltumizolācija δ=30mm; λ=0.034W/m°C | 15 | m | 8 |  |
| 3. | Lodveida krāns | 15 |  | 1 |  |
| 4. | Elektriskais ūdens sildītājs V=150L |  | kompl. | 1 |  |
| Kanalizācija K1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Plastmasas kanalizācijas caurules | 50 | m | 4 |  |
| 2. | Plastmasas kanalizācijas caurules | 110 | m | 19 |  |
| 3. | Plastmasas pagrieziens 45° | 50 | gab. | 8 |  |
| 4. | Plastmasas pagrieziens 45° | 110 | gab. | 9 |  |
| 5. | Plastmasas pagrieziens 90° | 50 | gab. | 2 |  |
| 6. | Plastmasas trejgabals 45° | 50 | gab. | 1 |  |
| 7. | Plastmasas trejgabals 45° | 110x50 | gab. | 1 |  |
| 8. | Plastmasas trejgabals 45° | 110 | gab. | 4 |  |
| N.P.K. | Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums | Tips, marka Dn,mm | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
| 9. | Invalīdu klozetpods ar skalojamo kasti ar roku balstiem |  | kompl. | 1 |  |
| 10. | Invalīdu keramiskā roku mazgātne ar sifonu ar roku balstiem |  | kompl. | 1 |  |
| 11. | Nerūsējoša tērauda trauku mazgātne ar sifonu |  | kompl. | 1 |  |
| 12. | Invalīdu dušas kabīne ar atvāžamu sēdekli un roku balstiem |  | kompl. | 1 |  |
| 13. | WC līkums | 110 | gab. | 1 |  |
| 14. | Uzmavas noslēgtapa | 110 | gab. | 2 |  |
| 15. | Pieslēgums esošajai kanalizācijai |  | vieta | 1 |  |

Piezīme: 1.Specifikācijā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar citiem Latvijā sertificētiem materiāliem, kuru kvalitāte nav zemāka par projektā pieņemtajiem.

2. Iekšējam ūdensvadam specifikācijā netiek paredzēta savienojošā armatūra. Cauruļvadu stiprinājumu specifikāciju, kā arī detalizētos montāžas zīmējumus izstrādā būvfirma.