8.pielikums

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana LLU Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas korpusam ERAF līdzfinansētā projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr. LLU2013/4-P/ERAF/ AK

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektējamā objekta nosaukums, adrese | „LLU Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas korpuss Nr. 1 rekonstrukcija ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros", Dobeles iela 43, Jelgava, LV-3001 |
| 2. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese | Latvijas Lauksaimiecības universitāte, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 |
| 3. | Projekta vadītājs, tālrunis, e-pasts | Jānis Ošs, tālr. (+371)29144498, janis.oss@llu.lv, |
| 4. | Projektējamā objekta īpašuma piederība | īpašnieks: Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Zemes gabala kadastra Nr 09000040006 |
| 5. | Būvniecības veids | Rekonstrukcija |
| 6. | Zemes gabalu izmantošanas veids | Inženierbūvju apbūves teritorija |
| 7. | Projektēšanas stadijas un projekta markas | Tehniskais projekts. Tehniskā projekta saturs saskaņā ar 1997.gada 1.aprīļa MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” p 4.6. un ietver šādas daļas: 1. vispārīgā daļa 2. arhitektūras daļa 3. inženierrisinājumu daļa 4. ekonomikas daļa 5. būvdarbu organizācija; 6. energoefektivitātes aprēķins. Tehniskā projekta rasējumu markas saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumu Nr. 370 „Būvprojekta saturs un noformēšana” aktuālo redakciju ir šādas: TI, TIS, TS, ĢP, AR, IE, BK, AVK, ŪK, GA, SM, EL, VS, UAS, UKT, GAT, VST, IS, BA, DOP, T. |
| 8. | Pielikumi tehniskajai specifikācijai. | - Plānošanas un arhitektūras uzdevums - VKPAI izdotie īpašie noteikumi |
| 9. | Projektēšanas laiks | 4 mēneši. |
| 10. | Projektā sasniedzamie rezultāti un vispārīgas ziņas | Lai varētu attīstīt ar koksni un ūdeni savstarpējo pētījumu virzienus, tiek veidota Meža un ūdens resursu zinātniskā laboratorija. Laboratorijas korpusa rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana nepieciešama, lai laboratorijas galvenajā hallē nodrošinātu personālam un aparatūrai nepieciešamos mikroklimatiskos apstākļus, kā arī panāktu ekonomisku telpu izmantošanu un uzturēšanu. Veicot laboratorijas korpusa rekonstrukciju un sakārtojot infrastruktūru paredzēts rekonstruēt ~900 m2 ēkas platības, jāpaaugstina energoefektivitāte par 30%. Jāveic aktivitātes, lai veicinātu ēkas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (izbūvētas rampas iekļuvei laboratorijas ēkā.) |
| 11. | Tehniskā projekta izstrādes prasības | - Projektētājam jānodrošina, lai Būvprojektā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents variants. Projektētājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, saskaņot ar Pasūtītāju konkrētai situācijai vispiemērotāko; - Projektētajam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās Būvprojekta sadaļās, piemēram, arhitektūras -būvkonstrukciju, tehnoloģiju, ūdensapgādes, kanalizācijas, ugunsdzēsības ūdensapgādes, gāzes, siltumapgādes, vēdināšanas, aukstumapgādes, elektroapgādes, vājstrāvas tīklu u.c. sadaļās. Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanās vietu noteikšanu un savietojamību. - Būvprojektā jānorāda nepieciešamie augstumi zem mehāniskajām, elektroapgādes un vājstrāvas instalācijām, attālumi no sienām vai griestiem, kā arī iekārtu svars. - Būvprojekta obligāti jānorada elektroapgādes un vājstrāvas tīklu savstarpējās mijiedarbības novēršana. - Visas projektējamās sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāparedz aprīkot ar drošai ekspluatācijai nepieciešamo tehnisko armatūru, tādu kā noslēgvārsti, ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji, mērinstrumenti (termometri, manometri) u.tml. - Būvprojektā ir jāparedz aizsargčaulas, elastīgi savienojumi un kompensācijas šuves tajās vietās, kur sagaidāmas plaisas, kuru cēlonis var būt iekšējie spriegumi, temperatūras svārstības, deformācijas u.tml. - Visām Būvprojektā paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši NCS vai RAL sistēmām, ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda konkrētā ražotāja krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods. - Projektētājam jānodrošina Būvprojekta ekspertīzes pozitīvs slēdziens izstrādātajam un būvvaldē skaņojamajam tehniskajam projektam. Projektētājam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un Ēkas iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti. |
| 12. | Norādījumi par tehniskajiem noteikumiem | - Projektētājs pasūta un saņem valsts un pašvaldību uzraudzības dienestu Tehniskos noteikumus, izņemot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, kurus nodrošina Pasūtītājs; - Projektētājs pasūta un saņem pilsētas inženiertehnisko dienestu Tehniskos noteikumus. |
| 13. | Norādījumi par telpu programmu | Nr.p.k.; Telpas nosaukums; Skaits; Platība m². 1; Laboratorijas zāle ar darba platformu zinātnisko iekārtu apkalpošanai un darba vietām rezultātu apstrādei; 1; 740. 2; Koksnes akustisko īpašību pētījumu laboratorija; 1; 120. 3; Gāzes katlu māja; 1; 30. 4; Tualete un dušas telpa; 1; 10. Platība ir aptuvena un var tikt precizēta projektēšanas gaitā. |
| 14. | Norādījumi par tehniskā projekta izstrādāšanu | - Tehniskajam projektam jābūt izstrādātam valsts valodā. - Projektētājs izstrādā tehnisko projektu 5 eksemplāros: - pirmo eksemplāru- būvprojekta oriģinālu- glabā projektētājs likumā „Par arhīviem” noteiktajā kārtībā; - otro eksemplāru- būvprojekta kopiju ar saskaņojumu oriģināliem –projektētājs iesniedz būvvaldē glabāšanai arhīvā; - 3 (trīs) eksemplārus- būvprojekta kopijas ar saskaņojumu oriģināliem- projektētājs nodod pasūtītājam; Papildus projektētājs iesniedz pasūtītājam tehniskā projekta 1 (vienu) eksemplāru uz elektroniskā datu nesēja. - Tehniskajam projektam jābūt ekonomiski un funkcionāli pamatotam, vienkāršam un funkcionālam, bez dekoratīvu elementu un ekskluzīvu materiālu pielietojuma. |
| 15. | Pasūtītāja prasības . | Veicot ēkas Dobeles ielā 43 renovāciju ir paredzēts izstrādāt projektu sekojošu darbu veikšanai: 1.Uzlabot ēkas energoefektivitāti siltinot ēkas jumtu un sienas, nomainīt logus, izveidot jaunus vārtus. Projektā energoefektitātes palielināšanai par 30% un ekspluatācijas izmaksu samazināšanai jāiekļauj risinājumi ar atjaunojamas enerģijas izmantošanu. 2.Ēkas siltumapgādei ieprojektēt gāzes katlu māju un gāzes pievadu. 3. Laboratorijas zāle. Zālē ir esoša krānsija ar celtspēju 1 t, kura ir bojāta un nav darba kārtībā. Projektā ir jāveic krānsijas un tilta celtņa apsekošana, ko veic sertificēts eksperts un jāparedz projekta risinājumi, lai laboratorijas ēkā būtu ieprojektēta krānsija ar celtspēju 5 tn, jo koksnes mehānisko īpašību laboratorijā būs nepieciešams regulāri izmatot telferi, lai pārvietotu lielizmēra siju paraugus no automašīnas uz testēšanas iekārtām. Paredzēt laboratorijas zāles zonējumu koksnes mehānisko īpašību pētījumu ar spēka grīdu zonā un hidrotehnisko būvju pētījumu laboratorijas zonā ar pazemes ūdens rezervuāriem ~300m³. Koksnes mehānisko īpašību pētījumu zonā paredzēt spēka grīdas izbūvi ar spēka grīdas sliedēm, kurai jāiztur 60 t slodze. Hidrotehniskajā zonā paredzēts sagatavot vietu hidrotehnisko eksperimentu veikšanai, kura jāierobežo ar atbalsta sienām (~ 200m2). Ūdens padevei laboratorijas vajadzībām jāieprojektē tvertne ~12m3ar apsaisti. 4.Koksnes akustisko īpašību pētījumu laboratorija. Akustikas laboratorijas telpā ir jānodrošina ne lielāks kā 40 db trokšņu līmenis, ja trokšņu līmenis ārpus Laboratorijas telpas sasniedz 110 db 5.Ēkai pieguļošās labiekārtojamās teritorijas laukums ~ 2000 m². 6. Vājstrāvu sistēmas: - Strukturētās kabeļu sistēmas (SKS) projekta izstrāde jāveic atbilstoši standartiem EN50173 un EN50174, paredzot vienu centrālo sadales punktu. Sadales punktam jānodrošina visu datu tīkla komutāciju, tajā izvietojot visus datu tīkla pieslēgumus, tai skaitā optiskos. Tas jānodrošina ar rezerves barošanas avotu; - Veikt matemātisko modelēšanu LLU vienotā bezvadu Wi-Fi tīkla paplašināšanai uz Dobeles ielu 43. Modelēšanas datus iekļaut SKS projektā; - Veikt sakaru kanalizācijas projekta izstrādi , datu signāla padevei pa optisko kabeli no Dobeles ielas 41centrālās sadales uz Dobeles ielas 43 centrālo sadali, izveidot projektu ēku saslēgšanai; - Veikt ugunsdrošības signalizācijas projekta izstrādi, bāzētu uz adrešu tipa devējiem, kontrolējamu – izmantojot Internet pieslēgumu ar centrālās vadības programmatūru Esgraf; Piekļuves un drošības sistēmas projekta izstrāde, kura ir vadāma, konfigurējama un kontrolējama, izmantojot Internet pieslēgumu ar LLU centrālo vadības programmatūru Esgraf. 7.Projektā jāparedz elektroenerģijas uzskaites mezgla pārvietošana un jaudas palielinājums. |