TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

PIL 81. panta kārtībā organizētam iepirkumam

„LLU sakaru kanalizācijas posmu tehniskā projekta izstrāde”

ID Nr. LLU2013/1-p/objekti

- Vispārīgie norādījumi.

  - Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu Pretendentam jāiepazīstas ar            • Jelgavas pilsētas domes administrācijas būvvaldes 2012.gada 26.oktobrī izdotajiem Plānošanas un arhitektūras uzdevumiem Nr.217/4-6 un Nr.218/4-6.

• tehniskajiem noteikumiem Nr. 7-6-2/85 no 22.10.2012 (satiksmes organizācija).

• tehniskajiem noteikumiem  Nr.7-6-1/89 no 18.10.2012 (lietus ūdens kanalizācija).

  - Pretendentam jāiesniedz Tehniskais piedāvājums, kurā jānorāda:

    - esošās situācijas apraksts, apliecinot pretendenta izpratni un gatavību izpildīt projektēšanas uzdevumu;

    - darba veikšanas tehnisko nodrošinājumu (ieskaitot licencēto datorprogrammu nodrošinājumu);

    - darbu veikšanas organizatorisko struktūrshēmu.

- Projektēšanas uzdevums.

  - Izstrādāt tehniskos projektus šādiem sakaru kanalizācijas posmiem:

    - no Pētera ielas un Svētes ielas krustojuma līdz J.Mātera un Svētes ielas krustojumam Jelgavas pilsētā ar pievadiem LLU Ekonomikas fakultātes ēkai Svētes ielā 18 un LLU 5.dienesta viesnīcas ēkai Mātera ielā 26.

    - No Pētera un Lielās ielas krustojuma līdz LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedras ēkai Dobeles ielā 41, Jelgavas pilsētā.

  - Pieslēgumu vietas ēkām jāsaskaņo projekta izstrādes gaitā;

  - Projektu izstrādes gaitā jāievēro Jelgavas pašvaldības aģentūras „Pilsētsaimniecība” priekšlikumi par Jelgavas pilsētas interesēm.

  - Tehniskie projekti jāizstrādā valsts valodā.

  - Pretendentam jāiesniedz pasūtītājam akceptētu tehnisko projektu kopijas ar oriģināliem saskaņojumiem 3 eksemplāros katru papīra formātā un 1 eksemplāru elektroniskā formātā uz CD vai cita datu nesēja.

- Projektēšanas nosacījumi.

  - Pretendents pasūta un saņem valsts un pašvaldības uzraudzības dienestu Tehniskos noteikumus, ja nepieciešams, izņemot tehniskos noteikumus satiksmes organizācijai un lietus ūdens kanalizācijai, kuri pievienoti iepirkuma dokumentācijai.

  - Pretendents pasūta un saņem topogrāfisko izpēti, kuru iekļauj projekta sastāvā. Topogrāfiskā izpēte jāsaskaņo normatīvo aktu noteiktā kārtībā un jāievada Jelgavas pilsētas digitālajā ADTI datu bāzē.

  - Projektētājs ir atbildīgs par tehnisko projektu kopumā, tā saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem un ar Pasūtītāju.

3.4.Projektētājam jāuzņemas pilna atbildība par Būvprojekta risinājumu atbilstību pastāvošajiem normatīviem. Pasūtītāja paraksts uz rasējumiem nozīmē apstiprinājumu tajos ietvertās informācijas atbilstībai Pasūtītāja vēlmēm un prasībām.

3.5. Projektētājam jāsaskaņo tehniskie projekti ar visām PAU 3.punktā minētajām instancēm.

3.6. Projektētājam jāiesniedz pasūtītājam Jelgavas pilsētas domes administrācijas būvvaldē akceptēta projekta kopijas ar oriģināliem saskaņojumiem.