Papildus informācija atklātajam konkursam Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par LLU atklāta konkursa „LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK) nolikuma 1.daļas: Palīgierīču aprīkojums laboratorijā tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotie jautājumi:

1. Jautājums

1.daļā minēti laboratorijas svari. Specifikācijā ir prasība 2.12. punktā Plauktu skats: vismaz 6. Lūdzam precizēt, kādi ir šie plaukti laboratorijas svariem, un vai tā nav drukas kļūda.

- Jautājums

2.1. 1.daļā ir minētas pusautomātiskās pipetes. Specifikācijā ir prasība 4.3.punktā Platforma: No nerūsējoša tērauda. Lūdzam precizēt, kas tā ir par platformu pipetēm, un vai tā nav drukas kļūda.

2.2. 1.daļā ir minētas pusautomātiskās pipetes. Specifikācijā ir prasības 4.7.punktā Tilpums dozējams: ne vairāk kā 1ml, bet 4.8.punktā Tilpums dozējams: ne vairāk kā 5ml. Lūdzam precizēt, vai rakstīts par vienu konkrētu pipeti, vai divām dažādām, un kurš tad īsti ir tas īstais un vēlamais tilpums.

LLU atbilde:

Atbildot uz Jūsu vēstuli, informējam Jūs par sekojošo:

Atbildes uz 1.jautājumu: konkursa nolikuma 1.daļas: Palīgierīču aprīkojums laboratorijā 2.pozīcijas: Laboratorijas svari tehniskajā specifikācijā ir ieviesusies drukas kļūda un tiks veikti sekojoši grozījumi: no tehniskās specifikācijas tiks izslēgts 2.12.punkts: Plauktu skaits: vismaz 6.

Atbildes uz 2.jautājumu:

2.1. - Konkursa nolikuma 1.daļas: Palīgierīču aprīkojums laboratorijā 4.pozīcijas: Pusautomātiskās mikropipetes (2 gab.) tehniskajā specifikācijā ir ieviesusies drukas kļūda un tiks veikti sekojoši grozījumi: no tehniskās specifikācijas tiks izslēgts 4.3.punkts: Platforma: No nerūsējoša tērauda.

2.2. – Konkursa nolikuma 1.daļas: Palīgierīču aprīkojums laboratorijā 4.pozīcijas: Pusautomātiskās mikropipetes (2 gab.) tehniskajā specifikācijā 4.7. un 4.8.punktā nav drukas kļūdas. Pasūtītājs ir paredzējis iegādāties divas pipetes un katrai pipetei ir savs tilpums. Viena ir līdz 1ml (4.7.punkts), bet otra pipete līdz 5ml tilpumā (4.8.punkts). Katrai pipetei būs savs pielietojums.

Visa jaunākā informācija par šo konkursu būs pieejama LLU mājas lapā www.llu.lv sadaļā „Valsts iepirkumi”. Lūdzam, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā www.llu.lv.