#### Paskaidrojuma raksts.

Pasūtījums: 2012-07

Objekta nosaukums: Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte.

Adrese: Jelgava, Rīgas iela 22

Stadija: TEHNISKAIS PROJEKTS

IEVADS.

Tehniskais projekts „LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte” Rīgas ielā 22 Jelgavā, zemes gabala kadastra Nr.09000260233, tiek izstrādāts pēc Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pasūtījuma LLU un ERAF līdzfinansētā projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” vienošanās Nr.2010/01/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros.

Projektā paredzēts demontēt četras esošās saimniecības ēkas (divas mūra ēkas, viena sagruvusi koka un metāla angārs), rekonstruēt esošo saimniecības ēku uztura katedras vajadzībām, demontējamo ēku vietā paredzēta  jauna pārtikas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa ēka.

Atbilstoši pasūtītāja projektēšanas uzdevumam, projekts meta stadijā saskaņots ar Pasūtītāju, VKPAI un Jelgavas pilsētas būvvaldi. Projekta risinājums meta un tehniskā projekta stadijā saskaņots ar pasūtītāju.

Tehniskais projekts tiek izstrādāts, balstoties uz

- pasūtītāja programmu

- izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem

- spēkā esošajiem būvnormatīviem

- LR MK 01.04.1997. noteikumi Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi"

- LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"

- LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība”

- ņemot vērā secinājumus, kas iegūti, apskatot rekonstruējamo objektu dabā.

ESOŠĀ SITUĀCIJA.

Zemes gabala un esošās apbūves raksturojums.

Rekonstruējamā ēka un projektētā jaunbūve atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 5163 – Valdekas pils – gruntsgabalā. Vēl gruntsgabalā atrodas neliela divstāvu ēka, kas novietota gruntsgabala vidū, “nejaušā” leņķī pret vēsturisko apbūvi, tomēr to jāsaglabā īpašuma tiesību dēļ.

Gar zemes gabala dienvidu pusi ir izbūvēta gājēju iela. Zemes gabala austrumu pusē, otrpus Kronvalda ielai, atrodas Zemgales olimpiskā centra ēka.

PROJEKTA PRIEKŠLIKUMS

Arhitektoniskās koncepcijas raksturojums.

Zemes gabala, piegulošo ielu un esošās apbūves konfigurācija rada sarežģītus apstākļus nepieciešamās apbūves izvietošanai. Lāčplēša iela ir “nejaušā” leņķi attiecībā pret vēsturiskajām ēkām, esošo koku rinda ir nosacīta un citā leņķī, iedibinātas būvlaides nav.

Izvērtējot situāciju, jaunbūvējamā mācību korpusa kompozīcijai esam izvēlējušies sekojošus principus:

- mācību korpusa trīsstāvīgā daļa izvietota paralēli Rīgas un Kronvalda ielām, kā arī Valdekas pilij, tas ir vienīgais kopējais virziens apbūves gabalam un apkārtējai situācijai;

- projektētā jaunbūve maksimāli atvirzīta no vēsturiskajām ēkām gruntsgabala dziļumā;

- korpusa trīsstāvīgā daļa, kurā izvietotas mācību un laboratoriju telpas, veidota kā neitrāls fons Valdekas pilij skatā no Rīgas ielas, vienlaikus aizsedzot citas aizmugurē esošās būves;

- galveno ieeju zonā gar Lāčplēša ielu paredzēta paplašināta divstāvīga daļa, kas apjoma ziņā sasaucas ar vēsturiskajām ēkām un veido vienotu apbūves līniju pret Lāčplēša ielu;

- skatā no Kronvalda ielas puses, jaunbūvējamā ēka veido Zemgales olimpiskā centra ēkai apjoma ziņā  līdzvērtīgu  apbūvi un norobežo apzaļumotu priekšpagalmu, kas saplūst ar esošās gājēju ielas apstādījumiem.

Rekonstruējamo staļļa ēku paredzēts saglabāt esošajā apjomā. Ēkai paredzēta vairāku iekšējo sienu un starpsienu pārbūve un demontāža, kas nepieciešama, lai nodrošinātu projektēšanas uzdevumā norādītās funkcijas.

TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA, SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS RISINĀJUMI

Ceļi un laukumi, izvietojums

Iebraukšana teritorijā paredzēta caur esošu iebrauktuvi no Rīgas ielas gar Valdekas pils DR pusi. Šeit transporta plūsma plānota divos virzienos. Apmeklētājiem izbrauktuve no teritorijas arī paredzēta uz Rīgas ielu. Jaunbūvējamās ēkas priekšā vienvirziena lokveida kustība ērtākai autotransporta izkļuvei no teritorijas (atvedot apmeklētāju un izlaižot pie centrālās ieejas ir iespēja izbraukt pa lokveida ceļu, neiebraucot autostāvvietu zonā). Ārkārtes gadījumu transportam un piegādes transportam paredzēta iespēja izbraukt caur teritoriju gar proi. jaunbūvējamo ēku uz Kronvalda ielu.

Tiek saglabāts gājēju ceļš no Rīgas ielas gar Valdekas pils ZA pusi un rekonstruējamās ēkas fasādi, kas ved uz vienu no centrālajām proj. jaunbūves ieejām. Gājēju ceļa segums saskaņots ar jau izstrādātā pils rekonstrukcijas projektā paredzētā priekšlaukuma segumu (brūns klinkera bruģakmens). Ceļa līmenis tiek pazemināts, saistībā ar esošās ēkas rekonstrukciju. Pārējo ceļu un laukumu segumos paredzēts betona bruģakmens un betona plākšņu segums.

Apmeklētāju un darbinieku auto novietošanai proj. teritorijā paredzētas 36 autostāvvietas. Papildus apmeklētājiem plānots izmantot blakus teritorijās esošās sabiedrisko objektu autostāvvietas.

Apstādījumi un labiekārtojuma elementi

Pēc iespējas tiek saglabāti esošie koki. Cērtami tie, kas atrodas zem proj. jaunbūvējamās ēkas vai traucē funkcionāla ceļu un laukumu tīkla vai inženierkomunikāciju izbūvei. Kopumā nocērtami 20 lapu koki un 11 tūjas.

Apstādījumos izmantoti pārsvarā krūmu (sniegogas, spirejas, bārbeles, ceriņi, vilkābeles, rievainā roze), vīteņaugu (PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA var. QUINQUEFOLIA) un nelielu kociņu stādījumi (MALUS 'Liset', PRUNUS CERASIFERA 'Pisardii', SYRINGA RETICULATA var. AMURENSIS)

Teritorijā izvietotas vairākas atpūtas grupas. Rekonstruējamās ēkas galā veidots neliels laukums ar soliņiem (atpūtas sols ar atzveltni, pieskrūvējams pie seguma, marka UM397 LEMAN - piegādātājs SIA BRIMAX vai analogs) un velonovietnēm (velosipēda statīvs VS 2 - izplatītājs SIA JŪRMALAS MEŽAPARKI vai analogs) un apstādījumu zonām.

Zonā starp jaunbūvi un rekonstruējamo ēku izvietoto automašīnu stāvlaukumu norobežo Amūras ceriņu rinda ar zemākiem krūmu stādījumiem (Tunberga bārbele ‘Green Carpet’).

Jaunbūvējamai ēkai labiekārtojums akcentē ieeju no Kronvalda ielas puses. Te veidota samērā plaša zaļā zona ar nelielu dekoratīvi ziedošu kociņu stādījumiem (skat. apstādījumu plānu). Kociņu brīvais stādījumu izvietojums mijas ar krustenisku gājēju celiņu tīklu, kas no dažādiem virzieniem vērsts uz ēkas ieejas centrālo asi. Blīvais celiņu tīkls ļauj apmeklētājam izmantot kādu savu brīvo mirkli, novirzoties no centrālās ieejas ass, atrast sev relaksācijas vietu uz soliņa zem ziedošajiem kociņiem.

Teritorija tiek labiekārtota ar veloturētājiem arī pie jaunbūves Kronvalda ielas pusē, un aprīkota ar atkritumu tvertnēm.

Saimniecības zonā jaunbūves ZA galā paredzēta vieta atkritumu konteineru novietošanai.  Tāpat atkritumu konteineru vieta paredzēta pie rekonstruējamās ēkas Valdekas pils aizmugurē, esošo krūmu aozsegā.

Jaunbūves priekšā ar skatu uz rekontruējamo ēku paredzēta vieta karogu mastiem (3 gab.).

Teritorijas apgaismojums

Dienas tumšajā laikā nelielo kociņu „puduris” tiek izgaismots no apakšas (apgaismes ķermenis zemē, lampa - 8521RES/20HIT E, TRILUX vai analogs). Tiks nodrošināts pārējās teritorijas apgaismojums ar 6m augstiem gaismekļiem (apgaismes ķermenis,  h=6m, LAMPA - 9341, TRILUX vai analogs). Caur nelielo augļu koku parciņu Kronvalda ielas pusē uz ieeju ēkā ved izgaismots centrālais gājēju ceļš (apgaismes ķermenis  h=3,5m, LAMPA - FOCUS, ligt columns, Pillar luminaires, TRILUX vai analogs).

REKONSTRUĒJAMĀ ĒKA.

Paredzētā funkcija un tās risinājums.

Rekonstruējamajā muižas staļļa ēkā (Ēka Nr. 1 ģenplānā) - bijušajā staļļa ēkā paredzēts izvietot uztura katedras mācību telpas – mācību virtuvi un galda klāšanas kultūras mācību telpu ar nepieciešamajām palīgtelpām. Mācību telpas izvietojas pirmajā stāvā. Jumta stāvā izvietotā ventkamera nodrošina mācību telpas ar nepieciešamo vēdināšanu.

Telpu pieejamība personām ar īpašām vajadzībām.

Rekonstruējamajā ēkā nodrošināta cilvēka ar kustību traucējumiem iekļūšana, paredzēta invalīdu tualete.

Jaunbūvējamajā ēkā nodrošināta cilvēka ar kustību traucējumiem iekļūšana pa pandusu, lifti nodrošina nokļūšanu visos stāvos, paredzētas invalīdu tualetes. Universālā dizaina principi pielietoti centrālās kāpņu telpas apdarē, paredzot marķētus kāpņu laidus.

Fasāžu risinājums.

Paredzēta bojāto un ekspluatācijas laikā pārbūvēto pārsegumu nomaiņa, kā arī jumta seguma nomaiņa, izbūvējot jaunu krāsota skārda jumta segumu, atbilstošu Valdekas pils rekonstrukcijas projektā paredzētajam segumam. Ēkas ģeometriskos izmērus paredzēts atjaunot esošajā izskatā, saglabājot esošo slīpumu un neveidojot jumta izbūves.

Ēkas garenfasādēm paredzēts logu dalījums, kas saglabā lielāko daļu esošo logu un staļļa ēkai raksturīgu logu ritmu, vienlaikus mehāniski nekopējot visas dažādos laikos veidotās ailas. Fasādē pret parku logus paredzēts palielināt, pazeminot palodzes, pret pagalmu – saglabāt esošajā lielumā. Gala fasādē paredzēts atjaunot mūrī saskatāmos agrākos logus. Logi – koka, ar dalījumu rūtīs.

Fasādēm likvidējami vēlākie uzslāņojumi.

Fasādei paredzēts remontēt apmetumu, krāsot, toņu gammu pieskaņojot jau iepriekš projektētajai Valdekas pils ēkas krāsojuma koncepcijai.

Konstruktīvā sistēma. Esošas mūra sienas ar metāla siju pārsegumu un dzelzbetona pārseguma plātni. Koka jumta konstrukcijas.

Jumts. Skārda jumta iesegums.

Kāpnes. Monolītas dzelzbetona kāpnes ar koka iesegumu.

Siltumizolācija. 50 mm akmens vates siltumizolācija telpu iekšpusē. Tā kā ēka rotāta ar dekoratīvu zelmini, nebija iespējams to siltināt no ārpuses, lai neizmainītu ēkas kopējo būvapjomu muižas ēku ansambļa kontekstā.

Hidroizolācija. Horizontālās hidroizolācijas injekcijas – firma „Koster“. Hidroizolācija zem pirmā stāva grīdām.

Iekšsienas. Apmestas Fibo bloku starpsienas 200 un 300 mm biezumā – nepieciešamo akustikas prasību nodrošināšanai.

Fasāžu apdare. Remontējams cementa kaļķu apmetums. Krāsojums.

Fasādes detaļas. Remontē un restaurē dekoratīvā zelmiņa detaļas- vilkumus, profilus un logailas.

Durvis. Koka pildiņu ārdurvis. Koka pildiņu un gludas krāsotas iekšdurvis.

Logi. Stikla paketes aizpildījums koka rāmja konstrukcijā. Verami.

Grīdas. Flīžu, dabīgā linoleja grīdas, atbilstoši telpu funkcijai.

Griesti. Apmesti krāsoti, moduļgriesti metāla karkasā,

Iekārtas un mēbeles. Virtuves un tās palīgtelpu mēbeles – atbilstoši tehnoloģijai un pedagogu uzdevumam.

JAUNBŪVĒJAMĀ ĒKA

Paredzētā funkcija un tās risinājums.

Jaunbūve ir galvenais mācību korpuss, kurā (ēka Nr. 2 ģenplānā) paredzēts izvietot LLU Pārtikas tehnoloģijas katedras mācību, laboratoriju un mācībspēku telpas vairākas katedras – uztura, ķīmijas,  pārtikas tehnoloģijas kā arī pārtikas tehnoloģijas katedras pilotražotnes. Centrālā ieeja ēkā ir no Rīgas ielas puses pa rekonstruētu gājēju celiņu gar rekonstruējamo ēku. Līdzvērtīga ieeja divstāvu korpusa centrā ir no Kronvalda ielas. Pirmajā stāvā ap galveno vestibilu grupējas garderobe, semināru telpa ar palīgtelpām un ieeja auditorijā. Centrālās kāpnes no galvenā vestibila savieno visus trīs stāvus, ap tām grupējas visu fakultāšu kopēji izmantojamās telpas. Otrajā stāvā izvietojas dekanāts, kā arī otra ieeja divstāvu auditorijā. Trešajā stāvā pie centrālā vestibila izvietojas bibliotēka ar lasītavu. Mācību auditorijas, laboratorijas, semināru telpas un pasniedzēju kabineti katrā stāvā izvietojas abpus gaitenim no centrālā vestibila. Abos ēkas galos izvietojas WC, lifti un kāpnes, kas savieno visus 3 stāvus.

Ēkas 4. stāvs ir tehniskais – ventkamera, kas nodrošina ar inženierapgādi laboratoriju telpas.

Telpu pieejamība personām ar īpašām vajadzībām.

Jaunbūvējamajā ēkā nodrošināta cilvēka ar kustību traucējumiem iekļūšana pa pandusu, lifti nodrošina nokļūšanu visos stāvos, paredzētas invalīdu tualetes. Universālā dizaina principi pielietoti centrālās kāpņu telpas apdarē, paredzot marķētus kāpņu laidus.

Fasāžu risinājums.

Ēkas fasādes risinātas , lietojot tradicionālus materiālus – apmetumu un stiklu. Ēkas būvapjomi – pirmais stāvs un divstāvu daļa , kā arī tehniskais stāvs veidoti apmetuma apdarē. Divstāvu būvapjoms otrā un trešā stāva līmenī – stiklota piekārtā fasāde. Apmetums izvēlēts, lai veidoti atsauci muižas kompleksa ēkām, stiklojums – kā neitrāla, atstarojoša plakne, kas būtu neuzkrītoša, ļaujot izcelties Valdekas muižas kompleksa ēkām.

Konstruktīvā sistēma.  Saliekamais dzelzbetona karkass ar mnolīta berona stingrības sienām un vertikālo komunikāciju – kāpņu un liftu šahtām.

Jumts. Līmēts bituma ruļlu materiāla jumts ar iekšējo ūdens noteci.

Kāpnes. Monolītas vai saliekamas dzelzbetona kāpnes.

Siltumizolācija. 150 mm akmens vates siltumizolācija Ceresit siltināšanas sistēmā vai 75 mm akmens vate zem piekārtās stiklotās fasādes stikla paketām.

Hidroizolācija. Horizontālā virs pamatiem un zem pirmā stāva grīdām.

Iekšsienas. Apmestas Fibo bloku starpsienas 200 un 300 mm biezumā – nepieciešamo akustikas prasību nodrošināšanai.

Fasāžu apdare. Apmestās daļas – Ceresit siltināšanas sistēma ar masā krāsotu apmetumu Colorado CO5, apmetuma grauds 2 mm.

Durvis. Alumīnija stiklotas ārdurvis. Finierētas gludas iekšdurvis.

Logi. Stikla paketes aizpildījums alumīnija rāmja konstrukcijā. Verami un neverami logi.

Grīdas. Linoleja, flīžu, dabīgā linoleja un polimērkrāsojuma grīdas, atbilstoši telpu funkcijai.

Griesti. Apmesti krāsoti, moduļgriesti metāla karkasā, koka lameļu griesti metāla iekarēs, atbilstoši funkcijai. Auditorijā papildus atstarojošie ekrāni akustikas prasību nodrošināšanai.

Iekārtas un mēbeles. Laboratoriju mēbeles – atbilstoši uzdevumam. Kabinetu un auditoriju mēbeles.

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

| Nr. | Nosaukums |  |
| --- | --- | --- |
|  | Apskatāmā gruntsgabala ar Kad. Nr.09000260233, platība | 23796,0 m² |
|  | Projektējamā zemes gabala platība | 15836 m² |
|  | Apbūves laukums | 3062,27 m² |
|  | Apbūves intensitāte | 33,12 % |
|  | Apbūves blīvums | 12,87% |
|  | Brīvā teritorija | 217,66 % |
|  | Kopējā platība Tai skaitā, rekonstruējamajai ēkai Tai skaitā projektējamajai jaunbūvei | 5414,73 m² 370,99 m² 5043,74 m² |
|  | Stāvu platība (apbūves tehnisko rādītāju aprēķināšanai) Tai skaitā, rekonstruējamajai ēkai Tai skaitā projektējamajai jaunbūvei Tai skaitā, esošajām ēkām | 7881,03 m² 411,53 m² 5786,50 m² 1683,0 m² |
|  | Piebraucamie ceļi un laukumi projekta robežās | 3580 m² |
|  | Visi cietie segumi projekta robežās Tai sk. gruntsgabala robežās Tai sk. uz nomas zemes Tai sk. ielu sarkanajās līnijās | 6244,0 m² 4974,8 m² 1007,0 m² 262,2 m² |
|  | Zaļā zona un apstādījumi projekta robežās Tai sk. gruntsgabala robežās Tai sk. uz nomas zemes Tai sk. ielu sarkanajās līnijās | 7228,2 m² 4707,1 m² 2462,6 m² 58,5 m² |
|  | Rekonstruējamā ēka |  |
|  | Ugunsdrošības pakāpe | U3 |
|  | Stāvu skaits | 1 |
|  | Būvapjoms | 2629,36m3 |
|  | Projektējamā jaunbūve |  |
|  | Ugunsdrošības pakāpe | U1 |
|  | Stāvu skaits | 4 |
|  | Būvapjoms | 24681,51 m3 |
|  | Autostāvvietas | 36 |

Arhitekte

Inese Maurāne.

29.04.2013