| Iekārtu un materiālu specifikācija. Nr.; Apzīm.; Nosaukums; Marka; # Vien.; Kopā; Piezīmes. 1; Ugunsgrēka adrešu dūmu detektors; SD3 OA05; g.; 73; +10%. 2; Ugunsgrēka adrešu siltuma detektors; SD3 TA05; g.; 3; +10%. 3; Bāze adrešu detektoriem; SD3 S05; g.; 76; +10%. 4; Ugunsgrēka izsaukuma poga adrešu; SD3 DMA05; g.; 9; +10%. 5; Pamatne ug.izsaukuma pogai; g.; 9; +10%. 6; 4 Ieejas/2 izejas adrešu modulis; SD3 ETC05-B; g.; 3; +10%. 7; Koncenciālais modulis; MAY1; g.; 1. 8; Izolātoru moduļi; ICC05; g.; 5. 9; Barošanas bloks; 220v/24v1A; g.; 1. 10; Akumulatori; 7A 12v; g.; 2. 11; Iekšējā sirēna; AH-03127S; g.; 12; +10%. 12; LED gaismas indikators; VSU-01; g.; 8; +10%. 13; Relejs; Relejs Finder =24V, 2CO; g.; 3; Komp. ar pamatni. 14; Kabelis ugunsizturīgs; EUROSAFE 2x1x0,8; m; 1200. 15; Kabelis ugunsizturīgs; EUROSAFE 3x1,5; m; 500. 16; Caurule PVC; 20 mm; m; 100. 17; Caurule PVC; 16 mm; m; 200. 18; Gofra 16mm; FGL-16; m; 50. 19; Montāžas materiāli; kompl; 1. 20. 21. 22. |
| --- |
|  | OBJEKTS LLU veterninārmedicīnas fakultātes salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecība un esošo telpu piemērošana mikrobioloģijas laboratorijas vajadzībām. Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8. |  |  |  |  |
|  | PASŪTĪTĀJS Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lielā iela 2, Jelgava |  |  |  |  |
|  | PROJEKTĒTĀJS SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Ceriņu iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku nov., LV-3018, tel. +371 29269076 |  |  |  |  |
|  | PROJEKTĒTĀJS SIA "Lainets" Reģ. Nr. 40003540122 Raudas iela 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tel. +371 63225229 |  |  |  |  |
|  | RASĒJUMS Iekārtu un materiālu specifikācija |  |  | Mērogs |  |
|  |  |  |  | Stadija | TP |
|  | Būvpr.daļ.vad. | Kārlis Priedītis |  | Lapa | UAS-10 |
|  | Izstrādāja | Edgars Zandbergs |  | Lapas | 10 |
|  |  |  |  | Datums | 2013.07.16 |