| AUS zonu saraksts (VS-UAS) Nr.p.k.; Zona; Cilpa; Telpa. 1; 7; 3; Esošais korpuss. 2; 8; 3; Jaunizveidotais korpuss. 3; 9; 3; Pieņemšana. 4; 10; 3; Bēniņi. |
| --- |
|  | OBJEKTS LLU veterninārmedicīnas fakultātes salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecība un esošo telpu piemērošana mikrobioloģijas laboratorijas vajadzībām. Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8. |  |  |  |  |
|  | PASŪTĪTĀJS Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lielā iela 2, Jelgava |  |  |  |  |
|  | PROJEKTĒTĀJS SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Ceriņu iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku nov., LV-3018, tel. +371 29269076 |  |  |  |  |
|  | PROJEKTĒTĀJS SIA "Lainets" Reģ. Nr. 40003540122 Raudas iela 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tel. +371 63225229 |  |  |  |  |
|  | RASĒJUMS Zonu saraksts |  |  | Mērogs |  |
|  |  |  |  | Stadija | TP |
|  | Būvpr.daļ.vad. | Kārlis Priedītis |  | Lapa | UAS-9 |
|  | Izstrādāja | Edgars Zandbergs |  | Lapas | 10 |
|  |  |  |  | Datums | 2013.07.16 |