## Vispārējie būvdarbi
DARBA APJOMI Nr. 1--1
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Informācijas stenda uzstādīšana | gab | 1
2 | Pagaidu žoga montāža un demontāža, t.sk. noma , ja nepieciešams | m | 94
3 | Strādnieku konteinera uzstādīšana t.sk. noma , ja nepieciešams | gab | 1
4 | Biroja konteinera uzstādīšana t.sk. noma , ja nepieciešams | gab | 1
5 | Materiālu konteineru uzstādīšana t.sk. noma , ja nepieciešams | gab | 1
6 | WC noma ar apkalpošanu | obj | 1
7 | Pagaidu elektropieslēgums | obj | 1
8 | Pagaidu ūdensvada pieslēgums | obj | 1
9 | Pagaidu nojumes izgatavošana no koka un finiera virs esošiem ieejas mezgliem | kompl | 1
10 | Brīdinājuma zīmes uz žoga | kompl | 1
DARBA APJOMI Nr. 1--2
DEMONTĀŽAS DARBI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Esošā žoga demontāža | tek.m | 73
2 | Jumta seguma demontāža | m2 | 220.52
3 | Dzelzbetona paneļu demontāža | m2 | 220.52
4 | Stiegrojuma atsegšana | tek.m | 14.8
5 | Starpsienu demontāža | m2 | 66.5
6 | Ārsienu demontāža | m2 | 156.1
7 | Logu, durvju, un vārtu demontāža | gab | 44
8 | Kolonnu demontāža | gab | 1
9 | Grīdas seguma demontāža | m2 | 385
10 | Grīdas konstrukcijas demontāža | m2 | 220.52
11 | Griestu apdares demontāža | m2 | 160
12 | PVC starpsienas demontāža | m2 | 123
13 | Izlietnes demontāža | gab | 6
14 | Rūpīga bruģa demontāža | m2 | 5
15 | Dzegas atlupuša betona demontāža | m2 | 7.5
16 | Palodzes demontāža | tek.m | 40
17 | Notekcauruļu un notekrenu demontāža | tek.m | 70
18 | Autoremonta bedres demontāža | kompl | 1
19 | Komunikāciju demontāža (elektrība, vājstrāvu tīkli, ūdensvads, kanalizācija, apkure utt) | m2 | 385
20 | Būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana | obj | 1
DARBA APJOMI Nr 1--3.
ZEMES DARBI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Asu nospraušana | kompl | 1
2 | Augsnes virskārtas noņemšana, h līdz 400 mm | m2 | 726
3 | Liekas grunts izvešana attālumā līdz 10 km | m3 | 290.4
4 | Grunts rakšana | m3 | 400.275
5 | Būvbedres aizberšana ar blietēšanu pa kārtam ar izrakto grunti | m3 | 258.2783
6 | Liekās grunts izvešana attālumā līdz 10 km | m3 | 141.9967
DARBA APJOMI Nr. 1--4
PAMATI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. PAMATU ŠĶĒLUMS 1-1
1 | Grunts pamatnes blietēšana | m2 | 93.12
2 | Šķembu pamatojuma izveidošana 150mm un blietēšana | m3 | 13.968
3 | Stiegrojuma montāža | t | 3.1661
4 | Pamatu sienu betonēšana , veidņu montāža, demontāža | m3 | 37.248
5 | Horizontālās hidroizolācijas ierīkošana no ruberoida divās kārtās | m2 | 19.4
2. PAMATU ŠĶĒLUMS 2-2
6 | Grunts pamatnes blietēšana | m2 | 57.4
7 | Šķembu pamatojuma izveidošana 150mm un blietēšana | m3 | 8.61
8 | Stiegrojuma montāža | t | 1.8819
9 | Pamatu sienu betonēšana , veidņu montāža, demontāža | m3 | 22.14
10 | Horizontālās hidroizolācijas ierīkošana no ruberoida divās kārtās | m2 | 10.25
3. PAMATU ŠĶĒLUMS 3-3
11 | Grunts pamatnes blietēšana | m2 | 94.88
12 | Šķembu pamatojuma izveidošana 150mm un blietēšana | m3 | 14.232
13 | Stiegrojuma montāža | t | 3.3492
14 | Pamatu sienu betonēšana , veidņu montāža, demontāža | m3 | 39.402
15 | Horizontālās hidroizolācijas ierīkošana no ruberoida divās kārtās | m2 | 14.925
4. PAMATU ŠĶĒLUMS 4-4
16 | Grunts pamatnes blietēšana | m2 | 6.37
17 | Šķembu pamatojuma izveidošana 150mm un blietēšana | m3 | 0.9555
18 | Stiegrojuma montāža | t | 0.25835
19 | Pamatu sienu betonēšana , veidņu montāža, demontāža | m3 | 3.0394
5. PAMATU ŠĶĒLUM 5-5
20 | Grunts pamatnes blietēšana | m2 | 1.53
21 | Šķembu pamatojuma izveidošana 150mm un blietēšana | m3 | 0.2295
22 | Stiegrojuma montāža | t | 0.035471
23 | Pamatu sienu betonēšana , veidņu montāža, demontāža | m3 | 0.4173
24 | Horizontālās hidroizolācijas ierīkošana no ruberoida divās kārtās | m2 | 0.39
6. DZELZBETONA PLĀTNE
25 | Grunts pamatnes blietēšana | m2 | 11.7
26 | Šķembu pamatojuma izveidošana 150mm un blietēšana | m3 | 1.755
27 | Hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 11.7
28 | Stiegrojuma montāža | t | 0.2808
29 | Plātnes betonēšana veidņu montāža, demontāža | m3 | 2.34
7. CITI DARBI
30 | Deformācijas šuves izveide | tek.m | 15.6
31 | Ieliekamo detaļu montāža | gab | 3
31a | Gruntsūdens pazemināšanas darbi pamatu izbūves laikā | kompl | 1
| 8. "MELNĀ'' GRĪDA |  | 1
32 | Grunts pamatnes blietēšana | m2 | 558.2832
33 | Smilts kārtas ieklāšana ar blietēšanu, 400 mm | m2 | 558.2832
34 | Šķembu kārtas ieklāšana ar blietēšanu, 150 mm | m2 | 558.2832
35 | Smilts kārtas ieklāšana ar blietēšanu, 20-30 mm | m2 | 558.2832
36 | Hidroizolācijas plēves ieklāšana | m2 | 558.2832
37 | Siltumizolācijas ieklāšana | m2 | 558.2832
38 | Estriht betona grīdas izbūve, 80 - 100mm | m3 | 55.8283
39 | Armētas melnās betona grīdas 70mm izbūve, G-6; | m3 | 10.85
DARBA APJOMI Nr.1--5
SIENAS
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Sienu mūrēšana no keramzītbetona blokiem b=250 mm, 3 Mpa un armēšana | m3 | 29.67
2 | Sienu mūrēšana no keramzītbetona blokiem b=250 mm 5 Mpa un armēšana | m3 | 55.92
3 | Sienu mūrēšana no keramzītbetona blokiem b=300 mm 3 Mpa un armēšana | m3 | 27.58
4 | Sienu mūrēšana no keramzītbetona blokiem b=300 mm 5 Mpa un armēšana | m3 | 65.56
5 | Pārsedzes AP-1 montāža, keramzītbetona 2990*300 mm | gab | 14
6 | Pārsedzes AP-2 montāža, keramzītbetona 1490*300 mm | gab | 8
7 | Pārsedzes AP-3 montāža, keramzītbetona 1790*300 mm | gab | 1
8 | Pārsedzes AP-4 montāža, keramzītbetona 2090*300 mm | gab | 2
9 | Pārsedzes AP-5 montāža, keramzītbetona 2390*250 mm | gab | 2
10 | Pārsedzes AP-6 montāža, keramzītbetona 1790*250 mm | gab | 2
11 | Pārsedzes AP-7 montāža, keramzītbetona 1490*250 mm | gab | 6
12 | MAP-1,pārsedze 200*250*3100 dzelzbetona | gab | 1
13 | Metāla profilu pārsedze MP-1 | gab | 2
14 | Atvērumu izveidošana inženiertīklu izbūvei | gab | 10
15 | Metāla siju izgatavošana un montāža | t | 1.37
16 | Metālkonstrukciju skrotēšana, gruntēšana, krāsošana 2kārtas, 120 mikr | t | 1.37
17 | Pabetonējuma izveide zem sijām, ieskaitot armēšanu, veidņošanu un betonēšanu | m3 | 0.115
18 | Metāla kolonu un telfera sijas izgatavošana un montāža | t | 0.57
19 | Metālkonstrukciju skrotēšana, gruntēšana, krāsošana 2kārtas, 120 mikr | t | 0.57
20 | Metāla kāpņu izgatavošana un montāža | t | 0.62
21 | Metālkonstrukciju cinkošana | t | 0.62
22 | Metālkonstrukciju krāsošana 2kārtas, 120 mikr | t | 0.62
23 | Gatavo cinkoto pakāpienu montāža | gab | 24
24 | Kāpņu laukuma montāža no presēta režģa | m2 | 6
25 | Cinkotu margu montāža | tek.m | 25.3
DARBA APJOMI Nr. 1--6
PĀRSEGUMS
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 1. PĀRSEGUMS |  | 22
1 | Dzelzbetona pārseguma plātne, 1200*7910 EP6/220-101 | gab | 15
2 | Dzelzbetona pārseguma plātne, 1200*5035 EP6/220-102 | gab | 10
3 | Dzelzbetona pārseguma plātne, 1200*4160 EP6/220-103 | gab | 3
4 | Dzelzbetona pārseguma plātne, 1945*4160 EP6/220-104 | gab | 1
5 | Dzelzbetona pārseguma plātne, 500*5035 EP6/220-105 | gab | 1
6 | Dzelzbetona pārseguma plātne, 385*5035 EP6/220-106 | gab | 1
7 | Dzelzbetona pārseguma plātne, 1200*5160 EP6/220-107 | gab | 15
8 | Dzelzbetona pārseguma plātne, 1 300*5160 EP6/220-108 | gab | 1
9 | Dzelzbetona pārseguma plātne, 1200*2010 EP6/220-109 | gab | 2
10 | Dzelzbetona pārseguma plātne, 1200*10035 EP6/265-101 | gab | 15
11 | Dzelzbetona pārseguma plātne, 1200*10035 EP6/265-102 | gab | 3
12 | Dzelzbetona pārseguma plātne, 900*10035 EP6/265-103 | gab | 1
13 | Starppaneļu šuvju armēšana un aizbetonēšana | tek.m | 722.8
14 | Urbumu un atvērumu izveidošana dzbet pārseguma paneļos | gab | 27
14a | Monolītas joslas betonēšana ar stiegrojuma montāžu, ieskaitot veidņu izgatavošanu, montāžu , demontāžu | m3 | 6.5
14b | Piebetonējumu betonēšana ar stiegrojuma montāžu, ieskaitot veidņu izgatavošanu, montāžu , demontāžu | m3 | 3.7
14c | Siltumizolācijas iestrāde | m2 | 26
14c | Stiklašķiedras sieta iestrāde līmjavā | m2 | 26
2. BĒNIŅU SILTINĀJUMS
15 | Tvaika plēves ieklāšana | m2 | 526
16 | Beramās vates iestrāde bēniņu pārsegumā, 200 mm | m2 | 526
17 | Tvaika plēves ieklāšana | m2 | 0
18 | Koka laipas ierīkošana | m2 | 60
DARBA APJOMI Nr. 1--7
JUMTS
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. JUMTA IZBŪVE
1 | Koka konstrukciju montāža | m3 | 29.03
2 | Pretkondensāta plēves ieklāšana | m2 | 710
3 | Latojuma montāža uz spāres 25*50 mm | m3 | 1.5088
4 | Latojuma montāža, 25*100, solis 120 mm | m3 | 13.5425
5 | Jumta seguma montāža | m2 | 710
6 | Jumta kores montāža | tek.m | 24.2
7 | Jumta skārda vējmalas montāža | tek.m | 123
8 | Jumta lāseņa montāža | tek.m | 50.5
9 | Jumta teknes montāža | tek.m | 48.4
10 | Jumta notekas montāža | tek.m | 55
11 | Jumta drošības stiprinājums | tek.m | 24
12 | Jumta marga ar sniega barjera funkciju | tek.m | 70
13 | Vēja kastes karkasa izbūve | tek.m | 123
14 | Frontona apšūšana ar skārda loksnēm PP-20 uz koka karkasa (fasāde E-A) | m2 | 28.5
15 | Ventilācijas kanālu izvadu vietu un pieslēgumu vietu izveide jumtā | kompl | 20
16 | Ventilācijas kameras jumta siltināšana, karkas, ģipškartons. | m2 | 25.99
2. JUMTA SILTINĀŠANA
1 | Siltumizloācijas ieklāšana, pārklājot šuves, 2 . Kārtas | m2 | 375.72
2 | Jumta mīkstā seguma ieklāšana 2 kārtas | m2 | 375.72
3 | Aeratoru montāža | gab | 5
4 | Skārda lāsenis | tek.m | 49.6
5 | Jumta notekas montāža | tek.m | 49.6
6 | Jumta teknes montāža | tek.m | 49.6
7 | Cinkotas kāpnes uz jumtu | tek.m | 5
8 | Esošo skārda ventilācijas izvadu apdare ar skārdu un jaunu cepuru izveide | kompl | 6
9 | Esošo betona pārkaru restaurācija | tek.m | 26
3. BETONA PĀRKARES AIZSARDZĪBA
1 | Betona virsmas tīrīšana, vajadzības gadijumā mitrināšana | m2 | 10.4
2 | Bojātas armatūras apstrāde ar sausā maisījuma javu SKREPA 600 | m2 | 10.4
3 | Izdrupuša betona virsmas apstrāde ar sausā maisījuma javu SKREPA 500 | m2 | 10.4
4 | Betona paneļa virsmas aizsardzība pret nokrišņiem ar PENETRON | m2 | 10.4
4. JUMTA MEZGLS 4, AR-17
1 | Koka brusas 50*100 montāža, ar apalīgmateriāliem | m3 | 0.473
2 | Koka brusas 50*200 montāža | m3 | 0.572
3 | Profilēts skārds PP-20 ar montāžu | m2 | 18.2
4 | Siltumizolācijas montāža | m2 | 18.2
5 | Stiklašķiedras sieta iestrāde līmjavās kartā | m2 | 18.2
6 | Dekoratīvais apmetuma uzklāšana | m2 | 18.2
7 | Fasādes krāsošana | m2 | 18.2
DARBA APJOMI Nr. 1--8
FASĀDES APDARE
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Sastatņu un aizsargsieta montāža un demontāža, ja nepieciešams noma | m2 | 804.79
2 | Logu un durvju nosegšana ar plēvi | m2 | 81.49
3 | Siltumizolācijas montāža | m2 | 629.28
4 | Stiklašķiedras sieta iestrāde līmjavas kārtā | m2 | 629.28
5 | Stiklašķiedras sieta iestrāde līmjavās kartā papildus kārta pirmām stāvam | m2 | 313.4
6 | Dekoratīvais apmetuma uzklāšana | m2 | 629.28
7 | Fasādes krāsošana | m2 | 629.28
8 | Tvaika caurlaidīgā pašplatinošā, blīvējošā lente (no abām pusēm-iekštelpa-ārtelpa pa loga pilnu perimetru un durvīm gar sāniem un ailes augšu) jaunveidojamam korpusam. | tek.m | 416
9 | Tvaika caurlaidīgā pašplatinošā, blīvējošā lente (no vienas puses-ārtelpa pa loga pilnu perimetru un durvīm gar sāniem un ailes augšu) esošajam korpusam. | tek.m | 142
10 | Esošā korpusa logu ( pa pilnu perimetru) un durvju ailu (sāni + augša) siltināšana ar cieto akmens vati 30mm Paroc Fab3 vai ekvivalentu) |  | 142
11 | Stiklašķiedras sieta iestrāde līmjavās kārtā | m2 | 60.46
12 | Dekoratīvā apmetuma uzklāšana logu un durvju ailēm | m2 | 60.46
13 | Logu un durvju ailu krāsošana | m2 | 60.46
14 | Siltumizolācijas montāža ventkameras sienām un sekciju zāles sienu paaugstinājumam bēniņu stāvā | m2 | 117.05
15 | Stiklašķiedras sieta iestrāde līmjavas kārtā | m2 | 117.05
DARBA APJOMI Nr. 1--9
COKOLS
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. COKOLA SILTINĀŠANA
1 | Zemes rakšanas darbi (1200 mm no grunts esošās virsmas) | tek.m | 156.7
2 | Siltumizolācijas montāža | m2 | 188.04
3 | Stiklašķiedras sieta iestrāde līmjavās kartā | m2 | 188.04
4 | Dekoratīvais apmetuma uzklāšana | m2 | 94.02
5 | Cokola krāsošana, h=600 mm | m2 | 94.02
2.APMALES BRUĢIS
6 | Zemes pieberšana atpakaļ ar blietēšānu | tek.m | 156.7
7 | Smilts pieberšana 100 mm ar blietēšānu | tek.m | 156.7
8 | Dolomīta šķembu pieberšana ar blietēšanu 100 mm | tek.m | 156.7
9 | Apmales bruģēšana, 700 mm | tek.m | 26
10 | Ieejas kāpņu un invalīdu uzbrauktuves bruģēšana | m2 | 27.38
DARBA APJOMI Nr. 1--10
LOGI UN DURVIS
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 1. LOGU MONTĀŽA |  | 65
1 | Logs L1 ar montāžu, 1600*1600 mm, (PVC logs, 3 kameru, 4+4sel, stikls Pilkington vai ekvivalents, siltumizolācija 1,3W/m2K), RAL7023 | gab | 1
2 | Logs L12 ar montāžu, 900*1600 mm, (PVC logs, 3 kameru, 4+4sel, stikls Pilkington vai ekvivalents, siltumizolācija 1,3 W/m2K), RAL7023 | gab | 35
3 | Logs L3 ar montāžu, 1970*1900 mm, (PVC logs, 3 kameru, 4+4sel, stikls Pilkington vai ekvivalents, siltumizolācija 1,3 W/m2K), RAL7023 | gab | 1
4 | Logs L4 ar montāžu, 600*600 mm, (PVC logs, 3 kameru, 4+4sel), | gab | 1
5 | Iekšējo MDF palodžu platumā līdz 300 mm montāža, logam L-3 palodze 400mm | tek.m | 39.4
6 | Ārējo skārda palodžu montāža, 150 mm platumā jaunveidojamajam korpusam | tek.m | 37
6a | Ārējo skārda palodžu montāža, 300 mm platumā jesošajam korpusam | tek.m | 40
7 | Iekšējo logu ailu gruntēšana, apmešana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | tek.m | 155.94
| 2. VITRĪNU MONTĀŽA |  | 65
8 | Starpsienas bloks PVC SS-1 ar montāžu, 2690*2520 mm, virs viņa reģipša siltināta starpsiena 2520*700mm, 100 mm | gab | 1
9 | Starpsienas bloks PVC SS-2 ar montāžu, 5933*3150 mm, virs viņa reģipša siltināta starpsiena 5933*1300mm, 100 mm | gab | 1
10 | Starpsienas bloks PVC SS-3 ar montāžu, 1335*2690 mm, virs viņa reģipša siltināta starpsiena 1335*450mm, 100 mm | gab | 1
11 | Starpsienas bloks PVC SS-4 ar montāžu, 2680*2690 mm, virs viņa reģipša siltināta starpsiena 2680*450mm, 100 mm | gab | 1
2. DURVJU MONTĀŽA
12 | Durvis D-1 ar montāžu, 1000*2100 mm , MDF | gab | 1
13 | Durvis D-2 ar montāžu, 1100*2100 mm (PVC, ar stiklu), paredzot papildus ailes paplašināšanu no 900 uz 1150 mm | gab | 1
14 | Durvis D-3 ar montāžu, 1600*2300 mm (AL, EI-30), paredzot ailes izveidošanu esošā ķieģeļu sienās 1600mm, pašaizveršānas mehānisms | gab | 1
15 | Durvis D-4 ar montāžu, 1300*2600 mm , PVC ar matēto stiklu | gab | 7
16 | Durvis D-4* ar montāžu, 1300*2600 mm , PVC ar matēto stiklu, ar automātiku | gab | 1
17 | Durvis D-5 ar montāžu, 1400*2100 mm, MDF | gab | 1
18 | Durvis D-6 ar montāžu, 1000*2100 mm, MDF | gab | 2
19 | Durvis D-6* ar montāžu, 1000*2100 mm , MDF, ar ventilācijas resti | gab | 6
20 | Durvis D-7 ar montāžu, 1400*2100 mm (PVC, ar matētu stiklu) | gab | 1
21 | Durvis D-8 ar montāžu, 800*2100 mm, MDF | gab | 1
22 | Durvis D-10 ar montāžu, 1930*4000 mm , nerūsējošs tērauds | gab | 1
23 | Durvis D-11 ar montāžu, 1100*2150 mm, bīdāmas, ar automātiku | gab | 1
24 | Durvis D-13 ar montāžu, 1100*2100 mm , PVC, | gab | 1
25 | Durvis D-14 ar montāžu, 900*2100 mm (PVC) | gab | 1
26 | Durvis D-15 ar montāžu, 1100*2100 mm, PVC | gab | 1
27 | Durvis D-15* ar montāžu, 1060*2300 mm (AL, EI-30),Ugunsdrošs stikls pašaiveršānas mehānisms | gab | 1
28 | Durvis AD-1 ar montāžu, 1000*2600 mm , PVC, stiklu | gab | 1
29 | Durvis AD-2 ar montāžu, 1300*2600 mm , PVC, stiklu | gab | 1
30 | Durvis AD-3 ar montāžu, 1400*2600 mm , PVC, stiklu | gab | 1
31 | Durvis AD-3* ar montāžu, 1400*2600 mm, PVC, ar stiklu, ar pašaizveršanas mehānismu | gab | 1
32 | Durvis AD-4 ar montāžu, 1000*2100 mm , metāla, EI-30 | gab | 1
33 | Durvis AD-5 ar montāžu, 1000*2000 mm , metāla | gab | 1
34 | Vārti V-1 ar montāžu, 2800*2700 mm, paceļamie | gab | 1
35 | Apmales montāža | kompl | 35
36 | Iekšējo durvju ailu gruntēšana, apmešana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | tek.m | 210
DARBA APJOMI Nr. 1--11
APDARE
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. SIENAS S1 APDARE
1 | Sienas grruntēšana, apmešana 15mm uz stiklašķiedras sieta | m2 | 207.44
2 | Sienas špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 207.44
3 | Sienas krāsošana | m2 | 207.44
4 | Sastatņu montāža un demontāža, noma, ja nepieciešams | m2 | 207.44
2. SIENAS S2 APDARE
5 | Sienas grruntēšana, apmešana 15mm uz stiklašķiedras sieta | m2 | 299.67
6 | Sienas špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 299.67
7 | Sienas krāsošana | m2 | 299.67
8 | Sastatņu montāža un demontāža, noma, ja nepieciešams | m2 | 299.67
3. SIENAS S3 APDARE
9 | Sienas grruntēšana, apmešana 10mm uz stiklašķiedras sieta | m2 | 231.22
10 | Sienas špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 231.22
11 | Sienas krāsošana | m2 | 231.22
12 | Sastatņu montāža un demontāža, noma, ja nepieciešams | m2 | 231.22
4. SIENAS S4 APDARE
13 | Sienas gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 465.6
14 | Sienas krāsošana | m2 | 465.6
15 | Sastatņu montāža un demontāža, noma, ja nepieciešams | m2 | 465.6
5. NENESOŠĀS SIENAS APDARE
16 | Sienas grruntēšana, apmešana 20mm uz stiklašķiedras sieta | m2 | 153.72
17 | Sienas špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 153.72
18 | Sienas krāsošana | m2 | 153.72
19 | Sastatņu noma, montāža un demontāža | m2 | 153.72
6. SIENU FLĪZĒŠANA
20 | Sienas grruntēšana, apmešana uz stiklašķiedras sieta | m2 | 166.69
21 | Sienas flīzēšana | m2 | 166.69
7. GRIESTU APDARE Knauf Danoline Linear 600 ( vai analogs)
22 | Nesoša karkasa izbūve | m2 | 238.55
23 | Ģipša plākšņu montāža | m2 | 238.55
8. GRIESTU APDARE Knauf Danoline Tiles White 600 ( vai analogs)
24 | Nesoša karkasa izbūve | m2 | 397.41
25 | Ģipša plākšņu montāža | m2 | 397.41
26 | Sastatņu montāža un demontāža, noma, ja nepieciešams | m2 | 397.41
9. GRIESTU APDARE DZELZBETONA PANEĻIEM
27 | Griestu špaktelēšana,slīpēšana | m2 | 11.7
28 | Griestu krāsošana | m2 | 11.7
29 | Sastatņu montāža un demontāža, noma, ja nepieciešams | m2 | 11.7
10. REĢIPŠA GRIESTI
30 | Nesoša karkasa izbūve | m2 | 26
31 | Ugunsdroša reģipša 2x12,5mm apšuvums | m2 | 26
32 | Griestu špaktelēšana, šuvju aizdare | m2 | 26
33 | Griestu krāsošana | m2 | 26
34 | Sastatņu montāža un demontāža, noma, ja nepieciešams | m2 | 26
11. LINOLEJS
35 | Grīdas gruntēšana, špaktelēšāna | m2 | 446.22
36 | Linoleja seguma ieklāšana, sametinot šuves | m2 | 446.22
37 | Grīdlīstes montāža | tek.m | 387.28
12. SLĪPĒTS BETONS
38 | Grīdas slīpēšana | m2 | 203.29
39 | Akrīla pārklājuma iestrāde | m2 | 203.29
40 | Grīdlīstes montāža | tek.m | 132.79
13. FLĪZES
41 | Grīdas flīzēšana | m2 | 24.31
14. LOGU AILES
42 | Iekšējās logu ailes apmetuma izveide | tek.m | 47.62
43 | Iekšējās logu ailes špaktelēšana | tek.m | 47.62
44 | Iekšējās logu ailes krāsošana | tek.m | 47.62
DARBA APJOMI Nr. 1--12
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
1 | Esošo kanalizācijas aku demontāža un pārcelšana | kompl | 1
2 | Koku ciršana un celmu izraušana | gab | 2
3 | Zālāja atjaunošana 1 m platumā | tek.m | 200
4 | Žoga (fragmenta 1) montāža, paredzot žoga atjaunošanu, krāsošanu | tek.m | 32
5 | Žoga (fragments 2) montāža. | tek.m | 28
6 | Asfaltseguma atjaunošana | m2 | 800
2. BRUĢĒTI GĀJĒJU CELIŅI
7 | Grunts pamatnes blietēšana | m2 | 77.5
8 | Šķembu kārta, fr. 0-45, 200 mm | m2 | 77.5
9 | Smilts kārta 60 mm | m2 | 77.5
10 | Bruģis, 60 mm | m2 | 77.5
11 | Ceļa apmale | tek.m | 52
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli jāiekļauj vienību izcenojumos. Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.

## speciālie darbi
DARBA APJOMI Nr.2--1
APKURE
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
RADIATORU APKURES SISTĒMA H1
1 | Tērauda radiators Purmo "Compact" komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem, PURMO, C11-500-500 | gab. | 2
2 | Tērauda radiators Purmo "Compact" komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem, PURMO, C11-500-600 | gab. | 1
3 | Tērauda radiators Purmo "Compact" komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem, PURMO, C22-500-400 | gab. | 1
4 | Tērauda radiators Purmo "Compact" komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem, PURMO, C22-500-500 | gab. | 1
5 | Tērauda radiators Purmo "Compact" komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem, PURMO, C22-500-600 | gab. | 2
6 | Tērauda radiators Purmo "Compact" komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem, PURMO, C22-500-700 | gab. | 2
7 | Tērauda radiators Purmo "Compact" komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem, PURMO, C22-500-800 | gab. | 5
8 | Tērauda radiators Purmo "Compact" komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem, PURMO, C22-500-900 | gab. | 5
9 | Tērauda radiators Purmo "Compact" komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem, PURMO, C22-500-1000 | gab. | 1
10 | Tērauda radiators Purmo "Compact" komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem, PURMO, C22-500-1100 | gab. | 2
11 | Tērauda radiators Purmo "Compact" komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem, PURMO, C22-500-1200 | gab. | 1
12 | Radiatora vārsts, Danfoss, RA-N 15 | gab. | 23
13 | Radiatora termostatgalva, Danfoss, RA-2990 | gab. | 23
14 | Noslēgvārsts, Danfoss RLV vai ekvivalents | gab. | 23
15 | Elektriskais radiators, 500w | gab. | 1
16 | Daudzslāņu kompozītcaurule Unipipe MLCP, 16*2,0 vai ekvivalenta ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | t.m. | 132
17 | Daudzslāņu kompozītcaurule Unipipe MLCP, 20*2,25 vai ekvivalenta ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | t.m. | 91
18 | Daudzslāņu kompozītcaurule Unipipe MLCP, 25*2,5 vai ekvivalenta ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | t.m. | 42
19 | Daudzslāņu kompozītcaurule Unipipe MLCP, 32*3,0 vai ekvivalenta ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | t.m. | 36
20 | Tērauda caurule, Dn 25 ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | t.m. | 6
21 | Izolācija čaulās Tubolit S+, Armacell TL S+18/4 | t.m. | 140
22 | Izolācija čaulās Tubolit S+, Armacell TL S+22/4 | t.m. | 95
23 | Izolācija čaulās Tubolit S+, Armacell TL S+28/4 | t.m. | 45
24 | Izolācija čaulās Tubolit S+, Armacell TL S+35/4 | t.m. | 38
25 | Izolācija čaulās Tubolit DG, Armacell TL S+35/9-DG | t.m. | 7
26 | Lodveida ventilis Dn 25 | gab. | 2
27 | Atgaisotāji | kompl. | 4
28 | Ugunsdrošās manžetes | kompl. | 1
SILTO GRĪDU APKURES MAĢISTRALE H2
29 | Daudzslāņu kompozītcaurule Unipipe MLCP, 20*2,25 vai ekvivalenta ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | t.m. | 20
30 | Daudzslāņu kompozītcaurule Unipipe MLCP, 32*3,0 vai ekvivalenta ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | t.m. | 35
31 | Lodveida ventilis Dn 15 | gab. | 1
32 | Lodveida ventilis Dn 25 | gab. | 3
33 | Balansēšanas vārsts STAD-15 | kompl. | 1
34 | Balansēšanas vārsts STAD-20 | kompl. | 1
35 | Izolācija čaulās Tubolit DG, Armacell TL S+22/4 | t.m. | 22
36 | Izolācija čaulās Tubolit DG, Armacell TL S+35/4 | t.m. | 38
37 | Atgaisotāji | kompl. | 2
38 | Garuma kompensatori | kompl. | 1
SILTO GRĪDU APKURE
39 | Grīdas apkures caurule Uponor PE-Xa 16*1,8 | m | 880
40 | Elektromehāniskais pievads | kompl. | 2
41 | Uponor savienojumu modulis C-33 | gab. | 2
42 | Telpas termostats T-35 | gab. | 5
43 | Izpildmehānisms | gab. | 9
44 | Sadales kolektors UFH-1 (2-5 cilpas) (550x820x120 mm) | gab. | 1
45 | Sadales kolektors UFH-2 (6-8 cilpas) (710x820x120 mm) | gab. | 1
46 | Sadales kolektors 6 cilpām ar plūsmas mērītājiem | gab. | 1
47 | Sadales kolektors 3 cilpām ar plūsmas mērītājiem | gab. | 1
48 | Uponor PE-Xa cauruļu pievienojums 16*1,8*G3/4 | gab. | 18
49 | Līkuma veidnis 16 | kompl. | 18
50 | Sienas apmales lenta | m | 105
51 | Deformācijas šuves profils | m | 25
VENTILĀCIJAS SILTUMAPGĀDE H-3
52 | Tērauda caurule Dn 25 ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | t.m. | 10
53 | Tērauda caurule Dn 32 ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | t.m. | 2
54 | Tērauda caurule Dn 40 ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | t.m. | 25
55 | Lodveida ventilis Dn 40 | gab. | 2
56 | Balansēšanas vārsts STAD-20 | kompl. | 1
57 | Balansēšanas vārsts STAD-32 | kompl. | 1
58 | Izolācija čaulās KK-ALC-35-30 20mm | t.m. | 12
59 | Izolācija čaulās KK-ALC-45-30 20mm | t.m. | 3
60 | Izolācija čaulās KK-ALC-48-30 30mm | t.m. | 6
61 | Izolācija čaulās Tubolit DG TL-48/13-DG | t.m. | 24
62 | Atgaisotāji | kompl. | 6
63 | Ugunsdrošās manžetes | kompl. | 1
64 | Garuma kompensatori | kompl. | 1
DARBA APJOMI Nr. 2--2
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
1. SISTĒMA PN-1
1 | Gaisa apstrādes agregāts "PN-1"; Pieplūdes ventilators: L=4200m³/h; H=160Pa; nosūces ventilators: L=3980m³/h; H=150Pa; gaisa filtri: pieplūde klase F7 / nosūce klase F7; rotora siltummainis; Gaisa sildītājs: Q=22,0kW (ūdens); Noslēgvārsti ar motoru; elast, eQ011, Flaktwoods | eQ011 | kompl. | 1
2 | Vadības automātikas bloks, Flaktwood |  | kompl. | 1
3 | Droseļvārsts PTS/B-125 HALTON | PTS/B-125 | gab. | 20
4 | Droseļvārsts PTS/B-160 HALTON | PTS/B-160 | gab. | 4
5 | Droseļvārsts UTK/R-200*200 | UTK/R-200x200 | gab. | 1
6 | Droseļvārsts | UTK/R-300x100 | gab. | 2
7 | Droseļvārsts | UTK/R-300x150 | gab. | 6
8 | Droseļvārsts | UTK/R-300x200 | gab. | 11
9 | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | KE-100 | gab. | 3
10 | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | KE-125 | gab. | 2
11 | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | TSO-125+PER-100-125 | gab. | 6
12 | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | TSO-160+PER-125-160 | gab. | 6
13 | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | TSO-200+PER-160-200 | gab. | 2
14 | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | TSO-250+PER-200-250 | gab. | 8
15 | Gaisa sadalītājs (nosūce) | KSO-100 | gab. | 7
16 | Gaisa sadalītājs (nosūce) | KSO-125 | gab. | 8
17 | Gaisa sadalītājs (nosūce) | KSO-160 | gab. | 2
18 | Gaisa sadalītājs (nosūce) | NOVA-A-300x100 | gab. | 2
19 | Gaisa sadalītājs (nosūce) | NOVA-A-300x150 | gab. | 6
20 | Trokšņu slāpētājs | SLRS 200/200 800 400 1000 | gab. | 2
21 | Hepa Filtrs | 125 | gab. | 1
22 | Hepa Filtrs | 160 | gab. | 3
23 | Hepa Filtrs | 300x200 | gab. | 3
24 | Ugunsdrošs vārsts | BSD-160 | gab. | 3
25 | Ugunsdrošs vārsts | BSD-315 | gab. | 1
26 | Ugunsdrošs vārsts | FSR-200-200 | gab. | 1
27 | Ugunsdrošs vārsts | FSR-300-200 | gab. | 12
28 | Ugunsdrošs vārsts | RSHA-T-800x400 | gab. | 3
29 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 100 | t.m. | 16
30 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 125 | t.m. | 65
31 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 160 | t.m. | 47
32 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 200 | t.m. | 66
33 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 250 | t.m. | 5
34 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 315 | t.m. | 5
35 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 200x200 | t.m. | 5
36 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 300x100 | t.m. | 2
37 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 300x150 | t.m. | 5
38 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 300x200 | t.m. | 98
39 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 400x400 | t.m. | 10
40 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 500x400 | t.m. | 9
41 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 800x400 | t.m. | 19
42 | Tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem |  | kompl. | 10
43 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 | 30mm | m² | 11
44 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 | 50mm | m² | 95
45 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 | 100mm | m² | 45
46 | Gaisa izmešanas/ieņemsšanas jumtiņš | 800x400 | kompl. | 2
47 | Gaisa izmešanas/ieņemsšanas jumtiņš | 315 | kompl. | 1
2. SISTĒMA PN-2
48 | Gaisa apstrādes agregāts "PN-2"; Pieplūdes ventilators: L=2330m³/h; H=100Pa; nosūces ventilators: L=2570m³/h; H=120Pa; gaisa filtri: pieplūde klase F7 / nosūce klase F7; rotora siltummainis; Gaisa sildītājs: Q=14,3kW (ūdens); Noslēgvārsti ar motoru; elast, eQ008, Flaktwoods | eQ008 | kompl. | 1
49 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 1
50 | Droseļvārsts | PTS/B-250 | gab. | 2
51 | Droseļvārsts | PTS/B-315 | gab. | 1
52 | Droseļvārsts | UTK/R-300x150 | gab. | 1
53 | Droseļvārsts | UTK/R-500x200 | gab. | 3
54 | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | TSO-250+PER-200-250 | gab. | 1
55 | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | TSO-315+PER-250-315 | gab. | 5
56 | Gaisa sadalītājs (nosūce) | NOVA-A-300x150 | gab. | 1
57 | Gaisa sadalītājs (nosūce) | NOVA-A-500x200 | gab. | 3
58 | Trokšņu slāpētājs | SLRS 200/200 400 400 1000 | gab. | 2
59 | Ugunsdrošs vārsts | RSHA-T-400x400 | gab. | 2
60 | Ugunsdrošs vārsts | RSHA-T-400x400 | gab. | 2
61 | Ugunsdrošs vārsts | RSHA-T-800x400 | gab. | 1
62 | Hepa Filtrs | 400x400 | gab. | 2
63 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 200 | t.m. | 9
64 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 250 | t.m. | 20
65 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 315 | t.m. | 5
66 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 400 | t.m. | 4
67 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 300x150 | t.m. | 4
68 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 300x200 | t.m. | 3
69 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 400x400 | t.m. | 21
70 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 500x200 | t.m. | 6
71 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 800x400 | t.m. | 12
72 | Tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem |  | kompl. | 8
73 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 | 30mm | m² | 10
74 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 | 50mm | m² | 18
75 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 | 100mm | m² | 40
76 | Gaisa izmešanas/ieņemsšanas jumtiņš | 800x400 | kompl. | 2
3. SISTĒMA PN-3
77 | Gaisa apstrādes agregāts "P-3"; Pieplūdes ventilators: L=2700m³/h; H=150Pa; gaisa filtri: pieplūde klase F7; Gaisa sildītājs: Q=36,1kW (ūdens); Noslēgvārsti ar motoru; elastīgie gaisa vadu savienojumi; agregāta stiprinājuma rāmis, Systemair | TA 3000 HW | kompl. | 1
78 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 1
79 | Droseļvārsts | UTK/R-300x150 | gab. | 6
80 | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | NOVA-A-300x150 | gab. | 6
81 | Trokšņu slāpētājs | 500-300-1350 | gab. | 1
82 | Ugunsdrošs vārsts | RSHA-T-300x500 | gab. | 1
83 | Ugunsdrošs vārsts | RSHA-T-500x300 | gab. | 1
84 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 300x150 | t.m. | 15
85 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 300x200 | t.m. | 3
86 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 300x250 | t.m. | 3
87 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 400x200 | t.m. | 7
88 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 500x300 | t.m. | 18
89 | Hepa Filtrs | 500x300 | gab. | 1
90 | Tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem |  | kompl. | 2
91 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 | 30mm | m² | 6
92 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 | 50mm | m² | 30
93 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 | 100mm | m² | 15
94 | Gaisa ieņemšanas jumtiņš | 500x300 | kompl. | 1
4. SISTĒMA PN-4
95 | Kanāla ventilātors K 250 EC komplektā ar stiprinājumiem un automātiku. | K 250 EC | kompl. | 1
96 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 1
97 | Gaisa ieņemšanas reste | IGC-250 | gab. | 1
98 | Pretvārsts | VKK-250 | gab. | 1
99 | Hepa Filtrs | 250 | gab. | 1
100 | Kanāla sildītājs ( elektriskais ) | CB-250-9.0 | gab. | 1
101 | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | SV-2-400-200+TG-400-200-A | gab. | 2
102 | Trokšņu slāpētājs | SLU 250 900 50 | gab. | 1
103 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 250 | t.m. | 6
104 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 |  | m² | 1
5. SISTĒMA N-3
105 | Kanāla ventilātors K 200 EC komplektā ar stiprinājumiem un automātiku. | K 200 EC | kompl. | 1
106 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 1
107 | Gaisa ieņemšanas reste | IGC-250 | gab. | 1
108 | Pretvārsts | VKK-250 | gab. | 1
109 | Hepa Filtrs | 250 | gab. | 1
110 | Kanāla sildītājs ( elektriskais ) | CB-250-6.0 | gab. | 1
111 | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | SV-2-400-200+TG-400-200-A | gab. | 1
112 | Trokšņu slāpētājs | SLU 250 900 50 | gab. | 1
113 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 250 | t.m. | 4
114 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 |  | m² | 1
6. SISTĒMA N-4
115 | Kanāla ventilātors K 100 M komplektā ar stiprinājumiem un automātiku. | K 100 M | kompl. | 1
116 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 1
117 | Droseļvārsts | PTS/B-100 | gab. | 2
118 | Gaisa sadalītājs (nosūce) | KSO-100 | gab. | 2
119 | Trokšņu slāpētājs | SLU 100 600 50 | gab. | 1
120 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 100 | t.m. | 8
121 | Gaisa izmešanas jumtiņš | 100 | kompl. | 1
122 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 |  | m² | 1
7. SISTĒMA N-4
123 | Jumta ventilātors TFSR 200 EC komplektā ar stiprinājumiem un automātiku. | TFSR 200 EC | kompl. | 1
124 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 1
125 | Hepa filtrs | 200 | kompl. | 1
126 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 200 | t.m. | 4
127 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 250 | t.m. | 1
128 | pievienojuma komplekts nosūces kapei |  | kompl. | 1
129 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 |  | m² | 1
8. SISTĒMA N-5
130 | Jumta ventilātors TFSR 200 EC komplektā ar stiprinājumiem un automātiku. | TFSR 200 EC | kompl. | 1
131 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 1
132 | Hepa filtrs | 200 | kompl. | 1
133 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 200 | t.m. | 4
134 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 250 | t.m. | 1
135 | pievienojuma komplekts nosūces kapei |  | kompl. | 1
136 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 |  | m² | 1
9. SISTĒMA N-6
137 | Jumtaa ventilātors TFSR 200 EC komplektā ar stiprinājumiem un automātiku. | TFSR 200 EC | kompl. | 1
138 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 1
139 | Hepa filtrs | 200 | kompl. | 1
140 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 200 | t.m. | 4
141 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 250 | t.m. | 1
142 | pievienojuma komplekts nosūces kapei |  | kompl. | 1
143 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 |  | m² | 1
10. SISTĒMA N-7
144 | Jumta ventilātors TFSR 200 EC komplektā ar stiprinājumiem un automātiku. | TFSR 200 EC | kompl. | 1
145 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 1
146 | Hepa filtrs | 200 | kompl. | 1
147 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 200 | t.m. | 4
148 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 250 | t.m. | 1
149 | pievienojuma komplekts nosūces kapei |  | kompl. | 1
150 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 |  | m² | 1
11. SISTĒMA N-8
151 | Kanāla ventilātors K 100 M komplektā ar stiprinājumiem un automātiku. | K 100 M | kompl. | 1
152 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 1
153 | Gaisa sadalītājs (nosūce) | NOVA-A-200x100 | gab. | 1
154 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 100 | t.m. | 2
155 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 200x100 | t.m. | 1
156 | Gaisa izmešanas jumtiņš | 100 | kompl. | 1
157 | Pārplūdes reste | 400x150 | gab. | 1
158 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 |  | m² | 1
12. SISTĒMA N-9
159 | Jumta ventilātors TFSR 200 EC komplektā ar stiprinājumiem un automātiku. | TFSR 200 EC | kompl. | 1
160 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 1
161 | Hepa filtrs | 200 | kompl. | 1
162 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 200 | t.m. | 3
163 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 250 | t.m. | 1
164 | pievienojuma komplekts nosūces kapei |  | kompl. | 1
165 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 |  | m² | 1
13. SISTĒMA N-10
166 | Kanāla ventilātors K 100 M komplektā ar stiprinājumiem un automātiku. | K 100 M | kompl. | 1
167 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 1
168 | Gaisa sadalītājs (nosūce) | NOVA-A-200x100 | gab. | 1
169 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 100 | t.m. | 4
170 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 200x100 | t.m. | 1
171 | Gaisa izmešanas jumtiņš | 100 | kompl. | 1
172 | Hepa filtrs | 100 | kompl. | 1
173 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 |  | m² | 1
14. SISTĒMA N-11
174 | Jumta ventilātors TFSR 200 EC komplektā ar stiprinājumiem un automātiku. | TFSR 200 EC | kompl. | 1
175 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 1
176 | Hepa filtrs | 200 | kompl. | 1
177 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 200 | t.m. | 3
178 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 250 | t.m. | 1
179 | pievienojuma komplekts nosūces kapei |  | kompl. | 1
180 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 |  | m² | 1
15. SISTĒMA N-12
181 | Jumta ventilātors TFSR 200 EC komplektā ar stiprinājumiem un automātiku. | TFSR 200 EC | kompl. | 1
182 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 1
183 | Hepa filtrs | 200 | kompl. | 1
184 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 200 | t.m. | 3
185 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 250 | t.m. | 1
186 | pievienojuma komplekts nosūces kapei |  | kompl. | 1
187 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 |  | m² | 1
16. SISTĒMA N-13 - N-18
188 | Jumta ventilātors DVCI 315-S komplektā ar stiprinājumiem un automātiku. | DVCI 315-S | kompl. | 6
189 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 6
190 | Hepa filtrs | 200 | kompl. | 6
191 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 200 | t.m. | 80
192 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 250 | t.m. | 6
193 | Pievienojuma komplekts nosūces galdam |  | kompl. | 6
194 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 |  | m² | 6
17. SISTĒMA N-19 - N-20
195 | Sadzīves nosūces ventilators BF 100 S | BF 100S | kompl. | 2
196 | Vadības automātikas bloks |  | kompl. | 2
197 | Gaisa vads no cinkotā skārda ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 100 | t.m. | 12
198 | Gaisa izmešanas jumtiņš | 100 | kompl. | 2
199 | Akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 |  | m² | 1
DARBA APJOMI Nr. 2--3
KONDICIONĒŠANA
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
1 | Multi spilt sistēmas iekšējais bloks MS18AQ NCO komplektā ar stiprinājumiem un vadības pulti | MS18AQ NCO | kompl. | 5
2 | Multi spilt sistēmas iekšējais bloks MS12AQ NCO komplektā ar stiprinājumiem un vadības pulti | MS12AQ NCO | kompl. | 5
3 | Multi spilt sistēmas iekšējais bloks MS07AQ NCO komplektā ar stiprinājumiem un vadības pulti | MS07AQ NCO | kompl. | 4
4 | Multi spilt sistēmas ārējais FM48AH U33 komplektā ar stiprinājumiem | FM48AH U33 | kompl. | 2
5 | Multi spilt sistēmas ārējais FM40AH UH5 komplektā ar stiprinājumiem | FM40AH UH5 | kompl. | 2
6 | Sadales kārba PMBD3630 | PMBD3630 | kompl. | 5
7 | Sadales kārba PMBD3620 | PMBD3620 | kompl. | 1
8 | Dubultā vara caurule ar izolāciju freonam, stiprinājumiem un palīgmateriāliem | 3/8"-3/4" | t.m. | 35
9 | Dubultā vara caurule ar izolāciju freonam | 1/4"-3/8" | t.m. | 120
DARBA APJOMI Nr. 2--4
SILTUMMEZGLS
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
RADIATORU APKURES SISTĒMA H1
1 | Danfoss ultraskaņas siltuma skaitītājs Sonometer 1100 Qnom:3,5m3/h; Dn32 ar pieslēguma komplektu | Sonometer 1100 | kompl. | 1
2 | Danfoss automātika ECL210(A260) ar ārgaisa sensoru un uzstādīšanas komplektu | ECL210(260) | kompl. | 1
3 | Danfoss automātika ECL210(A266) ar ārgaisa sensoru un uzstādīšanas komplektu | ECL210(266) | kompl. | 1
4 | Elektroniskais cirkulācijas sūknis G=2,06 m3/h; H=2,3m | ALPHA2 25-60 180 | gab. | 1
5 | Elektroniskais cirkulācijas sūknis G=0,88;0,61;1,55 m3/h | ALPHA2 15-40 130 | gab. | 3
6 | Elektroniskais cirkulācijas sūknis G=0,9 m3/h; H=3,2m | ALPHA2 25-50 180 | gab. | 1
7 | Elektroniskais cirkulācijas sūknis G=0,65 m3/h; H=3,5m | ALPHA2 25-60 180 | gab. | 1
8 | Elektroniskais cirkulācijas sūknis G=3,1 m3/h; H=3,5m | Magna1 25-80 | gab. | 1
9 | Izplešanās tvertne V=50L | V=50L | gab. | 1
10 | Plāksņu siltummainis radiatoru apkurei | XB06L-1-16 | kompl. | 1
11 | Plāksņu siltummainis siltajām grīdām | XB04-1-10 | kompl. | 1
12 | Plāksņu siltummainis vent. siltumapgādē | XB37L-1-20 | kompl. | 1
13 | Plāksņu siltummainis k.ūdens sagatavošānai | XB20-1-20 | kompl. | 1
14 | Regulējošais vārsts ar el. piedziņu | VRG2+AMV435 Dn32 | kompl. | 1
15 | Regulējošais vārsts ar el. piedziņu | VRG2+AMV435 Dn25 | kompl. | 1
16 | Regulējošais vārsts ar el. piedziņu | VRG2+AMV435 Dn20 | kompl. | 2
17 | Balansēšanas ventilis | Dn20 | kompl. | 4
18 | Balansēšanas ventilis | Dn25 | kompl. | 2
19 | Trīsgaitas vārsts ar el. Piedziņu | Dn20 | kompl. | 2
20 | Trīsgaitas vārsts ar el. Piedziņu | Dn25 | kompl. | 1
21 | Piebarošanas ūdens skaitītājs G=1,5 m3/h |  | kompl. | 1
22 | Drošības ventilis | 3 bar | gab. | 1
23 | Lodveida ventilis | Dn15 | gab. | 2
24 | Lodveida ventilis | Dn25 | gab. | 12
25 | Lodveida ventilis | Dn32 | gab. | 5
26 | Lodveida ventilis | Dn40 | gab. | 2
27 | Lodveida ventilis | Dn65 | gab. | 2
28 | Lodveida ventilis (manometriem) | Dn15 | gab. | 32
29 | Vienvirziena vārsts | Dn15 | gab. | 1
30 | Vienvirziena vārsts | Dn25 | gab. | 2
31 | Vienvirziena vārsts | Dn32 | gab. | 2
32 | Kapes ventilis | Dn15 | gab. | 1
33 | Sietiņa filtrs | Dn15 | gab. | 1
34 | Sietiņa filtrs | Dn25 | gab. | 4
35 | Sietiņa filtrs | Dn32 | gab. | 1
36 | Sietiņa filtrs | Dn40 | gab. | 1
37 | Sietiņa filtrs | Dn65 | gab. | 1
38 | Manometrs ar krānu | 0-6bar | gab. | 14
39 | Bimetaliskais termometrs | 0-120°C | gab. | 20
40 | Iztukšošanas ventilis ar uzgali | Dn15 | gab. | 7
41 | Automātiskais atgaisotājs ar noslēgvārstu | Dn15 | gab. | 11
42 | Tērauda caurule ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | Dn15 | t.m. | 6
43 | Tērauda caurule ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | Dn25 | t.m. | 18
44 | Tērauda caurule ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | Dn32 | t.m. | 14
45 | Tērauda caurule ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | Dn40 | t.m. | 14
46 | Tērauda caurule ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | Dn65 | t.m. | 12
47 | Vara caurules ar veidgabaliem, stiprinājumiem un montāžas materiāliem | 12x1,0 | t.m. | 4
48 | Izolācija čaulās KK-ALC-35-30 20mm | KK-ALC-35-20 | t.m. | 20
49 | Izolācija čaulās KK-ALC-42-30 30mm | KK-ALC-42-30 | t.m. | 16
50 | Izolācija čaulās KK-ALC-48-30 30mm | KK-ALC-48-30 | t.m. | 16
51 | Izolācija čaulās KK-ALC-70-30 30mm | KK-ALC-70-30 | t.m. | 14
DARBA APJOMINr.2--5
SILTUMTĪKLI (SAT)
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
1. SILTUMTĪKLI (SAT)
1 | Elastīgais ievads | d60/140 | kompl. | 2
2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule | 2d60/140 | m | 100
3 | Pamatu šķērsošanas čaula | d60/140 | kompl. | 2
4 | Rūpnieciski izolēti cauruļu līkumi 90° | d60/140 | kompl. | 10
5 | Rūpnieciski izolēti cauruļu atzaru trejgabali 90° | d60/60/60 | kompl. | 2
6 | Rūpnieciski izolēti noslēgi | d60/140 | kompl. | 2
7 | Iemetināms lodveida krāns | DN50, PN16 bar, T=130 oC | gab. | 2
8 | Siltumtrases signalizācija |  | kompl. | 1
9 | Nekustīgo balstu komplekts |  | kompl. | 1
10 | Gruntskrāsa |  | kg | 5
11 | Asfalta demontāža un utilizācija |  | m2 | 80
12 | Tranšejas rakšana, aizbēršana, siltumtrases kanāla izbūve |  | kompl. | 1
DARBA APJOMI Nr. 2--6
ŪDENSVADS, KANALIZĀCIJA - IEKŠĒJIE TĪKLI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Diamteri, parametri utt. | Mērvienība | Daudzums
1. SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (IEKŠĒJIE TĪKLI)
1 | Keramikas sēdpods ar divrežīmu skalojamo kasti un savienojošo veidgabalu | 100 | k-ts | 1
2 | Keramikas sēdpods ar divrežīmu skalojamo kasti un savienojošo veidgabalu, ar papildus aprīkojumu invalīdu vajadzībām | 100 | k-ts | 1
3 | Keramikas roku mazgātne ar plastmasas pudeļsifonu, kronšteiniem | 50 | k-ts | 9
4 | Nerūsējošā tērauda izlietne apkopes telpā ar spaiņa režģi, sienas plāksni, izvadu, sifonu | 50 | k-ts | 1
5 | Seklā dušas vācele ar sifonu | 50 | k-ts | 2
6 | Nerūsējošā tērauda grīdas traps ar izvadu un sifonu | 100 | k-ts | 2
7 | Sifons ar lodīti, kondicionieru drenāžai | 50 | k-ts | 4
8 | PVC SN4 plastmasas kanalizācijas caurules ar veidgabaliem un stiprinājumiem | 32 | m | 50
9 | PVC SN4 plastmasas kanalizācijas caurules ar veidgabaliem un stiprinājumiem | 50 | m | 80
10 | PVC SN8 plastmasas kanalizācijas caurules ar veidgabaliem un stiprinājumiem | 110 | m | 52
13 | Trejgabals | 110 | gab. | 11
14 | Līkums 450 | 110 | gab. | 12
15 | Revīzijas uz stāvvada | 100 | gab. | 1
16 | Tīrīšanas lūka grīdā | 100 | gab. | 4
17 | Hermetizēta izlaide D110mm apvalkcaurulē Dn200 L=0,5m | 200 | gab. | 2
18 | Trauku mašīnas izvads ar sifonu un ūdensvada pievads ar stopkrānu, piem., HL406 | 50 | k-ts | 1
2. LABORATORIJAS KANALIZĀCIJA K3 (IEKŠĒJIE TĪKLI)
1 | Tehnoloģiskās izlietnes un iekārtas labaratorijai skat. proj. tehnoloģijas daļas specifikācijā
2 | Tīrīšanas lūka grīdā | 100 | gab. | 6
3 | Revīzijas uz stāvvada | 100 | gab. | 3
4 | Trejgabals | 110 | gab. | 23
5 | Līkums 450 | 110 | gab. | 29
6 | Hermetizēta izlaide D110mm apvalkcaurulē Dn200 L=0,5m | 200 | gab. | 3
7 | Plastmasas cauruļveida sifons ar strūklas pārtraukumu |  | k-ts | 8
8 | Plastmasas iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar stiprinājumiem | 50 | m | 70
9 | Plastmasas iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar stiprinājumiem | 100 | m | 120
10 | Nerūsējošā tērauda grīdas traps ar izvadu un sifonu | 100 | k-ts | 10
11 | Grīdas traps labaratorijai ar korķi un vanniņu dezinfekcijas šķidrumam skat. proj. tehnoloģijas daļas specifikācijā |  | k-ts | 1
12 | Nerūsējošā tērauda izlietne, izvadu, sifonu | 50 | k-ts | 15
3. ŪDENSAPGĀDE Ū1,T3,T4 (IEKŠĒJIE TĪKLI)
1 | Tehnoloģiskās izlietnes jaucējkrānus un iekārtas labaratorijai skat. proj. tehnoloģijas daļas specifikācijā
2 | Lokanais pievads no leģēta tērauda roku mazgājamam galdam un noslēgventīlis-stopkrāns | 15 | gab. | 30
3 | Lokanais pievads no leģēta tērauda labaratorijas iekārtām un noslēgventīlis-stopkrāns | 15 | gab. | 13
4 | Lokanais pievads no leģēta tērauda klozetpodam un noslēgventīlis-stopkrāns | 15 | gab. | 2
5 | Jaucējkrāns roku mazgātnei ar pievadu no apakšas |  | gab. | 9
6 | Jaucējkrāns izlietnei ar pievadu no apakšas, kas aprīkoti ar rokas dušu |  | gab. | 4
7 | Jaucējkrāns ar stacionāro dušas uzgali |  | gab. | 2
8 | Jaucējkrāns ar stacionāro dušas uzgali, zem izlietnes(apkopējas telpai) |  | gab. | 1
9 | Krāns ar šļūtenes pieslēgumu (telpu uzkopšanai) |  | gab. | 2
10 | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar veidgabaliem, stiprinājumiem un porgumijas izolācija 9-13mm | 16x2 | m | 250
11 | Tas pats | 20x2,25 | m | 160
12 | Tas pats | 25x2,5 | m | 110
13 | Tas pats | 32x3 | m | 80
14 | Tas pats | 40x4 | m | 40
15 | Tas pats | 50x4,5 | m | 25
16 | Automātiskais atgaisotājs | 20 | gab. | 2
17 | Sistēmas iztukšošanas krāns PN10 | 15 | k-ts | 4
18 | Misiņa lodveida ventilis PN10 | 15 | gab. | 9
19 | Misiņa lodveida ventilis PN10 | 20 | gab. | 6
20 | Misiņa lodveida ventilis PN10 | 25 | gab. | 5
21 | Misiņa lodveida ventilis PN10 | 50 | gab. | 3
22 | Vienvirziena vārsts PN10 | 15 | gab. | 4
23 | Vienvirziena vārsts PN10 | 20 | gab. | 1
24 | Ūdensmērītāja mezgls(B klases aukstā ūdens mērītājs DN20mm, aizbīdņi DN50mm - 2gab.) | 20 | k-ts | 1
25 | Karstā ūdens akumulācijas tverne 500(l) (piem.Dražice NAD V2) |  | gab. | 1
26 | Elektroapsildes tens TJ 6/4" - 6, 3 PE-N 400/50, 6kW |  | gab. | 1
27 | Izplešanās trauks 10(l) |  | gab. | 1
28 | Cirkulācijas sūknis 0,3m3/h, 0,28kW (piem.Wilo STAR-Z 15TT) |  | gab. | 1
29 | Drošības vārsts | 20 | gab. | 3
30 | Manometrs | 15 | gab. | 1
31 | El. boileris 100(l), 230V, 2kW |  | gab. | 1
32 | El. boileris 50(l), 230V, 1kW |  | gab. | 1
DARBA APJOMI Nr. 2--7
ŪDENSVADS, KANALIZĀCIJA - ĀRĒJIE TĪKLI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. Grunts darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 31
2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. | m3 | 12
3 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Grunti noblīvēt atbilstoši ceļu specifikāciju prasībām. | m3 | 19
2. Seguma atjaunošana ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 būvniecība h =4cm biezumā(atbilstoši esošam asfalta biezumam) | m2 | 30
2 | Karstā asfalta apakškārtas AC 16 base būvniecība h =5cm biezumā(atbilstoši esošam asfalta biezumam) | m2 | 30
3 | Dolomīta šķembas(fr. 20-40) h=25cm pamata nesošā kārta(atbilstoši esošam šķembu biezumam) | m2 | 30
4 | Vidēji rupja smilts k>3 m/dnn h=30cm salturīgais slānis | m2 | 30
3. Darbs - Ūdensvads Ū1
1 | Ūdensvada De63mm (PE) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,8-2,0m, hidrauliskā pārbaude | m | 35
2 | Ūdensvada ievada izbūve | vietas | 1
3 | Ūdens patēriņa uzskaites mezgla izbūve(iekļauts tāmē 2-6) | kompl | 0
4 | Trases nospraušana pirms darbu uzsākšanas | km | 0.014
5 | Trases digitālā uzmērīšana pēc darbu pabeigšanas | km | 0.014
6 | Izpildu dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1
4. Materiāli -Ūdensvads Ū1
1 | PE100 PN10, SDR11 caurules ūdensapgādei De63mm | m | 35
2 | Aizbīdnis ar rokratu, DN50mm | gab | 1
3 | Aizsargcaurule PP caurulei De100mm šķērsojot pamatus | gab. | 2
4 | EM līkums 900, De63mm | gab. | 4
5. Demontāžas darbi ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Esošās sadzīves kanalizācijas caurules DN 150mm demontāža | m | 45
2 | Esošās dz/b tvernes akas demontāža | gab. | 2
3 | Esošās dz/b akas demontāža | gab. | 1
6. Grunts darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,0m) projektēto cauruļvadu montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 127
2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m | m3 | 41
3 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. | m3 | 86
4 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana caurules rakšanas zonā | m | 30
7. Seguma atjaunošana ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Zālāja atjaunošana ar melnzemes iestrādi | m2 | 102
8. Montāžas darbi : Sadzīves Kanalizācija K1, Laboratorijas notekūdeņu kanalizācija K3
1 | Sadzīves kanalizācijas De110 mm (PVC) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,5-2,0m. | m | 20
2 | Sadzīves kanalizācijas De160 mm (PVC) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,5-2,0m. | m | 31
3 | Dzelzsbetona akas DN1000mm montāža, h<3,00m | gab. | 3
4 | Tauku uztvērēja dzelzsbetona akas DN1500mm montāža, h<3,00m | gab. | 1
5 | Nosēdakas dzelzsbetona akas DN1500mm montāža, h<3,00m | gab. | 2
6 | Akas lūkas uzstādīšana | gab. | 6
7 | Trases nospraušana pirms darbu uzsākšanas | km | 0.051
8 | Trases digitālā uzmērīšana pēc darbu pabeigšanas | km | 0.051
9 | Izpildu dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1
9. Materiali : Kanalizācija K1, K3
1 | PVC T8 caurules De110mm ar uzmavu | m | 20
2 | PVC T8 caurules De160mm ar uzmavu | m | 31
3 | Aka no saliekamiem dz/b elementiem DN 1000mm atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1, lietojamā betona klase C25, ūdens caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, aprīkota ar kāpšliem un tekņu betonēšana. Dziļums līdz 2,00m. | kompl. | 3
4 | Tauku uztvērēja aka no saliekamiem dz/b elementiem DN 1500mm atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1, lietojamā betona klase C25, ūdens caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, aprīkota ar kāpšliem un tekņu betonēšana. Dziļums līdz 2,00m. | kompl. | 1
5 | Nosēdaka no saliekamiem dz/b elementiem DN 1500mm atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1, lietojamā betona klase C25, ūdens caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, aprīkota ar kāpšliem un tekņu betonēšana. Dziļums līdz 2,00m. | kompl. | 2
6 | Smagā tipa 40 tn ķeta lūka, slēdzams vāks un ar blīvgumiju. Lūkas apbetonējums zaļajā zonā. | kompl. | 6
7 | Aizsargcaurule PVC caurulei De110mm šķērsojot dzelzsbetona skataku | gab. | 7
8 | Aizsargcaurule PVC caurulei De160mm šķērsojot dzelzsbetona skataku | gab. | 10
DARBA APJOMI Nr. 2--8
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA K2
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. Demontāžas darbi LKT tīklu darbu zonā
1 | Esošās lietusūdens kanalizācijas caurules Dn200-250mm demontāža | m | 3
2 | Esošās dz/b gūliju demontāža | gab. | 1
2. Grunts darbi projektēto LKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 398
2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m | m3 | 176
3 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Grunti noblīvēt atbilstoši ceļu specifikāciju prasībām | m3 | 222
3. Seguma atjaunošana ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Asfalta seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 130
4 | Dolomīta šķembas(fr. 20-40) h=25cm pamata nesošā kārta(atbilstoši esošam šķembu biezumam) | m2 | 130
5 | Vidēji rupja smilts k>3 m/dnn h=30cm salturīgais slānis | m2 | 130
6 | Zālāja atjaunošana ar melnzemes iestrādi | m2 | 300
4. Montāžas darbi - Lietus ūdens kanalizācija K2
1 | Lietus ūdens kanalizācijas De110 mm (PP) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,0-2,0m. | m | 60
2 | Lietus ūdens kanalizācijas De200 mm (PP) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,0-2,0m. | m | 161
3 | Plastmasas gūlijas Dn400/315mm montāža tranšejā | gab. | 1
4 | Plastmasas akas Dn400/315mm montāža tranšejā | gab. | 8
5 | Infiltrācijas dzelzsbetona akas DN1500mm montāža tranšejā, h<3,00m | gab. | 1
6 | Gūlijas lūkas uzstādīšana | gab. | 1
7 | Akas lūkas uzstādīšana | gab. | 4
8 | Akas lūkas uzstādīšana, apbetonējot lūkas rāmi zaļajā zonā | gab. | 5
9 | Precizēt esošo inženiertīklu (gāzesvadu, siltumtrases, kabeļu, apvalkcauruļu) novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot (atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas | vietas | 2
10 | Trases nospraušana pirms darbu uzsākšanas | km | 0.121
11 | Trases digitālā uzmērīšana pēc darbu pabeigšanas | km | 0.121
12 | Izpildu dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1
5. Materiali - Lietus ūdens kanalizācija K2
1 | PP T8 caurules De110mm ar uzmavu | m | 60
2 | PP T8 caurules De200mm ar uzmavu | m | 161
3 | Plastmasas gūlija ar nosēddaļu 70(l)un "četrstūra" ķeta rāmi 40(t), diam. 400/315mm, hvid=1.20m | kompl. | 1
4 | Plastmasas aka un ķeta rāmi 40(t), diam. 400/315mm, hvid=1.20m | kompl. | 8
5 | Infiltrācijas aka no dz/b elementiem DN 1500mm atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1, lietojamā betona klase C25, ūdens caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību, aprīkota ar kāpšliem. Dziļums līdz 3,00m. | kompl. | 1
6 | Smagā tipa 40 tn ķeta lūka, slēdzams vāks un ar blīvgumiju. Lūkas apbetonējums zaļajā zonā. | kompl. | 1
7 | Aizsargcaurule PP caurulei De200mm šķērsojot dzelzsbetona skataku | gab. | 2
8 | Revīzija, De110mm | gab. | 15
9 | Līkums (PP) 450, De110mm | gab. | 30
10 | Sedls (PP) 450, De110mm | gab. | 5
11 | Trejgabals, De200/110mm | gab. | 9
12 | Trejgabals, De110mm | gab. | 1
DARBA APJOMI Nr. 2--9
ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. MATERIĀLI
1 | Līnijas automāts 380V 3C80A | gab. | 1
2 | Līnijas automāts 380V 3C40A | gab. | 4
3 | Līnijas automāts 380V 3C32A | gab. | 6
4 | Līnijas automāts 380V 3C25A | gab. | 1
5 | Līnijas automāts 380V 3C16A | gab. | 10
6 | Līnijas automāts 220V 1C10A | gab. | 23
7 | Līnijas automāts 220V 1C16A | gab. | 92
8 | Palaidējs 25A | gab. | 5
9 | Kabelis ar vara dzīslu PPJ 3×1,5 | m | 1152
10 | Kabelis ar vara dzīslu PPJ 4×1,5 | m | 130
11 | Kabelis ar vara dzīslu PPJ 3×2,5 | m | 1495
12 | Kabelis ar vara dzīslu PPJ 5×2,5 | m | 160
13 | Kabelis ar vara dzīslu PPJ 5×4 | m | 101
14 | Kabelis ar vara dzīslu PPJ 5×6 | m | 98
15 | Kabelis AXMK 4x70 | m | 90
16 | z/a sadales skapis 48 viet (S-4,S-8) | gab. | 2
17 | z/a sadales skapis 65 viet (S-1) | gab. | 1
18 | z/a sadales skapis 36 viet | gab. | 5
19 | Zemapmetuma kontaktligzda ar zemējumu 230V 16A, IP-20 | gab. | 202
20 | Zemapmetuma kontaktligzda ar zemējumu 230V 16A, IP-44 | gab. | 2
21 | Zemapmetuma kontaktligzdas rāmītis 1X | gab. | 58
22 | Zemapmetuma kontaktligzdas rāmītis 2X | gab. | 90
23 | Zemapmetuma kontaktligzdas rāmītis 3X | gab. | 10
24 | Zemapmetuma kontaktligzdas rāmītis 4X | gab. | 14
25 | Vienpolīgs slēdzis 230V, zemapmetuma montāžai, IP-20 | gab. | 19
26 | Divpolīgs slēdzis 230V, zemapmetuma montāžai, IP- 20 | gab. | 12
27 | Vienpolīgs slēdzis 230V, zemapmetuma montāžai, IP-44 | gab. | 1
28 | Divpolīgs slēdzis 230V, zemapmetuma montāžai, IP- 44 | gab. | 3
29 | Pārslēdzis 230V, zemapmetuma montāžai, IP- 20 | gab. | 8
30 | Apgaismes ķermenis 230V, lum. Spul., armatūra – TBS 233 4xTL- D 18W IC C3 | gab. | 102
31 | Apgaismes ķermenis 230V, lum. Spul., armatūra – FBS 432 2xPL- L18W IC IND | gab. | 23
32 | Apgaismes ķermenis 230V, lum. Spul., 2x18W IP44 | gab. | 5
33 | Apgaismes ķermenis 230V, lum. Spul., 1x20W | gab. | 15
34 | Apgaismojuma ķermenis UV gaismai | gab. | 3
35 | Apgaismojuma ķermenis "Avārijas izeja" | gab. | 7
2. DARBS
1 | Automātu montāža | gab. | 137
2 | Kabeļu montāža zem apmetuma | m | 3226
3 | Slēdžu montāža | gab. | 43
4 | Kontaktligzdu montāža | gab. | 204
5 | Apgaismes ķermeņu montāža | gab. | 155
6 | Sadales skapju montāža | gab. | 8
7 | Esošās sadalnes rekonstrukcija | gab. | 1
8 | pievada izbūve pa konstrukcijām un tranšejā | m | 90
DARBA APJOMI Nr. 2-10
ZIBENSAISARDZĪBA
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 3 | 4 | 5
1. MATERIĀLI
1 | zibens uztvērējs LAP-BX-125 | gab | 1
2 | uztvērēja kronšteins | gab | 1
3 | novadītāja stieple 8mm karsti cinkots | m | 35
4 | Zemējuma lenta 30x3,5 karsti cinkota | m | 16
5 | Zemējuma elektrods 2m,20mm | gab | 8
7 | Stieples turētājs pie jumta,sienas | gab | 40
8 | mērījumu klemme | gab | 1
9 | diagonālā krustklemme stieples un lentas savienošanai | gab | 3
10 | klemme lentas savienošanai ar zem. elektrodu | gab | 8
2. DARBS
1 | Zibensuztvērēja montāža | gab | 2
2 | Zibensnovedēja stieples montāža pa sienu,jumtu, konstrukcijām | m | 35
3 | tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 16
4 | Zemējuma lentas montāža tranšejā | m | 16
5 | Zemējuma elektroda montāža | gab | 8
6 | stieples pieslēgšana pie metāla kostrukcijām | gab | 25
DARBA APJOMI Nr. 2--11
APSARDZES SIGNĀLIZĀCIJA
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Kārba zonu paplašinātājam 230x150x40mm | gab. | 3
2 | Zonu paplašīnātājs 16in, FS9116/0 | gab. | 1
3 | Barošanas bloks 12V 2A | gab. | 3
4 | Akumulators 7A/h 12V | gab. | 3
5 | LCD klaviatūra FS9510LCD | gab. | 3
6 | Magnētiskais detektors Tane SD-70 | gab. | 10
7 | Magnētiskais detektors MS-57 | gab. | 1
8 | Sirēna Sl-150 | gab. | 2
9 | Divu durvju modulis FS1001 | gab. | 2
10 | Karšu nolasītājs Rosslare AY-K12 | gab. | 2
11 | Magnētiskais sprūds ar pretplāksni | gab. | 2
12 | Durvju cilpa 6918 | gab. | 2
13 | Durvju zvans GNS-224 | gab. | 1
14 | Zvana poga A1 0.4-011 | gab. | 1
15 | Kabelis FTP Cat 5e | m. | 1000
16 | Kabelis 4x0,22 | m. | 250
17 | Kabelis NYY 3x1,5mm | m | 100
DARBA APJOMI Nr. 2--12
DATORU TĪKLI
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. DATORU TĪKLI
1 | Komutācijas skapis 24U 600x600 | gab. | 1
2 | Ventilatoru panelis servera skapim ar termostatu | gab. | 1
3 | 19’’ komutācijas skapja zemēšanas komplekts | gab. | 1
4 | Panelis barošanai 8 viet. bez slēdža | gab. | 1
5 | Horizontālais kabeļu savācējs (vadotne) 19'' 1U | gab. | 9
6 | Komutators HP E 2530-8G-PoE | gab. | 1
7 | Komutācijas panelis RJ45 UTP, Cat.5e 19'' 24 portu | gab. | 6
8 | Ligzda RJ 45 UTP, Cat 5e | gab. | 109
9 | Rozetes korpuss 2xRJ45 | gab. | 52
10 | Rozetes korpuss 1xRJ45 | gab. | 4
11 | Zemapmetuma kārba rozetēm | gab. | 56
12 | Rozešu rāmis (1-vietīgs) | gab. | 56
13 | UPS APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V | gab. | 1
14 | Bezvadu piekļuves punkts WS-AP3705i ar kronšteinu Secure AP3705i Wall Mounting Brecket | gab. | 5
15 | Komutācijas kabelis RJ45-RJ45 UTP, Cat.5e, 1m | gab | 60
16 | Komutācijas kabelis RJ45-RJ45 UTP, Cat.5e, 3m | gab | 60
17 | Kabelis Cat.5e UTP 4x2x0,5 | m | 9720
18 | PVC caurule d=20 ar stiprinājumiem | m | 300
19 | PVC gofra d=20 ar stiprinājumiem | gab | 100
20 | Kabeļu tilts 200mm ar stiprinājumiem | m | 65
21 | Ugunsdrošo sienu konstrukciju un pārsegumu aizsardzība, cauruļvadu ugunsdrošais blīvējums | kompl | 1
DARBA APJOMI Nr. 2--13
AUTOMĀTISKĀ UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJA
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | OA05 optiskais dūmu detektors | gab. | 73
2 | S05 detektoru bāze | gab. | 76
3 | Konvenciālais modulis MAY1 | gab. | 1
4 | DMA05 trauksmes poga ar izolātora moduli | gab. | 9
5 | Pamatne trauksmes pogai | gab. | 9
6 | SD3 TVA05 siltuma detektors | gab. | 3
7 | ICC05 izolātora moduli | gab. | 5
8 | ETC05 adresu ieejas/izejas modulis | gab. | 3
9 | Iekšējā sirēna AH-03127S 24V | gab. | 12
10 | Iznesuma diode VSU-1 | gab. | 8
11 | Relejs ar pamatni | gab. | 3
12 | Barošanas bloks 24V 1A | gab. | 1
13 | Akumulātors 12V 7,0Ah | gab. | 2
14 | Ugunsdrošs kabelis 2x1x0,8 | m | 1200
15 | Ugunsdrošs kabelis 3x1,5 | m | 500
16 | PVC caurule d=20 | m | 100
17 | PVC caurule d=16 | gab | 200
18 | PVC gofra d=16 | m | 50
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli jāiekļauj vienību izcenojumos. Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.

## Iekārtas
DARBA APJOMI Nr. 3-1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Saldētava -20˚C (telpa Nr.9) | kompl | 1
2 | Atvēsinātava +4˚C (telpa Nr.7) | kompl | 1
3 | Elektriskais piekārtais kravas ķēdes pacēlājs ar celtspēju 1000kg | kompl | 1
4 | Elektriskā vinča, troses garums 12m, vadības pults. | kompl | 1
5 | Darba virsmas, 600 mm, NT, papildus iebūvētas nerūsējošā tēraudā izlietnes 22 gab ar jaucējkrāniem un sifoniem | tek.m | 85
6 | Zvana poga ( dzīvokļa varinats) . Zvana poga uzstādīt pie paaugu pieņemšanas lodziņa telpā Nr1. Skaļruni sekciju zālē - telpa Nr.2. | kompl | 1
Visi montāžas materiāli , stiprinājumi, palīgmateriāli jāiekļauj vienību izcenojumos. Apjomos doto firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.