Jautājumi un atbildes-3

1.jautājums

Tāmē 2-7

-„Kanalizācija K1, K3” lūdzu precizēt tauku uztvērēja marku un tehniskos rādītājus.

-Ūdensvads Ū1 nav paredzēti materiāli: skaitītājs, armatūra

-rasējumā ŪKT-03 ūdensvada cauruļvada d63mm daudzums ir 35m, bet darbu apjomos-15m.

Atbilde:

-Tauku uztvērējs ar ražību 3l/s, projektam pievienots pielikums un ievietots LLU mājas lapā;

-Uzskaites mezgla izbūvi paredzēt tāmē 2-6 p.24, kur jāparedz gan darba alga, gan materiāli.

-ūdensvada  caurulei d63mm daudzumu paredzēt 35m.

Darbu apjomi precizēti.

2.jautājums

Tāmē 1-9, apmales bruģēšana norādīta 26 tek.m, bet poz. 6,7,8 darbu apjoms 156,7tek.m. Lūdzam skaidrot šo situāciju un nepieciešamības gadījumā labot dokumentāciju.

Atbilde:

- Apmales bruģēšana-  26 tek.m.  Esošais apjoms atbilst bruģējamās apmales

apjomam. Bruģējama apmale ir tikai esošā korpusa ziemeļu rietumu pusē no ass „1”

līdz savienojošam korpusam.

_Pārējas ēkas perimetra daļās apmales bruģēšanas un asfaltēšanas darbi iekļauti

lokālajā tāmē Nr. 1-12 Labiekārtošanas darbi, pozīcijas Nr.6 (asfalta seguma

atjaunošana) un 2.Bruģēti gājēju celiņi.