APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2013.gada 01.oktobra sēdē

Protokols Nr. 371

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu,

aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

Galvenais CPV kods: 42610000-5

Papildus CPV kods: 30231200-9, 42620000-8, 32333200-8, 43812000-8,

42636000-3, 38000000-5, 43810000-4, 35100000-5, 38634000-8

NOLIKUMS

Jelgava, 2013

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2013/72/ERAF/AK

  - Pasūtītājs

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

    - Atklāto konkursu organizē un veic Iepirkumu komisija izveidota ar 2013.gada 05.septembra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-44 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, četriem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 14.novembrim plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2013.gada 14.novembrī plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, uzņēmuma adresi.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: 63005618 vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.6.2. Piedāvājumus jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2013.gada 14.novembrim plkst. 11.00”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu, angļu vai krievu valodās.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara).

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.11. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 42610000-5

Papildus CPV kods: 30231200-9, 42620000-8, 32333200-8, 43812000-8, 42636000-3,

38000000-5, 43810000-4, 35100000-5, 38634000-8

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 10 (desmit) daļās:

1.daļa: Balsošanas pults komplekts (CPV kods: 30231200-9)

2.daļa: Urbšanas tapošanas iekārta (CPV kods: 42620000-8)

3.daļa: Ātrgaitas videokameras komplekts (CPV kods: 32333200-8)

4.daļa: Baļķu zāģēšanas iekārta (CPV kods: 43812000-8)

5.daļa: Vakuuma prese ar maisu (CPV kods: 42636000-3)

6.daļa: Lāzera iekārta (CPV kods: 42610000-5)

7.daļa: Maliņu aplīmēšanas un apstrādes iekārta detaļu taisnas kontūras malām (CPV kods: 43810000-4)

8.daļa: Darba vides parametru noteikšanas laboratorijas aprīkojums (Galvenais CPV kods: 38000000-5; papildus CPV kods: 35100000-5)

9.daļa: Precīzās mežsaimniecības laboratorijas aprīkojums (CPV kods: 38000000-5)

10.daļa: Mikroskopi (CPV kods: 38634000-8)

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Meža fakultāte (MF), Akadēmijas iela 11 vai MF Kokapstrādes katedra, Dobeles iela 41, Jelgava.

  - Līguma izpildes laiks:

- 1.– 7.daļai, 9.daļai un 10.daļai ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

- 8.daļai ne ilgāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

  - Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

  - Citi noteikumi: Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas, saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

- personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

- pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

3.3. Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

3.4. Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.

3.5. Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet citam pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikumā pretendentam izvirzītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.3. Apliecinājums, ka uz Pretendentu un personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. (atbilstoši pieteikuma paraugam – pielikums Nr.2)

4.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.5. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonnu „Pretendenta piedāvājums”,  norādot piedāvātās preces ražotāju, modeļa nosaukumu un sniedz piedāvātās preces tehnisko aprakstu.

4.2.2. Pretendents iesniedz tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja izdotu tehnisko dokumentāciju, kas apliecina preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. (Ja šāda informācija ir prasīta attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā).

### 4.2.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) un eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda kopējo cenu summu par norādīto skaitu gan latos, gan eiro bez PVN, ieskaitot PVN un PVN % likmi.

### 4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai

5.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija rīkosies sekojoši:

5.3.1. līdz 31.12.2013. ņems vērā:

a)	1.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par komplektu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

b) 2., 4., 5., 6. un 7.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par 1 vienību latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

c) 3. un 10.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

d) 8. un 9.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.3.2. no 01.01.2014. ņems vērā:

a)	1.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par komplektu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

b) 2., 4., 5., 6. un 7.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par 1 vienību eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

c) 3. un 10.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

d) 8. un 9.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

  - 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8. un 1.6.9.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude Komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 3.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta nosacījumiem, pasūtītājs nepieprasa no iespējamā uzvarētāja papildus dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. (Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu pretendentu, pasūtītājs pieprasīs iesniegt ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta 52.daļas otro punktu, 39.panta 53.daļas otro punktu, 39.panta 54.daļas otro punktu.)

    - Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad pretendents tiek atzīt par uzvarētāju.

    - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

1.daļa: Balsošanas pults komplekts

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- Tehniskajam piedāvājumam ir jāpievieno piedāvātās iekārtas ražotāju izdota tehniskā dokumentācija, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. Balsošanas pults komplekts |  | Ražotājs: ________ Modelis: ______ |
| 1.1. | Balsošanas sistēmu komplekts: | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - komplektā ne mazāk par 50 bezvadu pultīm |  |
|  | - viena vadības pults |  |
|  | - pārnēsājamā soma |  |
|  | - USB vads |  |
|  | - radio viļņu uztvērējs |  |
| 1.2. | Vispārējā specifikācija: |  |
|  | - balsošanas sistēmai ir jādarbojas uz radio frekvences viļņiem (divpusēja radiofrekvences tīkla sistēma) |  |
|  | - komplektā ir iekļautas ne mazāk par 50 studentu pultis ar grafisko LCD displeju (vismaz 3 līnijas) + 1 līdzvērtīgas funkcionalitātes vadītāja/skolotāja pults |  |
|  | - komplektā ir iekļauts USB uztvērējs |  |
|  | - komplektā iekļauts interaktīvais programmnodrošinājums. |  |
|  | - vadītāja pultij jānodrošina arī lāzera norādes (laserpointer) funkciju |  |
|  | - programmatūrai un pultīm jānodrošina burtu (angļu alfabēts no A līdz Z) un ciparu (no 0-9) ievades funkciju |  |
| 1.3. | Programmatūrai un vadības pultij ir jānodrošina sekojoši jautājumu/ atbilžu veidi: |  |
|  | - viens atbilžu variants |  |
|  | - jā/nē |  |
|  | - patiess/nepatiess apgalvojums |  |
|  | - skaitliskā atbilde (pozitīvie, negatīvie, veselie, daļskaitļi) |  |
|  | - iespēja atbildes sarindot secībā |  |
|  | - atzīmēt vairākas pareizās atbildes u.c. |  |
| 1.4. | Programmatūrai ir jānodrošina: |  |
|  | - iespēja ieslēgt/ atslēgt pareizās/nepareizās atbildes indikatoru uz studenta pults displeja, lai veiktu studenta pašpārbaudes darbus |  |
|  | - iespēja studentiem testa laikā mainīt atbilžu variantu, kā arī atgriezties pie iepriekšējā jautājuma; |  |
| 1.5. | Datu bāzes un studentu saraksti: |  |
|  | - programmatūrai ir jābūt savietojamai ar Excel formāta failiem |  |
|  | - jābūt iespējai veidot jaunu respondentu sarakstu programmas iekšējā formātā. |  |
|  | - programmatūrai ir jānodrošina funkcija, kas ļauj studentiem aizpildīt testu individuāli (ir jābūt iespējai pildīt testu ar vienu uztvērēju, piedāvājot klasei vienlaicīgi, viena balsojuma laikā aizpildīt testu vairākiem variantiem, katrai grupai definējot aizpildāmo testa variantu) – izvēloties atbildamo jautājumu secību. |  |
|  | - Beidzoties balsojumam, ir jābūt iespējai veikt kļūdu labojumu. Šim balsojuma veidam ir jānotiek bez projektora līdzdalības. |  |
| 1.6. | Programmatūras savietojamība: |  |
|  | - balsošanas sistēmas programmatūrai jānodrošina programmatūras spraudnis Microsoft Office PowerPoint 2003 un jaunākas versijās, kā arī no MS Office neatkarīgu balsošanas programmnodrošinājumu |  |
| 1.7. | Bezvadu pulšu barošanas sistēma |  |
|  | - barošanai ir jābūt nodrošinātai ar AA baterijām (vai ekvivalentu) – ne vairāk kā 2 baterijas uz vienu pulti |  |
| 1.8. | Darbības rādiuss |  |
|  | - minimālais darbības rādiuss – 30 m |  |
| 1.9. | Garantijas termiņš balsošanas sistēmu komplektiem - ne mazāks par 2 gadiem (24 mēneši) | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.10. | Garantijas laikā inženiera ierašanās pēc bojājuma pieteikšanas ne ilgāk kā 2 darba dienas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.11. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.12. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.13. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena par komplektu Ls bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā cena par komplektu Ls ar PVN: |  |  |
| Piedāvātā cena par komplektu EUR bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā cena par komplektu EUR ar PVN: |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

2.daļa: Urbšanas tapošanas iekārta

TEHNISKAIS UNFINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1.Urbšanas tapošanas iekārta |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 1.1. | Iekārtas tehniskais raksturojums | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - Elektrodzinēja jauda vismaz 2,2 kW. |  |
|  | - Vārpstas rotācijas ātrums 3000 apgr./min |  |
|  | - Kustīgs motors ar darba galvu |  |
|  | - Urbšanas galvas pārvietošana pa rullīšu vadotnēm |  |
|  | - Vadība ar vienas rokas sviru |  |
|  | - Masīvs čuguna galds |  |
|  | - Galda izmērs vismaz: garums 550 mm, platums300 mm |  |
|  | - Gropes galda malās ērtai papildgaldu stiprināšanai |  |
|  | - Ekscentra piespiedējs detaļas nofiksēšanai - stiprināms galdam labajā vai kreisajā pusē |  |
|  | - Atdure ar rokturi, +90,+45,0,-45,-90 grādos, nostiprināma uz galda |  |
|  | - gājiena garums škērsvirzienā līdz 250 mm |  |
|  | - gājiena garums dziļumā līdz 160 mm |  |
|  | - regulēšana augstumā līdz 130 mm |  |
|  | - Patrona instrumenta nostiprināšanai, Iespējamais instrumenta kāta diametrs 0 - 20 mm |  |
|  | - Reversa rotācijas slēdzis |  |
| 1.2. | Instrumenti |  |
|  | - Abpusējas rotācijas (gan labās, gan kreisās rotācijas) ligzdu iestrādes griezējinstrumentu komplekts: - Diametri: 8; 10; 12; 14 un 16 mm. - Instrumenta darba zonas un kāta garums nav noteikts. - Kāta diametrs 12mm. - Pa vienam no katra diametra (gan labās, gan kreisās rotācijas). |  |
| 1.3. | Papildus prasības: |  |
| 1.3.1. | Garantijas laiks urbšanas tapošanas iekārtai vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.3.2. | Garantijas laikā inženiera ierašanās pēc bojājuma pieteikšanas ne ilgāk kā 2 darba dienas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.3.3. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.3.4. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.3.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena EUR bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā cena par komplektu EUR ar PVN: |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

3.daļa: Ātrgaitas videokameras komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. Ātrgaitas videokamera |  | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 1.1. | Ātrgaitas videokamera dažādu procesu video uzņemšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Darba režīmi: |  |
|  | - Datu pārraide tiešsaistē, saglabāšana datora cietajā diskā |  |
|  | - Neierobežots ieraksta laiks (atkarīgs no ārējā cietā diska apjoma) |  |
|  | - Papildus apgaismojuma sinhronizācija ar kameru |  |
| 1.3. | Tehniskie rādītāji ne sliktāk kā: |  |
|  | - Maksimālais kadru skaits pie maksimālās izšķirtspējas500 fps (kadri/s) |  |
|  | - Maksimālā izšķirtspēja: 1280x1024 (1.3 Mp) |  |
|  | - Sensora jūtība: 3 x 8 bit krāsaina, 1000 ISO |  |
|  | - Minimālais diafragmas reakcijas laiks: 1s |  |
|  | - Kameras triecienizturība: līdz 100G |  |
| 1.4. | Tehniskā specifikācija: |  |
|  | - Neierobežotas izšķirtspējas izmaiņas iespējas gan pa x gan pa y asi. |  |
|  | - Ekspozīcijas laiku maiņas iespēja plašā diapazonā. |  |
|  | - Datu ieraksta formāts: RAW |  |
|  | - Datu konvertācijas formāti: - Vismaz šādi formāti TIF, JPG, AVI, MPG |  |
| 1.5. | Komplektācija: |  |
|  | - Ātrgaitas LED apgaismojums, kas sinhronizējas ar kadru uzņemšanu, - Jauda ne mazāk kā 100 W - Krāsa – „auksta” baltā gaisma - Darbības ilgums – vismaz 50,000 stundas (līdz jaudas kritumam 75% no maksimuma) - Maksimālais darbības cikls 100% - 6,000 Lux apgaismojums 1.5 m attālumā no gaismas avota - 60,000 Lux apgaismojums 30cm attālumā no gaismas avota - Ātrgaitas LED apgaismojumam un ātrgaitas kamerai ir jābūt no vienas ražotājfirmas. |  |
|  | - Nodrošinājums kameras tiešsaistei ar datoru, datu saglabāšanai datora cietajā diskā. |  |
|  | - Speciāls statīvs kameras stabilai fiksācijai. - Regulējams augstums maksimāli 175± 5cm - Maksimālā nestspēja, ne mazāka kā 7 kg. - Aprīkots ar video HDV galvu ar nestspēju ne mazāku par 5 kg |  |
|  | - Speciāls statīvs LED apgaismojuma fiksācijai. - Augstums regulējams 50 – 180 cm ± 5cm - Maksimālā nestspēja, ne mazāka kā 4 kg. - Aprīkots ar alumīnija lodveida galvuar ātro fiksāciju pozicionēšanai un fiksācijai, ar nestspēju ne mazāk par 5 kg un ar 3/8”vītni |  |
|  | - Programmatūra datu apstrādei, analīzei, video uzņemšanas procesa vadībai. |  |
|  | - Ātrgaitas datu pārraides modulis videokameras tiešsaistei ar datoru izmantojot PCI Express slotu. |  |
|  | - Datu pārraides kabelis starp datoru un videokameru. - Garums 7 m ±1m |  |
|  | - Maināmi objektīvi ar dažādu fokusa attālumu. - Makroobjektīvs 100 mm ar diafragmas atvērumu F 2.8 - Zoom objektīvs diapazonā 16-160 mm F2.0. - Pāreja videokameras savietojamībai ar CANON EF objektīviem. |  |
| 1.6. | Apmācība: |  |
|  | - Pretendentam jānodrošina iekārtu ražotāja autorizēts, kvalificēts speciālists, kurš veiks vismaz 1 pasūtītāja darbinieka apmācību darbam ar videokameru, aprīkojumu un programmatūru. - Apmācību valoda – latviešu vai angļu. - Jāpievieno saraksts par vismaz 3 kvalificēta speciālista veiktām instalācijām un apmācībām uz ātrgaitas videokamerām Latvijā vai citās ES valstīs (valsts, pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, e-pasts, iekārta) |  |
| 1.7. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.8. | Piedāvājumam jāpievieno detalizēta tehniskā dokumentācija, latviešu vai angļu valodā, par katru vienību: Punktiem: 1.1; 1.5.A; 1.5.J; 1.5.N; 1.5.S. Pielikumus var iesniegt arī elektroniski CD/DVD diskā. |  |
| 2. Video apstrādes dators |  | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 2.1. | Procesors: | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - Pēc Passmark CPU testa vismaz 6239 punkti |  |
| 2.2. | Pamatplate |  |
|  | - Nominālā FSB frekvence – vismaz 800MHz; |  |
|  | - Porti, vismaz: - 8xUSB - 1xPCI-E 16x; - 4xSerial-ATA; - 1xHDMI; - 2xeSATA - 2xIEE 1394 |  |
| 2.3 | Operatīvā atmiņa: |  |
|  | - 12 Gb, 800Mhz, DDR-III. |  |
|  | - Iespēja paplašināt līdz 16GB, saglabājot datorā jau esošo atmiņu. |  |
| 2.4. | Cietais disks (2 gab.): |  |
|  | - SATA 1TB 7200RPM 6GB/S, 64MB |  |
| 2.5. | Optisko disku iekārta: |  |
|  | - DVD-RW, saskaņota ar korpusa krāsu |  |
| 2.6. | Video: |  |
|  | - Pēc Passmark VGA testa vismaz 2,950 punkti |  |
| 2.7. | Skaņa: |  |
|  | - Iebūvēta skaņa |  |
| 2.8. | Pele: |  |
|  | - optiskā, ar rullīti, saskaņota ar korpusa krāsu |  |
| 2.9. | Klaviatūra: |  |
|  | - QWERTY; |  |
|  | - ENG/LAT/RU saskaņota ar korpusa krāsu |  |
| 2.10. | Tīkls: |  |
|  | - Iebūvēts 10/100/1000 Mbps |  |
| 2.11. | Barošanas bloks: |  |
|  | - Vismaz 800W nominālā jauda |  |
|  | - jāatbilst 80 Plus sertifikātam |  |
| 2.12. | Korpuss: |  |
|  | - Tower |  |
|  | - uz korpusa priekšējā paneļa ir jābūt vismaz 2 (diviem) USB un 2 (diviem) audio portiem |  |
| 2.13. | Programmatūra: |  |
|  | - Operētājsistēma MS Windows 7 Professional 64-bit vai ekvivalents; - Datora iekārtu apgādes programmatūra (draiveri) |  |
| 2.14. | Sertifikācija: |  |
|  | - Datoram jābūt pilnībā savietojamam ar Windows 7 operētājsistēmu. Saderība apliecināma piedāvājumam pievienojot izdruku no Windows Logo`dProductslist. Tajā jābūt atspoguļotam datora nosaukumam, BIOS ražotājam, versijai un tās datumam. Piedāvātā datora parametriem (BIOS ražotājam, versijai un tās datumam) pilnībā jāsakrīt ar Windows Logo`dProductlist uzrādītajiem. |  |
| 2.15. | Datora garantija: |  |
|  | - 3 gadu garantija bez aizlieguma atvērt datora korpusu | Pretendenta piedāvātā garantija |
| 3. | Papildus prasības: |  |
| 3.1. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3.2. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.3. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

3.daļa: Ātrgaitas videokameras komplekts

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis/ | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ātrgaitas videokamera<modelis> | 1 gab. |  |  |
| 2. | Video apstrādes dators<modelis> | 1 gab. |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

4.daļa: Baļķu zāģēšanas iekārta

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. Baļķu zāģēšanas iekārta |  | Ražotājs: ________ Modelis: ______ |
| 1.1. | Apstrādājamā materiāla raksturojums |  |
|  | - Max baļķa diametrs līdz 800 mm | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - Apstrādājamā baļķa garums līdz 7500 mm |  |
| 1.2. | Darba mehānismu raksturojums |  |
|  | - Materiāla bāzēšana ar vismaz 4 (četriem) hidrauliskajiem piespiedējiem |  |
|  | - Zāģēšanas galds – hidroficēts (ietver hidrauliskās atduras, gaitu, līmeņošanu un baļķu apvēršanu) |  |
|  | - Zāģbaļķu rāmju garums 9 m |  |
|  | - Elektroniska izmēru iestatīšana |  |
|  | - Griešanas mehānisma jauda 15 kW |  |
|  | - Elektriskā gaita un atbalsta rullīša elektriskā vadība (standarta vadība) |  |
|  | - Papildus piespiedēju komplekts (1 komplekts) |  |
|  | - Priekšfrēze |  |
|  | - Elektroniskais lineāls ar frekvenču pārveidotāju |  |
|  | - Pozicionēšanas kontrolieris EPC-3 |  |
|  | - Elektrodzinēja dinamiskā bremze |  |
| 1.3. | Griezējinstruments |  |
|  | - Zāģlentes garums ne mazāks par 4970 mm |  |
|  | - Lentes platums 60 mm |  |
|  | - 3 (trīs) zāģlentes komplektā |  |
| 1.4. | Skaidu transports |  |
|  | - Skaidu pniemotransporta pievienošanas atvere |  |
| 1.5. | Iekārtas uzstādīšana un personāla apmācība |  |
|  | - Iekārtas uzstādīšana un personāla apmācība saskaņā ar iekārtas izgatavotāja prasībām |  |
|  | - Piegādājot iekārtu, ražotājam jāpievieno apkalpošanas un ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā |  |
| 1.6. | Papildus prasības: |  |
|  | - Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
|  | - Garantijas laikā inženiera ierašanās pēc bojājuma pieteikšanas ne ilgāk kā 2 darba dienas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | - Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
|  | - Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena EUR bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā cena par komplektu EUR ar PVN: |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

5.daļa: Vakuuma prese ar maisu

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1.VAKUUMA PRESE AR MAISU |  | Ražotājs: _________ Modelis: _______ |
| 1.1. | Elektroaprīkojums | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.1.1. | 3x 400 V motora spriegums |  |
| 1.1.2. | 50 Hz motora frekvence |  |
| 1.1.3. | Motors ne mazāk kā 4,5 kW |  |
| 1.2. | Tehniskais raksturojums |  |
| 1.2.1. | Galda izmēri ne mazāki kā: 3000x1500 mm |  |
| 1.2.2. | Maksimālā uzsilšanas temperatūra ne mazāki kā 60 celsija grādi |  |
| 1.2.3. | Kaučuka membrāna komplektā |  |
| 1.2.4. | Vakuuma sūkņa jauda ne mazāka kā: 25 m3/h |  |
| 1.2.5. | Maksimālais presēšanas spiediens 0,9 kg/cm2 |  |
| 1.3. | Izmēri, svars |  |
| 1.3.1. | Garums ne lielāks par 3100 mm |  |
| 1.3.2. | Platums ne lielāks par 1750 mm |  |
| 1.3.3. | Augstums ne lielāks par 1600 mm |  |
| 1.3.4. | Svars ne mazāks par 490 kg |  |
| 1.4. | Papildus aprīkojums |  |
| 1.4.1. | Vakuuma maiss, izmērs: garums ne mazāks par 4000 mm, platums ne mazāks par 1000 mm. Jābūt ar iespēju pieslēgt pie vakuuma preses vakumsūkņa vadības sistēmas |  |
| 1.5. | Papildus prasības: |  |
| 1.5.1. | Garantijas laiks vismaz 1 gads. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.5.2. | Garantijas laikā inženiera ierašanās pēc bojājuma pieteikšanas ne ilgāk kā 2 darba dienas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.5.3. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.5.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena EUR bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā cena par komplektu EUR ar PVN: |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

6.daļa Lāzera iekārta

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1.Lāzera iekārta |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Komplekta ietilpst: |  |
|  | - Lazergravieris Speedy 400 vai līdzvērtīga |  |
|  | - Programmatura Job Control X Expert vai līdzvērtīga |  |
|  | - standarta lēca 2,0”, |  |
|  | - USB interfeiss, |  |
|  | - autofokusetājs, |  |
|  | - gravēšanas sākumpunkta noradītājs. |  |
| 1.2. | Tehniskais raksturojums |  |
|  | - darba laukums ne mazāks par 1000 x 610 mm |  |
|  | - darba izpildei nepieciešamā laukuma aprēķins |  |
|  | - standarta galds gravēšanai |  |
| 1.3. | Papildus aprīkojums |  |
|  | - Papildus gaisa padeve ar filtru |  |
|  | - Galds materiālu griešanai |  |
|  | - Vakuuma galds |  |
|  | - Ierīce cilindrisku priekšmetu apstrādei |  |
|  | - Gaisa nosūkšanas un filtrēšanas ierīce ar automatizētu vadību |  |
|  | - aktīvās ogles filtrs (2 pakas) |  |
| 1.4. | Izmēri, svars |  |
|  | - Garums ne lielāks par 1400 mm |  |
|  | - Platums ne lielāks par 950 mm |  |
|  | - Augstums vismaz 1070 mm |  |
|  | - Svars ne mazāks par 350 kg |  |
| 1.5. | Papildus prasības: |  |
| 1.5.1. | Garantijas laiks vismaz 1 gads. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.5.2. | Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi garantijas laikā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.5.3. | Garantijas laikā inženiera ierašanās pēc bojājuma pieteikšanas ne ilgāk kā 2 darba dienas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 1.5.4. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.5.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena EUR bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā cena par komplektu EUR ar PVN: |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

7.daļa Maliņu aplīmēšanas un apstrādes iekārta detaļu taisnas kontūras malām

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1.Maliņu aplīmēšanas un apstrādes iekārta detaļu taisnas kontūras malām |  | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Elektroaprīkojums |  |
|  | - 3x 400 V motora spriegums |  |
|  | - 50 Hz motora frekvence |  |
|  | - Kopējā uzstādītā jauda 3,2 kw |  |
| 1.2. | Tehniskais raksturojums |  |
|  | - Padeves ātrums ne mazāk kā 5 m/min. |  |
|  | - Pielīmējamās maliņas materiāla biezums: - Min ne vairāk kā 0,4 mm un Max ne vairāk kā 3 mm. |  |
|  | - Aplīmējamās detaļas biezums: - Min ne vairāk kā 10 mm un Max ne vairāk kā 45 mm. |  |
|  | - Iekārtai jābūt aprīkotai ar giljotīnu maliņu materiāla ruļļos rupjai nogriešanai. |  |
|  | - Malu pārkaru galos precīza nozāģēšana ar zāģripām. |  |
|  | - Malu plakņu pārkaru nofrēzēšana un pēc nepieciešamības fāzītes (leņķis 15˚) vai noapaļojuma R=2 mm iestrāde maliņas plaknes šakutnē. |  |
|  | - Malu pārkaru frēzgalvas 2. gab, to diametrs ne mazāks kā 70 mm, frēzei jābūt ar maināmiem cietsakausējuma nazīšiem, zobu skaits ne mazāk kā 6 zobi katrai frēzgalvai. |  |
|  | - Frēzgalvu rotācijas ātrums ne mazāks kā 10500 apgr./min. |  |
|  | - Izvelkams galda paplatinājums ne mazāks kā 320 mm. |  |
|  | - Pulēšanas mezgls ar diviem pulēšanas diskiem, disku rotācijas ātrums ne mazāks kā 1400 apgr./min. |  |
| 1.3. | Izmēri, svars |  |
|  | - Garums ne mazāks kā 27000 mm |  |
|  | - Platums ne mazāks kā 1400 mm |  |
|  | - Augstums ne mazāks kā 1250 mm |  |
|  | - Svars ne mazāks kā 380 kg |  |
| 1.4. | Papildus aprīkojums |  |
|  | - Rokas maliņu aplīmēšanas iekārta liektas kontūras malām, malu materiāla biezums no 0,4 mm līdz 3,0 mm; | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
|  | - Elektroinstruments liektas kontūras malu materiāla pārkaru nofrēzēšanai. Rādiuss R=2mm, frēzgalva komplektā. | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
|  | - Elektroinstruments malu stūra šķautnēm noapaļošanas rādiusa iestrādei. Rādiuss R=2mm, frēzgalva komplektā. | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.5. | Papildus prasības: |  |
|  | - Garantijas laiks vismaz 1 gads. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
|  | - Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi garantijas laikā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | - Garantijas laikā inženiera ierašanās pēc bojājuma pieteikšanas ne ilgāk kā 2 darba dienas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  | - Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
|  | - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls ar PVN: |  |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena EUR bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā cena par komplektu EUR ar PVN: |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

8.daļa: Darba vides parametru noteikšanas laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. P.k. | Nosaukums, tehniskās prasība | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Velkmes skapis | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 1.1. | Paredzēts darbam ar kaitīgam vielām | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - izmēri –ne lielāks kā 1200x600x2200mm; - sametināts metāla karkass no plānsiena tērauda caurules, ar regulējamiem balstiem; - galda virsma- no skābju izturīgas keramikas plātnes; - priekšējais stikls - tripleks ar regulējamu augstumu; - atvilktnes un izbīdāmais galdiņš no nerūsējošā tērauda; - izlietne ar ūdens pievadu; - elektroinstalācija: apgaismojums, - elektrības kontaktligzdas 220V |  |
| 2. | Automātiskais telpas gaisa mitruma regulētājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 2.1. | Mitruma regulētājs (ne tikai regulē mitruma līmeni telpās, bet arī attīra gaisu). | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - 2 funkcijas: gaisa mitruma regulēšana un gaisa attīrīšana - automātiski attēlo mitruma līmeni LCD vai LED ekrānā - darbības temperatūra: ne lielāks kā 5...+35°C - gaisa plūsma: ne mazāka kā 160...200m³/h |  |
| 3. | Mikroklimata mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 3.1. | Savienojams ar datoru, kas ļauj apstrādāt mērījumu datus | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | 3.2.1.Mērīšanas diapazons: - relatīvais mitrums: 0 ... 100 % rM, izšķirtspēja: 0.1% - ar NTC zondi: -40 ... +150 °C - ar K-tipa zondi: -200 ... +1370 °C - ar absolūtā spiediena zondi: 0 ... 2000 hPa |  |
| 3.3. | Komplektācija: |  |
|  | - mikroklimata mērītājs - NTC zonde - K-tipa zonde - absolūtā spiediena zonde - instrumentu transportēšanas soma (koferis) |  |
| 4. | Apgaismojuma mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 4.1. | Savienojams ar datoru, kas ļauj apstrādāt mērījumu datus | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - diapazons: 0 … 40lux / 0...400lux / 0...4000lux / 0...40000lux / 400000lux - izšķirtspēja: 0.01/0.1/1/10/100 - precizitāte: ± 5% < 10.000 lux / ± 10% > 10.000lux - reaģēšanas laiks: ne lielāks kā 1.5s |  |
| 4.3. | Komplektācija: |  |
|  | - apgaismojuma mērītājs - sensors - instrumentu transportēšanas soma (koferis) |  |
| 5. | Gaisa plūsmas ātruma mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 5.1. | Savienojams ar datoru, kas ļauj apstrādāt mērījumu datus | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - atmiņa ne mazāk kā 10000 mērījumu blokiem |  |
| 5.3. | Komplektācija: |  |
|  | - gaisa plūsmas ātruma mērītājs - apsildāma zonde - spārniņu zonde - radio zonde - instrumentu transportēšanas soma (koferis) |  |
| 6. | Zemējuma pretestības mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 6.1. | Savienojams ar datoru, kas ļauj apstrādāt mērījumu datus, zemējuma pārbaudes testers, kas var veikt 4polu zemējuma pretestības mērījumus | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 6.2. | Tehniskie dati : |  |
|  | - sprieguma mērīšana 20/48V - īsslēguma strāva 250mA - frekvences mērīšana 94/105/111/128Hz - pretestības diapazons 0.001Ω...100Ω - mērījuma diapazons 0.001Ω...299.9kΩ - precizitāte ±2% |  |
| 6.3. | Komplektācija: |  |
|  | - zemējuma pretestības mērītājs - piederumi - instrumentu transportēšanas soma (koferis) |  |
| 7. | Digitālie analītiskie svari | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 7.1. | Tehniskie dati : |  |
|  | - Izšķirtspēja 0.0001g - Mērījuma diapazons 0.0001g ...210g - Darba temperatūra: 5°C ~ 40°C - barošana: 120V (AC adapters) 50Hz/60Hz | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8. | Radiācijas mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 8.1. | Savienojams ar datoru, kas ļauj apstrādāt mērījumu datus | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8.2. | Tehniskie dati : |  |
|  | - alfa: no 4MeV - beta: no 0.2MeV - gamma: no 0.02MeV - atmiņa: 2Kb - darbības temperatūra: -40oC ... +75oC |  |
| 8.3. | Komplektācija: |  |
|  | - radiācijas mērītājs - instrumentu transportēšanas soma (koferis) |  |
| 9. | Elektromagnētiskā starojuma mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 9.1. | Savienojams ar datoru, kas ļauj apstrādāt mērījumu datus, diapazons sadalīts 4 kalibrētos apakšdiapazonus. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 9.2. | Tehniskie dati : |  |
|  | - darbība frekvenču joslās 100 kHz ...3GHz, 3MHz...18GHz, 300MHz...50GHz. - precizitāte +/- 1dB. - Atmiņā līdz 5000 mērījumu |  |
| 9.3. | Komplektācija: |  |
|  | - elektromagnētiskā starojuma mērītājs - trīs zondes - instrumentu transportēšanas soma (koferis) |  |
| 10. | Sirds ritma mērītājs | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 10.1. | Digitālais automātiskais asinsspiediena mērītājs | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 10.2 | Tehniskie dati: |  |
|  | - 120 atmiņas šūnas, - automātiska izslēgšanās , - izmanto tehnoloģiju realfuzzy. - baterijas izlādēšanās indikators, - savienojums tīklu adaptera pieslēgšanai. - pulsa mērījuma robežas 40 – 180 sit/min |  |
| 11. | Individuālo aizsardzības līdzekļu komplekts | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 11.1. | Dzirdes IAL izvēles noteikšanas aparāts 3M TM OptimeTM AlertSystems vai ekvivalents | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 11.2. | Austiņas, kompaktas, spilgtā krasā ar gaismas atstarojošiem elementiem. Vidējās aizsardzības faktors SNR - 32 dB |  |
| 11.3. | Ķiveru ( dažādās krāsās) komplekts - inovatīva dizaina aizsargķivere ar tekstila lencēm iekšējā daļā un 8 stiprinājuma punktiem, paredzēta zemsprieguma darbiem, 3 gab. |  |
| 11.4. | Motorzāģa operatora komplekts Husqvarna 544-96 58 58-01 vai ekvivalents |  |
| 11.5. | TEUFELBERGER komplekts darbam augstumā EnergyPro vai ekvivalents |  |
| 12. | Ugunsdrošības detektors | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 12.1. | Tehniskie dati: |  |
|  | - tiklīdz fotoelektriskais sensors uztver gaisā dūmus, detektors sāk darboties izdodot skaņas signālu. - barošana 9 v dc baterija; - detektoram ir foto elektriskais sensors; - baterijas sprieguma krituma signāla indikators; - augsta jūtības pakāpe; - dūmu uztveršanas gadījumā atskan 85db skaļš skaņas signāls. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 13. | Elektrodrošības līdzekļi | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 13.1. | izolējošo aizsardzības līdzekļu komplekts – dielektriskie gumijas cimdi, paklājs, izolējošs paliktnis. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 13.2. | aizsardzības līdzekļu, kas aizkavē nejaušu pietuvošanos zem sprieguma esošai elektroiekārtai komplekts - aizsardzības plakāti, drošības zīmes, sprieguma uzrādītājs, pārnēsājamais zemētājs. |  |
| 13.3. | aizsardzības līdzekļu, kas pasargā no elektriskā loka un tā degšanas produktu iedarbības un mehāniskiem bojājumiem komplekts - aizsargbrilles, brezenta cimdi, drošības troses, gāzmaska. |  |
| 14. | Papildus prasības: |  |
| 14.1. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 14.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 14.3. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 14.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

8.daļa: Darba vides parametru noteikšanas laboratorijas aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis/ | Skaits | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Velkmes skapis <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 2. | Automātiskais telpas gaisa mitruma regulētājs <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 3. | Mikroklimata mērītājs <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 4. | Apgaismojuma mērītājs <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 5. | Gaisa plūsmas ātruma mērītājs <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 6. | Zemējuma pretestības mērītājs <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 7. | Digitālie analītiskie svari <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 8. | Radiācijas mērītājs <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 9. | Elektromagnētiskā starojuma mērītājs <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 10. | Sirds ritma mērītājs <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 11. | Individuālo aizsardzības līdzekļu komplekts <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 12. | Ugunsdrošības detektors <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 13. | Elektrodrošības līdzekļi <modelis> | 1 komplekts |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

9.daļa: Precīzās mežsaimniecības laboratorijas arīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | LĀZERA TĀLMĒRS | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
|  | Tehniskie dati: |  |
| 1.1. | Darba temperatūras diapazons no -20°C līdz +60°C | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Attāluma mērīšana uz slikti atstarojošu virsmu no 0 līdz 1000 m |  |
| 1.3. | Attāluma mērīšana uz labi atstarojošu virsmu līdz 2000 m |  |
| 1.4. | Precizitāte mērot uz slikti atstarojošu virsmu +/- 1 m |  |
| 1.5. | Precizitāte mērot uz labi atstarojošu virsmu +/- 0,3 m |  |
| 1.6. | Inklinācijas diapazons +/- 90° |  |
| 1.7. | Inklinācijas precizitāte +/- 0,25° |  |
| 1.8. | Azimuta noteikšanas diapazons |  |
| 1.9. | Barošana 0 ÷ 359,9° CRV3 vai 2 x AA 1,5 V Alkaline vai līdzvērtīga |  |
| 1.10. | Darbības ilgums ar 1 AA bateriju komplektu ne mazāk kā 42’000 mērījumi |  |
| 1.11. | Darbības ilgums ar 1 bateriju ne mazāk kā CRV3 85’5000 mērījumi |  |
| 1.12. | Lāzera klase 1, CFR 21 vai līdzvērtīga |  |
| 1.13. | Korpusa aizsardzības klase IP 54, NEMA 3 vai līdzvērtīga |  |
| 1.14. | Datu lādētājs RS232 (B modelim ar Bluetooth) vai līdzvērtīgs |  |
| 1.15. | Optiskās sistēmas palielinājums ne mazāk kā 7 reizes |  |
| 1.16. | Indikācija iebūvēts LCD displejs |  |
| 1.17. | Mērvienības: metri, pēdas, jardi |  |
| 1.18. | Stiprinājuma vītne uz statīva ¼” |  |
| 1.19. | Izmēri 12 x 5 x 9 cm |  |
| 1.20. | Svars ne vairāk kā 220 g |  |
| 2. | GPS UZTVĒRĒJS | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
|  | Tehniskie dati: |  |
| 2.1. | Iekārta |  |
|  | - Skārienjūtīgs ar LED fona apgaismojumu, saules gaismā redzams krāsu ekrāns, 4,2 collas pa diagonāli - vismaz 800 MHz TI OMAP 3503 procesors vai līdzvērtīgs - Ne zemāk kā 256 MB RAM - iebūvēta energoneatkarīga flash atmiņa ne mazāk kā 2 GB - Hermētisks SD/SDHC atmiņas kartes ports - Ergonomisks bezvadu rokas izpildījums - Izturīgs ūdensdrošs korpuss lauka apstākļiem - Iebūvētas, uz lauka maināmas akumulatoru baterijas, kas nodrošina vismaz 10 stundu darbu ar ieslēgtu GNSS uztvērēju - Bezvadu WLAN 802.11b/g un Bluetooth vai līdzvērtīgs - Iebūvēta 5 Mpix fotokamera | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | GPS |  |
|  | - Submetru precizitāte reālā laika režīmā un 50 cm precizitāte datu pēcapstrādē - Integrēts GPS/SBAS uztvērējs un antena - NAVSTAR un GLONASS signālu uztveršana, FloodLight vai analoga tehnoloģija mērījumiem apgrūtinātā vidē - Uztver RTCM un CMR Reālā laika korekcijas - NMEA un TSIP protokolu atbalsts - Kanālu skaits – ne mazāk kā 220 (C/A koda un L1viļņa uztvērējs, SBAS) - Protokoli TSIP, NMEA (GGA, VTG, GLL, GSA, ZDA, GSV, RMC) RTCM2.x, RTCM3.0, CMR, CMR+ |  |
| 2.3. | Programmatūra |  |
|  | - Microsoft Windows Mobile 6 (Classicedition) vai līdzvērtīga - GPS Controller programmatūra vai līdzvērtīga mērījumu plānošanai - GPS Connector vai līdzvērtīga iebūvēto portu konfigurācijas iestatīšanai - Microsoft ActiveSync, Calculator, File Explorer, Internet Explorer, Pictures, Pocket Excel, Pocket Word, Pocket Outlook, Windows MediaPlayer vai līdzvērtīgi - Transcriber vai līdzvērtīga |  |
| 2.4. | PAPILDUS APRĪKOJUMS |  |
| 2.4.1. | Programmatūra |  |
|  | - TerraSyncProffesional un Standard versijas vai līdzvērtīgas - GPS positions vai analogs modulis darbam ar ESRI ArcPad vai līdzvērtīgu programmu reālā laikā un datu pēcapstrādē - GPS Positions vai analogs modulis uzkrāto GPS datu pēcapstrādei ar ESRI ArcGIS Desktop programmatūru vai līdzvērtīgs |  |
| 2.5. | Fiziskie parametri |  |
|  | - Izmēri ..... 23.4 9.9x5.6 cm - Svars .......ne vairāk kā 1 kg |  |
| 2.6. | Vides parametri |  |
|  | - Darba temperatūra -20° C +60° C - Glabāšanas temperatūra -30° C +70° C - Korpuss – vēja, lietus un putekļu izturīgs pēc IP65 standarta, vibrācijas, trieciena izturīgs no 1.2 m augstuma uz cietas virsmas - Vadība un komunikācija - Bluetooth 2.1, 802.11b/g WLAN - Mikro USB - moduļi |  |
| 3. | DATU KOLEKTORS Nr.1 | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 3.1. | Šķērslaukuma kalkulators priekš produktīvas meža inventarizācijas un plānošanas darbiem. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - R faktors: 0,87 - Klinometra izšķirtspēja: 0,1 - Display: LCD - Darbības temperatūra: -20; +500 C - Barošana: 1 AA baterija - Datu formāti:tieši datu failu formāti un printēšanas opcijas - Atmiņa: ne mazāk kā 20 teritorijas - Ne mazāk kā 30 parauglaukumi katrā teritorijā - Ne mazāk kā 30 sugas, kas iespējams lietotājam definēt - Izmēri: 194 x 76 x 56 mm - Svars: ne vairāk kā 390 g |  |
| 3.3. | Papildaprīkojums: |  |
|  | - Bluetooth: Integrēts |  |
|  | - USB Serialport adapter |  |
| 4. | DATU KOLEKTORS Nr.2 | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 4.1. | Instruments, kas ļauj operatoram noteikt atsevišķi koku un citu objektu izvietojumu parauglaukumos un citās platībās. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - Augstums: Min 0 Max 999m; precizitāte: 0,1 m - Darbības leņķi: -55˚ to 85˚ / -60˚ to 94˚ , - precizitāte: ne zemāk kā 0,1˚; - Darbības attālums: 3 attālumi; 20m vai vairāk, - precizitāte: ne vairāk kā 0.01 m; - BAF faktors: 0.5, 1 to 9 (m2/ha) - Ultra skaņas frekfence: 25 kHz - Izmēri: 80 x 50 x 30 mm - Svars: ne vairāk kā 160 g (incl. battery) - Baterijas: 1 x 1,5 AA , 20mA, ar Bluetooth 150mA - Temperatūra: Min -15° Max 45° C - Bezvadu interfeiss: Bluetooth 1.x vai IR - Signāls: iebūvēts raidītājos - Bākas 1, 2 un 3 - Izmērs: diametrs 70 mm - Baterija: 1.5V AA Alkaline vai līdzvērtīga |  |
| 5. | DATU KOLEKTORS Nr.3 | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 5.1. | Instruments, kurā apvienots augstuma, distances, šķērslaukuma un caurmēra uzmērīšanas iespējas. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.2. | Tehniskie dati: |  |
|  | - Diametrs (saskarsmē): 0 – 500 mm, 1 mm izšķirtspēja - Diametrs (optiskais dendrometrs): 0 – 500 mm, 1 mm izšķirtspēja - Augstums: 0 – 40 m, 1 mm izšķirtspēja - Distance: 0 – 40 m, 1 mm izšķirtspēja - Azimuts: 0 -360 grādi - Iebūvēts Bluetooth II klase (30m) - Barošana 2 x AA baterijas, darbības laiks 20 -60 stundas - Integrēts distances mērinstruments ar precizitāti ne zemāku par1 cm; - Integrēts augstummērs ar precizitāti ne zemāku par 1 cm; - Elektroniskais dastmērs ar precizitāti ne zemāku par 1 mm; - Elektroniskais dastmērs (optiskais dendrometrs) ar precizitāti ne zemāku par 1 cm. |  |
| 6. | Papildus prasības: |  |
| 6.1. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 6.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 6.3. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

9.daļa: Precīzās mežsaimniecības laboratorijas arīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modeli/ | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lāzera tālmērs /modelis/ | 3 gab. |  |  |  |
| 2. | GPS uztvērējs /modelis/ | 1 gab. |  |  |  |
| 3. | Datu kolektors Nr.1 /modelis/ | 1 gab. |  |  |  |
| 4. | Datu kolektors Nr.2 /modelis/ | 1 gab. |  |  |  |
| 5. | Datu kolektors Nr.3 /modelis/ | 1 gab. |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu ar PVN: |  |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

10.daļa: Mikroskopi

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | DIGITĀLAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 1.1. | Okulārs – Bloķēts WF10X/18mm vai ekvivalents ar iebūvētu rādītāju | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Standarta objektīvi – DIN vai ekvivalenti ahromātiskie 4x, 10x, 40x (S), 100X (S, eļļa). |  |
| 1.3. | Platforma – Iebūvēta mehāniska platforma ar zema novietojuma koaksiālo kontroli |  |
| 1.4. | Kondensētājs – Spirālveida iestrādāts 1.25N.A. Abbe vai ekvivalents kondensētājs |  |
| 1.5. | Apgaismojums – Uzlādējams LED ar aptumšojuma kontroli. |  |
| 1.6. | Strāvas padeve – Ārējs maināmas voltāžas lādētājs 110V-240V |  |
| 1.7. | Čipa konfigurācija – iebūvēts ¼ Live 640x480 pikseļu attēlu čips vai ekvivalents |  |
| 1.8. | Datu izvade – USB1.0/1.1. Strāvas padeve caur USB kabeli no datora. |  |
| 1.9. | Komplektācijā iekļautā lietojumprogrammatūra: - MoticPlay vai līdzvērtīga daudzplatformu programmatūra ar lietotājam draudzīgu (flash-based) interfeisu mikroskopā redzamo attēlu uztveršanai, mērīšanai un apstrādei un MoticEducator vai līdzvērtīga daudzvalodu, daudzplatformu programmatūra ar (flash-based) interfeisu programmatūras darbības un lietošanas izpratnei daudzvalodu personālajiem datoriem un MoticPlay un MoticEducator vai līdzvērtīgi angliski priekš Macintosh. Programmām jānodrošina: ērts (flash-based) interfeiss attēlu apskatei; manuāla vai automātiska videokameras parametru iestatīšana; attēlu saglabāšana fotogrāfiju un video failu veidā ar iestatāmu laika atstarpi starp uzņēmumiem; līniju, taisnstūru, apļu, daudzstūru, elipšu, rombu un trīsstūru mērīšana; attēlu rediģēšana, izmantojot teksta ievietošanu, zīmēšanu, attēlu marķēšanu, filtrus, pagriešanas un apgriešanas funkciju; attēlu saglabāšanu programmas albūmā, no kura tie var tikt eksportēti un konvertēti .jpeg vai .bmp formātos; interaktīva (flash-based) palīgsekcija (helpsection). |  |
| 1.10. | Iekļautie papildus piederumi: - kalibrēšanas slīds precīziem mērījumiem; - putekļu pārsegs, - iegremdēšanas eļļa. |  |
| 2. | DIGITĀLAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 2.1. | Mikroskops ar iebūvētu digitālo kameru: | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | - 45° leņķī novietots okulārs Weitfeld WF vai ekvivalents 10x/18 mm ar ievietoto bultiņu |  |
|  | - 4x, 10x, 40x palielinājuma ahromātisks objektīvs |  |
|  | - rotējoša diska diafragma |  |
|  | - grozāms priekšmetgaldiņš ar stiprinājuma skavām |  |
|  | - gaismas diodes (LED) apgaismojuma elements ar maināmu intensitāti, kurš darbojas no iebūvēta akumulatora |  |
| 2.2. | Digitālais mikroskops pie datora pieslēdzams ar USB savienojumu. |  |
| 2.3. | Programmnodrošinājums MoticPlay 1.2 vai līdzvērtīga daudzplatformu programmatūra ar lietotājam draudzīgu (flash-based) interfeisu mikroskopā redzamo attēlu uztveršanai, mērīšanai un apstrādei un MoticEducator vai līdzvērtīga daudzvalodu, daudzplatformu programmatūra ar (flash-based) interfeisu programmatūras darbības un lietošanas izpratnei daudzvalodu personālajiem datoriem un MoticPlay un MoticEducator vai līdzvērtīgi angliski priekš Macintosh. Programmām jānodrošina: ērts (flash-based) interfeiss attēlu apskatei; manuāla vai automātiska videokameras parametru iestatīšana; attēlu saglabāšana fotogrāfiju un video failu veidā ar iestatāmu laika atstarpi starp uzņēmumiem; līniju, taisnstūru, apļu, daudzstūru, elipšu, rombu un trīsstūru mērīšana; attēlu rediģēšana, izmantojot teksta ievietošanu, zīmēšanu, attēlu marķēšanu, filtrus, pagriešanas un apgriešanas funkciju; attēlu saglabāšanu programmas albūmā, no kura tie var tikt eksportēti un konvertēti .jpeg vai .bmp formātos; interaktīva (flash-based) palīgsekcija (helpsection). |  |
| 3. | BINOKULĀRAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 3.1. | Mikroskopiem ir uzstādīta fluoriscentā sistēma ar vara lampu vai dzīvsudraba lampu, tās jauda ir 100W | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Objektīvs 60X |  |
| 3.3. | Mikroskopa īpašības: |  |
|  | - Binokulārā vai trinokulārā galviņa, uz kuras var novietot videokameru |  |
|  | - 10X okulāri ar redzeslauku 22mm |  |
|  | - SemiPlan vai ekvivalenti objektīvi 4X, 10X, 40X, 100X |  |
|  | - Priekšmetstikliņu galdiņš 160mm x 140mm |  |
|  | - Balta matēta krāsa |  |
|  | - Zili, dzelteni un zaļi gaismas filtri |  |
|  | - Fluoriscējoši zilā (B) un zaļā (G) krāsā: B490/G450, B510/G580, B530/G590 |  |
| 4. | BINOKULĀRAIS MIKROSKOPS (1 gab.) | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Nosaukums: ______ |
| 4.1. | Okulārs –WF10X/20mm ar Siedentopf galviņu vai ekvivalents ar dioptriju kontroli | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | Revolvergalviņa – iebūvēta četrkārtēja apgriežama ar pozitīvu klikšķa apstādināšanu |  |
| 4.3. | Standarta objektīvi – CCIS EF-Plan vai ekvivalents 4x, 10x, 40x(S), 100(S, Eļļa) |  |
| 4.4. | Platforma – Iebūvēta mehāniska platforma ar zema novietojuma koaksiālo kontroli ar sprieguma regulēšanu |  |
| 4.5. | Kondensētājs – Rack&Pinion fokusējams 0.90N.A kondensētājs vai ekvivalents |  |
| 4.6. | Apgaismojums – 6V/20W un kvarca halogēna Koehler vai ekvivalents ar aptumšojuma kontroli |  |
| 4.7. | Strāvas padeve – Iebūvēts maināmas voltāžas pārveidotājs 110V-240V |  |
| 4.8. | Čipa konfigurācija – iebūvēts 1/2 Live 3.0 megapikseļu attēlu čips vai ekvivalents. |  |
| 4.9. | Datu izvade – Hi-Speed USB2.0 |  |
| 4.10. | Strāvas padeve caur USB kabeli no datora |  |
| 4.11. | Iekļautā programmatūra – MoticImages Plus 2.0 ML vai līdzvērtīga attēlveidošanas pakete ar digitālu mikroskopa kameru un programmatūru attēlu uzņemšanai, rediģēšanai, mērīšanai un saglabāšanai priekš Microsoft Windows: 98SE, ME, 2000, XP, un MoticImages Plus 2.0 vai līdzvērtīga priekš Macintosh OSX. Programmām jānodrošina: attēlu baltās krāsas līdzsvara, spilgtuma, kontrasta, ekspozīcijas laika, RGB vērtības, spoguļattēla, paasinājuma un trokšņu filtra funkcijas; iespēju attēliem veikt līniju garuma, rādiusa, dažādu figūru platības, lenķu mērījumus, kā arī veikt objektu saskaitīšanu attēlā; visu rezultātu saglabāšana mērījumu tabulās ar iespēju tos eksportēt uz Microsoft Excel; graduēta mēroga skala; etiķetes (bultas un teksti); digitālā tālummaiņa; sistēmas kalibrēšana atbilstoši optiskajam palielinājumam un kameras izšķirtspējai ar iespēju to digitāli saglabāt un izmantot tālākajiem mērījumiem. |  |
| 4.12. | Kalibrēšanas slīds precīziem mērījumiem |  |
| 4.13. | Putekļu pārsegs |  |
| 4.14. | Iegremdēšanas eļļa |  |
| 5. | Papildus prasības: |  |
| 5.1. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 5.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 5.3. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

10.daļa: Mikroskopi

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums /jānorāda piedāvātās preces modelis/ | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Digitālais mikroskops <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 2. | Digitālais mikroskops <modelis> | 1 gab. |  |  |
| 3. | Binokulārais mikroskops<modelis> | 1 gab. |  |  |
| 4. | Binokulārais mikroskops <modelis> | 1 gab. |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam atklāta konkursa „Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK) sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

____________________

(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

__.daļa: ____________________________________

20__.gada ..............................							Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz _______ pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem _____________________, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK) nolikuma __.daļas tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam __.daļai.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikta saskaņā ar konkursa (id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK) __.daļai iesniegto Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Piegādātājs veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi, uzstādīšanu un __ (_______) Pasūtītāja darbinieku apmācību (ja paredzēts) Pasūtītāja norādītajā adresē ________________, Jelgavā.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi). PVN __% Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi).

Ja Pretendents vēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Pasūtītājs veic 20% avansa maksājumu, kas sastāda summu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi), t.sk. __% PVN, uz Piegādātāja iesniegtā rēķina pamata 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par 2.2.punktā norādīto summu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.3.  Atlikušo 80% maksājumu, kas sastāda summu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi), t.sk. __% PVN, Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Ja Pretendents nevēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. 2.3. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai, par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par preci laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas (ar PVN).

2.7. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

2.9. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

2.10. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma latos bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

2.11. Ja saskaņā ar Normatīvajiem aktiem, Līguma darbības laikā, Latvijas Valstī notiks pāreja uz EUR valūtu, LVL izteiktās cenas tiks pārrēķinātas, atbilstoši likumdošanā noteiktajai kārtībai un Latvijas bankas kursam bez atsevišķas Līdzēju vienošanās.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci un veic darbinieku apmācību (ja paredzēts) ________ laikā no līguma noslēgšanas.

  - 3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ______________________________.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4.Līguma darbības laiks

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, līguma numuru un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

5.5. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.6.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma

6.2. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.3. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.4.1. ja Piegādātājs piegādā nekvalitatīvu, Līguma 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.

    - 6.4.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

    - 6.4.3. ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

9.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkuma likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro arī likuma Publisko iepirkuma likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Publisko iepirkuma likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

9.3. Izpildītājs drīkst veikt Publisko iepirkuma likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Publisko iepirkuma likuma 20.panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 39.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.

9.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. Citi noteikumi

10.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā un pielikumā.

10.5. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.6. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.7. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.8 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

10.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ (______) lapām ar __ (_____) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |