Papildus informācija atklātajam konkursam Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par LLU atklāta konkursa „Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK) nolikuma 3.daļas: Ātrgaitas videokameras komplekts tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotie jautājumi un LLU atbildes:

1.jautājums: Kāds ir ātrdarbības kameras plānotais pielietojums?

Atbilde:

Kamera paredzēta izmantošanai pētniecisko testēšanas procesu filmēšanai, piemēram degšanas, aizdegšanās procesi, mehāniskās sagrāves procesi.

2.jautājums: Kāds ir LED lampas apgaismotā laukuma izmērs 1.5 m un 0.3 m attālumā?

Atbilde:

- Izgaismotais laukums 0.3 m attālumā aptuveni 0.05 m2

- Izgaismotais laukums 1.5 m attālumā aptuveni 1-2 m2