Papildus informācija atklātajam konkursam Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija ir saņēmusi vēstuli ar jautājumu par LLU atklāta konkursa „Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK) nolikuma 3.daļas: Ātrgaitas videokameras komplekts tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotais jautājums:

Kāds ir plānotais ieraksta laiks? Atbilde uz šo jautājumu noteiks iebūvētās atmiņas lielumu.

LLU atbilde:

Iekārtai ir jābūt savienotai ar datoru tiešsaistē un tai jānodrošina ieraksts cietajā diskā.

Ieraksta ilgumu nosaka cietā diska atmiņas apjoms.