INFORMĀCIJA PAR KONKURSA Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 12.11.2013.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 12.11.2013. ir veikusi grozījumus atklāta konkursa „ Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/ IPIA/VIAA/009 ietvaros”, id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK nolikumā un tā pielikumos.

Konkursa nolikumā un tā pielikumos tika veikti sekojoši grozījumi:

- Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.1.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 18.decembrim plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

- Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.2.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

1.3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

- Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.5.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2013.gada 18.decembrī plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

- Nolikuma 1.daļas 1.6.punkta 1.6.3.apakšpunkta sadaļas „Atzīme:” teksts izteikts šādā redakcijā:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„ Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2013.gada 18.decembrim plkst. 11.00”

- Nolikuma 1.daļas 1.6.7.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu, angļu vai krievu valodās.

- Nolikuma 1.daļas 1.6.punktu ar 1.6.12.apakšpunkts papildināts šādā redakcijā:

1.6.12. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

- Nolikuma 4.daļas 4.1.4. punkts izteikts šādā redakcijā:

4.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

- Nolikuma 5.daļas 5.3.1.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

5.3.1. līdz 31.12.2013. ņems vērā:

a)	1. un 3.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par komplektu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

b) 2., 4., 5., 6. un 7.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par 1 vienību latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

c) 10.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo 1 vienības cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

d) 8. un 9.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Nolikuma 5.daļas 5.3.2.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

5.3.2. no 01.01.2014. ņems vērā:

a)	1. un 3.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par komplektu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

b) 2., 4., 5., 6. un 7.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par 1 vienību eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

c) 10.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo 1 vienības cenu summu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

d) 8. un 9.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Nolikuma 6.daļas 6.5.punkts izteikts šādā redakcijā:

6.5. Ja izraudzītais Pretendents attiecīgajā daļā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš attiecīgajā daļā piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru attiecīgajā daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 3.daļas Tehniskais un finanšu piedāvājums izteikts sekojošā redakcijā:

ATKLĀTA KONKURSA

Meža fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana,

vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/72/ERAF/AK

3.daļa: Ātrgaitas videokameras komplekts

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- |
| 1. Ātrgaitas videokamera |  | Ražotājs: ________ Ražotājvalsts: _______ Modelis: ______ |
| 1.1. | Ātrgaitas videokamera dažādu procesu video uzņemšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Darba režīmi: |  |
|  | - Datu pārraide tiešsaistē, saglabāšana datora cietajā diskā |  |
|  | - Neierobežots ieraksta laiks (atkarīgs no ārējā cietā diska apjoma) |  |
|  | - Papildus apgaismojuma sinhronizācija ar kameru |  |
| 1.3. | Tehniskie rādītāji ne sliktāk kā: |  |
|  | - Maksimālais kadru skaits pie maksimālās izšķirtspējas500 fps (kadri/s) |  |
|  | - Maksimālā izšķirtspēja: 1280x1024 (1.3 Mp) |  |
|  | - Sensora jūtība: 3 x 8 bit krāsaina, 1000 ISO |  |
|  | - Minimālais diafragmas reakcijas laiks: 1s |  |
|  | - Kameras triecienizturība: līdz 100G |  |
| 1.4. | Tehniskā specifikācija: |  |
|  | - Neierobežotas izšķirtspējas izmaiņas iespējas gan pa x gan pa y asi. |  |
|  | - Ekspozīcijas laiku maiņas iespēja plašā diapazonā. |  |
|  | - Datu ieraksta formāts: RAW |  |
|  | - Datu konvertācijas formāti: - Vismaz šādi formāti TIF, JPG, AVI, MPG |  |
| 1.5. | Komplektācija: |  |
|  | - Ātrgaitas LED apgaismojums, kas sinhronizējas ar kadru uzņemšanu, - Jauda ne mazāk kā 100 W - Krāsa – „auksta” baltā gaisma - Darbības ilgums – vismaz 50,000 stundas (līdz jaudas kritumam 75% no maksimuma) - Maksimālais darbības cikls 100% - 6,000 Lux apgaismojums 1.5 m attālumā no gaismas avota - 60,000 Lux apgaismojums 30cm attālumā no gaismas avota - Ātrgaitas LED apgaismojumam un ātrgaitas kamerai ir jābūt no vienas ražotājfirmas. |  |
|  | - Nodrošinājums kameras tiešsaistei ar datoru, datu saglabāšanai datora cietajā diskā. |  |
|  | - Speciāls statīvs kameras stabilai fiksācijai. - Regulējams augstums maksimāli 175± 5cm - Maksimālā nestspēja, ne mazāka kā 7 kg. - Aprīkots ar video HDV galvu ar nestspēju ne mazāku par 5 kg |  |
|  | - Speciāls statīvs LED apgaismojuma fiksācijai. - Augstums regulējams 50 – 180 cm ± 5cm - Maksimālā nestspēja, ne mazāka kā 4 kg. - Aprīkots ar alumīnija lodveida galvuar ātro fiksāciju pozicionēšanai un fiksācijai, ar nestspēju ne mazāk par 5 kg un ar 3/8”vītni |  |
|  | - Programmatūra datu apstrādei, analīzei, video uzņemšanas procesa vadībai. |  |
|  | - Ātrgaitas datu pārraides modulis videokameras tiešsaistei ar datoru izmantojot PCI Express slotu. |  |
|  | - Datu pārraides kabelis starp datoru un videokameru. - Garums 7 m ±1m |  |
|  | - Maināmi objektīvi ar dažādu fokusa attālumu. - Makroobjektīvs 100 mm ar diafragmas atvērumu F 2.8 - Zoom objektīvs diapazonā 16-100mm f/1.9 C-mount. - Pāreja videokameras savietojamībai ar CANON EF objektīviem. |  |
| 1.6. | Apmācība: |  |
|  | - Pretendentam jānodrošina iekārtu ražotāja autorizēts, kvalificēts speciālists, kurš veiks vismaz 1 pasūtītāja darbinieka apmācību darbam ar videokameru, aprīkojumu un programmatūru. - Apmācību valoda – latviešu vai angļu. - Jāpievieno saraksts par vismaz 3 kvalificēta speciālista veiktām instalācijām un apmācībām uz ātrgaitas videokamerām Latvijā vai citās ES valstīs (valsts, pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, e-pasts, iekārta) |  |
| 1.7. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.8. | Piedāvājumam jāpievieno detalizēta tehniskā dokumentācija, latviešu vai angļu valodā, par katru vienību: Punktiem: 1.1; 1.5.A; 1.5.J; 1.5.N; 1.5.S. Pielikumus var iesniegt arī elektroniski CD/DVD diskā. |  |
| 2. | Papildus prasības: |  |
| 2.1. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 2.2. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.3. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, vismaz 1 (viena) pasūtītāja darbinieka apmācību, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā cena par komplektu Ls bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā cena par komplektu Ls ar PVN: |  |  |
| Piedāvātā cena par komplektu EUR bez PVN: |  |  |
| PVN ___%: |  |  |
| Piedāvātā cena par komplektu EUR ar PVN: |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 4.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 1.5.punkta A. apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

A. Iekārtas uzstādīšana un vismaz 1 (viena) pasūtītāja darbinieka apmācība saskaņā ar iekārtas izgatavotāja prasībām

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 4.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 1.6.punkta E. apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

E. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, vismaz 1 (viena) pasūtītāja darbinieka apmācību, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā.

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 6.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 1.5.2.punkts izteikts šādā redakcijā:

1.5.2. Pretendents nodrošinās garantijas servisu.

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 7.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 1.3.punkta a) apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

- Garums ne mazāks kā 2 000 mm

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 7.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 1.5.punkta b) apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

- Pretendents nodrošinās garantijas servisu.

- Nolikuma pielikumā Nr.4 „Iepirkuma līguma projekts” 9.2.3.punkts izslēgts.

- Nolikuma pielikumā Nr.4 „Iepirkuma līguma projekts” 9.3.punkts izslēgts.

- Nolikuma pielikumā Nr.4 „Iepirkuma līguma projekts” 9.4.punktam mainīta numerācija uz 9.3.punktu.

9.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.