Papildus informācija atklātajam konkursam Nr. LLU/2013/74/ak

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija ir saņēmusi vēstuli ar jautājumu par LLU atklāta konkursa „Mēbeļu un mēbelējuma piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S 163 (S257) ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/74/ak) nolikuma tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotais jautājums:

Pozīcijā 1.37, - vai tiešām darba virsmas dziļumam jābūt 1000 mm platam???

Līdz plaukta galam neviens nevarēs aizsniegties, un atvilktņu vadotnes arī nav tik dziļas.

LLU atbilde:

Atbildot uz Jūsu vēstuli, informējam Jūs par sekojošo:

Konkursa nolikuma 1.37.pozīcijā: Skapis 9 skapja izmēri 1500 x 1000 x 900mm ir norādīti pareizi. Skapi nav paredzēts novietot pie sienas, bet telpas vidū, lai darba virsmu varētu izmantot no abām pusēm.