Informācija par uzdoto jautājumu un sniegto atbildi

atklātam konkursam Nr. LLU/2013/77/ak

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 28.10.2013. ir elektroniski saņēmusi Jūsu vēstuli ar jautājumu par LLU konkursa „Laboratorijas aprīkojuma un materiālu iegāde valsts subsīdiju līguma Nr. 211212/S133 ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/77/ak) nolikuma 5.pozīcijas tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotais jautājums:

Tehniskās prasības 5.pozīcijā „Reālā laika termocikliskās reakcijas iekārta” norādīts, ka vēlaties iekārtu, kur iespējams strādāt ar vismaz 100 paraugiem. Taču jāpiebilst, ka tāds aparāts ar 100 paraugiem nav iespējams, t.i. neeksistē, kā tikai 48, 96 un 384 paraugi.

Cik liels paraugu skaits būtu Jums nepieciešams?

LLU sniegtā atbilde

Iekārtai jānodrošina vismaz 100 paraugu apstrāde. Tātad jāpiedāvā tāda iekārta, kura šo prasību var nodrošināt.