INFORMĀCIJA PAR KONKURSA Nr. LLU/2013/78/ak

NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 29.10.2013.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 29.10.2013. ir veikusi grozījumus atklāta konkursa „Medicīnisko ierīču piegāde ķirurģisko manipulāciju nodrošināšanai LLU Veterinārajā klīnikā ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros”, id.Nr. LLU/2013/78/ak nolikumā un tā pielikumā.

Konkursa nolikumā un tā pielikumā tika veikti sekojoši grozījumi:

- Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.1.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 20.novembrim plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

- Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.5.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2013.gada 20.novembrī plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

- Nolikuma 1.daļas 1.6.punkta 1.6.2.apakšpunkta sadaļas „Atzīme:” teksts izteikts šādā redakcijā:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Medicīnisko ierīču piegāde ķirurģisko manipulāciju nodrošināšanai LLU Veterinārajā klīnikā

ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros”,

id.Nr. LLU/2013/78/ak,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2013.gada 20.novembrim plkst. 11.00”

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 1.1.8.4.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 1.1.8.4 | Monitoru izšķirtspēja ir vismaz 1280 punktu vertikālā un vismaz 1024 līniju horizontālā |
| --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 2.1.1.3.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 2.1.1.3 | Apakšējā platformā ir izveidotas speciālas spraugas fosforplašu ievietošanai dažādos leņķos |
| --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 2.1.4.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 2.1.4 | Paliktnis – fosforplašu turētājs |
| --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 2.1.4.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 2.1.4.1 | Ir iespējams novietot zirga kāju uz paliktņa ar speciāli izveidotu sagāzes leņķi 5º ± 2º attiecībā pret grīdu un uzņemt rentgena attēlu |
| --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 4.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 2.1.20.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 2.1.20 | Ēnojuma kontrole, kas attiecas uz prasībām, kas definētas 2.1.4 – 2.1.8 punktos, atbilst DIN EN 60601-4 vai ekvivalentam standartam |
| --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 4.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 4.1.2.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 4.1.2 | A.O. ātrā savienojuma (A.O. quick coupling) tipa urbji, kas ir savietojami ar pneimatisko urbjmašīnu (4.1.1) un rokturi (4.1.3) |
| --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 4.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 4.1.3.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 4.1.3 | Rokturis urbšanai un skrūvēšanai, savietojams ar A.O. ātra savienojuma (A.O. quick coupling) tipa urbjiem (4.1.2) un skrūvgriežiem |
| --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 4.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 4.1.5.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 4.1.5 | Heksagonālais skrūvgriezis, 2.5 mm, ar A.O. ātra savienojuma (A.O. quick coupling) tipa galu, kas ir savietojams ar pneimatisko urbjmašīnu (4.1.1) un rokturi (4.1.3) |
| --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 4.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 5.1.3.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 5.1.3 | Zāģis nodrošina 6500 līdz 24 000 ± 500 oscilācijas minūtē |
| --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 4.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 6.1.2.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 6.1.2 | Šķērveida rokturis |
| --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 4.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 7.1.1.3.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 7.1.1.3 | Vaļēja tipa uzgaļi, kas paredzēti lietošanai ar rokturi (7.1.1.1): 6 ± 0.5 mm diametrā; 8± 0.5 mm diametrā; 10 ± 0.5 mm diametrā; 12 ± 0.5 mm diametrā |
| --- | --- |

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 4.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā 7.1.1.4.punkts izteikts šādā redakcijā:

| 7.1.1.4 | Slēgta tipa uzgaļi, kas paredzēti lietošanai ar rokturi (7.1.1.1): 6 ± 0.5 mm diametrā; 8± 0.5 mm diametrā; 10 ± 0.5 mm diametrā; 12 ± 0.5 mm diametrā |
| --- | --- |